ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Богучар 20 июня 2017г.

Судья Богучарского районного суда 

<

адрес> Демченко О.А., 

при секретаре Колодяжной Н.И.,

с участием начальника отдела – главного государственного инспектора Богучарского и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1,

лица в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении - руководителя автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административный материал о привлечении к административной ответственности по ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях руководителя автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 16-00 часов руководитель АУ 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2 не выполнила в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ пункты №, законного предписания органа осуществляющего федеральный государственной пожарный надзор об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы в возникновении пожара от ДД.ММ.ГГГГ №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена плановая выездная проверка начальником отдела – главным государственным инспектором Богучарского и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 на территории, в здании и помещениях АУ 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

В ходе проверки установлено, а именно:

1. Руководитель не обеспечил исправность наружного противопожарного водопровода, п.55 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № – срок устранения нарушения требований пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ;

2. На пути эвакуации, ведущем непосредственно наружу (выход из здания лечебного корпуса со стороны Бювета) выполнены забежные ступени с различной шириной проступи и различной высотой ступеней, п.33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390, п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») – срок устранения нарушения требований пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ;

3. Ширина ступени на центральном выходе составляет 15 см. п.6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» – срок устранения нарушения требований пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ;

4. Ширина ступени на выходе из корпуса «В» составляет 15 см., п.6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» – срок устранения нарушения требований пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ;

5. Ширина ступени на выходе из корпуса «С» составляет 15 см., п.6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» – срок устранения нарушения требований пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ.

31.10.2016г. руководителю автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2 было выдано предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. Ответственным за устранение указанных нарушений был назначен руководитель автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Богучарскому и 

<

адрес>м была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка». В ходе проверки установлено, что руководителем автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2 не выполнены в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ пункты №№ законного предписания органа осуществляющего федеральный государственной пожарный надзор об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы в возникновении пожара от ДД.ММ.ГГГГ №. 

В судебном заседании начальник отдел – главного государственного инспектора Богучарского и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 поддержал материал о привлечении к административной ответственности руководителя АУ ВО «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2 и просил признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании руководитель автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2 суду пояснила, что не отрицает допущенных нарушений, они возникли в связи с отсутствием денежных средств, с предписанием согласна.

Виновность руководителя автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ установлена представленными доказательствами по делу: предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № от 31.10.2016г.; протоколом об административном правонарушении № от 19.05.2017г.; актом проверки, органом государственного контроля (надзора) юридического лица № от 19.05.2017г.

Учитывая изложенное, суд считает возможным назначить руководителю автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2 наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать руководителя автономного учреждения 

<

адрес> «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» ФИО2 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

Постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья О.А. Демченко