Дело № 2-102/2020

УИД 75RS0021-01-2020-000127-92

Категория: 2.209

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Улеты 07 апреля 2020 года 

Улетовский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Кривошеевой О.Н., при секретаре Ахпаш О.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению прокурора адрес в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации сельского поселения «Аблатуйское» об обязании устранить нарушения в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

адрес обратился в суд с указанным выше заявлением, ссылаясь на то, что прокурорской проверкой в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства о противопожарной безопасности установлено, что в нарушение ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ, п. 9 ч. 1 ст. 14, ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ, ст.ст. 3, 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ, администрацией СП «Аблатуйское» не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенном пункте адрес и на прилегающих к нему территориях. Забор воды возможен от водокачки в адрес бор, расположенной в 12 км от населенного пункта. Для обеспечения запаса воды в целях пожаротушения необходимо предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение. В адрес проживает 165 человек. В силу п. 4 ст. 68, 63 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ в поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2, Ф 3, Ф 4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф 5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду. Не обеспечено выполнение требований паспорта обеспечения пожарной безопасности населенного пункта, находящегося в лесной зоне, утвержденного № от ДД.ММ.ГГГГ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края, а именно: не созданы противопожарные разрывы путем вырубки лесонасаждений шириной не менее 100 метров; не созданы минерализованные полосы (не менее 2-х), шириной не менее 6 метров каждая (расстояние между каждой не менее 300 метров) с обязательным удалением путем выжигания или выкашивания сухой растительности. Не соблюдение противопожарной безопасности на территории сельского поселения «Аблатуйское» влечет за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Просит обязать администрацию СП «Аблатуйское» обеспечить адрес источником противопожарного водоснабжения. Обеспечить наличие вокруг адрес СП «Аблатуйское» противопожарных разрывов путем вырубки лесонасаждений шириной не менее 100 метров и минерализованных полос (не менее 2-х), шириной не менее 6 метров каждая (расстояние между каждой не менее 300 метров) с обязательным удалением путем выжигания или выкашивания сухой растительности.

Прокурор Цырендоржиев Т.Б. в судебное заседание не явился, письменно просил рассмотреть дело в его отсутствие, поддержав исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика администрации сельского поселения «Аблатуйское» на основании прав по должности ФИО1 в судебное заседание не прибыл, письменно просил рассмотреть дело в его отсутствие, исковые требования признал в полном объеме. 

Суд, учитывая мнение сторон, изучив представленные доказательства, оценивая их в совокупности, приходит к выводу, что исковые требования поданы обоснованно, на законных основаниях, доказаны материалами дела и подлежат удовлетворению в полном объеме, и на основании чего, признание иска ответчиком принимает, поскольку в данном случае признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора адрес в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации сельского поселения «Аблатуйское» об обязании устранить нарушения в сфере пожарной безопасности удовлетворить. 

Обязать администрацию сельского поселения «Аблатуйское» обеспечить адрес источником противопожарного водоснабжения, обеспечить наличие вокруг адрес СП «Аблатуйское» противопожарных разрывов путем вырубки лесонасаждений шириной не менее 100 метров и минерализованных полос (не менее 2-х), шириной не менее 6 метров каждая (расстояние между каждой не менее 300 метров) с обязательным удалением путем выжигания или выкашивания сухой растительности.

Решение может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Улетовский районный суд.

Судья О.Н. Кривошеева