Дело № 5-53/2018

Постановление

 

10 сентября 2018г. судья Читинского районного суда Забайкальского края Санданова Д.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Чита дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.11 КоАП РФ в отношении СНТ «Лазурный» ((ИНН 

<

***>, адрес: 672530, Читинский район, пгт. Атамановка, правый берег реки Ингода, дата регистрации: 07.05.2009,

установил :

В ходе проведенной внеплановой проверки в отношении СНТ «Лазурный», осуществляющего деятельность по адресу: Забайкальский край, Читинский район, п. Атамановка, правый берег реки «Ингоды», на основании распоряжения руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 482 от 19.06.2018 и в связи с обращением в прокуратуру владельца дачного участка № 177, расположенного по ул. Луговой в СНТ «Заречный», ФИО1, было установлено следующее:

Непосредственно над участком № 177 СНТ «Заречный имеется воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ, которая установлена с нарушением правил устройства электроустановок ПУЭ. Так, указанная линия проведена над участком в нарушение п. 8.12 «СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная организация СНиП 30-02-97». Расстояние по вертикали от проводов ВЛ-0,4 кВ до поверхности земли и проезжей части улицы менее нормированного (5 метров). Нарушен пункт 2.4.55 Правил устройства электроустановок ПЭУ. Крепление провода ВЛ-0,4 кВ на опорах не соответствует требованиям пункта 2.4.21 Правил устройства электроустановок ПЭУ. Нарушен п. 2.4.21 пп. 1, 2 ПУЭ.

В отношении СНТ «Лазурный» составлен протокол №172/07-14 от 4.07.2018г. об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ. Дело передано на рассмотрение в суд.

председатель СНТ «Лазурный» ФИО2 в суд не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, ходатайств о рассмотрении дела в отсутствие представителя СНТ не поступало.

Государственный инспектор ФИО3 просит продлить срок приостановления деятельности СНТ, так как недостатки товариществом не устранены.

Заслушав объяснения должностного лица, исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Согласно ч.2 ст. 29.4 КоАП РФ при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса, выносится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

В силу п. 7 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) постановления о назначении административного наказания и постановления о возбуждении уголовного дела.

Вступившим в законную силу постановлением судьи Читинского районного суда Забайкальского края от 13.07.2018г. СНТ «Лазурный» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в виде прекращения сроком на 60 суток эксплуатации СНТ «Лазурный» воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, проходящей от трансформаторной подстанции СНТ «Южный» через территорию СНТ «Заречный» по адресу: Забайкальский край, Читинский район, пгт. Атамановка, правый берег р. Ингода.

Из содержания постановления следует, что в отношении товарищества государственным инспектором Забайкальского управления Ростехнадзора ФИО3 был составлен протокол №172/07-14 от 4.07.2018г. 

Определением государственного инспектора Забайкальского управления Ростехнадзора ФИО3 от 4.09.2018г. данный протокол передан на рассмотрение суда. В сопроводительном письме от 34.09.2018г. ФИО3 указывает, что при проверке СНТ установлено, что наклейки с печатями на электрощите отсутствуют, автоматический выключатель к которому подключена вышеуказанная линия включен, эксплуатация линии возобновлена. Просит рассмотреть дело об административном правонарушении и продлить срок административного приостановления деятельности в виде прекращения эксплуатации ВО-0,4 кВ СНТ «Лазурный». Учитывая, что по факту нарушения СНТ «Лазурный» Правил устройства электроустановок ПУЭ, установленных протоколом об административном правонарушении №172/07-14 от 4.07.2018г. имеется вступившее в законную силу постановление судьи Читинского районного суда Забайкальского края от 13.07.2018г. о назначении наказания СНТ «Лазурный» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КОАП РФ, производство по делу подлежит прекращению. 

Руководствуясь ч.2 ст. 29.4, п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, судья

постановил:

Производство по делу прекратить.

Постановление может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение десяти дней со дня получения копии постановления через Читинский районный суд Забайкальского края.

Судья: Подпись Санданова Д.Б.