Дело №2-2-161/2018

Р Е Ш Е Н И Е

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

21 июня 2018 года г.Таруса Калужской области 

Жуковский районный суд Калужской области 

в составе председательствующего судьи Тюменцевой И.Н.

при секретаре судебного заседания Барзиевой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании

гражданское дело по исковому заявлению прокурора Тарусского района в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Тарусского района» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Тарусского района обратился с иском к ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» с требованием о проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Истец - помощник прокурора Тарусского района Макаркина И.М. в судебном заседании исковые требования поддержала и пояснила, что в чердачном помещении здания «ЦРБ» в нарушении требований пожарной безопасности не проведена огнезащитная обработка конструкций кровли, просила исковые требования удовлетворить. 

Ответчик - главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» в судебном заседании ФИО1 исковые требования признала и пояснила, что составлен сметный расчет, после проведения конкурса на выполнение этих работ нарушения требований пожарной безопасности будут устранены. 

Суд, выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, находит исковое требование прокурора подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. 

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима РФ.

Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Согласно п.21 Правил руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.

В соответствии со ст.6 п.2 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленной техническими регламентами. 

Судом установлено, что при проведении ДД.ММ.ГГГГ проверки и.о.начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Тарусского района Главного Управления МЧС РФ по Калужской области выявлено, что в здании «Центральная районная больница Тарусского района» по адресу: 

<

адрес>, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, что является нарушением требований пожарной безопасности, в результате чего нарушены права неопределенного круга лиц на безопасность жизни и здоровья. 

Суд находит требование прокурора подлежащим удовлетворению и возлагает на ГБУ здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Тарусского района» обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Тарусского района» провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания «Центральная районная больница Тарусского района» по адресу: 

<

адрес>, в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Жуковский районный суд (г.Таруса) путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Председательствующий: И.Н.Тюменцева