Дело № 2-2-14/2020

Решение

Именем Российской Федерации

5 февраля 2020 г. г. Вышний Волочёк

Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области (постоянное судебное присутствие в пгт Фирово Фировского района Тверской области) в составе:

председательствующего судьи Кяппиева Д.Л.,

при секретаре Семеновой М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Фировского района Тверской области, поданного в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному учреждению культуры Фировский районный Дом культуры о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

с участием прокурора Фировского района Тверской области Михайлова С.Г.,

представителя ответчика, муниципального учреждения культуры Фировский районный дом культуры, ФИО1,

представителя третьего лица, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам Главного управления МЧС России по Тверской области, ФИО2,

установил:

прокурор Фировского района Тверской области, действующий в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к муниципальному учреждению культуры Фировский районный Дом культуры (далее по тексту также – ответчик, МУК Фировский РДК), в котором просит обязать ответчика в срок до 31 декабря 2020 г. устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в зданиях МУК Фировский РДК, а именно: 

- в здании МУК Фировский РДК, расположенном по адресу: Тверская область, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, дом 4: составить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта; на объекте защиты на лестничной клетке второго этажа установить двери, предусмотренные проектной документацией; на объекте защиты в кабинете директора установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в помещении склада 1 (дискозал) установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в методическом кабинете установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в кабинете художественного руководителя установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в костюмерной первого этажа установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в костюмерной второго этажа установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты на кухне установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в кабинете вокала второго этажа установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в кабинете музея второго этажа установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в помещениях под сценой установить дополнительные пожарные извещатели;

- в здании МУК Фировский РДК, расположенном по адресу: 

<

...> «а» (Филиал Комсомольский ДК): оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); оборудовать объект защиты системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); провести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия;

- в здании МУК Фировский РДК, расположенном по адресу: 

<

...> «а» (Филиал ФИО3): оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); оборудовать объект защиты системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); провести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия;

- в здании МУК Фировский РДК, расположенном по адресу: 

<

...> (Филиал ФИО4): провести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия; составить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта;

- в здании МУК Фировский РДК, расположенном по адресу: 

<

...> (Филиал ФИО5): составить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта; провести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия;

- в здании МУК Фировский РДК, расположенном по адресу: 

<

...> (Филиал ФИО6): составить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта; на объекте защиты в помещении кладовой установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в складе установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в помещении библиотеки установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в помещении диджейской установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в помещении тренерской спортивного зала установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в помещении кладовой 3-й этаж установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в помещении кинобудки 3-й этаж установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в помещении танцевального зала установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в помещении хореографии установлен установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в кабинете директора установлен установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в кабинете заместителя директора установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в методическом кабинете установлен установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в кабинете досуга установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в кабинете музыки № 1 установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в кабинете музыки № 2 установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в складе декораций установить дополнительные пожарные извещатели; на объекте защиты в кабинете «Клуб Берегиня» установить дополнительные пожарные извещатели;

- в здании МУК Фировский РДК, расположенном по адресу: Тверская область, Фировский район 

<

...> «а» (Филиал ФИО7): оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); оборудовать объект защиты системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 

В обоснование иска указано, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой Фировского района Тверской области, выявлено нарушение вышеуказанных требований пожарной безопасности на объектах культуры, расположенных на территории Фировского района. Эксплуатация зданий МУК Фировский РДК с имеющимися нарушениями требований пожарной безопасности в случае пожара может повлечь гибель значительного числа людей, круг которых определить невозможно, а также повлечь уничтожение имущества. 

В качестве третьих лиц в исковом заявлении указаны:

- отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее по тексту также – ОНДиПР по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам ГУ МЧС России по Тверской области);

- администрация Фировского района Тверской области;

- отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района Тверской области.

Определением суда от 20 января 2020 г., занесенным в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация Великооктябрьского сельского поселения Фировского района Тверской области.

В судебном заседании прокурор Фировского района Тверской области Михайлов С.Г. поддержал иск по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просил установить срок для устранения ответчиком нарушения требований пожарной безопасности до 31 декабря 2020 г.

В судебном заседании представитель ответчика, МУК Фировский РДК, ФИО1 иск признала, пояснив, что нарушения имеют место, однако для их устранений требуется значительные временные и материальные затраты; просила срок для устранения нарушения требований пожарного законодательства установить до 31 декабря 2021 г.; в настоящее время проводятся работы по устранению выявленных нарушений.

Представитель третьего лица, ОНДиПР по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам ГУ МЧС России по Тверской области, ФИО2, в судебном заседании полагал обоснованными исковые требования; росил установить срок для устранения ответчиком нарушения требований пожарной безопасности до 31 декабря 2020 г.

Третьи лица администрация Фировского района Тверской области и отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района Тверской области, извещенные о времени и месте судебного заседания по правилам ст.113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в суд своих представителей не направили.

Ранее ими представлены письменные отзывы на исковые требования, в которых указано, что отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района является одним из учредителей МУК Фировский РДК; обращения в Комитет культуры Тверской области о выделении денежных средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности в зданиях МУК Фировский РДК в 2019 г. остались без удовлетворения; в 2019 г. была разработана Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры», в рамках которой МУК Фировский РДК выделены субсидии на устранение нарушений требований пожарной безопасности в рамках реализации программы на 2020 г. – 2022 г.; иных средств на устранение выявленных нарушений у ответчика не имеется; в требуемый в исковом заявлении срок выявленные нарушения не смогут быть устранены из-за отсутствия финансовых возможностей, в связи с чем просят установить срок для исполнения решения суда до 31 декабря 2021 г.

Третье лицо администрация Великооктябрьского сельского поселения Фировского района Тверской области в суд представило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Заслушав прокурора, представителей ответчика и третьего лица, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно Уставу МУК Фировский РДК (ОГРН 

<

***>), расположенное по адресу: Тверская обл., пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.4, является муниципальным бюджетным учреждением, осуществляющим в качестве цели деятельности, в том числе, предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. 

Учредителем и собственником имущества МУК Фировский РДК является муниципальное образование «Фировский район» (п.п.1.2, 1.3).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета; приобретает от своего имени имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности; отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом (п.п.1.8-1.10).

Учреждение осуществляет свою деятельность по адресу: Тверская обл., Фировский район, пгт.Фирово, ул. Комсомольская, д.4 (п.1.12).

Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом (п.4.1).

Имущество учреждения является муниципальной собственностью Фировского района и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Учреждение вправе иметь в пользовании имущество, переданное ему на праве безвозмездного пользования или аренды (п.4.4).

В пределах, имеющихся в его распоряжении финансовых средств, Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с требованиями действующего законодательства (п.4.17).

Учреждение имеет филиалы и представительства: Комсомольский сельский дом культуры (

<

...>); Великооктябрьский Дворец культуры (

<

...>), ФИО8 сельский Дом культуры (

<

...>), Рождественский сельский Дом культуры (

<

...>), Жуковский сельский Дом культуры (

<

...>), Комсомольский сельский Дом культуры (

<

...>), Трудовской сельский Дом культуры (

<

...>), Дубровский сельский Дом культуры (

<

...>), Трестинский сельский Дом культуры (

<

...>), Ходуновский сельский Дом культуры (

<

...>), Городокский сельский клуб (

<

...>), Мартюшинский сельский клуб (

<

...>), Деревской сельский клуб (

<

...>), Поддубский сельский клуб (

<

...>), ФИО9 сельский клуб (Тверская обл., Фировский район, д. Погорелье, д.62) (п.7.2).

В соответствии с заданием прокуратуры Тверской области и на основании решения прокурора Фировского района от 21 августа 2019 г. № 83, проведена проверка соблюдения МУК Фировский РДК законодательства о противопожарной безопасности, в результате которой выявлены следующие нарушения: 

1. МУК Фировский РДК, расположенный по адресу: Тверская область, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, дом 4:

- на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- на объекте защиты на лестничной клетке 1-й этаж сняты двери, предусмотренные проектной документацией, (п. 36г Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- на объекте защиты на лестничной клетке 2-й этаж сняты двери, предусмотренные проектной документацией, (п. 36г Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- на объекте защиты в кабинете директора установлен один извещатель пожарный (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в помещении склад 1 (дискозал) установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в методическом кабинете установлен один извещатель пожарный. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в кабинете художественного руководителя установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п.14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в костюмерной 1-й этаж установлен один извещатель пожарный. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в костюмерной 2-й этаж установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, пункт 61, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты на кухне установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в кабинете вокала 2-й этаж установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в кабинете директора музея 2-й этаж установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п.14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в помещениях под сценой установлено по одному пожарному извещателю. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009).

2. Филиал Комсомольский ДК, расположенный по адресу: 

<

...> «а»:

- объект защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, (ч. 2 ст. 54, ст. 83 ч. 1 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»);

- объект защиты не оборудован системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, (ч. 2 ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 3.13130.2009 «Система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре»);

- на объекте защиты не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия, (п. 108 Правил противопожарного режима в РФ).

3. Филиал ФИО3, расположенный по адресу: 

<

...> «а»:

- объект защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией(АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, (ч. 2 ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»);

- объект защиты не оборудован системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, (ч. 2 ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»);

- на объекте защиты не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия, (п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

4. Филиал ФИО4, расположенный по адресу: 

<

...>:

- на объекте защиты не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия, (п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); 

- на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- на объекте защиты дверь эвакуационного выхода из зрительного зала заколочена, проходят трубы отопления (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- на объекте защиты дверь эвакуационного выхода на 1-м этаже из почты не соответствует требованиям (заужена), (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

5. Филиал ФИО5, расположенный по адресу: 

<

...>:

- на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- на объекте защиты не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия, (п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

6. Филиал ФИО6, расположенный по адресу: 

<

...>:

- на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- на объекте защиты не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соотвегствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия, (п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- на объекте защиты в помещении кладовой установлен один извещатель пожарный. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в складе, где хранятся лопаты, краски, установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в помещении библиотеки установлен один извещатель пожарный. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14 3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в помещении диджейской установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в помещении тренерской спортивного зала установлен один извещатель пожарный., (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п.14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в помещении кладовой 3-й этаж установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в помещении кинобудки 3-й этаж установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в помещении танцевального зала установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в помещении хореографии установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в кабинете директора установлен один извещатель пожарный. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в кабинете заместителя директора установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в методическом кабинете установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в кабинете досуга установлен один извещатель пожарный. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в кабинете музыки №1 установлен один извещатель пожарный. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в кабинете музыки №2 установлен один извещатель пожарный. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в складе декораций установлен один извещатель пожарный. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009);

- на объекте защиты в кабинете клуб Берегиня установлен один извещатель пожарный, (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.3 СП 5.13130.2009).

7. Филиал ФИО7, расположенный по адресу: 

<

...> «а»:

- объект защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (ч. 2 ст. 54, ст. 83 ч. 1 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»);

- объект защиты не оборудован системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (ч. 2 ст. 54, ст. 83 ч. 1 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами дела, в том числе актом проверки ОНДиПР по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам ГУ МЧС России по Тверской области № 186 от 26 июня 2019 г.; предписанием ОНДиПР по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам ГУ МЧС России по Тверской области № 186/1/133 от 26 июня 2019 г. от об устранении нарушений требований пожарной безопасности; представлением прокурора Фировского района об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 18 сентября 2019 г. № 40б-2019; ответом на представление от 17 октября 2019 г.; заявкой на проведение противопожарных мероприятий зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений культуры Тверской области на 2020 г., а также не отрицается представителем ответчика в судебном заседании.

Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2 утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года.

В пункте 2 данных Основ указано, что государственная политика Российской Федерации в области пожарной безопасности (далее - государственная политика в области пожарной безопасности) является совокупностью скоординированных и объединенных общим замыслом политических, социально-экономических, правовых, информационных и иных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.

В пункте 12 Основ закреплено, что целью государственной политики в области пожарной безопасности является обеспечение необходимого уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) под требованиями пожарной безопасности понимаются - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно статье 2 Федерального закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу положений статьи 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО1 не оспаривала наличие в зданиях МУК Фировское РДК выявленных нарушений требований пожарной безопасности и пояснила, что в настоящее время ведутся работы по устранению выявленных нарушений. 

Согласно статье 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с пунктами 4, 14 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом Министерства ГО и ЧС России от 18 июня 2003 года №315 (далее – НПБ 110-03), в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме» содержат требования пожарной безопасности и устанавливают правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п.108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов - устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В силу статьи 54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу частей 1,3 статьи 81 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. Системы противопожарной защиты зданий и сооружений должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

Согласно требованиям п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N 390 от 25 апреля 2012 г., руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Согласно статье 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с пунктом 10 статьи 52 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применение автоматических установок пожаротушения является одним из способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов.

Сводом правил СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденным приказом МЧС России от 29 марта 2009 года № 175, установлены основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения и определен перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

Согласно пункту 14.1 СП 5.13130.2009, формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 соответственно.

Для формирования команды управления по пункту 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф; двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 («а», «б», «в»), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя; двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре (пункт 14.3 СП 5.13130.2009). 

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ответчиком до настоящего времени не выполнены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности, установленные в ходе проведения прокурорской проверки и проверки, проведенной ОНДиПР по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам ГУ МЧС России по Тверской области, что является нарушением Правил противопожарного режима, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил СП 5.13130.2009.

Доказательств того, что указанные нарушения требований пожарной безопасности устранены, вопреки требованиям статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком не представлено. 

В этой связи суд полагает заявленные прокурором Фировского района исковые требования об устранении нарушений требований пожарной безопасности в зданиях, эксплуатируемых МУК Фировский РДК, законными и обоснованными.

Из материалов дела, а именно: копий свидетельств о государственной регистрации права, сведений из Единого государственного реестра недвижимости, выписок из реестра муниципальной собственности, копия распоряжений администрации Фировского района Тверской области, сведений отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района Тверской области, усматриваются следующие обстоятельства:

- здание, расположенное по адресу: Тверская область, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, дом 4 (МУК Фировское РДК), находится в собственности муниципального образования «Фировский район Тверской области»; на основании распоряжения администрации Фировского района Тверской области от 30 сентября 2011 г. № 349 передано в оперативное управление МУК Фировский РДК;

- здание, расположенное по адресу: 

<

...> «а» (Филиал ФИО3), находится в собственности муниципального образования «Фировский район Тверской области»; на основании распоряжения администрации Фировского района Тверской области от 12 марта 2012 г. № 58 передано в оперативное управление МУК Фировский РДК;

- здание, расположенное по адресу: 

<

...> «а» (Филиал Комсомольский ДК), находится в собственности муниципального образования «Фировский район Тверской области»; на основании распоряжения администрации Фировского района Тверской области от 3 октября 2013 г. № 316 передано в оперативное управление МУК Фировский РДК;

- здание, расположенное по адресу: Тверская область, Фировский район 

<

...> «а» (Филиал ФИО7), находится в собственности муниципального образования «Фировский район Тверской области»; на основании распоряжения администрации Фировского района Тверской области от 28 октября 2011 г. № 414-1 передано в оперативное управление МУК Фировский РДК;

- здание, расположенное по адресу: 

<

...> (Филиал Дубровский СДК), находится в собственности муниципального образования «Фировский район Тверской области»; на основании распоряжения администрации Фировского района Тверской области от 28 октября 2011 г. № 414-3 передано в оперативное управление МУК Фировский РДК;

- здание, расположенное по адресу: 

<

...> (Филиал Жуковский СДК), находится в собственности муниципального образования «Фировский район Тверской области»; на основании распоряжения администрации Фировского района Тверской области от 28 октября 2011 г. № 414-1 передано в оперативное управление МУК Фировский РДК;

- здание, расположенное по адресу: 

<

...> (Филиал ФИО6), находится в собственности муниципального образования «Фировский район Тверской области»; на основании распоряжения администрации Фировского района Тверской области от 28 октября 2011 г. № 414-1 передано в оперативное управление МУК Фировский РДК.

В соответствии с пунктом 1.1 Устава, МУК Фировский РДК является муниципальным бюджетным учреждением.

В соответствии пунктом 5 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

В этой связи суд полагает, что организацией, ответственной за устранение нарушений требований пожарной безопасности, является МУК Фировский РДК, как владеющая спорными объектами недвижимости на праве оперативного управления.

В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 

В силу статьи 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

В соответствии с положениями части 1 статьи 21, части 3 статьи 35 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» предметом прокурорского надзора является соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Обращение в защиту прав неопределенного круга лиц обосновано тем, что определить конкретное количество лиц, права которых нарушены, не представляется возможным.

Согласно части 1 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

Эксплуатация зданий МУК Фировский РДК с имеющимися нарушениями требований пожарной безопасности может в случае пожара повлечь гибель значительного числа людей, круг которых определить невозможно, а также повлечь уничтожение имущества.

В этой связи суд считает, что прокурором обоснованно заявлен иск в интересах неопределенного круга лиц, поскольку в зданиях учреждения культуры постоянно меняется количество граждан, их посещающих, в том числе малолетних детей, а также меняется штат сотрудников.

По изложенным мотивам, суд приходит к убеждению о законности и обоснованности заявленных прокурором исковых требований в части возложения на ответчика обязанности по устранению выявленных нарушений в области пожарной безопасности, в связи с чем полагает иск подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Разрешая вопрос о сроке, в течение которого ответчиком должны быть совершены возложенные на него обязательства, суд полагает предложенный прокурором срок исполнения решения суда – до 31 декабря 2020 г. разумным и соответствующим цели государственной политики в области пожарной безопасности.

В этой связи предложенный ответчиком МУК Фировский РДК, третьими лицами администрацией Фировского района Тверской области и отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района Тверской области срок исполнения решения суда до 31 декабря 2021 г. не будет способствовать соблюдению цели государственной политики в области пожарной безопасности.

В силу подпункта 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, при подаче заявления в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера государственная пошлина уплачивается в размере 300 рублей. 

Согласно части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В силу пункта 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственная пошлина по делам, рассматриваемыми судами общей юрисдикции, зачисляется в бюджеты муниципальных районов. 

В соответствии с пунктом 29 статьи 2 Закона Тверской области от 18 января 2005 г. № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов» Фировский муниципальный район Тверской области наделен статусом муниципального района.

В этой связи суд полагает необходимым взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 300 рублей в доход бюджета муниципального образования «Фировский муниципальный район Тверской области».

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

удовлетворить иск прокурора Фировского района Тверской области, поданного в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному учреждению культуры Фировский районный Дом культуры о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Обязать муниципальное учреждение культуры Фировский районный Дом культуры (ОГРН 

<

***>) в срок до 31 декабря 2020 года устранить нарушения требований пожарной безопасности на объектах культуры Фировского района Тверской области, а именно:

1. В здании муниципального учреждения культуры Фировский районный Дом культуры, расположенном по адресу: Тверская область, поселок городского типа Фирово, улица Комсомольская, дом 4: 

- составить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта; 

- на объекте защиты на лестничной клетке второго этажа установить двери, предусмотренные проектной документацией; 

- на объекте защиты в кабинете директора установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в помещении склада 1 (дискозал) установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в методическом кабинете установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в кабинете художественного руководителя установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в костюмерной первого этажа установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в костюмерной второго этажа установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты на кухне установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в кабинете вокала второго этажа установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в кабинете музея второго этажа установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в помещениях под сценой установить дополнительные пожарные извещатели.

2. В здании муниципального учреждения культуры Фировский районный Дом культуры, расположенном по адресу: 

<

...> «а» (Филиал Комсомольский сельский Дом культуры): 

- оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

- оборудовать объект защиты системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

- провести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

3. В здании муниципального учреждения культуры Фировский районный Дом культуры, расположенном по адресу: 

<

...> «а» (Филиал Мартюшинский сельский клуб): 

- оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

- оборудовать объект защиты системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

- провести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

4. В здании муниципального учреждения культуры Фировский районный Дом культуры, расположенном по адресу: 

<

...> (Филиал Жуковский сельский Дом культуры): 

- провести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия; 

- составить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.

5. В здании муниципального учреждения культуры Фировский районный Дом культуры, расположенном по адресу: 

<

...> (Филиал Дубровский сельский Дом культуры): 

- составить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта; 

- провести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

6. В здании муниципального учреждения культуры Фировский районный Дом культуры, расположенном по адресу: 

<

...> (Филиал Великооктябрьский Дворец культуры): 

- составить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта; 

- на объекте защиты в помещении кладовой установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в складе установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в помещении библиотеки установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в помещении диджейской установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в помещении тренерской спортивного зала установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в помещении кладовой 3-й этаж установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в помещении кинобудки 3-й этаж установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в помещении танцевального зала установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в помещении хореографии установлен установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в кабинете директора установлен установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в кабинете заместителя директора установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в методическом кабинете установлен установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в кабинете досуга установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в кабинете музыки №1 установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в кабинете музыки №2 установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в складе декораций установить дополнительные пожарные извещатели; 

- на объекте защиты в кабинете «Клуб Берегиня» установить дополнительные пожарные извещатели.

7. В здании муниципального учреждения культуры Фировский районный Дом культуры, расположенном по адресу: Тверская область, Фировский район 

<

...> «а» (Филиал Ходуновский сельский Дом культуры): 

- оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

- оборудовать объект защиты системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 

Взыскать муниципального учреждения культуры Фировский районный Дом культуры (ОГРН 

<

***>) в доход бюджета муниципального образования «Фировский муниципальный район Тверской области» государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей

На решение Решение может быть подана апелляционная жалоба в Тверской областной суд через Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области (постоянное судебное присутствие пгт Фирово Фировского района Тверской области) в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий Д.Л. Кяппиев