КОПИЯ

Дело № 5-24/2019 УИД: 66RS0010-01-2018-003442-41

Постановление

 в окончательном виде изготовлено 04февраля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

31 января 2019 года город Нижний Тагил

Судья Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области Щукина Е.В.,

с участием законного представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении - ФИО1, 

защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении - Алексеевой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

в отношении общества с ограниченной ответственностью «Теплотехник-НТ», расположенного по адресу: (место расположения обезличено), ИНН №..., ОГРН №..., дата государственной регистрации 18 апреля 2014 года,

УСТАНОВИЛ:

10 декабря 2018 года в 10 часов 30 минут в ходе административного расследования установлено, что ООО «Таплотехник-НТ» нарушает санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

При обследовании квартиры (место расположения обезличено) визуально установлено наличие конденсата на окнах и стене комнаты, в одной из стен комнаты имеется трещина, обнаружено наличие плесени. Кроме того, параметры микроклимата (влажность) воздуха не соответствует установленным нормативам: жилая комната квартиры - 62,0%, при допустимом уровне 60%, что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» - Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в приложении 2 к санитарным правилам, что является нарушением ст. 11, ст. 23 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.1 СанПиН 2.1.2.2645 -10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и влечет административную ответственность по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В судебном заседании законный представитель ООО «Теплотехник-НТ» ФИО1 вину в правонарушении признал частично, просил прекратить производство по делу на основании пунктов 1, 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Суду пояснил, что сейчас ведутся работы по ремонту и очистки вентиляционных каналов в данном доме. После прочистки вентиляционных каналов было внеплановое обследование технического состояния в квартире № 5. Из заключения видно, что вентиляционные каналы в квартире № 5 - кухня - пригодны, санузел и ванная также пригодны.

Защитник ООО «Теплотехник-НТ» Алексеева М.В. дала аналогичные пояснения.

Заслушав законного представителя ООО «Теплотехник-НТ» ФИО1, защитника ООО «Теплотехник-НТ» Алексееву М.В., исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

Согласно материалам дела, при обследовании жилого дома (место расположения обезличено) и находящегося под управлением ООО «Теплотехник-НТ» выявлены нарушения п. 4.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» - Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в приложении 2 к санитарным правилам, а именно согласно протокола лабораторных испытания №№... от 05 декабря 2018 года в точках проведения измерений параметров микроклимата (влажность) воздуха не соответствует установленным нормативам: жилая комната квартиры - 62,0%, при допустимом уровне 60% (л.д. 9).

Кроме того, данные обстоятельства подтверждены следующими доказательствами:

- экспертным заключением по результатам лабораторных измерений №№... от 10 декабря 2018 года, в котором сделан вывод, что относительная влажность воздуха (холодный период) не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.1.2.2645-10 (л.д. 8);

- актом измерений физических факторов от 05 декабря 2018 года, из которого следует, что измерения производились в квартире (место расположения обезличено) (л.д. 10);

- протоколом осмотра квартиры (место расположения обезличено) с фотографиями, в протоколе осмотра стоит подпись законного представителя ООО «Теплотехник-НТ», в стоке, где указано, что заявлений и замечаний не имею (л.д. 11-13);

- определением о назначении экспертизы № №... от 03 декабря 2018 года, назначенную в рамках административного расследования (л.д. 15-16);

- определением о возбуждении дела об административном правонарушении (л.д. 18);

- заявлением ФИО2, жителя квартиры (место расположения обезличено), в котором указал на отсутствие вентиляции, из-за чего отпотевают окна, сыреют стены, появилась плесень (л.д. 20);

- претензией ФИО2 в адрес ООО «Теплотехник-НТ», в которой также указано на отсутствие вентиляции, из-за чего отпотевают окна, сыреют стены, появилась плесень (л.д. 24).

В силу п. 1 ст. 23 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

Согласно п. 4.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» - системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в приложении 2 к санитарным правилам

ООО «Теплотехник-НТ» в установленном законом порядке зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, постановлено на налоговый учет и в соответствии с Уставом целями деятельности организации является управление эксплуатацией жилого фонда.

С учетом совокупности исследованных доказательств, судья приходит к выводу о том, что являясь лицом, ответственным за оказание жильцам квартиры (место расположения обезличено) надлежащих услуг по организации и управлению эксплуатации жилого фонда, ООО «Теплотехник-НТ» не обеспечивает надлежащее санитарное состояние жилого помещения квартиры (место расположения обезличено), допускает нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации жилого помещения, что создает реальную возможность наступления негативных последствий для здоровья граждан, проживающих в указанном жилом помещении.

Доказательств объективной невозможности несоблюдения юридическим лицом требований санитарно-эпидемиологического законодательства в материалах дела отсутствуют, и какие-либо иные обстоятельства, исключающие вину ООО «Теплотехник-НТ», не установлены.

Оценивая в соответствии с требованиями ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину ООО «Теплотехник-НТ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

Таким образом, судьей установлено, что в действиях ООО «Теплотехник-НТ» имеется состав и события административного правонарушения, и не имеется правовых оснований для прекращения производства по делу на основании пунктов 1, 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении наказания ООО «Теплотехник-НТ» судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, посягающего на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, привлечение к административной ответственности в качестве юридического лица, его имущественное и финансовое положение. 

В качестве смягчающих обстоятельств, судья учитывает признание вины, в январе 2019 года был проведен ремонт и очистка вентиляционных каналов. Квартира (место расположения обезличено) находится на контроле у ООО «Теплотехник-НТ».

Отягчающих обстоятельств судьей не установлено, в связи с чем, полагает возможным не назначать административное наказание в виде приостановления деятельности, ограничившись штрафом.

Положения ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о возможности освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения, судья не применяет, учитывая характер совершенного правонарушения, направленного против санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оснований для применения положений ст.4.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Теплотехник-НТ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Штраф перечислить: ИНН: 

<

***>, КПП: 667001001, ОКТМО: 65751000, р/сч 

<

***>, БИК: 046577001 Уральское ГУ Банка России, КБК: 14111628000016000140, УИН: 14102660015618019949, административный штраф Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Разъяснить законному представителю ООО «Теплотехник-НТ», что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, а документ, свидетельствующий об уплате, представлен в Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области.

В случае неуплаты штрафа в срок, предусмотренный законом, лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, привлекается к административной ответственности по ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья подпись Е.В. Щукина

Копия верна.

Судья Е.В. Щукина