Дело № 5-124/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2017 года 

<

адрес>, РК

Судья Кемского городского суда Республики Карелия Клепцов Б.А., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и Водоотведение» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 186610, РК, 

<

...>,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и Водоотведение» (далее – ООО «ВиВ») с 10 час. 15 мин. до 11 час.30 мин 01.11.2017 года, при оказании услуг по обеспечению населения питьевой водой, допустило нарушения обязательных требований: ст.ст. 11, 19, пункта 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.1; п. 3.4.1, п. 3.5 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а именно: 

- 01.11.2017 г. в 10 часов 15 минут проведён отбор проб питьевой воды из цистерны водовозной машины 

<

данные изъяты> ООО «ВиВ», которая развозит питьевую воду населению, проживающему в 

<

адрес>. По результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № от 03 ноября 2017г., протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № от 07.11.20 17г.) питьевая вода из цистерны водовозной машины 

<

данные изъяты> ООО «ВиВ» по санитарно - химическим показателям не соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а именно: показатель цветности составил 66,3 ±6,63 град., при гигиеническом нормативе не более 20 град.; показатель содержание железо составил 1,12 ± 0,28 мг/дм?, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм?; окисляемость перманганатная 7,92±0,79 мг/дм?, при гиmеническом нормативе не более 5 мг/дм?. 

- 01.11.2017 г. в 10 часов 30 минут проведён отбор проб воды в распределительной сети заправочная колонка для водовозной машины в помещении КБКЛ (котельная на щепе по 

<

адрес>). По результатам санитарноэпидемиологической экспертизы (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № от 03 ноября 2017г., протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № от 07.11.2017г.) питьевая водопроводная вода в распределительной сети заправочная колонка для водовозной машины в помещении КБКЛ (котельная на щепе по 

<

адрес>) ООО «ВиВ» по санитарно - химическим показателям не соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01, а именно: показатель цветности составил 68,3 ±6,83 град., при гигиеническом нормативе не более 20 град.; показатель содержание железо составил 1,06 ±0,27 мг/дм?, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм?; окисляемость перманганатная 8,1±0,81 мг/дм?, при гигиеническом нормативе не более 5 мг/дм?. 

- 01.11.2017 г. в 11 часов 00 минут проведён отбор проб питьевой водопроводной воды (кран НФС 

<

адрес> б/н перед подачей в распределительную сеть), подаваемой ООО «ВиВ» населению. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № от 03 ноября 2017г., протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № от 03.11.2017г.) питьевая водопроводная вода (кран НФС 

<

адрес> перед подачей в распределительную сеть) по санитарно - химическим показателям не соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01, а именно: показатель цветности составил 67,3 ±6.73 град., при гигиеническом нормативе не более 20 град.; показатель содержание железо составил 1,42±0,36 мг/дм?, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм?; окисляемость перманганатная 6,32±0,63 мг/дм?, при гигиеническом нормативе не более 5 мг/дм?.;

- 01.11.2017 г. в 11 часов 30 минут проведён отбор проб воды в распределительной сети колонка № 

<

адрес>, подаваемой ООО «ВиВ» населению. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № от 03 ноября 2017г., протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № от 03.11.2017г.) питьевая водопроводная вода по санитарно - химическим показателям не соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01, а именно: показатель цветности составил 69,0 ±6,9 град., при гигиеническом нормативе не более 20 град.; показатель содержание железо составил 0,97 ± 0,24 мг/дм?, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм?; окисляем ость перманганатная 5,68±0,57 мг/дм?, при гигиеническом нормативе не более 5 мг/дм?. 

Ответственность за данное нарушение возлагается на ООО «ВиВ» и образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ. 

В судебном заседании законный представитель юридического лица - директор ООО «ВиВ» ФИО1 вину общества в совершенном правонарушении признал, пояснил, что у для устранения выявленных нарушений у общества недостаточно средств. 

Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия ФИО2, в судебном заседании полагал, что вина ООО «ВиВ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, полностью доказана представленным материалом. 

В соответствии со ст.6.5 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Виновность ООО «ВиВ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ, подтверждается: протоколом об административном правонарушении № от 28.11.2017, протоколами о взятии проб и образцов от 01.11.2017, экспертным заключением № от 03.11.2017, протоколами лабораторных исследований №, №, №, № от 07.11.2017г., Уставом ООО «ВиВ»

При назначении административного наказания судья в соответствии со ст.4.1. КоАП РФ учитывает характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Руководствуясь ст.ст. 6.5, 23.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Получатель штрафа: Управление федерального казначейства по Республике Карелия (Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, л/сч 

<

***>) р/с 

<

***> в Отделение - НБ Республики Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001, ИНН-

<

***>, КПП 100101001, КБК 14111607000016000140, ОКТМО 86612000 (Кемский муниципальный район).

Штраф подлежит перечислению не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток (статья 20.25 КоАП РФ). 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья: Б.А. Клепцов