К делу №2-1517/2024

УИД 23RS0021-01-2024-002428-82

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

ст.Полтавская 18 июля 2024 года 

Судья Красноармейского районного суда Краснодарского края 

ФИО1,

с участием представителя истца помощника прокурора Красноармейского района Чепурковой Е.И.,

представителя ответчика МКУК Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района «Сельский дом культуры» по доверенности Гоголь А.М.,

представителя третьего лица ОНД Красноармейского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ФИО2,

при секретаре судебного заседания Кардаш Г.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Красноармейского района в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному казенному учреждению культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района «Сельский дом культуры» об обязании устранить нарушения законодательства противопожарной безопасности,

установил:

Прокурор Красноармейского района Сушков О.В. обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному казенному учреждению культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района «Сельский дом культуры» об обязании устранить нарушения законодательства противопожарной безопасности.

В обоснование иска указывает, что прокуратурой Красноармейского района с привлечением специалистов ОНД Красноармейского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведена проверка соблюдения законодательства о противопожарной безопасности, в ходе которой выявлены следующие нарушения.

Согласно статье 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Считают, что непринятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений со стороны МКУК Старонижестеблиевского сельского поселения «Сельский дом культуры» в области пожарной безопасности, создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, что в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ служит основанием для обращения прокурора в суд в целях защиты прав неопределенного круга лиц и о понуждении устранить указанные нарушения.

Просит суд обязать муниципальное казенное учреждение культуры Старонижестеблиевского сельского поселения «Сельский дом культуры», ИНН №, ОГРН №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, устранить в полном объеме допущенные нарушения, а именно:

- обеспечить обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 ППР);

- после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных и иных конструкций чердачных помещений в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечить проведение повторной обработки конструкций объекта защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно -аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности (п. 13 ППР);

- устроить подъезд к расположенному вблизи объекта водоисточнику с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (п. 75 ППР);

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организовать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 ППР).

В судебном заседании представитель истца старший помощник прокурора Красноармейского района Чепуркова Е.И. требования искового заявления поддержала в полном объеме, просила удовлетворить.

Представитель ответчика МКУК Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района «Сельский дом культуры» Гоголь А.М. исковые требования признал в полном объеме, последствия признания иска, предусмотренные ст.173 ГПК РФ, ему судом разъяснены и понятны.

Представитель третьего лица ОНД Красноармейского района УНД ГУ МЧС России по Красноармейскому району ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить.

Согласно ч.4.1 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд полагает, что оснований для не принятия признания иска ответчиком не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора Красноармейского района в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному казенному учреждению культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района «Сельский дом культуры» об обязании устранить нарушения законодательства противопожарной безопасности, – удовлетворить.

Обязать муниципальное казенное учреждение культуры Старонижестеблиевского сельского поселения «Сельский дом культуры», ИНН №, ОГРН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, устранить в полном объеме допущенные нарушения, а именно:

- обеспечить обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 ППР);

- после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных и иных конструкций чердачных помещений в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечить проведение повторной обработки конструкций объекта защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно -аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности (п. 13 ППР);

- устроить подъезд к расположенному вблизи объекта водоисточнику с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (п. 75 ППР);

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организовать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 ППР).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд путем подачи жалобы в Красноармейский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.

Судья 

Красноармейского районного суда ФИО1