Дело №2-1315/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

26 сентября 2018 года с. Толбазы

Гафурийский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Абдулова И.Я.,

при секретаре судебного заседания Дубовицкой К.А.,

с участием помощника прокурора Аургазинского района РБ Гилязетдинова Р.И.,

директора ООО ТСК «Толбазы» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Аургазинского района Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к ООО ТСК «Толбазы» об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

прокурор Аургазинского района РБ обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ООО ТСК «Толбазы» об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. В обоснование иска указано, что прокуратурой Аургазинского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности объектов с массовым пребыванием людей, в частности ООО ТСК «Толбазы», расположенного по адресу: 

<

адрес> проверкой установлено, что ответчиком требования пожарной безопасности исполняются ненадлежащим образом, поскольку в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения. В частности: в нарушение п. 8.11 СНиП 21-01-97* по периметру крыши торгового комплекса отсутствует ограждение по кровле. Также, в нарушение п. 8.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» выходы (люки) на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа размерами 0,6*0,8 м. В ходе повторной проверки проведенной в июле 2018 года установлено, что вышеуказанные нарушения не устранены, должные меры должностными лицами ответчика не приняты. Таким образом, вышеперечисленные нарушения свидетельствуют о том, что ООО Торгово-сервисный комплекс «Толбазы», осуществляющим эксплуатацию торгового центра с массовым пребыванием людей, не выполняются требования вышеуказанных законодательных и нормативных актов. Просит обязать ответчика в двухмесячный срок с момента вынесения решения устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, с этой целью ответчику необходимо: по периметру крыши торгового комплекса установить ограждение по кровле в соответствии с п. 8.11 СНиП 21-01-97; выходы (люки) на кровлю выполнить противопожарными 2-го типа размерами 0,6*0,8 м, в соответствии с п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий сооружений»; установить, что факт устранения нарушений, должен быть подтвержден заключением Аургазинского МОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

В судебном заседании прокурор поддержал заявленные исковые требования, просил удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик – представитель ООО ТСК «Толбазы» ФИО1 против удовлетворения иска не возражала, пояснила, что идет работа по устранению нарушений.

Третье лицо – начальник Аургазинского межрайонного ОНДиПР ФИО4 в судебное заседание не явился, извещен надлежаще.

На основании ст. 167 ГПК РФ с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд рассмотрел дело в отсутствие третьего лица.

Согласно ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Как усматривается из материалов дела, прокуратурой района проведена проверка соблюдения противопожарного законодательства в деятельности торгово-сервисного комплекса «Толбазы», расположенного по адресу: 

<

адрес>А.

В ходе проверки установлено, что ответчиком осуществляется эксплуатация объекта торгово-сервисного комплекса с нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 8.11 СНиП 21-01-97* по периметру крыши торгового комплекса отсутствует ограждение по кровле; в нарушение п. 8.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» выходы (люки) на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа размерами 0,6*0,8 м.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что при эксплуатации торгово-сервисного комплекса, расположенного по 

<

адрес> РБ, требования пожарной безопасности исполняются ненадлежащим образом.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора 

<

адрес> РБ, поскольку ответчиком меры, направленные на устранение нарушений Правил пожарной безопасности до настоящего времени остаются не исполненными в полном объеме, доказательств по устранению нарушений в полном объеме суду не представлено.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к ООО ТСК «Толбазы» об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать ООО ТСК «Толбазы», находящегося по адресу: 

<

адрес>А, в двухмесячный срок с момента вынесения решения устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, с этой целью ответчику необходимо:

по периметру крыши торгового комплекса установить ограждение по кровле в соответствии с п. 8.11 СНиП 21-01-97;

-выходы (люки) на кровлю выполнить противопожарными 2-го типа размерами 0,6*0,8 м, в соответствии с п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий сооружений».

Обязать ООО Торгово-сервисный комплекс «Толбазы» подтвердить факт устранения нарушений Правил пожарной безопасности заключением Аургазинского МОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение одного месяца со дня принятия его в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Гафурийский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Председательствующий И.Я. Абдулов

Резолютивная часть объявлена 26 сентября 2018 года

Мотивировочная часть решения принята в окончательной форме 27 сентября 2018 года

Председательствующий И.Я. Абдулов