ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА

23 января 2019 года 

г. Санкт-Петербург 

Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Полывяного В.Г.,

при секретаре Реснянском К.Е.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Красносельского района г. Санкт-Петербурга Алексеева А.А.,

обвиняемого ФИО1,

его защитника-адвоката Мяленкова С.Н.., представившего удостоверение № 2472 от 11 июня 2003 года и ордер № 1768626 от 23 января 2019 года,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

...>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоч.1 ст.238 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а именно:

В период с 24 марта 2015 года по 23 октября 2018 года ФИО1, являясь на основании протокола Заседания Совета директоров ЗАО «Управление механизации №340» от 28 ноября 2014 года генеральным директором ЗАО «Управление механизации №340» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, а также ответственным за пожарную безопасность в вышеуказанной организации в соответствии с приказом №3 генерального директора ЗАО «Управление механизации №340», оказывающего услуги по сдаче в аренду ООО «Экрос-Строй» в соответствии с Уставом ЗАО «Управление механизации №340», утвержденного решением внеочередного собрания акционеров от 01 декабря 2008 года, договорами аренды нежилых помещений №01/12-2014 от 01 декабря 2014 года, №01/11-2015 от 01 ноября 2015 года, №01/10-2016 от 01 октября 2016 года, №01/09-2017 от 01 сентября 2017 года, №01/08-2018 от 01 августа 2018 года принадлежащего на праве общей долевой собственности ЗАО «Управление механизации №340» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 78-АВ №811906 от 23 августа 2007 года помещения административно-производственного корпуса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, лит.А; обеспечению производственной площадки, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, электроэнергией в результате эксплуатации принадлежащей на праве частной собственности ЗАО «Управление механизации №340» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 78-АГ №633150 от 04.09.2008 трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, лит. Е, достоверно зная о несоответствии вышеуказанных помещений, принадлежащих ЗАО «Управление механизации №340» на праве общей долевой и частной собственности, требованиям пожарной безопасности, тем самым представляющих опасность для жизни и здоровья потребителей, то есть арендатора, действуя умышленно, с целью извлечения прибыли, осуществлял оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а именно: 24 марта 2015 года, 25 марта 2015 года, 26 марта 2015 года, 30 марта 2015 года сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты - производственной площадки ЗАО «Управление механизации №340», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>. В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: в нарушение требований п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.83 ФЗ от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приложения А:А1, А4, А10, табл.A3 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №175, производственная часть здания, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, лит.А, не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации; в нарушение требований п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.84 ФЗ от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 7 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №173, производственная часть здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, лит.А, не оснащена системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре; в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приложения А:А1, А4, А10, табл. A3 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №175, здание ГРЩ, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, лит.Е, не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. По результатам проведенной проверки в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу составлено предписание №2-15-129/1/1 об устранении нарушений пожарной безопасности во исполнение распоряжения ОНД Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, являющееся обязательным для исполнения и установившее срок устранения выявленных нарушений до 01 марта 2016 года включительно. Также, 06 апреля 2015 года ФИО1 был привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения требований пожарной безопасности на основании постановления №2-15-323 от 06 апреля 2015 года о назначении административного наказания №178023032315216 заместителя главного государственного инспектора Красносельского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору. Однако ФИО1, действуя умышленно, осознавая необходимость устранения выявленных в ходе внеплановой проверки сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу указанных выше нарушений требований пожарной безопасности, будучи привлеченным к административной ответственности за данные нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, получив на руки вышеуказанное предписание и расписавшись в его получении, продолжал оказывать услуги, не отвечающие требованиям жизни и здоровья потребителей, сдавая помещение, принадлежащее ЗАО «Управление механизации №340» на праве долевой собственности, в аренду и обеспечивая производственную площадку электроэнергией, тем самым умышленно не предпринял никаких мер к устранению нарушений правил пожарной безопасности, также нарушив предписанный срок исполнения предписания №2-15-129/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Далее, 10 марта 2016 года, 16 марта 2016 года, 22 марта 2016 года сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты - производственной площадки ЗАО «Управление механизации №340» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>. В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: в нарушение требований п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.83 ФЗ от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приложения А:А1, А4, А10, табл. A3 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №175, производственная часть здания, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, лит.А, не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации; в нарушение требований п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.84 ФЗ от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 7 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 №173, производственная часть здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, лит.А, не оснащена системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре; в нарушение п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.83 ФЗ от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приложения А:А1, А4, А10, табл. A3 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №175, здание ГРЩ, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, лит.Е, не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. По результатам проведенной проверки в соответствии с ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу составлено предписание №2-15-113/1/1 об устранении нарушений пожарной безопасности во исполнение распоряжения ОНД Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, являющееся обязательным для исполнения и установившее срок устранения выявленных нарушений до 02.10.2016 включительно. Также, 13.04.2016 ФИО1 был привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения требований пожарной безопасности на основании постановления о назначении административного наказания мирового судьи судебного участка №107 г. Санкт-Петербурга от 13.04.2016. Однако ФИО1, действуя умышленно, осознавая необходимость устранения выявленных в ходе внеплановой проверки сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу указанных выше нарушений требований пожарной безопасности, будучи привлеченным к административной ответственности за данные нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, получив на руки вышеуказанное предписание и расписавшись в его получении, продолжал оказывать услуги, не отвечающие требованиям жизни и здоровья потребителей, сдавая помещение, принадлежащее ЗАО «Управление механизации №340» на праве долевой собственности, в аренду и обеспечивая производственную площадку электроэнергией, тем самым умышленно не предпринял никаких мер к устранению нарушений правил пожарной безопасности, также нарушив предписанный срок исполнения предписания №2-15-113/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Далее, 17.10.2016, 18.10.2016, 27.10.2016 сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты - производственной площадки ЗАО «Управление механизации №340» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>. В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приложения А:А1, А4, А10, табл. A3 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175, производственная часть здания, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, лит. А, не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации; в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 7 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 №173, производственная часть здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, лит. А, не оснащена системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре; в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приложения А:А1, А4, А10, табл. A3 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175, здание ГРЩ, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, лит. Е, не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. По результатам проведенной проверки в соответствии с ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу составлено предписание №2-15-601/1/1 об устранении нарушений пожарной безопасности во исполнение распоряжения ОНД Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, являющееся обязательным для исполнения и установившее срок устранения выявленных нарушений до 01.10.2017 включительно. Однако ФИО1, действуя умышленно, осознавая необходимость устранения выявленных в ходе внеплановой проверки сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу указанных выше нарушений требований пожарной безопасности, будучи привлеченным к административной ответственности за данные нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, получив на руки вышеуказанное предписание и расписавшись в его получении, продолжал оказывать услуги, не отвечающие требованиям жизни и здоровья потребителей, сдавая помещение, принадлежащее ЗАО «Управление механизации №340» на праве долевой собственности, в аренду и обеспечивая производственную площадку электроэнергией, тем самым умышленно не предпринял никаких мер к устранению нарушений правил пожарной безопасности, также нарушив предписанный срок исполнения предписания №2-15-601/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Далее, в период с 02.10.2017 по 24.10.2017 сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты - производственной площадки ЗАО «Управление механизации №340» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>. В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приложения А:А1, А4, А10, табл. A3 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175, производственная часть здания, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, лит. А, не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации; в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 7 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №173, производственная часть здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, лит. А, не оснащена системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре; в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приложения А:А1, А4, А10, табл. A3 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №175, здание ГРЩ, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, лит. Е, не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. По результатам проведенной проверки в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу составлено предписание №2-15-384/1/1 об устранении нарушений пожарной безопасности во исполнение распоряжения ОНД Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, являющееся обязательным для исполнения и установившее срок устранения выявленных нарушений до 01 октября 2018 года включительно. Также, 16 ноября 2017 года ФИО1 был привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения требований пожарной безопасности на основании постановления о назначении административного наказания мирового судьи судебного участка №107 Санкт-Петербурга от 16 ноября 2017 года. Однако ФИО1, действуя умышленно, осознавая необходимость устранения выявленных в ходе внеплановой проверки сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу указанных выше нарушений требований пожарной безопасности, будучи привлеченным к административной ответственности за данные нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки сотрудниками ОНД Красносельского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, получив на руки вышеуказанное предписание и расписавшись в его получении, продолжал оказывать услуги, не отвечающие требованиям жизни и здоровья потребителей, сдавая помещение, принадлежащее ЗАО «Управление механизации №340» на праве долевой собственности, в аренду и обеспечивая производственную площадку электроэнергией, тем самым умышленно не предпринял никаких мер к устранению нарушений правил пожарной безопасности, также нарушив предписанный срок исполнения предписания №2-15-384/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, вновь выявленные в ходе осмотра места происшествия 23 октября 2018 года.

В судебном заседании обвиняемый ФИО1 и его защитник адвокат Мяленков С.Н. поддержали ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, при этом обвиняемый пояснил, что вину в совершении указанного преступления он признает полностью, он загладил причиненный преступлением вред, устранил все допущенные нарушения на объекте.

Прокурор в ходе судебного заседания не возражал против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснив, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил преступление небольшой тяжести, полностью возместил ущерб причиненный преступлением и устранил допущенные нарушения.

В соответствии с ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил преступление небольшой тяжести, вину в инкриминируемом преступлении признал полностью. ФИО1 устранил допущенные нарушения и добровольно загладил, причиненный преступлением вред, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей (л.д.116-174), из которой следует, что все допущенные при проверке нарушения были исправлены и устранены.

При таких обстоятельствах суд полагает, что обвиняемый ФИО1 может быть освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает требования ст.104.5 УК РФ, а именно то, что обвиняемый ФИО1 совершил преступление небольшой тяжести, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, а также имущественное положение обвиняемого.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.76.2 УК РФ, ст.446.2 УПК РФ суд - 

ПОСТАНОВИЛ

ПРЕКРАТИТЬ уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, установив срок оплаты штрафа до 23 апреля 2019 года включительно.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – ОТМЕНИТЬ по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: 1) распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-15-436 от 18.09.2018 на 3-х листах формата А4; 2) уведомление ЗАО «УМ-340» о проведении проверки от ГУ Министерства РФ по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу №1582-2-15-17 от 19.09.2018 на 3-х листах формата А4; 3) акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-15-384 от 24.10.2017 на 3-х листах формата А4; 4) предписание ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу №2-15-384/1/1 от 24.10.2017 об устранении нарушений требований пожарной безопасности ЗАО «Управление механизации №340» на 3-х листах формата А4; 5) протокол №2-15-276 от 24.10.2017 об административном правонарушении, составленный Р И.Н. в отношении ФИО1, на 2-х листах формата А4; 6) уведомление ЗАО «УМ-340» о проведении проверки от ГУ Министерства РФ по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу №1478-2-15-17 от 12.09.2017 на 2-х листах формата А4; 7) распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 11.09.2017 №2-15-384 на 2-х листах формата А4; 8) протокол заседания совета директоров ЗАО «УМ-340» от 28.11.2016 на 1-м листе формата А4; 9) предписание №2-15-601/1/1 от 27.10.2016 об устранении нарушений требований пожарной безопасности на 3-х листах формата А4; 10) распоряжение от ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 18.09.2018 №2-15-601 от 09.09.2016 на 2-х листах формата А4; 11) протокол №2-15-78 об административном правонарушении от 22.03.2016, составленный Р И.Н. в отношении ФИО1, на 2-х листах формата А4; 12) предписание ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, №2-15-113/1/1 от 22.03.2016 об устранении нарушений требований пожарной безопасности ЗАО «Управление механизации №340» на 3-х листах формата А4; 13) акт проверки ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу №2-15-113 от 22.03.2016 о соблюдений требований пожарной безопасности ЗАО «УМ-340» на 3-х листах формата А4; 14) распоряжение ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу о проведении выездной внеплановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-15-113 от 20.02.2016 на 2-х листах формата А4; 15) информационное письмо ФИО1 от ГУ Министерства РФ по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу №526-2-15-17 от 20.02.2016 на 3-х листах формата А4; 16) акт проверки ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу №2-15-603 от 16.09.2015 о соблюдении требований пожарной безопасности ЗАО «УМ-340» на 3-х листах формата А4; 17) предписание ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу №2-15-129/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности ЗАО «Управление механизации №340» на 4-х листах формата А4; 18) предписание ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу №2-15-129/1/2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности ЗАО «Управление механизации №340» на 4-х листах формата А4; 19) информационное письмо ФИО1 от ГУ Министерства РФ по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу №1639-2-15-17 от 14.08.2015 о проведении внеплановой выездной проверки на 3-х листах формата А4; 20) распоряжение от ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 14.08.2015 №2-15-603 на 3-х листах формата А4; 21) телеграмма ч9028 ч8 17/06 09ч8, ФИО1 о вызове в качестве правонарушителя к судье Притужальниковой; 22) уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении в отношении ФИО1 от 30.03.2015 на 2-х листах формата А4; 23) уведомление ЗАО «УМ-340» о проведении проверки от ГУ Министерства РФ по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу №272-2-15-17 от 20.02.2015 на 3-х листах формата А4; 24) распоряжение от ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 20.02.2015 №2-15-129 на 2-х листах формата А4; 25) протокол №2-15-323 об административном правонарушении от 03.04.2015, составленный Р И.Н. в отношении ФИО1, на 2-х листах формата А4; 26) протокол №2-15-322 об административном правонарушении от 03.04.2015, составленный Р И.Н. в отношении ФИО1, на 2-х листах формата А4; 27) протокол №2-15-320 об административном правонарушении от 03.04.2015, составленный Р И.Н. в отношении ФИО1, на 2-х листах формата А4; 28) протокол №2-15-321 об административном правонарушении от 03.04.2015, составленный Р И.Н. в отношении ФИО1, на 2-х листах формата А4; 29) постановление №2-15-320 о назначении административного наказания от 06.04.2015, составленное С Г.С., на 2-х листах формата А4; 30) постановление №2-15-323 о назначении административного наказания №178023032315216 (регистрационный индекс ПД) от 06.04.2015, составленное Р И.Н. в отношении ФИО1, на 4-х листах формата А4. – возвратить по принадлежности;

Копию настоящего постановления вручить ФИО1 в установленном законом порядке, а также направить прокурору Красносельского района Санкт-Петербурга.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ