Дело № 5-934/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 8октября 2018 года г. Альметьевск

Судья Альметьевского городского суда РТ Шарифуллин Ш.Н., при секретаре А.А.Гайфуллиной,рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ в отношении ООО «ТаграС-ТрансСервис», юридический и фактический адрес: 423450, 

<

...>, ИНН/КПП 

<

***>/164401001, БИК 049202792,

УСТАНОВИЛ:

02 октября 2018 года государственным инспектором Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора составлен протокол №43-18-2018-3476 об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, согласно которому в ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) на объекте: Сеть газопотребления предприятия, класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004, находящихся по адресу: РТ, г.Альметьевск-10, п.Н.Мактама, принадлежащем ООО «ТаграС-Транс-Сервис», выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) в ходе проведения плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора от 13.08.2018г. №2151, обнаруженные (совершенные) 25 сентября 2018 года в 17 час. 00 мин. в области промышленной безопасности: не переоформлена лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования, изменением наименования лицензируемого вида деятельности и перечня выполняемых работ, входящих в состав лицензируемого вида деятельности, в соответствии с Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492. Пункт 1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.12 части 1 ст.12, ст.18, ч.6.1 ст.22 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; опасный производственный объект «Цех организации, класс опасности 3: рег. №А43-04694-0003, расположенный по адресу: РТ, г.Альметьевск, п.Н.Мактама не исключен из государственного реестра опасных производственных объектов в связи с выводом из эксплуатации и снятии с учета промысловых паровых передвижных установок ППУА 1600/100, рег. №43-18-0587-ОК, зав. №5405; ППУА 1600/100, рег. №8085 «А», зав. №79. Часть 5 ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.7 в) Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. №1371; Идентификация ОПО Сеть газопотребления предприятия, класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004 проведена неправильно и не в полном объеме, а именно: - в сведениях, характеризующих ОПО, не внесены изменения после технического перевооружения котельных, неверно указан год изготовления и ввода в эксплуатацию технических устройств, неверно указана протяженность надземных газопроводов. П.5 ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.73 Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных объектов (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 года №494); не представлены сертификаты соответствия на пункт газорегуляторный ША-06 зав. №1753, регулятор давления газа и автоматику безопасности. Ст.7 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не создан резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством РФ на ОПО «Сеть газопотребления предприятия», класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004 ст.10 Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не обеспечен комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание ОПО «Сеть газопотребления предприятия», класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004 в исправном и безопасном состоянии, а именно: повреждена окраска надземного газопровода, имеется коррозия. П.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 №542. Подпункт е) п.70 Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; не организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а именно: лицом, ответственным за осуществление производственного контроля не разрабатывается план работы по осуществлению производственного контроля, план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности. П.1 ст.11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997г., п.11 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 №263; отсутствует договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями либо наличие собственных, создаваемых в установленном законодательством РФ порядке профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа производственного персонала лицензиата. Ст.10 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; содержание плана мероприятий не соответствует положению о разработке Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.0813 №730 ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997г. с изм.; п.9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. Постановлением; не предоставлены документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта «Сеть газопотребления предприятия», класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004. Правительства РФ от 26.08.2013 №730. Ст.6, 7 и 13 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не представлена информация о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах за 2017г. и II, III кВ. 2018г.; в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пункт 1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.35 «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 №480; не пересмотрено Положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах ООО «ТаграС-Транс-Сервис», в связи с выходом приказа Ростехнадзора от 15.08.2017 №313 «О внесении изменений в Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 №480» п.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Приказ Ростехнадзора от 15.08.2017 №313 «О внесении изменений в Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 №480»; не представлены протоколы периодической проверки знаний безопасных методов труда и работ в объеме производственных инструкций на персонал, обслуживающий газовое оборудование. П.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.26 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 №37; не представлен документ, подтверждающий допуск к работе на объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не прошли аттестацию в области промышленной безопасности в территориальный аттестационной комиссии по месту нахождения опасного производственного объекта: директор ФИО. (А1), заместитель директора по производству ФИО (А1, Б7), ведущий специалист по ОТ и ПБ ФИО. (А1). Пункт 1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.26 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 №37; не проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом согласно плана мероприятий по локализации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления предприятия», класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004. Пункт 1 ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектах», п.9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №730; не обеспечивается мониторинг, техническое обслуживание, технические ремонты газопроводов и запорной арматуры на ней, а именно: в журналах обхода газопроводов отсутствуют записи о проведенном техническом обслуживании запорной арматуры. П.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах не согласован с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями. Ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997г. с изм. П.9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №730; не представлено заключение экспертизы, в связи с внесением изменений в проектную документацию «Газоснабжение производственной базы ООО «Нефтегазтранс» ГСН 73/05-Т. П.2 ст.8 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не представлены документы на надземные газопроводы низкого и среднего давления, подтверждающие право собственности или иное законное основание по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, чем нарушены требовании. ч.1 ст.6 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; истек срок поверки сигнализаторов оксида углерода СОУ-1, установленных в котельной №1, №2. П.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870.

В ходе судебного разбирательства представитель ООО «ТаграС-ТрансСервис» вину во вменяемом правонарушении признал.

Выслушав представителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приволжского управления, представителя ООО «ТаграС-ТрансСервис», исследовав материалы дела, судья приходит к следующему выводу.

Положениями части 1 статьи 9.1 КоАП Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Под требованиями промышленной безопасности понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ), в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность (статья 3 настоящего Закона).

В силу пункта 1 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;.. . организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Из материалов дела следует, что в ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) на объекте: Сеть газопотребления предприятия, класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004, находящихся по адресу: РТ, г.Альметьевск-10, п.Н.Мактама, принадлежащем ООО «ТаграС-Транс-Сервис», выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) в ходе проведения плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора от 13.08.2018г. №2151, обнаруженные (совершенные) 25 сентября 2018 года в 17 час. 00 мин. в области промышленной безопасности: не переоформлена лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования, изменением наименования лицензируемого вида деятельности и перечня выполняемых работ, входящих в состав лицензируемого вида деятельности, в соответствии с Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492. Пункт 1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.12 части 1 ст.12, ст.18, ч.6.1 ст.22 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; опасный производственный объект «Цех организации, класс опасности 3: рег. №А43-04694-0003, расположенный по адресу: РТ, г.Альметьевск, п.Н.Мактама не исключен из государственного реестра опасных производственных объектов в связи с выводом из эксплуатации и снятии с учета промысловых паровых передвижных установок ППУА 1600/100, рег. №43-18-0587-ОК, зав. №5405; ППУА 1600/100, рег. №8085 «А», зав. №79. Часть 5 ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.7 в) Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. №1371; Идентификация ОПО Сеть газопотребления предприятия, класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004 проведена неправильно и не в полном объеме, а именно: - в сведениях, характеризующих ОПО, не внесены изменения после технического перевооружения котельных, неверно указан год изготовления и ввода в эксплуатацию технических устройств, неверно указана протяженность надземных газопроводов. П.5 ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.73 Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных объектов (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 года №494); не представлены сертификаты соответствия на пункт газорегуляторный ША-06 зав. №1753, регулятор давления газа и автоматику безопасности. Ст.7 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не создан резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством РФ на ОПО «Сеть газопотребления предприятия», класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004 ст.10 Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не обеспечен комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание ОПО «Сеть газопотребления предприятия», класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004 в исправном и безопасном состоянии, а именно: повреждена окраска надземного газопровода, имеется коррозия. П.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 №542. Подпункт е) п.70 Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; не организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а именно: лицом, ответственным за осуществление производственного контроля не разрабатывается план работы по осуществлению производственного контроля, план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности. П.1 ст.11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997г., п.11 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 №263; отсутствует договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями либо наличие собственных, создаваемых в установленном законодательством РФ порядке профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа производственного персонала лицензиата. Ст.10 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; содержание плана мероприятий не соответствует положению о разработке Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.0813 №730 ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997г. с изм.; п.9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. Постановлением; не предоставлены документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта «Сеть газопотребления предприятия», класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004. Правительства РФ от 26.08.2013 №730. Ст.6, 7 и 13 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не представлена информация о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах за 2017г. и II, III кВ. 2018г.; в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пункт 1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.35 «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 №480; не пересмотрено Положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах ООО «ТаграС-Транс-Сервис», в связи с выходом приказа Ростехнадзора от 15.08.2017 №313 «О внесении изменений в Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 №480» п.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Приказ Ростехнадзора от 15.08.2017 №313 «О внесении изменений в Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 №480»; не представлены протоколы периодической проверки знаний безопасных методов труда и работ в объеме производственных инструкций на персонал, обслуживающий газовое оборудование. П.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.26 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 №37; не представлен документ, подтверждающий допуск к работе на объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не прошли аттестацию в области промышленной безопасности в территориальный аттестационной комиссии по месту нахождения опасного производственного объекта: директор ФИО (А1), заместитель директора по производству ФИО (А1, Б7), ведущий специалист по ОТ и ПБ ФИО (А1). Пункт 1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.26 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 №37; не проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом согласно плана мероприятий по локализации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления предприятия», класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004. Пункт 1 ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектах», п.9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №730; не обеспечивается мониторинг, техническое обслуживание, технические ремонты газопроводов и запорной арматуры на ней, а именно: в журналах обхода газопроводов отсутствуют записи о проведенном техническом обслуживании запорной арматуры. П.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах не согласован с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями. Ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997г. с изм. П.9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №730; не представлено заключение экспертизы, в связи с внесением изменений в проектную документацию «Газоснабжение производственной базы ООО «Нефтегазтранс» ГСН 73/05-Т. П.2 ст.8 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не представлены документы на надземные газопроводы низкого и среднего давления, подтверждающие право собственности или иное законное основание по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, чем нарушены требовании. ч.1 ст.6 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; истек срок поверки сигнализаторов оксида углерода СОУ-1, установленных в котельной №1, №2. П.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870, что явилось основанием для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (л.д.8-12). 

С учетом изложенных обстоятельств, судья приходит к выводу, что вина ООО «ТаграС-ТрансСервис» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 9.1 КоАП Российской Федерации, доказана и подтверждается имеющимися в деле доказательствами. 

При назначении наказания судья учитывает обстоятельства совершения административного правонарушения, тот факт, что выявленные нарушения, представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому считает необходимым назначить ООО «ТаграС-ТрансСервис» наказание в виде административного приостановления деятельности.

Руководствуясь статьями 9.1, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТаграС-ТрансСервис» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации объекта «Сеть газопотребления предприятия, класс опасности 3: рег. №А43-04694-0004»,Пункт газорегуляторный ША-06 №1753 И газопровод низкого давления,d57мм, L-508п/м, d-25 мм, L-9п/м, d-40мм, L-5 п/м и гозопровод среднего давления d-57мм, L-120п/м находящихся по адресу: РТ, г.Альметьевск-10, п.Н.Мактама, принадлежащем ООО «ТаграС-Транс-Сервис», сроком на 15 (пятнадцать) суток. 

Срок приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности, то есть с 13 часов 00 минут 18 октября 2018 года.

Разъяснить ООО «ТаграС-ТрансСервис», что в соответствии со ст. 3.12 ч.3 КоАП РФ в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения данного административного наказания, они вправе подать ходатайство о прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности. 

Назначенное наказание подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение десяти дней со дня получения копии постановления. 

Судья: