Дело № 2-140/2019

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 февраля 2019 г. г. Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Ежовой И.А.,

при секретаре Горобцовой В.С.,

с участием:

представителя истца по доверенности ФИО1, 

представителей ответчика по доверенности ФИО2, ФИО3,

представителей третьего лица Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по доверенности ФИО4, ФИО5, ФИО6,

представителя третьего лица Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по доверенности ФИО6,

представителя третьего лица Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края по доверенности, ФИО7, 

представителей третьего лица Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края по доверенности ФИО8, ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора города Петропавловска-Камчатского в интересах неопределенного круга лиц к Краевому государственному унитарному предприятию «Камчатский водоканал» о возложении обязанности по ремонту (замене) неисправных пожарных гидрантов, по содержанию, обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, расположенных в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора города Петропавловска-Камчатского обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к Краевому государственному унитарному предприятию «Камчатский водоканал» о возложении обязанности по ремонту (замене) неисправных пожарных гидрантов, по содержанию, обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, расположенных в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа. В обоснование указано, что проведенной на предмет соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности при эксплуатации пожарных гидрантов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа прокурорской проверкой было установлено наличие на магистральных сетях общего пользования неисправных (требующих замены) пожарных гидрантов, невозможность проверки работоспособности пожарных гидрантов при наступлении отрицательных температур воздуха, не исполнение ответчиком обязанности по обеспечению исправного состояния пожарных гидрантов, чем создана угроза обеспечения противопожарной безопасности на территории муниципального образования, жизни, здоровью, имуществу граждан, юридических лиц. В связи с выявленными нарушениями 03.05.2018 директору КГУП «Камчатский водоканал» прокуратурой было внесено представление, оставленное ответчиком без удовлетворения и обжалованное в Арбитражный суд Камчатского края. Просил возложить на КГУП «Камчатский водоканал» обязанность по ремонту (замене) неисправных пожарных гидрантов, имеющих порядковые номера и установленных по следующим адресам в городе Петропавловске-Камчатском: № 348 (ул. А. ФИО12, 11); № 335 (ул. А. ФИО12, 55); № 72 (ул. Абеля, 8/1); № 310 (ул. Автомобилистов, 11); № 619 (ул. Береговая, 5); № 416 (Ботанический переулок, 1); № 331 (б-р Рыбацкой славы, 13); № 330 (б-р Рыбацкой славы, 5); № 175 (ул. В. К-ны, 4 ПГ-1); № 179 (ул. В. К-ны, 8/2); № 179/1 (ул. В. К-ны, 8/5); № 290 (ул. Владивостокская, 15); № 291 (ул. Владивостокская, 17); № 285 (ул. Владивостокская, 4); № 300 (ул. Владивостокская, 45/3); № 478 (ул. ФИО16, 6 ПГ-2): № 141 (ул. Горького, 10); № 816 (ул. Гражданская, 23); № 199 (ул. Дальневосточная. 16); № 13 (ул. Енисейская, 8); № 85/1 (ул. Заварицкого, 4); № 675 (ул. Заводская, 20): № 376 (ул. Звездная, 25); № 419 (ул. Зеркальная, 49/д); № 680 (ул. Индустриальная. 23); № 682 (ул. Индустриальная, 30); № 103 (ул. Кавказская, 14); № 691 (ул. Камчатская, 4); № 551 (ул. Капитана ФИО10, 11); № 546 (ул. Капитана ФИО10, 1а); № 547 (ул. Капитана ФИО10, 4); № 548 (ул. Капитана ФИО10, 6); № 550 (ул. Капитана ФИО10 9б); № 554 (ул. Капитана ФИО11, 11); № 555 (ул. Капитана ФИО11, 16 СШ-12); № 552 (ул. Капитана ФИО11, 6); № 553 (ул. Капитана ФИО11, 9); № 58/1 (ул. ФИО12, 14/1); № 55 (ул. ФИО12, 16); № 226 (ул. Колхозная, 16); № 523/1 (ул. Командорская, 2); № 524/1 (ул. Командорская, 3); № 524 (ул. Командорская, 4); № 649 (ул. Комсомольская, 1); № 653 (ул. Комсомольская. 8): № 514 (ул. Корякская, 4); № 359 (Космический проезд, 10 ПГ-2); № 356 (Космический проезд, 18); № 218 (ул. Космонавтов, 51); № 559 (ул. Краснофлотская, 23); № 415 (ул. Кроноцкая, 2); № 523 (ул. Курильская, 34); № 192 (ул. ФИО19, 16); № 186 (ул. ФИО19. 7); № 431/1 (ул. Ленинградская, 114 ПГ-3); № 440/1 (ул. Ленинградская, 2); № б/н (ул. Ленинская, 75); № 492/1 (ул. Ленинская, 8); № 36 (ул. М. Блюхера, 37); № 465 (ул. ФИО21, 44/1); № 237 (ул. Мишенная, 1); № 233 (ул. Мишенная, 33); № б/н (ул. Мишенная, 4); № 236 (ул. Мишенная, 12); № 562 (ул. Никифора Бойко, 18); № 561 (ул. Никифора Бойко, 24); № 567 (ул. Океанская, 24); № 569 (ул. Океанская, 44а); № 571 (ул. Океанская, 54); № 572 (ул. Океанская, 56); № 575 (ул. Океанская, 63); № 580 (ул. Океанская, 67/1); № 563 (ул. Океанская, 8); № 248 (ул. Октябрьская 6а ПГ-1); № 169 (ул. Орджоникидзе, 21 ПГ-1); № 603 (ул. ФИО26, 7); № 7/1 (пер. Светлый 5а); № 742 (ул. Первомайская, 2); № 824 (ул. ФИО25, 35); № 704 (ул. ФИО25. 54); № 710 (ул. ФИО25, 78); № 636 (Петропавловское шоссе, 10/1); № 632 (Петропавловское шоссе, 23); № 818 (ул. Полярная, 32); № 817 (ул. Полярная, 45); № 5 (ул. Попова, 20); № 4 (ул. Попова 33/1); № 513/1 (ул. Портовская, 11); № 512/1 (ул. Портовская, 2); № 18 (ул. Приморская, 85); № 314/1 (пр-т 50 лет Октября, 15а): № 148/1 (пр-т 50 лет Октября, 25а); № 147 (пр-т 50 лет Октября, 33); № 321 (пр-т 50 лет Октября, 4 ПГ-2); № 316/1 (пр-т 50 лет Октября, 9/8); № 110/1 (пр-т К. Маркса, 13): № 109 (пр-т К. Маркса, 17); № 160/1 (пр. Рыбаков, 5/1); № 539 (ул. Рябиковская, 71/1); № 542 (ул. Рябиковская, 89); № 203 (ул. ФИО28, 19); № 194/1 (ул. ФИО28, 33); № 825 (Садовый переулок, 2); № 157 (ул. ФИО28, 5); № 159 (ул. ФИО28, 30); № 725 (ул. Солнечная, 1/1); № 721 (ул. Солнечная, 5); № 954 (ул. Стеллера, 9а); № 696 (ул. Строительная, 52); № 698 (ул. Строительная, 84); № 397 (ул. ФИО29, 8); № 661 (ул. Труда, 27); № 726 (ул. Тундровая, 63а); № 328/1 (Туристический проезд, 22); № 328 (Туристический проезд, 26); № 114/1 (ул. ФИО30, 29); № 117 (ул. ФИО30. 6); № 71/1 (ул. Флотская, 14); № 264 (ул. Фрунзе, 107); № 737 (ул. ФИО32. 7): № 156 (ул. Целинная, 8); № 388 (пр. Циолковского, 11); № 467 (пр. Циолковского, 25): № 360/2 (пр. Циолковского, 30 ПГ-2); № 669/1 (ул. Школьная, 1а) в срок до 01.11.2019; возложить на КГУП «Камчатский водоканал» обязанность по содержанию, обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, находящихся у него на праве хозяйственного ведения, в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа (согласно приложений №№ 2 и 3 акта проверки пожарных гидрантов по состоянию на 19.12.2017), всего 1239 пожарных гидрантов.

В судебном заседании 12.02.2019. окончательно уточнив исковые требования, просит возложить на КГУП «Камчатский водоканал» обязанность содержать, обслуживать и производить ремонт в соответствии с нормативными требованиями пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, находящихся у КГУП «Камчатский водоканал» на праве хозяйственного ведения, в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа (согласно приложению № 1 акта проверки пожарных гидрантов по состоянию на 20.07.2018 и акта проверки от 16.01.2019), всего 656 исправных пожарных гидрантов, а именно следующих:

№ п.п. 

Улица 

№ дома 

№ ПГ 

Состояние 

Примечание 

1 

Автомобилистов 

1 

142 

исправен 

свищ под фланцем 

2 

Автомобилистов 

10 

308 

исправен 

крышки ПГ нет 

3 

Автомобилистов 

11 

310 

исправен 

4 

Автомобилистов 

16 

304 

исправен 

крышка валяется в колодце 

5 

Автомобилистов 

18 

306 

исправен 

6 

Автомобилистов 

20 

305 

исправен 

7 

Автомобилистов 

39 

307 

исправен 

8 

Автомобилистов 

57 

303 

исправен 

9 

Абеля 

4 

75 

исправен 

указатель отсутствует 

10 

Абеля 

7 

77/1 

исправен 

11 

Абеля 

8 

73 

исправен 

12 

Абеля Д/С № 52 

11 

76 

исправен 

13 

Абеля 

14 

74 

исправен 

14 

Абеля 

17 

77 

исправен 

15 

Абеля 

27 

78 

исправен 

16 

Академика ФИО12 

1 

355 

исправен 

17 

Академика ФИО12 

5 

354 

исправен 

18 

Академика ФИО12 

9 

439 

исправен 

указатель отсутствует 

19 

Академика ФИО12 

15 

353 

исправен 

указатель отсутствует, крышки нет 

20 

Академика ФИО12 (ПГ - 1) 

27 

351 

исправен 

указатель отсутствует 

21 

Академика ФИО12 (ПГ - 2) 

27 

350 

исправен 

22 

Академика ФИО12 

41 

349 

исправен 

23 

Академика ФИО12 

9 А 

348/1 

исправен 

крышки нет 

24 

Академика ФИО12 

11 

348 

исправен 

25 

Академика ФИО12 

19 

347 

исправен 

указатель отсутствует 

26 

Академика ФИО12 

19/1 

346 

исправен 

27 

Академика ФИО12 

21 

345 

исправен 

28 

Академика ФИО12 

29 

344 

исправен 

крышки нет 

29 

Академика ФИО12 

33 

343 

исправен 

30 

Академика ФИО12 

43 

341 

исправен 

31 

Академика ФИО12 

43/1 

340 

исправен 

крышки нет 

32 

Академика ФИО12 

47 

339 

исправен 

33 

Академика ФИО12 

47/1 

338 

исправен 

указатель отсутствует 

34 

Академика ФИО12 

49 

337 

исправен 

исправен указатель отсутствует 

35 

Академика ФИО12 

55 

335 

исправен 

крышки нет 

36 

Академика ФИО12 

61/1 

171/1 

исправен 

37 

ФИО13 

6 

24/1 

исправен 

38 

ФИО13 

41 

39 

исправен 

39 

ФИО13 

45 

40 

исправен 

40 

Авиационная 

9 

752 

исправен 

указатель отсутствует 

41 

ФИО14 

2 А 

464 

исправен 

крышка люка не стандарт 

42 

ФИО14 

11 

463 

исправен 

43 

ФИО14 

19 

463/1 

исправен 

44 

Алеутская 

1 

425 

исправен 

тугой шток, разрушена плита 

45 

Амурская 

1 

136/1 

исправен 

46 

Амурская 

1 

136 

исправен 

47 

Аммональная падь (ПГ - 1) 

587 

исправен 

указатель отсутствует 

48 

Аммональная падь (ПГ - 2) 

706 

исправен 

указатель отсутствует 

49 

Ботанический переулок 

1 

416 

исправен 

50 

Ботанический переулок 

9 

417 

исправен 

слива нет 

51 

Батарейная 

2 а 

282 

исправен 

52 

Батарейная 

3 

281 

исправен 

53 

Батарейная 

6 

280 

исправен 

54 

Батарейная 

7 

279 

исправен 

55 

Беринга 

6 

244/1 

исправен 

указатель отсутствует 

56 

Беринга 

90 

244 

исправен 

слив не работает 

57 

Беринга 

102 

243 

исправен 

58 

Беринга 

105 А 

242 

исправен 

крышки нет 

59 

Беринга 

117 

239 

исправен 

60 

Беринга 

119 

238 

исправен 

61 

Береговая 

5 

619 

исправен 

указатель отсутст-вует, давление слабое 

62 

Бохняка 

7 

122 

исправен 

63 

Бохняка 

10/1 

123 

исправен 

крышки нет 

64 

Бохняка 

10/2 

123/1 

исправен 

крышщки нет, слив не работает, течь 

65 

Бохняка 

11 

124 

исправен 

66 

Бохняка 

15 

125 

исправен 

67 

Боевая 

3 

956 

исправен 

указатель отсутствует 

68 

Бийская 

2 

27 

исправен 

69 

Бийская (ПГ - 1) 

8 

25 

исправен 

70 

Бийская (ПГ - 2) 

8 

26 

исправен 

71 

Владивостокская 

4 

285 

исправен 

72 

Владивостокская 

6 

286 

исправен 

73 

Владивостокская 

7 

287 

исправен 

74 

Владивостокская 

12 

289 

исправен 

75 

Владивостокская 

15 

290 

исправен 

вода в колодце, сливне работает 

76 

Владивостокская 

21 

292 

исправен 

слив не работает 

77 

Владивостокская 

21 

293 

исправен 

слив не работает 

78 

Владивостокская 

33 

294/1 

исправен 

79 

Владивостокская 

35 А 

295 

исправен 

вода в колодце, слив не работает 

80 

Владивостокская 

35 Б 

296 

исправен 

вода в колодце, слив не работает 

81 

Владивостокская 

39 

297 

исправен 

замывает крышку люка 

82 

Владивостокская 

45 

299 

исправен 

83 

Владивостокская 

45/3 

300 

исправен 

слив не работает 

84 

Владивостокская 

47/1 

301 

исправен 

85 

Владивостокская 

47/3 

302 

исправен 

слив не работает 

86 

Вилюйская 

21 

266 

исправен 

указатель отсутствует 

87 

Вилюйская 

54 

267 

исправен 

слив не работает 

88 

Волжская 

1 

12 

исправен 

89 

Волжская 

7 

9 

исправен 

90 

Волжская 

18 

8 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки люка 

91 

ФИО15 

1 

145 

исправен 

92 

Войцешека 

7 А 

135 

исправен 

93 

Войцешека 

21 

133 

исправен 

94 

Войцешека 

23 

134 

исправен 

затоплен, слив не работает 

95 

Виталия К-ны (ПГ - 1) 

4 

175 

исправен 

96 

Виталия К-ны 

6 

173 

исправен 

указатель отсутствует 

97 

Виталия К-ны 

6/3 

174 

исправен 

указатель отсутствует 

98 

Виталия К-ны 

6/4 

172 

исправен 

99 

Виталия К-ны 

7 

177 

исправен 

100 

Виталия К-ны 

8 

178 

исправен 

101 

Виталия К-ны 

10 

180 

исправен 

102 

Вольского (ПГ - 1) 

6/1 

209 

исправен 

103 

ФИО16 (ПГ - 1) 

6 

477 

исправен 

указатель отсутствует 

104 

ФИО16 (ПГ - 2) 

6 

478 

исправен 

указатель отсутствует 

105 

Горького 

11 

139 

исправен 

затоплен, слив не работает 

106 

Горького 

13 А 

140 

исправен 

107 

Горького 

15 

137 

исправен 

указатель отсутствует 

108 

Горького 

15/1 

138 

исправен 

109 

Горького 

15/2 

138/1 

исправен 

указатель отсутствует 

110 

Гастелло 

5 

730 

исправен 

крышка люка требует замены 

111 

Гастелло (ПГ - 1) 

7 

729 

исправен 

112 

Гаражная 

10 

750/1 

исправен 

указатель отсутствует 

113 

Гражданская 

14 

815 

исправен 

указатель отсутствует 

114 

Гражданская 

20 А 

812 

исправен 

указатель отсутствует 

115 

Гражданская 

26 

814 

исправен 

указатель отсутствует 

116 

Гражданская 

54 

813 

исправен 

указатель отсутствует 

117 

Дзержинского 

2 А 

420 

исправен 

вода в колодце, слив не работает 

118 

Дзержинского 

4 

421 

исправен 

119 

Дзержинского 

22 А 

422/1 

исправен 

120 

Дзержинского 

24 

422 

исправен 

121 

Дружбы 

45 

226/1 

исправен 

122 

Дальняя 

10 

470 

исправен 

123 

Дальняя 

14 

408 

исправен 

124 

Дальняя 

24/1 

407 

исправен 

125 

Дальняя 

36 

405 

исправен 

126 

Дальняя 

52 

402 

исправен 

127 

ФИО11 

5 

132 

исправен 

указатель отсутствует 

128 

ФИО11 

11 

131 

исправен 

указатель отсутствует 

129 

ФИО11 

25 

130 

исправен 

указатель отсутствует 

130 

Дальневосточная 

12 

200 

исправен 

указатель отсутствует 

131 

Дальневосточная 

16 

199 

исправен 

указатель отсутствует 

132 

Дальневосточная 

38 

190/1 

исправен 

133 

Дальневосточная 

40/2 

196/1 

исправен 

134 

Даурская 

6 

20/1 

исправен 

135 

Енисейская 

2 А 

14 

исправен 

указатель отсутствует 

136 

Енисейская 

3 

14/1 

исправен 

указатель отсутствует 

137 

Енисейская 

7 А 

126 

исправен 

138 

Енисейская 

8 

13 

исправен 

указатель отсутствует 

139 

Енисейская 

12 

15 

исправен 

указатель отсутствует 

140 

Завойко 

7 

исправен 

указатель отсутствует 

141 

Зеркальная 

49 Д 

419 

исправен 

142 

Звёздная 

1 

363 

исправен 

143 

Звёздная 

4 

364 

исправен 

144 

Звёздная 

4/1 

365 

исправен 

145 

Звёздная 

5/1 

366 

исправен 

указатель отсутствует, вода в колодце, нет крышки 

146 

Звёздная 

11 

366/1 

исправен 

в колодце вода 

147 

Звёздная 

11/1 

373 

исправен 

тугой шток, вода в колодце 

148 

Звёздная 

13 

370 

исправен 

149 

Звёздная 

14 

371 

исправен 

указатель отсутствует, крышки нет 

150 

Звёздная 

15 

372 

исправен 

151 

Звёздная 

20 

374 

исправен 

крышки нет 

152 

Звёздная 

25 

376 

исправен 

вода в колодце, слив не работает 

153 

Завойко 

1 

498 

исправен 

154 

Заводская 

6 А 

672 

исправен 

слив закопан 

155 

Заводская 

13 

673 

исправен 

156 

Заводская 

15 

674 

исправен 

157 

Заводская 

19 

670 

исправен 

указатель отсутствует, слива нет 

158 

Заводская 

20 

675 

исправен 

разрушена плита, нет крышки 

159 

Заводская 

21 

676 

исправен 

указатель отсутствует, слива нет 

160 

Зеленая роща 

2 А 

655 

исправен 

161 

ФИО17 

3 

544 

исправен 

162 

Заозерная 

1 п 

747 

исправен 

указатель отсутствует 

163 

Индустриальная 

9 

677 

исправен 

164 

Индустриальная 

11 

678 

исправен 

165 

Индустриальная 

17 

679 

исправен 

166 

Индустриальная 

23 

680 

исправен 

167 

Индустриальная 

27 

623 

исправен 

168 

Индустриальная 

32 

683 

исправен 

169 

Индустриальная 

33 

684 

исправен 

170 

Ключевская 

15 

270 

исправен 

171 

Ключевская 

30 

272 

исправен 

слива нет, слабое давление воды 

172 

Ключевская 

41 

275 

исправен 

173 

Кроноцкая 

2 

415 

исправен 

колодец залит водой 

174 

Кроноцкая 

2 А 

414 

исправен 

колодец залит водой 

175 

Кроноцкая 

14 

411 

исправен 

указатель отсутствует 

176 

Кроноцкая 

16 

410 

исправен 

177 

Карьерная 

1 

424 

исправен 

178 

Колхозная 

16 

226 

исправен 

179 

Космонавтов 

5 

216 

исправен 

180 

Космонавтов 

53 

219 

исправен 

181 

Космический проезд 

4 

360 

исправен 

182 

Космический проезд 

5 А 

362 

исправен 

183 

Космический проезд 

12 

357 

исправен 

184 

Космический проезд 

18 

356 

исправен 

185 

ФИО12 

11 

487 

исправен 

186 

Красноармейская 

14 

494 

исправен 

указатель отсутствует 

187 

ФИО12 

3 

398 

исправен 

указатель отсутствует 

188 

ФИО12 

4 

399 

исправен 

189 

ФИО12 

7 

400 

исправен 

190 

ФИО12 

12 

401 

исправен 

слива нет, крышки нет 

191 

Камчатская 

4 

691 

исправен 

192 

Камчатская 

14 

805 

исправен 

193 

Камчатская 

25 

806 

исправен 

194 

Камчатская 

35 

807 

исправен 

195 

Камчатская 

43 

808 

исправен 

196 

Камчатская 

56 

810 

исправен 

указатель отсутствует 

197 

Комсомольская 

1 

649 

исправен 

крышки нет 

198 

Комсомольская 

4 

650 

исправен 

крышки нет, указатель отсутствует 

199 

Комсомольская 

12 

654 

исправен 

указатель отсутствует 

200 

Капитана ФИО10 

1 

545 

исправен 

указатель отсутствует 

201 

Капитана ФИО10 

4 

547 

исправен 

202 

Краснофлотская 

9 

557 

исправен 

указатель отсутствует 

203 

Краснофлотская 

15 

558 

исправен 

указатель отсутствует 

204 

Краснофлотская 

23 

559 

исправен 

слив не работает 

205 

Красная сопка 

42 

510 

исправен 

206 

Красная сопка 

46 

511 

исправен 

указатель отсутствует 

207 

Корякская 

3 

512 

исправен 

208 

Корякская 

3 А 

513 

исправен 

209 

Корякская 

4 

514 

исправен 

указатель отсутствует 

210 

Корякская 

5 

514/1 

исправен 

указатель отсутствует 

211 

Курильская 

1 

517 

исправен 

212 

Курильская 

6 

519 

исправен 

указатель отсутствует 

213 

Курильская 

10 

520 

исправен 

указатель отсутствует 

214 

Курильская 

26 

521 

исправен 

215 

Командорская 

7 

525 

исправен 

крышки нет, слабое давление 

216 

Командорская (ПГ - 2) 

9 

527 

исправен 

слабое давление 

217 

ФИО12 (ПГ - 1) 

3 

64 

исправен 

указатель отсутствует 

218 

ФИО12 (ПГ - 2) 

3 

65 

исправен 

219 

ФИО12 (ПГ - 3) 

3 

66 

исправен 

220 

ФИО12 (ПГ - 4) 

3 

67 

исправен 

221 

ФИО12 

6 

63 

исправен 

слив не работает 

222 

ФИО12 (ПГ - 2) 

7 

61 

исправен 

223 

ФИО12 

10 

62 

исправен 

224 

ФИО12 

14 

58 

исправен 

225 

ФИО12 

14/1 

58/1 

исправен 

указатель отсутствует 

226 

ФИО12 

18 

59 

исправен 

227 

ФИО12 (ПГ - 1) 

20 

56 

исправен 

228 

ФИО12 (ПГ - 2) 

20 

57 

исправен 

229 

Карагинская 

78 

92 

исправен 

230 

Кавказская 

26 

102 

исправен 

231 

Кавказская 

32 

101/2 

исправен 

232 

Кавказская (ПГ - 2) 

38 

101 

исправен 

233 

Кавказская (ПГ - 1) 

38 

101/1 

исправен 

234 

проспект Карла Маркса 

2 

112 

исправен 

235 

проспект Карла Маркса (ПГ - 1) 

2/2 

104 

исправен 

236 

проспект Карла Маркса (ПГ - 2) 

2/2 

188 

исправен 

237 

проспект Карла Маркса 

7 

111 

исправен 

слив не работает 

238 

проспект Карла Маркса 

13 

110/1 

исправен 

239 

проспект Карла Маркса 

19 

108 

исправен 

240 

проспект Карла Маркса 

27 

107 

исправен 

исправен 

241 

Красноярская 

8 

11 

исправен 

указатель отсутствует 

242 

Красноярская 

14 

10 

исправен 

указатель отсутствует 

243 

ФИО12 

15 А 

720 

исправен 

указатель отсутствует 

244 

ФИО12 

3 А 

719 

исправен 

указатель отсутствует 

245 

ФИО12 

8 

30 

исправен 

246 

Крутая 

8 

288 

исправен 

указатель отсутствует 

247 

Ленинградская 

1 

440 

исправен 

248 

Ленинградская 

2 

440/1 

исправен 

указатель отсутствует 

249 

Ленинградская 

37 

438 

исправен 

250 

Ленинградская 

39 

437 

исправен 

251 

Ленинградская 

65/1 

434 

исправен 

указатель отсутствует 

252 

Ленинградская 

72 

436 

исправен 

указатель отсутствует 

253 

Ленинградская 

74 

435 

исправен 

254 

Ленинградская (ПГ - 1) 

114 

430 

исправен 

255 

Ленинградская (ПГ - 2) 

114 

431 

исправен 

256 

Ленинградская (ПГ - 3) 

114 

431/1 

исправен 

257 

Ленинградская (ПГ - 4) 

114 

432 

исправен 

258 

Ленинградская 

122 А 

427 

исправен 

указатель отсутствует 

259 

площадь Ленина 

1 

495 

исправен 

указатель отсутствует 

260 

Ленинская 

8 

492/1 

исправен 

указатель отсутствует 

261 

Ленинская 

24 

490/1 

исправен 

слив не работает 

262 

Ленинская 

75 

489 

исправен 

263 

Луговая 

54 А 

685 

исправен 

указатель отсутствует 

264 

Луговая 

7 

686 

исправен 

265 

ФИО18 

10 А 

648 

исправен 

266 

ФИО18 

12 А 

646 

исправен 

указатель отсутствует 

267 

ФИО18 

14 А 

645 

исправен 

268 

ФИО18 (ПГ - 1) 

18 

644 

исправен 

указатель отсутствует 

269 

ФИО18 

22 А 

642 

исправен 

270 

ФИО18 

24 А 

640 

исправен 

271 

ФИО18 

28 

639 

исправен 

слив не работает 

272 

ФИО18 

30 

638 

исправен 

слив не работает 

273 

Лукашевского 

1 

151 

исправен 

указатель отсутствует 

274 

Лукашевского (ПГ - 1) 

7 

152 

исправен 

275 

Лукашевского (ПГ - 2) 

7 

152/1 

исправен 

276 

Лукашевского 

7/1 

153 

исправен 

277 

Лукашевского 

11 

154 

исправен 

278 

ФИО19 (ПГ - 2) 

1 

183 

исправен 

279 

ФИО19 (ПГ - 1) 

3 

184 

исправен 

280 

ФИО19 

11 

187 

исправен 

281 

ФИО19 

16 

192 

исправен 

282 

ФИО19 

16/3 

754 

исправен 

указатель отсутствует 

283 

ФИО19 

21 

189 

исправен 

указатель отсутствует, слив не работает 

284 

ФИО19 

24 

190 

исправен 

указатель отсутствует 

285 

ФИО19 

27 

191 

исправен 

указатель отсутствует 

286 

ФИО19 

28 

193 

исправен 

указатель отсутствует 

287 

ФИО19 

29 

194 

исправен 

нет крышки 

288 

ФИО19 

31 

195 

исправен 

указатель отсутствует 

289 

ФИО19 

32 

196 

исправен 

указатель отсутствует 

290 

ФИО19 

33 

197 

исправен 

указатель отсутствует 

291 

ФИО19 

38 

198 

исправен 

292 

Лазо 

9 

515 

исправен 

указатель отсутствует 

293 

Лазо 

14 

564 

исправен 

указатель отсутствует 

294 

Лазо 

23 

681 

исправен 

указатель отсутствует 

295 

Лазо 

31 

668 

исправен 

указатель отсутствует 

296 

Лизы ФИО20 

17 

727 

исправен 

указатель отсутствует 

297 

Мишенная 

12 

236 

исправен 

вода в колодце 

298 

Мишенная 

16 

235 

исправен 

299 

Мишенная 

29 

234 

исправен 

указатель отсутствует 

300 

Мишенная 

33 

233 

исправен 

301 

Мишенная 

56 

232 

исправен 

302 

Мишенная 

75 

231/1 

исправен 

303 

Мишенная 

81 

231 

исправен 

304 

Мишенная 

106 

230 

исправен 

305 

Мишенная 

116/1 

229 

исправен 

слив не работает 

306 

Мишенная 

120 

228 

исправен 

307 

ФИО21 

12 

469 

исправен 

308 

ФИО21 

15 А 

468 

исправен 

309 

ФИО21 

30 

466 

исправен 

310 

ФИО21 

42 

459/1 

исправен 

311 

ФИО21 

44/1 

465 

исправен 

312 

Мелькомбинат (ПГ - 1) 

506 

исправен 

313 

Мелькомбинат (ПГ - 2) 

507 

исправен 

314 

Морская 

23 

503 

исправен 

315 

Морская 

37 

502 

исправен 

316 

Морская (ПГ - 1) 

50 

500 

исправен 

указатель отсутствует 

317 

ФИО22 

7 

91 

исправен 

318 

ФИО22 

11 

90 

исправен 

319 

ФИО22 

19 

88 

исправен 

320 

Маршала Блюхера 

33 

37 

исправен 

321 

Маршала Блюхера 

39 

35 

исправен 

322 

Маршала Блюхера 

41 

34 

исправен 

323 

Маршала Блюхера 

43 

33 

исправен 

324 

Маршала Блюхера 

45 

31 

исправен 

325 

Маршала Блюхера 

46 

29 

исправен 

326 

Набережная 

20 

471 

исправен 

327 

Невского 

3 

749 

исправен 

328 

Новая 

2 А 

750 

исправен 

нет крышки 

329 

Новая 

3/1 

748 

исправен 

330 

ФИО23 

3 

803 

исправен 

331 

ФИО23 

8 

804 

исправен 

332 

ФИО24 

7 

249 

исправен 

слив не работает 

333 

ФИО24 

24 А 

250 

исправен 

334 

ФИО24 

25/1 

251 

исправен 

335 

ФИО24 

54 

252 

исправен 

слив не работает 

336 

ФИО24 

77 

253 

исправен 

слив не работает 

337 

ФИО24 

84 

254 

исправен 

слив не работает 

338 

Октябрьская 

6 а 

248 

исправен 

339 

Омская 

30 

224 

исправен 

340 

Орбитальный проезд 

3 

378 

исправен 

341 

Орбитальный проезд 

7 

379 

исправен 

342 

Орбитальный проезд 

12 

380/1 

исправен 

нет крышки 

343 

Орбитальный проезд 

13 

380 

исправен 

344 

Обороны 1854 (ПГ - 1) 

24 

701 

исправен 

указатель отсутствует 

345 

Обороны 1854 (ПГ - 2) 

24 

700 

исправен 

указатель отсутствует 

346 

Обороны 1854 

26 

699 

исправен 

347 

Океанская 

12 

560 

исправен 

указатель отсутствует 

348 

Океанская 

20 

565 

исправен 

указатель отсутствует 

349 

Океанская 

22 В 

566 

исправен 

слив не работает 

350 

Океанская 

30 

568 

исправен 

351 

Океанская 

54 

571 

исправен 

352 

Океанская 

54 Б 

570 

исправен 

нет крышки 

353 

Океанская 

62 

573 

исправен 

указатель отсутствует 

354 

Океанская 

65/4 

578 

исправен 

355 

Океанская 

69/1 

581 

исправен 

указатель отсутствует 

356 

Океанская 

75 

583 

исправен 

357 

Океанская 

80 Б 

585 

исправен 

358 

Океанская 

80/1 

586 

исправен 

требует ремонта 

359 

Океанская 

81 

588 

исправен 

360 

Океанская 

86 

589 

исправен 

указатель отсутствует 

361 

Океанская 

90/1 

590 

исправен 

362 

Океанская 

92 

591 

исправен 

363 

Океанская 

92 Б 

594 

исправен 

364 

Океанская 

92 В 

593 

исправен 

365 

Океанская 

94 А 

592 

исправен 

366 

Океанская 

102 

595 

исправен 

367 

Океанская 

104 

596 

исправен 

368 

Океанская 

113 

597 

исправен 

залит водой 

369 

Океанская 

121/1 

598 

исправен 

370 

Океанская 

123 

599 

исправен 

371 

Орджоникидзе (ПГ - 2) 

21 

170 

исправен 

372 

Орджоникидзе 

7 

170/1 

исправен 

слив не работает 

373 

Олега Кошевого 

10 

731 

исправен 

указатель отсутствует 

374 

Пограничная 

1 А 

456 

исправен 

375 

Пограничная 

4 

455 

исправен 

376 

Пограничная 

14 

454 

исправен 

указатель отсутствует 

377 

Пограничная 

16 

452 

исправен 

затоплен водой 

378 

Пограничная 

21 

451 

исправен 

люк не стандарт 

379 

Пограничная 

21 

450 

исправен 

380 

Пограничная 

22 Б 

449 

исправен 

слив не работает 

381 

Пограничная 

24/1 

447 

исправен 

382 

Пограничная 

26 

446 

исправен 

указатель отсутствует 

383 

Пограничная 

30/1 

447/1 

исправен 

384 

Пограничная 

31 А 

445 

исправен 

385 

Пограничная 

35/1 

443 

исправен 

386 

Пограничная 

36 

444 

исправен 

387 

Пограничная 

42/1 

444/1 

исправен 

388 

Пограничная 

44/1 

444/2 

исправен 

389 

Пограничная 

49 

442 

исправен 

390 

Пограничная 

103 

717 

исправен 

391 

Пограничная 

101 

716 

исправен 

392 

Пограничная 

93 

715 

исправен 

указатель отсутствует 

393 

Пограничная 

79 

714 

исправен 

указатель отсутствует 

394 

Первомайская 

3 

744 

исправен 

указатель отсутствует 

395 

Первомайская 

2 

742 

исправен 

396 

Первомайская 

9 

744/1 

исправен 

397 

Полевая 

751 

исправен 

указатель отсутствует 

398 

Пржевальского 

24 

245 

исправен 

399 

Партизанская 

13 

476 

исправен 

400 

Партизанская 

28 

475/1 

исправен 

указатель отсутствует 

401 

Партизанская 

30 

475 

исправен 

указатель отсутствует 

402 

Партизанская 

31 

474 

исправен 

указатель отсутствует 

403 

Партизанская 

42 

473 

исправен 

404 

Петровская 

7 

499 

исправен 

слабое давление 

405 

ФИО25 

64 

708 

исправен 

406 

ФИО25 

68 

709 

исправен 

407 

ФИО25 

78 

710 

исправен 

408 

ФИО25 

54 

704 

исправен 

409 

ФИО25 

2 

702 

исправен 

410 

ФИО25 

51/1 

703 

исправен 

411 

ФИО25 

60 

707 

исправен 

412 

ФИО25 

56 

705 

исправен 

413 

ФИО25 

57 

671 

исправен 

указатель отсутствует 

414 

Полярная 

54 

690 

исправен 

415 

Полярная 

26 А 

819 

исправен 

указатель отсутствует 

416 

Пушкинская 

1 

688 

исправен 

417 

Пушкинская 

1/1 

687 

исправен 

418 

Пушкинская 

16 

689 

исправен 

419 

Петропавловское шоссе 

10 

637 

исправен 

420 

Петропавловское шоссе 

12 

635 

исправен 

421 

Петропавловское шоссе 

14 

634 

исправен 

указатель отсутствует 

422 

Петропавловское шоссе 

18 

633 

исправен 

423 

Петропавловское шоссе 

25 А 

631 

исправен 

424 

Петропавловское шоссе 

27/2 

630 

исправен 

425 

Петропавловское шоссе 

33 

629 

исправен 

указатель отсутствует 

426 

Петропавловское шоссе 

39 

625 

исправен 

427 

Петропавловское шоссе 

41 Б 

623 

исправен 

428 

Петропавловское шоссе 

43 

622 

исправен 

429 

ФИО26 

2 

604 

исправен 

430 

ФИО26 

7 А 

607 

исправен 

431 

ФИО26 

6 

606 

исправен 

432 

ФИО26 

27 

609 

исправен 

433 

ФИО26 

31 

611 

исправен 

указатель отсутствует 

434 

ФИО26 

37 

612 

исправен 

435 

ФИО26 (ПГ - 2) 

39 

614 

исправен 

436 

ФИО26 

2 

602 

исправен 

437 

ФИО26 

7 

603 

исправен 

438 

Портовская 

2 

512/1 

исправен 

439 

Приморская 

14 

17 

исправен 

440 

Приморская 

71 

16 

исправен 

указатель отсутствует 

441 

Приморская 

85 

18 

исправен 

не стандарт люк 

442 

Попова 

20 

5 

исправен 

указатель отсутствует 

443 

Попова 

25 

5/1 

исправен 

444 

Попова 

33/1 

4 

исправен 

указатель отсутствует 

445 

Попова 

35 

3 

исправен 

указатель отсутствует 

446 

Попова 

38 

3/1 

исправен 

указатель отсутствует 

447 

Попова 

38/5 

168 

исправен 

448 

Попова (ПГ - 1) 

1 

исправен 

449 

Попова 

42 

3/2 

исправен 

указатель отсутствует 

450 

бульвар Пийпа 

2 

84 

исправен 

451 

бульвар Пийпа 

3 

83 

исправен 

452 

бульвар Пийпа 

8 

80 

исправен 

453 

бульвар Пийпа (ПГ - 1) 

9 

82 

исправен 

454 

бульвар Пийпа (ПГ - 2) 

9 

82/1 

исправен 

455 

бульвар Пийпа 

10 

79 

исправен 

456 

проспект Рыбаков 

5/1 

160 

исправен 

457 

проспект Рыбаков 

5/1 

160/1 

исправен 

458 

проспект Рыбаков (ПГ - 1) 

13/2 

166 

исправен 

459 

проспект Рыбаков (ПГ - 2) 

13/2 

165 

исправен 

460 

проспект Рыбаков 

13/3 

164 

исправен 

461 

проспект Рыбаков 

15 

755 

исправен 

указатель отсутствует 

462 

проспект Рыбаков 

15/1 

167 

исправен 

указатель отсутствует 

463 

проспект Рыбаков 

36 

334 

исправен 

указатель отсутствует 

464 

проспект Победы 

1 

54 

исправен 

слив не работает 

465 

проспект Победы (ПГ - 1) 

4 

53 

исправен 

466 

проспект Победы (ПГ - 2) 

4 

52 

исправен 

467 

проспект Победы 

6 

51 

исправен 

слив не работает 

468 

проспект Победы 

6/2 

50 

исправен 

слив не работает 

469 

проспект Победы (ПГ - 1) 

8 

49 

исправен 

470 

проспект Победы (ПГ - 2) 

8 

48 

исправен 

указатель отсутст-вует, нет крышки, затоплен колодец 

471 

проспект Победы 

20 

43 

исправен 

472 

проспект Победы 

29 

47 

исправен 

указатель отсутствует 

473 

проспект Победы 

33 

46 

исправен 

474 

проспект Победы 

39 

45 

исправен 

475 

проспект Победы 

41 

756 

исправен 

476 

проспект Победы 

41/1 

757 

исправен 

указатель отсутствует 

477 

проспект Победы 

47/1 

86 

исправен 

указатель отсутствует 

478 

проспект Победы 

49/1 

87 

исправен 

479 

проспект Победы 

57 

45/1 

исправен 

480 

проспект Победы 

57/1 

44/1 

исправен 

481 

проспект Победы 

61 

44 

исправен 

482 

проспект Победы 

75 

22 

исправен 

483 

ФИО26 

9 

158 

исправен 

слив не работает 

484 

Радиосвязи 

65 

504 

исправен 

слив не работает 

485 

Радиосвязи 

15 

505 

исправен 

486 

Рабочая 

5 

800 

исправен 

487 

Рабочая 

15 

801 

исправен 

488 

Рабочая 

18 А 

802 

исправен 

489 

Рабочая 

41 

809 

исправен 

490 

Рябиковская 

6 

528 

исправен 

491 

Рябиковская 

22/1 

529 

исправен 

492 

Рябиковская 

23 

530 

исправен 

указатель отсутствует 

493 

Рябиковская 

25 

531 

исправен 

указатель отсутствует 

494 

Рябиковская 

27 

532 

исправен 

495 

Рябиковская 

29 

533 

исправен 

496 

Рябиковская 

68 

538 

исправен 

не закрывается до конца 

497 

Рябиковская 

71/1 

539 

исправен 

498 

Рябиковская 

83 

540 

исправен 

указатель отсутствует 

499 

Рябиковская 

97 

543 

исправен 

500 

Ракетная 

18 

735/1 

исправен 

501 

Ракетная 

19 

735/2 

исправен 

указатель отсутствует 

502 

Рыбацкая 

4 

215 

исправен 

указатель отсутствует 

503 

Рыбацкая 

15 

214 

исправен 

указатель отсутствует 

504 

Рыбацкой Славы 

5 

330 

исправен 

505 

бульвар Рыбацкой Славы 

13 

331 

исправен 

506 

бульвар Рыбацкой Славы 

19 

332 

исправен 

507 

Сапун Гора 

5 

620 

исправен 

508 

Сопочная 

21 

278 

исправен 

указатель отсутствует 

509 

Сопочная 

28 

279/1 

исправен 

указатель отсутствует 

510 

ФИО27 

12 

227 

исправен 

511 

Советская 

4 

484/1 

исправен 

512 

Советская 

14 

484 

исправен 

513 

Советская 

20 

483 

исправен 

514 

Советская 

40 

480 

исправен 

указатель отсутствует 

515 

Советская 

48 

479 

исправен 

указатель отсутствует 

516 

Семёна Удалого 

42 

459 

исправен 

517 

Строительная 

29 

695 

исправен 

указатель отсутствует 

518 

Строительная 

70 

697 

исправен 

519 

Строительная 

109 

811 

исправен 

520 

Стеллера 

18 А 

955 

исправен 

521 

Сахалинская 

2 

657 

исправен 

указатель отсутствует 

522 

Сахалинская 

6 

658 

исправен 

523 

ФИО28 

2 А 

601 

исправен 

указатель отсутствует 

524 

Садовый переулок 

3 

616 

исправен 

525 

Садовый переулок 

5 

617 

исправен 

слив не работает 

526 

Светлый переулок 

5А 

7/1 

исправен 

527 

ФИО28 

30 

159 

исправен 

528 

ФИО28 

5 

202 

исправен 

указатель отсутствует 

529 

ФИО28 

9 

201 

исправен 

указатель отсутствует 

530 

ФИО28 

11 

201/1 

исправен 

указатель отсутствует 

531 

ФИО28 

11 

202/1 

исправен 

указатель отсутствует 

532 

ФИО28 

21 

204 

исправен 

указатель отсутствует 

533 

ФИО28 

25 

193/1 

исправен 

534 

ФИО28 

27 

192/1 

исправен 

535 

ФИО28 

33 

194/1 

исправен 

536 

ФИО28 

22 Б 

718 

исправен 

указатель отсутствует 

537 

Степная 

2 

732 

исправен 

указатель отсутствует 

538 

Солнечная 

21 

724 

исправен 

539 

Солнечная 

11 

723 

исправен 

540 

Солнечная 

5 

721 

исправен 

541 

Солнечная 

1/1 

725 

исправен 

542 

Спортивная 

6 

734 

исправен 

543 

ФИО28 

6 

822 

исправен 

указатель отсутствует 

544 

ФИО28 

28 

821 

исправен 

указатель отсутствует 

545 

ФИО28 

44 

820 

исправен 

указатель отсутствует 

546 

Тундровая 

63 А 

726 

исправен 

547 

Тельмана 

2 Б 

423 

исправен 

вода в колодце 

548 

ФИО29 (ПГ - 1) 

1 

395 

исправен 

549 

ФИО29 (ПГ - 2) 

1 

396 

исправен 

550 

Труда 

23 

660/1 

исправен 

551 

Труда 

25 

660 

исправен 

552 

Труда 

27 

661 

исправен 

553 

Труда 

29 

662 

исправен 

554 

Труда 

37 

663 

исправен 

указатель отсутствует 

555 

Труда 

39 

664 

исправен 

556 

Труда 

41 

665 

исправен 

указатель отсутствует 

557 

ФИО30 

55 А 

615 

исправен 

558 

ФИО30 (ПГ - 1) 

2 

120 

исправен 

559 

ФИО30 (ПГ - 2) 

2 

121 

исправен 

560 

ФИО30 (ПГ - 1) 

5/1 

118 

исправен 

561 

ФИО30 (ПГ - 2) 

5/1 

119 

исправен 

562 

ФИО30 

7/1 

116/1 

исправен 

563 

ФИО30 

7 

120/1 

исправен 

564 

ФИО30 

11/1 

116 

исправен 

565 

ФИО30 

12 

114 

исправен 

566 

ФИО30 

17 

115 

исправен 

567 

ФИО30 

31 

113 

исправен 

568 

ФИО30 

29 

114/1 

исправен 

указатель отсутствует 

569 

Туристический проезд 

22 

328/1 

исправен 

слив не работает, указатель отсутствует 

570 

Туристический проезд 

26 

328 

исправен 

571 

Туристический проезд 

28 

329 

исправен 

слив не работает 

572 

ФИО30 

1/1 

128 

исправен 

573 

ФИО30 

3 

128/1 

исправен 

указатель отсутствует 

574 

проспект Таранца 

5 

206 

исправен 

575 

проспект Таранца 

9 

207 

исправен 

указатель отсутствует 

576 

проспект Таранца 

9 

205 

исправен 

указатель отсутствует 

577 

ФИО31 

2 

247 

исправен 

578 

ФИО31 

36 

246 

исправен 

579 

Уссурийская 

2 

20 

исправен 

580 

Фрунзе 

11 

256 

исправен 

581 

Фрунзе (ПГ - 1) 

14 А 

257 

исправен 

582 

Фрунзе (ПГ - 2) 

14 А 

258 

исправен 

583 

Фрунзе 

32 

259 

исправен 

584 

Фрунзе 

45 

260 

исправен 

585 

Фрунзе 

57 

261 

исправен 

586 

Фрунзе 

81 

262 

исправен 

слив не работает 

587 

Фрунзе 

95 

263 

исправен 

588 

Фрунзе 

109 

264/1 

исправен 

указатель отсутствует 

589 

Фрунзе 

138 

265 

исправен 

590 

Флотская 

4 

70 

исправен 

указатель отсутствует 

591 

Флотская 

8 

71 

исправен 

указатель отсутствует 

592 

Фестивальная 

22 

220 

исправен 

593 

Фестивальная 

25 

221 

исправен 

594 

Фестивальная 

28 

222 

исправен 

595 

ФИО32 

2/2 

211 

исправен 

596 

ФИО32 

4/2 

212 

исправен 

597 

ФИО32 

3/1 

736 

исправен 

598 

1-ый переулок ФИО32 

6 

735 

исправен 

599 

проспект Циолковского 

7 

392 

исправен 

600 

проспект Циолковского 

11 

388 

исправен 

туго открывается 

601 

проспект Циолковского 

11 А 

387 

исправен 

туго открывается 

602 

проспект Циолковского 

13 

386 

исправен 

603 

проспект Циолковского 

15 

385 

исправен 

604 

проспект Циолковского 

19 

384 

исправен 

605 

проспект Циолковского (ПГ - 1) 

30 

360/1 

исправен 

606 

проспект Циолковского (ПГ - 2) 

30 

360/2 

исправен 

607 

проспект Циолковского 

35 

383 

исправен 

слив не работает 

608 

проспект Циолковского 

37 

383/1 

исправен 

слив не работает, крышки, указателя нет 

609 

проспект Циолковского 

40 

360/3 

исправен 

610 

проспект Циолковского 

67 

382 

исправен 

611 

проспект Циолковского 

81 

381 

исправен 

опломбирован 

612 

Целинная 

8 

156 

исправен 

указатель отсутствует 

613 

Целинная 

12 

155 

исправен 

указатель отсутствует 

614 

Чернышевского 

34 

441 

исправен 

№ дома 32 

615 

ФИО33 

2 

489 

исправен 

616 

ФИО33 

16 

496 

исправен 

617 

ФИО33 

24 

497 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки 

618 

ФИО33 

1/1 

94 

исправен 

619 

ФИО33 

4 

95 

исправен 

620 

ФИО33 

5 

97 

исправен 

621 

ФИО33 

5/2 

98 

исправен 

слив не работает 

622 

ФИО33 (ПГ - 1) 

5/3 

99 

исправен 

623 

ФИО33 (ПГ - 2) 

5/3 

100 

исправен 

624 

Школьная 

19 

669 

исправен 

625 

2-ой переулок Шевченко 

2 

951 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки 

626 

2-ой переулок Шевченко 

7 

952 

исправен 

627 

2-ой переулок Шевченко 

19 

953 

исправен 

628 

Щорса 

12 А 

740 

исправен 

указатель отсутствует 

629 

Щорса 

25 А 

741 

исправен 

указатель отсутствует 

630 

Якорная 

1/1 

69 

исправен 

631 

проспект 50 лет Октября 

1 

318 

исправен 

указатель отсутствует 

632 

проспект 50 лет Октября 

2 

319 

исправен 

нет крышки, слив не работает 

633 

проспект 50 лет Октября (ПГ - 1) 

4 

320 

исправен 

слив не работает 

634 

проспект 50 лет Октября (ПГ - 2) 

4 

321 

исправен 

нет крышки, слив не работает 

635 

проспект 50 лет Октября 

5 

324 

исправен 

636 

проспект 50 лет Октября 

5/1 

325 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки 

637 

проспект 50 лет Октября 

7/3 

317 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки 

638 

проспект 50 лет Октября 

8 

323 

исправен 

указатель отсутствует 

639 

проспект 50 лет Октября 

9/3 

315 

исправен 

нет крышки 

640 

проспект 50 лет Октября 

9/5 

316 

исправен 

нет крышки 

641 

проспект 50 лет Октября 

10 

326 

исправен 

642 

проспект 50 лет Октября 

23 А 

758 

исправен 

643 

проспект 50 лет Октября 

15/2 

312 

исправен 

нет крышки 

644 

проспект 50 лет Октября 

15/7 

311 

исправен 

указатель отсутствует 

645 

проспект 50 лет Октября 

20 

149 

исправен 

указатель отсутствует 

646 

проспект 50 лет Октября 

20/1 

150 

исправен 

указатель отсутствует 

647 

проспект 50 лет Октября 

33 

147 

исправен 

указатель отсутствует 

№ п.п. 

Улица 

№ дома 

№ ПГ 

Состояние 

1 

Войцешека 

9 

135/1 

исправен 

2 

Звездная 

7 

367 

исправен 

3 

Капитана ФИО10 

9 

549 

исправен 

4 

ФИО25 

35 

824 

исправен 

5 

Попова (ПГ - 2) промзона 

2 

исправен 

6 

проспект Рыбаков 

3 

162 

исправен 

7 

Солнечная 

19 А 

722 

исправен 

8 

ФИО32 

7 

737 

исправен 

9 

проспект 50 лет Октября 

35 

146 

исправен 

возложить на КГУП «Камчатский водоканал» обязанность содержать, обслуживать и производить ремонт в соответствии с нормативными требованиями неисправных пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, находящихся у КГУП «Камчатский водоканал» на праве хозяйственного ведения, в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа (согласно приложению № 2 акта проверки пожарных гидрантов по состоянию на 20.07.2018 и акта проверки от 16.01.2019), всего 86 неисправных пожарных гидрантов, а именно следующих:

№ п.п. 

Улица 

№ дома 

№ ПГ 

Состояние 

1 

ФИО14 

21 

462 

СМЕЩЕНИЕ ПЛИТЫ, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

2 

Ботанический переулок 

5 

426 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

3 

Батарейная 

1 

283 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

4 

Беринга 

106 

241 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

5 

Беринга 

115 А 

240 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

6 

Бохняка 

18 

125/1 

СМЕЩЕНИЕ ПЛИТЫ, вода в колодце, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

7 

Владивостокская 

41/4 

298 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

8 

Вольского (ПГ - 2) 

6/1 

210 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

9 

Горького 

10 

141 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

10 

Гастелло (ПГ - 2) 

7 

728 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

11 

Гражданская 

23 

816 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

12 

Звездная 

8 А 

368 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

13 

Звездная 

10/1 

369 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

14 

Звездная 

21 

375 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

15 

Заворицкого 

4 

85/1 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

16 

Ключевская 

40 

274 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

17 

Ключевская 

51 

276 

КРЫШКА НЕ СНИМАЕТСЯ, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

18 

Кроноцкая 

12 

412 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

19 

Корфская 

2 

225 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

20 

Краснофлотская 

7 

556 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

21 

Курильская 

30 

522 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

22 

Курильская 

34 

523 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

23 

ФИО12 

16 

55 

не возможно проверить по причине не соответствия расстояния от стояка до крышки колодца (менее 150 мм, Свод правил 8.13130.2009, глава 8, пункт 8.9) 

24 

Кавказская 

14 

103 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

25 

проспект Карла Маркса 

17 

109 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

26 

Ленинградская 

124 

428 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

27 

ФИО18 (ПГ - 2) 

18 

643 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

28 

ФИО19 

7 

186 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

29 

ФИО19 

11/1 

187/1 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

30 

Бойко 

18 

562 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

31 

Бойко 

24 

561 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

32 

Полярная 

45 

817 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

33 

Петропавловское шоссе 

23 

632 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

34 

Рябиковская 

33 

534 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

35 

Рыбацкая 

24 

213 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

36 

Строительная 

84 

698 

не возможно проверить по причине не соответствия расстояния от стояка до крышки колодца (более 400 мм, Свод правил 8.13130.2009, глава 8, пункт 8.9) 

37 

Стеллера 

9 А 

954 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

38 

Светлый переулок 

1 

7 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

39 

Светлая 

27 

6 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

40 

ФИО28 

5 

157 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

41 

Солнечная 

1/3 

712 

не возможно проверить по причине не соответствия расстояния от стояка до крышки колодца (более 400 мм, Свод правил 8.13130.2009, глава 8, пункт 8.9) 

42 

ФИО29 

8 

397 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

43 

ФИО30 

3 

760 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

44 

Фрунзе 

107 

264 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

45 

Флотская 

14 

71/1 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

46 

Фестивальная 

30 

223 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

47 

ФИО33 

3/1 

96 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

48 

Академика ФИО12 

39 

342 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

49 

ФИО13 

2 

23 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

50 

ФИО13 

4 

24 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

51 

ФИО13 

39 

38 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

52 

Бохняка 

17 

127 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

53 

Владивостокская 

17 

291 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

54 

Виталия К-ны 

3/1 

176 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

55 

Виталия К-ны (ПГ - 2) 

4 

175/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

56 

Дальневосточная 

34 

191/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

57 

Даурская 

8 

753 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

58 

Космонавтов 

51 

218 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

59 

Красноармейская 

11 

493 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

60 

Комсомольская 

5 

651 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

61 

Красная сопка 

29 

508 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

62 

Курильская 

4 

518 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

63 

Командорская 

2 

523/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

64 

Командорская 

3 

524/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

65 

Командорская 

4 

524 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

66 

Командорская (ПГ - 1) 

9 

526 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

67 

ФИО12 (ПГ - 1) 

7 

60 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

68 

ФИО18 

24 

641 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

69 

ФИО19 

29 

42 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

70 

Океанская 

56 

572 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

71 

Океанская 

80 

584 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

72 

Первомайская 

16 

745 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

73 

ФИО26 

5 

605 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

74 

ФИО26 

29 

610 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

75 

Портовская 

11 

513/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

76 

Рябиковская 

34 

535 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

77 

Рябиковская 

35 Б 

536 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

78 

Рябиковская 

38 А 

537 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

79 

Рябиковская 

83/1 

541 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

80 

Рябиковская 

89 

542 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

81 

Строительная 

52 

696 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

82 

ФИО30 

9 

761 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

83 

ФИО30 

7 

129 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

84 

Циолковского 

9/2 

389 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

85 

Школьная 

1 А 

669/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

86 

проспект 50 лет Октября 

31 

148 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

возложить на КГУП «Камчатский водоканал» обязанность по ремонту (замене) неисправных пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, находящихся у КГУП «Камчатский водоканал» на праве хозяйственного ведения в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с нормативными требованиями (согласно приложению № 2 акта проверки пожарных гидрантов по состоянию на 20.07.2018 и акту проверки от 16.01.2019) в срок до 01.11.2019, а именно следующих 39 пожарных гидрантов:

№ п.п. 

Улица 

№ дома 

№ ПГ 

Состояние 

1 

Академика ФИО12 

39 

342 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

2 

ФИО13 

2 

23 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

3 

ФИО13 

4 

24 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

4 

ФИО13 

39 

38 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

5 

Бохняка 

17 

127 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

6 

Владивостокская 

17 

291 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

7 

Виталия К-ны 

3/1 

176 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

8 

Виталия К-ны (ПГ - 2) 

4 

175/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

9 

Дальневосточная 

34 

191/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

10 

Даурская 

8 

753 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

11 

Космонавтов 

51 

218 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

12 

Красноармейская 

11 

493 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

13 

Комсомольская 

5 

651 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

14 

Красная сопка 

29 

508 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

15 

Курильская 

4 

518 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

16 

Командорская 

2 

523/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

17 

Командорская 

3 

524/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

18 

Командорская 

4 

524 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

19 

Командорская (ПГ - 1) 

9 

526 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

20 

ФИО12 (ПГ - 1) 

7 

60 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

21 

ФИО18 

24 

641 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

22 

ФИО19 

29 

42 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

23 

Океанская 

56 

572 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

24 

Океанская 

80 

584 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

25 

Первомайская 

16 

745 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

26 

ФИО26 

5 

605 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

27 

ФИО26 

29 

610 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

28 

Портовская 

11 

513/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

29 

Рябиковская 

34 

535 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

30 

Рябиковская 

35 Б 

536 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

31 

Рябиковская 

38 А 

537 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

32 

Рябиковская 

83/1 

541 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

33 

Рябиковская 

89 

542 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

34 

Строительная 

52 

696 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

35 

ФИО30 

9 

761 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

36 

ФИО30 

7 

129 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

37 

Циолковского 

9/2 

389 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

38 

Школьная 

1 А 

669/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

39 

проспект 50 лет Октября 

31 

148 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

Определением от 21 февраля 2019г. судом принят отказ истца от исковых требований в части возложения на КГУП «Камчатский водоканал» обязанности содержать, обслуживать и производить ремонт в соответствии с нормативными требованиями неисправных пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, находящихся у КГУП «Камчатский водоканал» на праве хозяйственного ведения, в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа (согласно приложению № 2 акта проверки пожарных гидрантов по состоянию на 20.07.2018), а именно:

№ п.п. 

Улица 

№ дома 

№ ПГ 

Состояние 

1 

Автомобилистов 

13 

309 

неисправен 

2 

Абеля 

8/1 

72 

неисправен 

3 

Академика ФИО12 

21 

352 

неисправен 

4 

Академика ФИО12 

53 

336 

неисправен 

5 

ФИО13 

12 

32 

неисправен 

6 

ФИО14 

29 

460 

неисправен 

7 

Владивостокская 

25 

294 

неисправен 

8 

Восточное шоссе 

7 

409 

неисправен 

9 

Виталия К-ны 

8/2 

179 

неисправен 

10 

Виталия К-ны 

8/5 

179/1 

неисправен 

11 

Виталия К-ны 

10/3 

181 

неисправен 

12 

Дальняя 

50 

403 

неисправен 

13 

ФИО11 

9 

135/1 

неисправен 

14 

Звездная 

7 

367 

неисправен 

15 

Индустриальная 

30 

682 

неисправен 

16 

Ключевская 

20 

271 

неисправен 

17 

Космический проезд 

7В 

361 

неисправен 

18 

Космический проезд (ПГ-1) 

10 

359 

неисправен 

19 

Космический проезд (ПГ-2) 

10 

358 

неисправен 

20 

Комсомольская 

7 

652 

неисправен 

21 

Комсомольская 

8 

653 

неисправен 

22 

Капитана ФИО10 

1А 

546 

неисправен 

23 

Капитана ФИО10 

6 

548 

неисправен 

24 

Капитана ФИО10 

9 

549 

неисправен 

25 

Капитана ФИО10 

9Б 

550 

неисправен 

26 

Капитана ФИО10 

11 

551 

неисправен 

27 

Капитана ФИО11 

6 

552 

неисправен 

28 

Капитана ФИО11 

9 

553 

неисправен 

29 

Капитана ФИО11 

11 

554 

неисправен 

30 

Капитана ФИО11 

16 

555 

неисправен 

31 

Ленинградская 

65 

433 

неисправен 

32 

ФИО18 

12 

647 

неисправен 

33 

ФИО19 (ПГ-2) 

3 

185 

неисправен 

34 

ФИО19 

16/1 

192/1 

неисправен 

35 

Мишенная 

1 

237 

неисправен 

36 

Океанская 

8 

563 

неисправен 

37 

Океанская 

24 

567 

неисправен 

38 

Океанская 

44А 

569 

неисправен 

39 

Океанская 

63 

575 

неисправен 

40 

Океанская 

65 

577 

неисправен 

41 

Океанская 

63/1 

576 

неисправен 

42 

Океанская 

67 

579 

неисправен 

43 

Океанская 

67/1 

580 

неисправен 

44 

Орджоникидзе (ПГ-1) 

21 

169 

неисправен 

45 

Пограничная 

14А 

453 

неисправен 

46 

ФИО25 

35 

824 

неисправен 

47 

Полярная 

35 

818 

неисправен 

48 

Петропавловское шоссе 

37 

627 

неисправен 

49 

Попова (ПГ-2) 

2 

неисправен 

50 

проспект Рыбаков 

3 

162 

неисправен 

51 

ФИО34 

15 

823 

неисправен 

52 

бульвар Рыбацкой Славы 

12 

269 

неисправен 

53 

Семена Удалого 

14 

458 

неисправен 

54 

Садовый переулок 

2 

825 

неисправен 

55 

ФИО28 

19 

203 

неисправен 

56 

Солнечная 

19А 

722 

неисправен 

57 

ФИО30 

6 

117 

неисправен 

58 

ФИО30 

10/1 

759 

неисправен 

59 

Фрунзе 

1 

255 

неисправен 

60 

Фрунзе 

125 

265/1 

неисправен 

61 

ФИО32 

7 

737 

неисправен 

62 

Хасанская 

1 

41 

неисправен 

63 

Циолковского 

5 

393 

неисправен 

64 

проспект 50 лет Октября 

4/1 

322 

неисправен 

65 

проспект 50 лет Октября 

9/8 

316/1 

неисправен 

66 

проспект 50 лет Октября 

25А 

148/1 

неисправен 

67 

проспект 50 лет Октября 

35 

146 

неисправен 

В судебном заседании представитель истца по доверенности, ФИО1, уточненные исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. 

В судебном заседании представители ответчика по доверенности ФИО3, ФИО2, иск не признали, ссылаясь на необоснованность заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, с учетом дополнений, просили в удовлетворении иска отказать в полном объеме. В ранее представленном отзыве, с учетом дополнений, ответчик указал, что КГУП «Камчатский водоканал» как имущественный комплекс находится в собственности Камчатского края и в силу перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Камчатского края осуществляет полномочия по централизованному водоснабжению и водоотведению. Поскольку заявленные к обслуживанию, содержанию и ремонту пожарные гидранты в собственность Камчатскому краю и в хозяйственное ведение ответчику не передавались, в схему и генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа и в государственный кадастр недвижимого имущества не внесены, оспаривают наличие соответствующей обязанности, ссылаясь, что обеспечение мер пожарной безопасности в муниципальных границах является полномочием и расходным обязательством органа местного самоуправления. Не соглашаясь с заявленным истцом перечнем исправных и неисправных пожарных гидрантов, указали на отсутствие перечня пожарных гидрантов с указанием присвоенных им номеров и местонахождения на обслуживаемой территории, на разграничение с иными абонентами балансовой принадлежности водопроводных и канализационных сетей, на которых расположены пожарные гидранты №№ 445, 596, 744/1, 380, 438, 414, 729, 717, 373, 145, 300, 292, 293, 27, 76, 504, 529, 514, 152, 152/1, 153, 484/1, 275, на планируемое в текущем году отключение по причине ветхости сетей, на которых расположены пожарные гидранты №№ 560, 565, 566, 568, 571, 570, 573, 139, 140, 137, 138, 138/1, 687, на недоказанность неисправности 86 пожарных гидрантов. Полагает требования истца не обоснованными, не законными, не подлежащими удовлетворению.

В судебном заседании представитель третьего лица Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края по доверенности, ФИО7, исковые требования полагала не обоснованными, против удовлетворения иска возражала, пояснив в обоснование занимаемой позиции, что муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» 24.12.2015 было безвозмездно передано как имущественный комплекс с сетями наружного водопровода в собственность Камчатскому краю, при этом пожарные гидранты как самостоятельные объекты имущества в собственность Камчатскому краю и в последующем ответчику на праве хозяйственного ведения переданы не были, затраты на их обслуживание не включаются в тарифы на водоснабжение и водоотведение. В связи с чем полагала, что ответчик не обязан обслуживать, содержать и производить ремонт пожарных гидрантов, необходимых для реализации органом местного самоуправления полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта, просила в иске отказать.

В судебном заседании представители третьих лиц администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по доверенностям ФИО4, ФИО6, ФИО5, и Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по доверенности ФИО6, полагали иск законным и обоснованным, просили заявленные требования удовлетворить в полном объеме по основаниям, изложенным в ранее представленном отзыве администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, дополнительно указав, что на протяжении трех лет КГУП «Камчатский водоканал» ни разу не поднимал вопрос о финансовом обеспечении на содержание пожарных гидрантов, тогда как финансирование данного предприятия по заявленному целевому направлению осуществляется за счет средств соответствующего бюджета.

В судебном заседании представители третьего лица Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края по доверенности, ФИО8, ФИО9, суду сообщили, что предоставляемые КГУП «Камчатский водоканал» услуги в сфере водоснабжения являются регулируемым видом деятельности. Поскольку пожарный водопровод (пожарные гидранты), являющийся частью водопроводных сетей КГУП «Камчатский водоканал», не является объектом, используемым для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, при установлении тарифов в сфере водоснабжения для КГУП «Камчатский водоканал» затраты на обслуживание, а также установку (замену), ремонт пожарных гидрантов не включались Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края в состав необходимой валовой выручки и в тарифы на питьевую воду. В связи с тем, что обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, а именно наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами в границах муниципального образования, является расходным обязательством муниципального образования и не подлежит включению в тариф на регулируемые виды деятельности ответчика, полагали исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, будучи извещенными о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание представителей не направили, об отложении судебного разбирательства слушанием не просили.

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Выслушав пояснения представителей сторон, третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, исследовав представленные суду доказательства, суд приходит к следующему.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, определяет и регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Статьей 3 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ система обеспечения пожарной безопасности определена как совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

В силу требований ст. 37 данного Федерального закона руководители организации руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, наряду с собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения определены Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года N 390.

К перечню нормативных документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в т.ч. отнесены ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и иные.

Согласно ст.ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, что в качестве которых могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством РФ, противопожарные резервуары. Городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом, который допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» под водопроводной сетью понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Частью 1 статьи 127 Федерального закона № 123-ФЗ предусмотрено, что пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.

Пунктом 3.2 СП 8.13130.2009 гидрант определен как техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой.

Разделом 11 ГОСТ Р 53961-2010 определены порядок технического обслуживания и эксплуатации пожарных гидрантов, из которого следует, что рабочее положение гидрантов - вертикальное, их устанавливают в колодцах с помощью пожарной подставки по ГОСТ 5525 на промытых водопроводных сетях перед их гидравлическим испытанием; установку и обслуживание гидрантов на водопроводной сети осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.006 «Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.4.009 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; техническое состояние всех гидрантов проверяют два раза в год: весной и осенью.

По смыслу вышеуказанных норм при присоединении пожарных гидрантов к централизованной системе холодного водоснабжения назначением последней охватывается, в том числе использование ее как источника воды, служащей необходимым средством тушения потенциально вероятных пожаров. При этом техническая возможность отбора воды для пожаротушения должна быть обеспечена постоянно, поскольку того требуют публичные интересы.

В соответствии со статьей 134 ГК РФ если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их использование по общему назначению (сложная вещь), то действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное.

По своему функциональному предназначению пожарный гидрант предполагает его закрепленность в установленном месте водопровода и его неразрывное соединение с источником водоснабжения, что позволяет характеризовать установленные гидранты как составные части сети водоснабжения.

Отношения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления поселений, городских округов, организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, заявителей, организаций, осуществляющих транспортировку воды, сточных вод, другие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, абонентов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения по предоставлению холодной (питьевой и (или) технической) воды из централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения и по отводу сточных вод в централизованную систему водоотведения регулируют Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

В соответствии с подп. «и» п. 34 указанных Правил организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным на объектах, принадлежащих организации водопроводно-канализационного хозяйства.

В соответствии с п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года; направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны принимать меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Законом Камчатского края от 30.07.2015 № 660 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и органами государственной власти Камчатского края», полномочия по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, согласованию вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации были перераспределены на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

На основании названного Закона Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края издано распоряжение № 547-р от 24.12.2015 о закреплении за КГУП «Камчатский водоканал» на праве хозяйственного ведения сетей водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории Петропавловска- Камчатского городского округа, определенных перечнем (приложения №№ 1 и 2 к данному распоряжению) (т. 1 л.д. 61-65).

Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» принято в собственность Камчатского края по акту приема-передачи от 30.12.2015 (т. 1 л.д. 65).

Доводы ответчика и третьих лиц о том, что пожарные гидранты не были переданы Камчатскому краю Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа как самостоятельные объекты имущества, в связи с чем в хозяйственном ведении КГУП «Камчатский водоканал» не находятся, правового значения не имеют, поскольку установленные на сетях водоснабжения пожарные гидранты связаны с ними общим назначением. 

Как следует из устава и пояснений представителей сторон, представленных в ходе судебного разбирательства, юридическое лицо КГУП «Камчатский водоканал», учредителем и собственником которого является Камчатский край, является правопреемником Муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал», осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные права, исполняет обязанности и несет ответственность, установленную законодательством РФ, за результаты своей хозяйственной деятельности, выполнение обязательств перед третьими лицами (т. 1 л.д. 96-107).

При таких обстоятельствах, доводы ответчика о том, что обеспечение мер пожарной безопасности в части надлежащего обслуживания и содержания в исправном состоянии пожарных гидрантов в границах Петропавловск-Камчатского городского округа является полномочием и расходным обязательством Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа не имеют правового значения для разрешения настоящего спора, аналогично, как и представленные в материалы дела копии протоколов совещаний по вопросам реализации органами местного самоуправления муниципальных образований мероприятий по обеспечению работоспособности и поддержанию в надлежащем состоянии пожарных гидрантов, расположенных на сетях наружного водоснабжения (т. 1 л.д. 66-69, 72-77; т. 2 л.д. 1- 4, 48-101), поскольку КГУП «Камчатский водоканал» как организация водопроводно-канализационного хозяйства, в чьем ведении находятся водопроводные сети, и, соответственно, установленные на них пожарные гидранты, являющиеся составной частью сети водоснабжения, обязано осуществлять таковые в силу приведенных требований действующего законодательства.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.03.2016 № 421 утверждены схема водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа до 2029 года и схема водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа до 2030 года.

Как следует из п. 1.4.7 разд. 1 схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа в хозяйственном ведении КГУП «Камчатский водоканал» в соответствии с п. 2.11. СНиПа 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом. По состоянию на 03.03.2015 г. на сетях ГУП «Петропавловского водоканал» установлен 851 пожарный гидрант. На абонентских сетях установлено - 286 пожарных гидрантов. Полный перечень пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях КГУП «Камчатский водоканал» указан в электронной версии схемы водоснабжения.

Как следует из представленного в материалы дела утвержденного генеральным директором ООО «Экоинфраинжиниринг» приложения № 1 «Перечень пожарных гидрантов» к Схеме водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2014 - 2029 г.г., на водопроводных сетях МУП «Петропавловский водоканал» установлен 851 пожарный гидрант (л.д. 207-225). 

Представленным в материалы дела актом проверки состояния пожарных гидрантов, находящихся на магистралях общего пользования в границах Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 20.07.2018, составленным комиссией, сформированной по поручению Губернатора Камчатского края от 18.04.2018, утвержденным главой Администрации Петропавловск-Камчатского округа установлено, что в границах Петропавловск-Камчатского городского округа на магистралях общего пользования установлено 800 пожарных гидрантов, из которых неисправны - 153 (т. 3 л.д. 168-185).

Результаты комиссионной проверки состояния 153 неисправных пожарных гидрантов, проведенной с 17.12.2018 по 16.01.2019, отражены в акте, утвержденном заместителем главы Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 05.02.2019. Проверкой установлено, что из 153 неисправных гидрантов, 9 исправны, подлежат включению в список исправных; 57 - не найдены, засыпаны землей, заасфальтированы, забетонированы, отсутствуют, не найден люк, отключены (проведена новая сеть); 1 - ведомственный; 39 - неисправны, в связи с чем требуют замены; 47 - неисправны по различным причинам (причины неисправности в ходе проверки в связи с зимним периодом года установить не представилось возможным (т. 3 л.д. 186-190).

При таких обстоятельствах, суд делает вывод о несостоятельности довода ответчика об отсутствии перечня пожарных гидрантов на обслуживаемой территории, опровергаемого в т.ч. информацией, размещенной на его официальном сайте по состоянию на 21.12.2018, согласно которой в хозяйственном ведении КГУП «Камчатский водоканал» находится 778 пожарных гидрантов.

Доводы ответчика, третьих лиц, о том, что затраты на обслуживание, а также установку (замену), ремонт пожарных гидрантов не включаются Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края в состав необходимой валовой выручки и в тарифы на водоснабжение, по мнению суда, правового значения для разрешения настоящего спора не имеют ввиду того, что представление в тарифный орган информации о составе экономически обоснованных расходов, подлежащих учету при формировании тарифа для регулируемой государством деятельности, находится непосредственно в сфере контроля КГУП «Камчатский водоканал» как регулируемой организации.

Суд не принимает доводы ответчика об исправности 39 пожарных гидрантов, освидетельствованных работниками ответчика в январе - феврале 2019 г., а также о недоказанности истцом фактов неисправности 86 пожарных гидрантов, поскольку выводы ответчика основаны на результатах освидетельствования, выполненного только работниками КГУП «Камчатский водоканал», тогда как актом проверки состояния 153 неисправных пожарных гидрантов от 05.02.2019, от подписания которого принимавшие участие работники КГУП «Камчатский водоканал» отказались, подтверждены комиссионные результаты проверки.

Доводы ответчика о существующем разграничении с иными абонентами балансовой принадлежности водопроводных и канализационных сетей, на которых расположены пожарные гидранты №№ 445, 596, 744/1, 380, 438, 414, 729, 717, 373, 145, 300, 292, 293, 27, 76, 504, 529, 514, 152, 152/1, 153, 484/1, 275, а также о планируемом в 2019 г. отключении по причине ветхости сетей, на которых расположены пожарные гидранты №№ 560, 565, 566, 568, 571, 570, 573, 139, 140, 137, 138, 138/1, 687, являются несостоятельными в силу того, что не имеют правового значения для несения ответчиком как юридическим лицом и законным владельцем централизованной системы холодного водоснабжения установленной законом обязанности принимать меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, в т.ч. соблюдать требования пожарной безопасности.

Представленные ответчиком свидетельство о государственной регистрации права от 25.12.2015 и технический паспорт сети водопроводной Завойко, по мнению суда не могут являться достаточными доказательствами фактического отсутствии пожарных гидрантов на сети в указанном районе.

В силу ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. В соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. В силу требований ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Доказательства, опровергающие заявленные истцом требования, ответчиком не предоставлены, судом не установлены, в материалах дела отсутствуют. Представленными в материалы дела письменными доказательствами подтверждается выполнение МУП «Петропавловский водоканал» мероприятий по обслуживанию, ремонту и замене пожарных гидрантов за счет средств, выделенных из бюджета Камчатского края и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охраны окружающей среды» в 2013-2015 г.г. (т. 1 л.д. 163-201; т. 2 л.д. 5-77, л.д. 226-230; т. 3 л.д. 1-125).

Как установлено судом, на основании поручения прокуратуры Камчатского края в отношении КГУП «Камчатский водоканал» прокуратурой г. Петропавловска-Камчатского в период с 13.04.2018 по 03.05.2018 проведена проверка на предмет исполнения законодательства в сфере обеспечения противопожарной безопасности в части надлежащего обслуживания и содержания в исправном состоянии пожарных гидрантов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В связи с выявленными нарушениями 03.05.2018 директору КГУП «Камчатский водоканал» прокуратурой было внесено представление №7/49-2018, оставленное ответчиком без удовлетворения и обжалованное в Арбитражный суд Камчатского края.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Камчатского края от 13 сентября 2018 г. по делу № А24-3486/2018, установлено, что представление прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 03.05.2018 № 7/49-2018 об устранении нарушений федерального законодательства в сфере пожарной безопасности является правомерным и не нарушает права и законные интересы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем КГУП «Камчатский водоканал» в удовлетворении заявленных требований о признании предписания незаконным было отказано.

Проанализировав вышеприведенное законодательство, оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу об обоснованности иска, в связи с чем удовлетворяет заявленные требования в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск заместителя прокурора города Петропавловска-Камчатского в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Возложить на КГУП «Камчатский водоканал» обязанность содержать, обслуживать и производить ремонт в соответствии с нормативными требованиями пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, находящихся у КГУП на праве хозяйственного ведения, в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа (согласно приложению № 1 акта проверки пожарных гидрантов по состоянию на 20.07.2018 и акта проверки от 16.01.2019), всего 656 исправных пожарных гидрантов, а именно следующих:

№ п.п. 

Улица 

№ дома 

№ ПГ 

Состояние 

Примечание 

1 

Автомобилистов 

1 

142 

исправен 

свищ под фланцем 

2 

Автомобилистов 

10 

308 

исправен 

крышки ПГ нет 

3 

Автомобилистов 

11 

310 

исправен 

4 

Автомобилистов 

16 

304 

исправен 

крышка валяется в колодце 

5 

Автомобилистов 

18 

306 

исправен 

6 

Автомобилистов 

20 

305 

исправен 

7 

Автомобилистов 

39 

307 

исправен 

8 

Автомобилистов 

57 

303 

исправен 

9 

Абеля 

4 

75 

исправен 

указатель отсутствует 

10 

Абеля 

7 

77/1 

исправен 

11 

Абеля 

8 

73 

исправен 

12 

Абеля Д/С № 52 

11 

76 

исправен 

13 

Абеля 

14 

74 

исправен 

14 

Абеля 

17 

77 

исправен 

15 

Абеля 

27 

78 

исправен 

16 

Академика ФИО12 

1 

355 

исправен 

17 

Академика ФИО12 

5 

354 

исправен 

18 

Академика ФИО12 

9 

439 

исправен 

указатель отсутствует 

19 

Академика ФИО12 

15 

353 

исправен 

указатель отсутствует, крышки нет 

20 

Академика ФИО12 (ПГ - 1) 

27 

351 

исправен 

указатель отсутствует 

21 

Академика ФИО12 (ПГ - 2) 

27 

350 

исправен 

22 

Академика ФИО12 

41 

349 

исправен 

23 

Академика ФИО12 

9 А 

348/1 

исправен 

крышки нет 

24 

Академика ФИО12 

11 

348 

исправен 

25 

Академика ФИО12 

19 

347 

исправен 

указатель отсутствует 

26 

Академика ФИО12 

19/1 

346 

исправен 

27 

Академика ФИО12 

21 

345 

исправен 

28 

Академика ФИО12 

29 

344 

исправен 

крышки нет 

29 

Академика ФИО12 

33 

343 

исправен 

30 

Академика ФИО12 

43 

341 

исправен 

31 

Академика ФИО12 

43/1 

340 

исправен 

крышки нет 

32 

Академика ФИО12 

47 

339 

исправен 

33 

Академика ФИО12 

47/1 

338 

исправен 

указатель отсутствует 

34 

Академика ФИО12 

49 

337 

исправен 

исправен указатель отсутствует 

35 

Академика ФИО12 

55 

335 

исправен 

крышки нет 

36 

Академика ФИО12 

61/1 

171/1 

исправен 

37 

ФИО13 

6 

24/1 

исправен 

38 

ФИО13 

41 

39 

исправен 

39 

ФИО13 

45 

40 

исправен 

40 

Авиационная 

9 

752 

исправен 

указатель отсутствует 

41 

ФИО14 

2 А 

464 

исправен 

крышка люка не стандарт 

42 

ФИО14 

11 

463 

исправен 

43 

ФИО14 

19 

463/1 

исправен 

44 

Алеутская 

1 

425 

исправен 

тугой шток, разрушена плита 

45 

Амурская 

1 

136/1 

исправен 

46 

Амурская 

1 

136 

исправен 

47 

Аммональная падь (ПГ - 1) 

587 

исправен 

указатель отсутствует 

48 

Аммональная падь (ПГ - 2) 

706 

исправен 

указатель отсутствует 

49 

Ботанический переулок 

1 

416 

исправен 

50 

Ботанический переулок 

9 

417 

исправен 

слива нет 

51 

Батарейная 

2 а 

282 

исправен 

52 

Батарейная 

3 

281 

исправен 

53 

Батарейная 

6 

280 

исправен 

54 

Батарейная 

7 

279 

исправен 

55 

Беринга 

6 

244/1 

исправен 

указатель отсутствует 

56 

Беринга 

90 

244 

исправен 

слив не работает 

57 

Беринга 

102 

243 

исправен 

58 

Беринга 

105 А 

242 

исправен 

крышки нет 

59 

Беринга 

117 

239 

исправен 

60 

Беринга 

119 

238 

исправен 

61 

Береговая 

5 

619 

исправен 

указатель отсутствует, давление слабое 

62 

Бохняка 

7 

122 

исправен 

63 

Бохняка 

10/1 

123 

исправен 

крышки нет 

64 

Бохняка 

10/2 

123/1 

исправен 

крышщки нет, слив не работает, течь 

65 

Бохняка 

11 

124 

исправен 

66 

Бохняка 

15 

125 

исправен 

67 

Боевая 

3 

956 

исправен 

указатель отсутствует 

68 

Бийская 

2 

27 

исправен 

69 

Бийская (ПГ - 1) 

8 

25 

исправен 

70 

Бийская (ПГ - 2) 

8 

26 

исправен 

71 

Владивостокская 

4 

285 

исправен 

72 

Владивостокская 

6 

286 

исправен 

73 

Владивостокская 

7 

287 

исправен 

74 

Владивостокская 

12 

289 

исправен 

75 

Владивостокская 

15 

290 

исправен 

вода в колодце, слив не работает 

76 

Владивостокская 

21 

292 

исправен 

слив не работает 

77 

Владивостокская 

21 

293 

исправен 

слив не работает 

78 

Владивостокская 

33 

294/1 

исправен 

79 

Владивостокская 

35 А 

295 

исправен 

вода в колодце, слив не работает 

80 

Владивостокская 

35 Б 

296 

исправен 

вода в колодце, слив не работает 

81 

Владивостокская 

39 

297 

исправен 

замывает крышку люка 

82 

Владивостокская 

45 

299 

исправен 

83 

Владивостокская 

45/3 

300 

исправен 

слив не работает 

84 

Владивостокская 

47/1 

301 

исправен 

85 

Владивостокская 

47/3 

302 

исправен 

слив не работает 

86 

Вилюйская 

21 

266 

исправен 

указатель отсутствует 

87 

Вилюйская 

54 

267 

исправен 

слив не работает 

88 

Волжская 

1 

12 

исправен 

89 

Волжская 

7 

9 

исправен 

90 

Волжская 

18 

8 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки люка 

91 

ФИО15 

1 

145 

исправен 

92 

Войцешека 

7 А 

135 

исправен 

93 

Войцешека 

21 

133 

исправен 

94 

Войцешека 

23 

134 

исправен 

затоплен, слив не работает 

95 

Виталия К-ны (ПГ - 1) 

4 

175 

исправен 

96 

Виталия К-ны 

6 

173 

исправен 

указатель отсутствует 

97 

Виталия К-ны 

6/3 

174 

исправен 

указатель отсутствует 

98 

Виталия К-ны 

6/4 

172 

исправен 

99 

Виталия К-ны 

7 

177 

исправен 

100 

Виталия К-ны 

8 

178 

исправен 

101 

Виталия К-ны 

10 

180 

исправен 

102 

Вольского (ПГ - 1) 

6/1 

209 

исправен 

103 

ФИО16 (ПГ - 1) 

6 

477 

исправен 

указатель отсутствует 

104 

ФИО16 (ПГ - 2) 

6 

478 

исправен 

указатель отсутствует 

105 

Горького 

11 

139 

исправен 

затоплен, слив не работает 

106 

Горького 

13 А 

140 

исправен 

107 

Горького 

15 

137 

исправен 

указатель отсутствует 

108 

Горького 

15/1 

138 

исправен 

109 

Горького 

15/2 

138/1 

исправен 

указатель отсутствует 

110 

Гастелло 

5 

730 

исправен 

крышка люка требует замены 

111 

Гастелло (ПГ - 1) 

7 

729 

исправен 

112 

Гаражная 

10 

750/1 

исправен 

указатель отсутствует 

113 

Гражданская 

14 

815 

исправен 

указатель отсутствует 

114 

Гражданская 

20 А 

812 

исправен 

указатель отсутствует 

115 

Гражданская 

26 

814 

исправен 

указатель отсутствует 

116 

Гражданская 

54 

813 

исправен 

указатель отсутствует 

117 

Дзержинского 

2 А 

420 

исправен 

вода в колодце, слив не работает 

118 

Дзержинского 

4 

421 

исправен 

119 

Дзержинского 

22 А 

422/1 

исправен 

120 

Дзержинского 

24 

422 

исправен 

121 

Дружбы 

45 

226/1 

исправен 

122 

Дальняя 

10 

470 

исправен 

123 

Дальняя 

14 

408 

исправен 

124 

Дальняя 

24/1 

407 

исправен 

125 

Дальняя 

36 

405 

исправен 

126 

Дальняя 

52 

402 

исправен 

127 

ФИО11 

5 

132 

исправен 

указатель отсутствует 

128 

ФИО11 

11 

131 

исправен 

указатель отсутствует 

129 

ФИО11 

25 

130 

исправен 

указатель отсутствует 

130 

Дальневосточная 

12 

200 

исправен 

указатель отсутствует 

131 

Дальневосточная 

16 

199 

исправен 

указатель отсутствует 

132 

Дальневосточная 

38 

190/1 

исправен 

133 

Дальневосточная 

40/2 

196/1 

исправен 

134 

Даурская 

6 

20/1 

исправен 

135 

Енисейская 

2 А 

14 

исправен 

указатель отсутствует 

136 

Енисейская 

3 

14/1 

исправен 

указатель отсутствует 

137 

Енисейская 

7 А 

126 

исправен 

138 

Енисейская 

8 

13 

исправен 

указатель отсутствует 

139 

Енисейская 

12 

15 

исправен 

указатель отсутствует 

140 

Завойко 

7 

исправен 

указатель отсутствует 

141 

Зеркальная 

49 Д 

419 

исправен 

142 

Звёздная 

1 

363 

исправен 

143 

Звёздная 

4 

364 

исправен 

144 

Звёздная 

4/1 

365 

исправен 

145 

Звёздная 

5/1 

366 

исправен 

указатель отсутствует, вода в колодце, нет крышки 

146 

Звёздная 

11 

366/1 

исправен 

в колодце вода 

147 

Звёздная 

11/1 

373 

исправен 

тугой шток, вода в колодце 

148 

Звёздная 

13 

370 

исправен 

149 

Звёздная 

14 

371 

исправен 

указатель отсутствует, крышки нет 

150 

Звёздная 

15 

372 

исправен 

151 

Звёздная 

20 

374 

исправен 

крышки нет 

152 

Звёздная 

25 

376 

исправен 

вода в колодце, слив не работает 

153 

Завойко 

1 

498 

исправен 

154 

Заводская 

6 А 

672 

исправен 

слив закопан 

155 

Заводская 

13 

673 

исправен 

156 

Заводская 

15 

674 

исправен 

157 

Заводская 

19 

670 

исправен 

указатель отсутствует, слива нет 

158 

Заводская 

20 

675 

исправен 

разрушена плита, нет крышки 

159 

Заводская 

21 

676 

исправен 

указатель отсутствует, слива нет 

160 

Зеленая роща 

2 А 

655 

исправен 

161 

ФИО17 

3 

544 

исправен 

162 

Заозерная 

1 п 

747 

исправен 

указатель отсутствует 

163 

Индустриальная 

9 

677 

исправен 

164 

Индустриальная 

11 

678 

исправен 

165 

Индустриальная 

17 

679 

исправен 

166 

Индустриальная 

23 

680 

исправен 

167 

Индустриальная 

27 

623 

исправен 

168 

Индустриальная 

32 

683 

исправен 

169 

Индустриальная 

33 

684 

исправен 

170 

Ключевская 

15 

270 

исправен 

171 

Ключевская 

30 

272 

исправен 

слива нет, слабое давление воды 

172 

Ключевская 

41 

275 

исправен 

173 

Кроноцкая 

2 

415 

исправен 

колодец залит водой 

174 

Кроноцкая 

2 А 

414 

исправен 

колодец залит водой 

175 

Кроноцкая 

14 

411 

исправен 

указатель отсутствует 

176 

Кроноцкая 

16 

410 

исправен 

177 

Карьерная 

1 

424 

исправен 

178 

Колхозная 

16 

226 

исправен 

179 

Космонавтов 

5 

216 

исправен 

180 

Космонавтов 

53 

219 

исправен 

181 

Космический проезд 

4 

360 

исправен 

182 

Космический проезд 

5 А 

362 

исправен 

183 

Космический проезд 

12 

357 

исправен 

184 

Космический проезд 

18 

356 

исправен 

185 

ФИО12 

11 

487 

исправен 

186 

Красноармейская 

14 

494 

исправен 

указатель отсутствует 

187 

ФИО12 

3 

398 

исправен 

указатель отсутствует 

188 

ФИО12 

4 

399 

исправен 

189 

ФИО12 

7 

400 

исправен 

190 

ФИО12 

12 

401 

исправен 

слива нет, крышки нет 

191 

Камчатская 

4 

691 

исправен 

192 

Камчатская 

14 

805 

исправен 

193 

Камчатская 

25 

806 

исправен 

194 

Камчатская 

35 

807 

исправен 

195 

Камчатская 

43 

808 

исправен 

196 

Камчатская 

56 

810 

исправен 

указатель отсутствует 

197 

Комсомольская 

1 

649 

исправен 

крышки нет 

198 

Комсомольская 

4 

650 

исправен 

крышки нет, указатель отсутствует 

199 

Комсомольская 

12 

654 

исправен 

указатель отсутствует 

200 

Капитана ФИО10 

1 

545 

исправен 

указатель отсутствует 

201 

Капитана ФИО10 

4 

547 

исправен 

202 

Краснофлотская 

9 

557 

исправен 

указатель отсутствует 

203 

Краснофлотская 

15 

558 

исправен 

указатель отсутствует 

204 

Краснофлотская 

23 

559 

исправен 

слив не работает 

205 

Красная сопка 

42 

510 

исправен 

206 

Красная сопка 

46 

511 

исправен 

указатель отсутствует 

207 

Корякская 

3 

512 

исправен 

208 

Корякская 

3 А 

513 

исправен 

209 

Корякская 

4 

514 

исправен 

указатель отсутствует 

210 

Корякская 

5 

514/1 

исправен 

указатель отсутствует 

211 

Курильская 

1 

517 

исправен 

212 

Курильская 

6 

519 

исправен 

указатель отсутствует 

213 

Курильская 

10 

520 

исправен 

указатель отсутствует 

214 

Курильская 

26 

521 

исправен 

215 

Командорская 

7 

525 

исправен 

крышки нет, слабое давление 

216 

Командорская (ПГ - 2) 

9 

527 

исправен 

слабое давление 

217 

ФИО12 (ПГ - 1) 

3 

64 

исправен 

указатель отсутствует 

218 

ФИО12 (ПГ - 2) 

3 

65 

исправен 

219 

ФИО12 (ПГ - 3) 

3 

66 

исправен 

220 

ФИО12 (ПГ - 4) 

3 

67 

исправен 

221 

ФИО12 

6 

63 

исправен 

слив не работает 

222 

ФИО12 (ПГ - 2) 

7 

61 

исправен 

223 

ФИО12 

10 

62 

исправен 

224 

ФИО12 

14 

58 

исправен 

225 

ФИО12 

14/1 

58/1 

исправен 

указатель отсутствует 

226 

ФИО12 

18 

59 

исправен 

227 

ФИО12 (ПГ - 1) 

20 

56 

исправен 

228 

ФИО12 (ПГ - 2) 

20 

57 

исправен 

229 

Карагинская 

78 

92 

исправен 

230 

Кавказская 

26 

102 

исправен 

231 

Кавказская 

32 

101/2 

исправен 

232 

Кавказская (ПГ - 2) 

38 

101 

исправен 

233 

Кавказская (ПГ - 1) 

38 

101/1 

исправен 

234 

проспект Карла Маркса 

2 

112 

исправен 

235 

проспект Карла Маркса (ПГ - 1) 

2/2 

104 

исправен 

236 

проспект Карла Маркса (ПГ - 2) 

2/2 

188 

исправен 

237 

проспект Карла Маркса 

7 

111 

исправен 

слив не работает 

238 

проспект Карла Маркса 

13 

110/1 

исправен 

239 

проспект Карла Маркса 

19 

108 

исправен 

240 

проспект Карла Маркса 

27 

107 

исправен 

исправен 

241 

Красноярская 

8 

11 

исправен 

указатель отсутствует 

242 

Красноярская 

14 

10 

исправен 

указатель отсутствует 

243 

ФИО12 

15 А 

720 

исправен 

указатель отсутствует 

244 

ФИО12 

3 А 

719 

исправен 

указатель отсутствует 

245 

ФИО12 

8 

30 

исправен 

246 

Крутая 

8 

288 

исправен 

указатель отсутствует 

247 

Ленинградская 

1 

440 

исправен 

248 

Ленинградская 

2 

440/1 

исправен 

указатель отсутствует 

249 

Ленинградская 

37 

438 

исправен 

250 

Ленинградская 

39 

437 

исправен 

251 

Ленинградская 

65/1 

434 

исправен 

указатель отсутствует 

252 

Ленинградская 

72 

436 

исправен 

указатель отсутствует 

253 

Ленинградская 

74 

435 

исправен 

254 

Ленинградская (ПГ - 1) 

114 

430 

исправен 

255 

Ленинградская (ПГ - 2) 

114 

431 

исправен 

256 

Ленинградская (ПГ - 3) 

114 

431/1 

исправен 

257 

Ленинградская (ПГ - 4) 

114 

432 

исправен 

258 

Ленинградская 

122 А 

427 

исправен 

указатель отсутствует 

259 

площадь Ленина 

1 

495 

исправен 

указатель отсутствует 

260 

Ленинская 

8 

492/1 

исправен 

указатель отсутствует 

261 

Ленинская 

24 

490/1 

исправен 

слив не работает 

262 

Ленинская 

75 

489 

исправен 

263 

Луговая 

54 А 

685 

исправен 

указатель отсутствует 

264 

Луговая 

7 

686 

исправен 

265 

ФИО18 

10 А 

648 

исправен 

266 

ФИО18 

12 А 

646 

исправен 

указатель отсутствует 

267 

ФИО18 

14 А 

645 

исправен 

268 

ФИО18 (ПГ - 1) 

18 

644 

исправен 

указатель отсутствует 

269 

ФИО18 

22 А 

642 

исправен 

270 

ФИО18 

24 А 

640 

исправен 

271 

ФИО18 

28 

639 

исправен 

слив не работает 

272 

ФИО18 

30 

638 

исправен 

слив не работает 

273 

Лукашевского 

1 

151 

исправен 

указатель отсутствует 

274 

Лукашевского (ПГ - 1) 

7 

152 

исправен 

275 

Лукашевского (ПГ - 2) 

7 

152/1 

исправен 

276 

Лукашевского 

7/1 

153 

исправен 

277 

Лукашевского 

11 

154 

исправен 

278 

ФИО19 (ПГ - 2) 

1 

183 

исправен 

279 

ФИО19 (ПГ - 1) 

3 

184 

исправен 

280 

ФИО19 

11 

187 

исправен 

281 

ФИО19 

16 

192 

исправен 

282 

ФИО19 

16/3 

754 

исправен 

указатель отсутствует 

283 

ФИО19 

21 

189 

исправен 

указатель отсутствует, слив не работает 

284 

ФИО19 

24 

190 

исправен 

указатель отсутствует 

285 

ФИО19 

27 

191 

исправен 

указатель отсутствует 

286 

ФИО19 

28 

193 

исправен 

указатель отсутствует 

287 

ФИО19 

29 

194 

исправен 

нет крышки 

288 

ФИО19 

31 

195 

исправен 

указатель отсутствует 

289 

ФИО19 

32 

196 

исправен 

указатель отсутствует 

290 

ФИО19 

33 

197 

исправен 

указатель отсутствует 

291 

ФИО19 

38 

198 

исправен 

292 

Лазо 

9 

515 

исправен 

указатель отсутствует 

293 

Лазо 

14 

564 

исправен 

указатель отсутствует 

294 

Лазо 

23 

681 

исправен 

указатель отсутствует 

295 

Лазо 

31 

668 

исправен 

указатель отсутствует 

296 

Лизы ФИО20 

17 

727 

исправен 

указатель отсутствует 

297 

Мишенная 

12 

236 

исправен 

вода в колодце 

298 

Мишенная 

16 

235 

исправен 

299 

Мишенная 

29 

234 

исправен 

указатель отсутствует 

300 

Мишенная 

33 

233 

исправен 

301 

Мишенная 

56 

232 

исправен 

302 

Мишенная 

75 

231/1 

исправен 

303 

Мишенная 

81 

231 

исправен 

304 

Мишенная 

106 

230 

исправен 

305 

Мишенная 

116/1 

229 

исправен 

слив не работает 

306 

Мишенная 

120 

228 

исправен 

307 

ФИО21 

12 

469 

исправен 

308 

ФИО21 

15 А 

468 

исправен 

309 

ФИО21 

30 

466 

исправен 

310 

ФИО21 

42 

459/1 

исправен 

311 

ФИО21 

44/1 

465 

исправен 

312 

Мелькомбинат (ПГ - 1) 

506 

исправен 

313 

Мелькомбинат (ПГ - 2) 

507 

исправен 

314 

Морская 

23 

503 

исправен 

315 

Морская 

37 

502 

исправен 

316 

Морская (ПГ - 1) 

50 

500 

исправен 

указатель отсутствует 

317 

ФИО22 

7 

91 

исправен 

318 

ФИО22 

11 

90 

исправен 

319 

ФИО22 

19 

88 

исправен 

320 

Маршала Блюхера 

33 

37 

исправен 

321 

Маршала Блюхера 

39 

35 

исправен 

322 

Маршала Блюхера 

41 

34 

исправен 

323 

Маршала Блюхера 

43 

33 

исправен 

324 

Маршала Блюхера 

45 

31 

исправен 

325 

Маршала Блюхера 

46 

29 

исправен 

326 

Набережная 

20 

471 

исправен 

327 

Невского 

3 

749 

исправен 

328 

Новая 

2 А 

750 

исправен 

нет крышки 

329 

Новая 

3/1 

748 

исправен 

330 

ФИО23 

3 

803 

исправен 

331 

ФИО23 

8 

804 

исправен 

332 

ФИО24 

7 

249 

исправен 

слив не работает 

333 

ФИО24 

24 А 

250 

исправен 

334 

ФИО24 

25/1 

251 

исправен 

335 

ФИО24 

54 

252 

исправен 

слив не работает 

336 

ФИО24 

77 

253 

исправен 

слив не работает 

337 

ФИО24 

84 

254 

исправен 

слив не работает 

338 

Октябрьская 

6 а 

248 

исправен 

339 

Омская 

30 

224 

исправен 

340 

Орбитальный проезд 

3 

378 

исправен 

341 

Орбитальный проезд 

7 

379 

исправен 

342 

Орбитальный проезд 

12 

380/1 

исправен 

нет крышки 

343 

Орбитальный проезд 

13 

380 

исправен 

344 

Обороны 1854 (ПГ - 1) 

24 

701 

исправен 

указатель отсутствует 

345 

Обороны 1854 (ПГ - 2) 

24 

700 

исправен 

указатель отсутствует 

346 

Обороны 1854 

26 

699 

исправен 

347 

Океанская 

12 

560 

исправен 

указатель отсутствует 

348 

Океанская 

20 

565 

исправен 

указатель отсутствует 

349 

Океанская 

22 В 

566 

исправен 

слив не работает 

350 

Океанская 

30 

568 

исправен 

351 

Океанская 

54 

571 

исправен 

352 

Океанская 

54 Б 

570 

исправен 

нет крышки 

353 

Океанская 

62 

573 

исправен 

указатель отсутствует 

354 

Океанская 

65/4 

578 

исправен 

355 

Океанская 

69/1 

581 

исправен 

указатель отсутствует 

356 

Океанская 

75 

583 

исправен 

357 

Океанская 

80 Б 

585 

исправен 

358 

Океанская 

80/1 

586 

исправен 

требует ремонта 

359 

Океанская 

81 

588 

исправен 

360 

Океанская 

86 

589 

исправен 

указатель отсутствует 

361 

Океанская 

90/1 

590 

исправен 

362 

Океанская 

92 

591 

исправен 

363 

Океанская 

92 Б 

594 

исправен 

364 

Океанская 

92 В 

593 

исправен 

365 

Океанская 

94 А 

592 

исправен 

366 

Океанская 

102 

595 

исправен 

367 

Океанская 

104 

596 

исправен 

368 

Океанская 

113 

597 

исправен 

залит водой 

369 

Океанская 

121/1 

598 

исправен 

370 

Океанская 

123 

599 

исправен 

371 

Орджоникидзе (ПГ - 2) 

21 

170 

исправен 

372 

Орджоникидзе 

7 

170/1 

исправен 

слив не работает 

373 

Олега Кошевого 

10 

731 

исправен 

указатель отсутствует 

374 

Пограничная 

1 А 

456 

исправен 

375 

Пограничная 

4 

455 

исправен 

376 

Пограничная 

14 

454 

исправен 

указатель отсутствует 

377 

Пограничная 

16 

452 

исправен 

затоплен водой 

378 

Пограничная 

21 

451 

исправен 

люк не стандарт 

379 

Пограничная 

21 

450 

исправен 

380 

Пограничная 

22 Б 

449 

исправен 

слив не работает 

381 

Пограничная 

24/1 

447 

исправен 

382 

Пограничная 

26 

446 

исправен 

указатель отсутствует 

383 

Пограничная 

30/1 

447/1 

исправен 

384 

Пограничная 

31 А 

445 

исправен 

385 

Пограничная 

35/1 

443 

исправен 

386 

Пограничная 

36 

444 

исправен 

387 

Пограничная 

42/1 

444/1 

исправен 

388 

Пограничная 

44/1 

444/2 

исправен 

389 

Пограничная 

49 

442 

исправен 

390 

Пограничная 

103 

717 

исправен 

391 

Пограничная 

101 

716 

исправен 

392 

Пограничная 

93 

715 

исправен 

указатель отсутствует 

393 

Пограничная 

79 

714 

исправен 

указатель отсутствует 

394 

Первомайская 

3 

744 

исправен 

указатель отсутствует 

395 

Первомайская 

2 

742 

исправен 

396 

Первомайская 

9 

744/1 

исправен 

397 

Полевая 

751 

исправен 

указатель отсутствует 

398 

Пржевальского 

24 

245 

исправен 

399 

Партизанская 

13 

476 

исправен 

400 

Партизанская 

28 

475/1 

исправен 

указатель отсутствует 

401 

Партизанская 

30 

475 

исправен 

указатель отсутствует 

402 

Партизанская 

31 

474 

исправен 

указатель отсутствует 

403 

Партизанская 

42 

473 

исправен 

404 

Петровская 

7 

499 

исправен 

слабое давление 

405 

ФИО25 

64 

708 

исправен 

406 

ФИО25 

68 

709 

исправен 

407 

ФИО25 

78 

710 

исправен 

408 

ФИО25 

54 

704 

исправен 

409 

ФИО25 

2 

702 

исправен 

410 

ФИО25 

51/1 

703 

исправен 

411 

ФИО25 

60 

707 

исправен 

412 

ФИО25 

56 

705 

исправен 

413 

ФИО25 

57 

671 

исправен 

указатель отсутствует 

414 

Полярная 

54 

690 

исправен 

415 

Полярная 

26 А 

819 

исправен 

указатель отсутствует 

416 

Пушкинская 

1 

688 

исправен 

417 

Пушкинская 

1/1 

687 

исправен 

418 

Пушкинская 

16 

689 

исправен 

419 

Петропавловское шоссе 

10 

637 

исправен 

420 

Петропавловское шоссе 

12 

635 

исправен 

421 

Петропавловское шоссе 

14 

634 

исправен 

указатель отсутствует 

422 

Петропавловское шоссе 

18 

633 

исправен 

423 

Петропавловское шоссе 

25 А 

631 

исправен 

424 

Петропавловское шоссе 

27/2 

630 

исправен 

425 

Петропавловское шоссе 

33 

629 

исправен 

указатель отсутствует 

426 

Петропавловское шоссе 

39 

625 

исправен 

427 

Петропавловское шоссе 

41 Б 

623 

исправен 

428 

Петропавловское шоссе 

43 

622 

исправен 

429 

ФИО26 

2 

604 

исправен 

430 

ФИО26 

7 А 

607 

исправен 

431 

ФИО26 

6 

606 

исправен 

432 

ФИО26 

27 

609 

исправен 

433 

ФИО26 

31 

611 

исправен 

указатель отсутствует 

434 

ФИО26 

37 

612 

исправен 

435 

ФИО26 (ПГ - 2) 

39 

614 

исправен 

436 

ФИО26 

2 

602 

исправен 

437 

ФИО26 

7 

603 

исправен 

438 

Портовская 

2 

512/1 

исправен 

439 

Приморская 

14 

17 

исправен 

440 

Приморская 

71 

16 

исправен 

указатель отсутствует 

441 

Приморская 

85 

18 

исправен 

не стандарт люк 

442 

Попова 

20 

5 

исправен 

указатель отсутствует 

443 

Попова 

25 

5/1 

исправен 

444 

Попова 

33/1 

4 

исправен 

указатель отсутствует 

445 

Попова 

35 

3 

исправен 

указатель отсутствует 

446 

Попова 

38 

3/1 

исправен 

указатель отсутствует 

447 

Попова 

38/5 

168 

исправен 

448 

Попова (ПГ - 1) 

1 

исправен 

449 

Попова 

42 

3/2 

исправен 

указатель отсутствует 

450 

бульвар Пийпа 

2 

84 

исправен 

451 

бульвар Пийпа 

3 

83 

исправен 

452 

бульвар Пийпа 

8 

80 

исправен 

453 

бульвар Пийпа (ПГ - 1) 

9 

82 

исправен 

454 

бульвар Пийпа (ПГ - 2) 

9 

82/1 

исправен 

455 

бульвар Пийпа 

10 

79 

исправен 

456 

проспект Рыбаков 

5/1 

160 

исправен 

457 

проспект Рыбаков 

5/1 

160/1 

исправен 

458 

проспект Рыбаков (ПГ - 1) 

13/2 

166 

исправен 

459 

проспект Рыбаков (ПГ - 2) 

13/2 

165 

исправен 

460 

проспект Рыбаков 

13/3 

164 

исправен 

461 

проспект Рыбаков 

15 

755 

исправен 

указатель отсутствует 

462 

проспект Рыбаков 

15/1 

167 

исправен 

указатель отсутствует 

463 

проспект Рыбаков 

36 

334 

исправен 

указатель отсутствует 

464 

проспект Победы 

1 

54 

исправен 

слив не работает 

465 

проспект Победы (ПГ - 1) 

4 

53 

исправен 

466 

проспект Победы (ПГ - 2) 

4 

52 

исправен 

467 

проспект Победы 

6 

51 

исправен 

слив не работает 

468 

проспект Победы 

6/2 

50 

исправен 

слив не работает 

469 

проспект Победы (ПГ - 1) 

8 

49 

исправен 

470 

проспект Победы (ПГ - 2) 

8 

48 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки, затоплен колодец 

471 

проспект Победы 

20 

43 

исправен 

472 

проспект Победы 

29 

47 

исправен 

указатель отсутствует 

473 

проспект Победы 

33 

46 

исправен 

474 

проспект Победы 

39 

45 

исправен 

475 

проспект Победы 

41 

756 

исправен 

476 

проспект Победы 

41/1 

757 

исправен 

указатель отсутствует 

477 

проспект Победы 

47/1 

86 

исправен 

указатель отсутствует 

478 

проспект Победы 

49/1 

87 

исправен 

479 

проспект Победы 

57 

45/1 

исправен 

480 

проспект Победы 

57/1 

44/1 

исправен 

481 

проспект Победы 

61 

44 

исправен 

482 

проспект Победы 

75 

22 

исправен 

483 

ФИО26 

9 

158 

исправен 

слив не работает 

484 

Радиосвязи 

65 

504 

исправен 

слив не работает 

485 

Радиосвязи 

15 

505 

исправен 

486 

Рабочая 

5 

800 

исправен 

487 

Рабочая 

15 

801 

исправен 

488 

Рабочая 

18 А 

802 

исправен 

489 

Рабочая 

41 

809 

исправен 

490 

Рябиковская 

6 

528 

исправен 

491 

Рябиковская 

22/1 

529 

исправен 

492 

Рябиковская 

23 

530 

исправен 

указатель отсутствует 

493 

Рябиковская 

25 

531 

исправен 

указатель отсутствует 

494 

Рябиковская 

27 

532 

исправен 

495 

Рябиковская 

29 

533 

исправен 

496 

Рябиковская 

68 

538 

исправен 

не закрывается до конца 

497 

Рябиковская 

71/1 

539 

исправен 

498 

Рябиковская 

83 

540 

исправен 

указатель отсутствует 

499 

Рябиковская 

97 

543 

исправен 

500 

Ракетная 

18 

735/1 

исправен 

501 

Ракетная 

19 

735/2 

исправен 

указатель отсутствует 

502 

Рыбацкая 

4 

215 

исправен 

указатель отсутствует 

503 

Рыбацкая 

15 

214 

исправен 

указатель отсутствует 

504 

Рыбацкой Славы 

5 

330 

исправен 

505 

бульвар Рыбацкой Славы 

13 

331 

исправен 

506 

бульвар Рыбацкой Славы 

19 

332 

исправен 

507 

Сапун Гора 

5 

620 

исправен 

508 

Сопочная 

21 

278 

исправен 

указатель отсутствует 

509 

Сопочная 

28 

279/1 

исправен 

указатель отсутствует 

510 

ФИО27 

12 

227 

исправен 

511 

Советская 

4 

484/1 

исправен 

512 

Советская 

14 

484 

исправен 

513 

Советская 

20 

483 

исправен 

514 

Советская 

40 

480 

исправен 

указатель отсутствует 

515 

Советская 

48 

479 

исправен 

указатель отсутствует 

516 

Семёна Удалого 

42 

459 

исправен 

517 

Строительная 

29 

695 

исправен 

указатель отсутствует 

518 

Строительная 

70 

697 

исправен 

519 

Строительная 

109 

811 

исправен 

520 

Стеллера 

18 А 

955 

исправен 

521 

Сахалинская 

2 

657 

исправен 

указатель отсутствует 

522 

Сахалинская 

6 

658 

исправен 

523 

ФИО28 

2 А 

601 

исправен 

указатель отсутствует 

524 

Садовый переулок 

3 

616 

исправен 

525 

Садовый переулок 

5 

617 

исправен 

слив не работает 

526 

Светлый переулок 

5А 

7/1 

исправен 

527 

ФИО28 

30 

159 

исправен 

528 

ФИО28 

5 

202 

исправен 

указатель отсутствует 

529 

ФИО28 

9 

201 

исправен 

указатель отсутствует 

530 

ФИО28 

11 

201/1 

исправен 

указатель отсутствует 

531 

ФИО28 

11 

202/1 

исправен 

указатель отсутствует 

532 

ФИО28 

21 

204 

исправен 

указатель отсутствует 

533 

ФИО28 

25 

193/1 

исправен 

534 

ФИО28 

27 

192/1 

исправен 

535 

ФИО28 

33 

194/1 

исправен 

536 

ФИО28 

22 Б 

718 

исправен 

указатель отсутствует 

537 

Степная 

2 

732 

исправен 

указатель отсутствует 

538 

Солнечная 

21 

724 

исправен 

539 

Солнечная 

11 

723 

исправен 

540 

Солнечная 

5 

721 

исправен 

541 

Солнечная 

1/1 

725 

исправен 

542 

Спортивная 

6 

734 

исправен 

543 

ФИО28 

6 

822 

исправен 

указатель отсутствует 

544 

ФИО28 

28 

821 

исправен 

указатель отсутствует 

545 

ФИО28 

44 

820 

исправен 

указатель отсутствует 

546 

Тундровая 

63 А 

726 

исправен 

547 

Тельмана 

2 Б 

423 

исправен 

вода в колодце 

548 

ФИО29 (ПГ - 1) 

1 

395 

исправен 

549 

ФИО29 (ПГ - 2) 

1 

396 

исправен 

550 

Труда 

23 

660/1 

исправен 

551 

Труда 

25 

660 

исправен 

552 

Труда 

27 

661 

исправен 

553 

Труда 

29 

662 

исправен 

554 

Труда 

37 

663 

исправен 

указатель отсутствует 

555 

Труда 

39 

664 

исправен 

556 

Труда 

41 

665 

исправен 

указатель отсутствует 

557 

ФИО30 

55 А 

615 

исправен 

558 

ФИО30 (ПГ - 1) 

2 

120 

исправен 

559 

ФИО30 (ПГ - 2) 

2 

121 

исправен 

560 

ФИО30 (ПГ - 1) 

5/1 

118 

исправен 

561 

ФИО30 (ПГ - 2) 

5/1 

119 

исправен 

562 

ФИО30 

7/1 

116/1 

исправен 

563 

ФИО30 

7 

120/1 

исправен 

564 

ФИО30 

11/1 

116 

исправен 

565 

ФИО30 

12 

114 

исправен 

566 

ФИО30 

17 

115 

исправен 

567 

ФИО30 

31 

113 

исправен 

568 

ФИО30 

29 

114/1 

исправен 

указатель отсутствует 

569 

Туристический проезд 

22 

328/1 

исправен 

слив не работает, указатель отсутствует 

570 

Туристический проезд 

26 

328 

исправен 

571 

Туристический проезд 

28 

329 

исправен 

слив не работает 

572 

ФИО30 

1/1 

128 

исправен 

573 

ФИО30 

3 

128/1 

исправен 

указатель отсутствует 

574 

проспект Таранца 

5 

206 

исправен 

575 

проспект Таранца 

9 

207 

исправен 

указатель отсутствует 

576 

проспект Таранца 

9 

205 

исправен 

указатель отсутствует 

577 

ФИО31 

2 

247 

исправен 

578 

ФИО31 

36 

246 

исправен 

579 

Уссурийская 

2 

20 

исправен 

580 

Фрунзе 

11 

256 

исправен 

581 

Фрунзе (ПГ - 1) 

14 А 

257 

исправен 

582 

Фрунзе (ПГ - 2) 

14 А 

258 

исправен 

583 

Фрунзе 

32 

259 

исправен 

584 

Фрунзе 

45 

260 

исправен 

585 

Фрунзе 

57 

261 

исправен 

586 

Фрунзе 

81 

262 

исправен 

слив не работает 

587 

Фрунзе 

95 

263 

исправен 

588 

Фрунзе 

109 

264/1 

исправен 

указатель отсутствует 

589 

Фрунзе 

138 

265 

исправен 

590 

Флотская 

4 

70 

исправен 

указатель отсутствует 

591 

Флотская 

8 

71 

исправен 

указатель отсутствует 

592 

Фестивальная 

22 

220 

исправен 

593 

Фестивальная 

25 

221 

исправен 

594 

Фестивальная 

28 

222 

исправен 

595 

ФИО32 

2/2 

211 

исправен 

596 

ФИО32 

4/2 

212 

исправен 

597 

ФИО32 

3/1 

736 

исправен 

598 

1-ый переулок ФИО32 

6 

735 

исправен 

599 

проспект Циолковского 

7 

392 

исправен 

600 

проспект Циолковского 

11 

388 

исправен 

туго открывается 

601 

проспект Циолковского 

11 А 

387 

исправен 

туго открывается 

602 

проспект Циолковского 

13 

386 

исправен 

603 

проспект Циолковского 

15 

385 

исправен 

604 

проспект Циолковского 

19 

384 

исправен 

605 

проспект Циолковского (ПГ - 1) 

30 

360/1 

исправен 

606 

проспект Циолковского (ПГ - 2) 

30 

360/2 

исправен 

607 

проспект Циолковского 

35 

383 

исправен 

слив не работает 

608 

проспект Циолковского 

37 

383/1 

исправен 

слив не работает, крышки, указателя нет 

609 

проспект Циолковского 

40 

360/3 

исправен 

610 

проспект Циолковского 

67 

382 

исправен 

611 

проспект Циолковского 

81 

381 

исправен 

опломбирован 

612 

Целинная 

8 

156 

исправен 

указатель отсутствует 

613 

Целинная 

12 

155 

исправен 

указатель отсутствует 

614 

Чернышевского 

34 

441 

исправен 

№ дома 32 

615 

ФИО33 

2 

489 

исправен 

616 

ФИО33 

16 

496 

исправен 

617 

ФИО33 

24 

497 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки 

618 

ФИО33 

1/1 

94 

исправен 

619 

ФИО33 

4 

95 

исправен 

620 

ФИО33 

5 

97 

исправен 

621 

ФИО33 

5/2 

98 

исправен 

слив не работает 

622 

ФИО33 (ПГ - 1) 

5/3 

99 

исправен 

623 

ФИО33 (ПГ - 2) 

5/3 

100 

исправен 

624 

Школьная 

19 

669 

исправен 

625 

2-ой переулок Шевченко 

2 

951 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки 

626 

2-ой переулок Шевченко 

7 

952 

исправен 

627 

2-ой переулок Шевченко 

19 

953 

исправен 

628 

Щорса 

12 А 

740 

исправен 

указатель отсутствует 

629 

Щорса 

25 А 

741 

исправен 

указатель отсутствует 

630 

Якорная 

1/1 

69 

исправен 

631 

проспект 50 лет Октября 

1 

318 

исправен 

указатель отсутствует 

632 

проспект 50 лет Октября 

2 

319 

исправен 

нет крышки, слив не работает 

633 

проспект 50 лет Октября (ПГ - 1) 

4 

320 

исправен 

слив не работает 

634 

проспект 50 лет Октября (ПГ - 2) 

4 

321 

исправен 

нет крышки, слив не работает 

635 

проспект 50 лет Октября 

5 

324 

исправен 

636 

проспект 50 лет Октября 

5/1 

325 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки 

637 

проспект 50 лет Октября 

7/3 

317 

исправен 

указатель отсутствует, нет крышки 

638 

проспект 50 лет Октября 

8 

323 

исправен 

указатель отсутствует 

639 

проспект 50 лет Октября 

9/3 

315 

исправен 

нет крышки 

640 

проспект 50 лет Октября 

9/5 

316 

исправен 

нет крышки 

641 

проспект 50 лет Октября 

10 

326 

исправен 

642 

проспект 50 лет Октября 

23 А 

758 

исправен 

643 

проспект 50 лет Октября 

15/2 

312 

исправен 

нет крышки 

644 

проспект 50 лет Октября 

15/7 

311 

исправен 

указатель отсутствует 

645 

проспект 50 лет Октября 

20 

149 

исправен 

указатель отсутствует 

646 

проспект 50 лет Октября 

20/1 

150 

исправен 

указатель отсутствует 

647 

проспект 50 лет Октября 

33 

147 

исправен 

указатель отсутствует 

№ п.п. 

Улица 

№ дома 

№ ПГ 

Состояние 

1 

Войцешека 

9 

135/1 

исправен 

2 

Звездная 

7 

367 

исправен 

3 

Капитана ФИО10 

9 

549 

исправен 

4 

ФИО25 

35 

824 

исправен 

5 

Попова (ПГ - 2) промзона 

2 

исправен 

6 

проспект Рыбаков 

3 

162 

исправен 

7 

Солнечная 

19 А 

722 

исправен 

8 

ФИО32 

7 

737 

исправен 

9 

проспект 50 лет Октября 

35 

146 

исправен 

Возложить на КГУП «Камчатский водоканал» обязанность содержать, обслуживать и производить ремонт в соответствии с нормативными требованиями неисправных пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, находящихся у КГУП на праве хозяйственного ведения, в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа (согласно приложению № 2 акта проверки пожарных гидрантов по состоянию на 20.07.2018 и акта проверки от 16.01.2019), всего 86 неисправных пожарных гидрантов, а именно следующих:

№ п.п. 

Улица 

№ дома 

№ ПГ 

Состояние 

1 

ФИО14 

21 

462 

СМЕЩЕНИЕ ПЛИТЫ, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

2 

Ботанический переулок 

5 

426 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

3 

Батарейная 

1 

283 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

4 

Беринга 

106 

241 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

5 

Беринга 

115 А 

240 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

6 

Бохняка 

18 

125/1 

СМЕЩЕНИЕ ПЛИТЫ, вода в колодце, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

7 

Владивостокская 

41/4 

298 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

8 

Вольского (ПГ - 2) 

6/1 

210 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

9 

Горького 

10 

141 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

10 

Гастелло (ПГ - 2) 

7 

728 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

11 

Гражданская 

23 

816 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

12 

Звездная 

8 А 

368 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

13 

Звездная 

10/1 

369 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

14 

Звездная 

21 

375 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

15 

Заворицкого 

4 

85/1 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

16 

Ключевская 

40 

274 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

17 

Ключевская 

51 

276 

КРЫШКА НЕ СНИМАЕТСЯ, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

18 

Кроноцкая 

12 

412 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

19 

Корфская 

2 

225 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

20 

Краснофлотская 

7 

556 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

21 

Курильская 

30 

522 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

22 

Курильская 

34 

523 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

23 

ФИО12 

16 

55 

не возможно проверить по причине не соответствия расстояния от стояка до крышки колодца (менее 150 мм, Свод правил 8.13130.2009, глава 8, пункт 8.9) 

24 

Кавказская 

14 

103 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

25 

проспект Карла Маркса 

17 

109 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

26 

Ленинградская 

124 

428 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

27 

ФИО18 (ПГ - 2) 

18 

643 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

28 

ФИО19 

7 

186 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

29 

ФИО19 

11/1 

187/1 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

30 

Бойко 

18 

562 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

31 

Бойко 

24 

561 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

32 

Полярная 

45 

817 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

33 

Петропавловское шоссе 

23 

632 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

34 

Рябиковская 

33 

534 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

35 

Рыбацкая 

24 

213 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

36 

Строительная 

84 

698 

не возможно проверить по причине не соответствия расстояния от стояка до крышки колодца (более 400 мм, Свод правил 8.13130.2009, глава 8, пункт 8.9) 

37 

Стеллера 

9 А 

954 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

38 

Светлый переулок 

1 

7 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

39 

Светлая 

27 

6 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

40 

ФИО28 

5 

157 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

41 

Солнечная 

1/3 

712 

не возможно проверить по причине не соответствия расстояния от стояка до крышки колодца (более 400 мм, Свод правил 8.13130.2009, глава 8, пункт 8.9) 

42 

ФИО29 

8 

397 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

43 

ФИО30 

3 

760 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

44 

Фрунзе 

107 

264 

ПЛИТА СМЕЩЕНА, установить колонку и проверить работоспособность не возможно 

45 

Флотская 

14 

71/1 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

46 

Фестивальная 

30 

223 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

47 

ФИО33 

3/1 

96 

НЕ НАЙДЕН, ГЛУБОКИЙ СНЕГ 

48 

Академика ФИО12 

39 

342 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

49 

ФИО13 

2 

23 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

50 

ФИО13 

4 

24 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

51 

ФИО13 

39 

38 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

52 

Бохняка 

17 

127 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

53 

Владивостокская 

17 

291 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

54 

Виталия К-ны 

3/1 

176 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

55 

Виталия К-ны (ПГ - 2) 

4 

175/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

56 

Дальневосточная 

34 

191/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

57 

Даурская 

8 

753 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

58 

Космонавтов 

51 

218 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

59 

Красноармейская 

11 

493 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

60 

Комсомольская 

5 

651 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

61 

Красная сопка 

29 

508 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

62 

Курильская 

4 

518 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

63 

Командорская 

2 

523/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

64 

Командорская 

3 

524/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

65 

Командорская 

4 

524 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

66 

Командорская (ПГ - 1) 

9 

526 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

67 

ФИО12 (ПГ - 1) 

7 

60 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

68 

ФИО18 

24 

641 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

69 

ФИО19 

29 

42 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

70 

Океанская 

56 

572 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

71 

Океанская 

80 

584 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

72 

Первомайская 

16 

745 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

73 

ФИО26 

5 

605 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

74 

ФИО26 

29 

610 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

75 

Портовская 

11 

513/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

76 

Рябиковская 

34 

535 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

77 

Рябиковская 

35 Б 

536 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

78 

Рябиковская 

38 А 

537 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

79 

Рябиковская 

83/1 

541 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

80 

Рябиковская 

89 

542 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

81 

Строительная 

52 

696 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

82 

ФИО30 

9 

761 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

83 

ФИО30 

7 

129 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

84 

Циолковского 

9/2 

389 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

85 

Школьная 

1 А 

669/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

86 

проспект 50 лет Октября 

31 

148 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

Возложить на КГУП «Камчатский водоканал» обязанность по ремонту (замене) неисправных пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, находящихся у КГУП на праве хозяйственного ведения в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с нормативными требованиями (согласно приложению № 2 акта проверки пожарных гидрантов по состоянию на 20.07.2018 и акту проверки от 16.01.2019) в срок до 01.11.2019, а именно следующих 39 пожарных гидрантов:

№ п.п. 

Улица 

№ дома 

№ ПГ 

Состояние 

1 

Академика ФИО12 

39 

342 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

2 

ФИО13 

2 

23 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

3 

ФИО13 

4 

24 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

4 

ФИО13 

39 

38 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

5 

Бохняка 

17 

127 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

6 

Владивостокская 

17 

291 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

7 

Виталия К-ны 

3/1 

176 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

8 

Виталия К-ны (ПГ - 2) 

4 

175/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

9 

Дальневосточная 

34 

191/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

10 

Даурская 

8 

753 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

11 

Космонавтов 

51 

218 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

12 

Красноармейская 

11 

493 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

13 

Комсомольская 

5 

651 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

14 

Красная сопка 

29 

508 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

15 

Курильская 

4 

518 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

16 

Командорская 

2 

523/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

17 

Командорская 

3 

524/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

18 

Командорская 

4 

524 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

19 

Командорская (ПГ - 1) 

9 

526 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

20 

ФИО12 (ПГ - 1) 

7 

60 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

21 

ФИО18 

24 

641 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

22 

ФИО19 

29 

42 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

23 

Океанская 

56 

572 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

24 

Океанская 

80 

584 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

25 

Первомайская 

16 

745 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

26 

ФИО26 

5 

605 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

27 

ФИО26 

29 

610 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

28 

Портовская 

11 

513/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

29 

Рябиковская 

34 

535 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

30 

Рябиковская 

35 Б 

536 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

31 

Рябиковская 

38 А 

537 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

32 

Рябиковская 

83/1 

541 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

33 

Рябиковская 

89 

542 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

34 

Строительная 

52 

696 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

35 

ФИО30 

9 

761 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

36 

ФИО30 

7 

129 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

37 

Циолковского 

9/2 

389 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

38 

Школьная 

1 А 

669/1 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

39 

проспект 50 лет Октября 

31 

148 

неисправен, ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ 

Взыскать с Краевого государственного унитарного предприятия «Камчатский водоканал» в доход бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа государственную пошлину в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 26 февраля 2019 г.

Председательствующий подпись И.А. Ежова

Копия верна

Судья И.А. Ежова

Подлинник решения находится в материалах дела

Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края № 2-140/2019.