УИД № 58RS0026-01-2024-000503-61

Дело № 2-373/2024 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 июля 2024 года г. Никольск 

Пензенской области

Никольский районный суд Пензенской области в составе председательствующего судьи Наумовой Е.И.,

с участием помощника прокурора Никольского района Пензенской области Юмагулова Р.Ж.,

при секретаре судебного заседания Филимончевой Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Никольске гражданское дело по иску прокурора Никольского района Пензенской области в защиту неопределенного круга лиц и интересов несовершеннолетних лиц к МБОУ СОШ № 3г.Никольска Пензенской области о возложении обязанности по устранению требований противопожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Никольского района Пензенской области обратился в суд с вышеуказанным иском, в котором указал, что прокуратурой района проведена проверка соблюдений требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ № 3 г.Никольска Пензенской области, в ходе которой было установлено, что учреждением образования, установленные требования пожарной безопасности не соблюдаются, так в здании МБОУ СОШ № 3 г.Никольска Пензенской области отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение на эвакуационных путях объекта, в чердачном помещении здания отсутствует система пожарной сигнализации. Ранее направленное представление с требованиями об устранении вышеуказанных нарушений законодательства о пожарной безопасности оставлены учебным заведением без удовлетворения. С учетом изложенного просит обязать МБОУ СОШ № 3 г.Никольска Пензенской области установить эвакуационное (аварийное) освещение на эвакуационных путях объекта образования, а также систему пожарной сигнализации в чердачном помещении образовательной организации по адресу: 

<

...> в соответствии с требованиями Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 и приказом МЧС России от 20.07.2020 №539 об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», в течение 1 года после вступления решения суда в законную силу. 

В судебном заседании помощник прокурора Никольского района Пензенской области Юмагулов Р.Ж. административные исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в административном исковом заявлении, просил их удовлетворить.

Представитель административного ответчика- МБОУ СОШ № 3 г.Никольска Пензенской области надлежащим образом извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебном заседании не присутствовал. Письменным заявлением от 01.07.2024 административные исковые требования признал, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Представители третьих лиц: Управления образования администрации Никольского района Пензенской области, и ОНД и ПР Городищенского, Никольского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области, надлежащим образом извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. Письменным заявлением от 24.06.2024 начальник Управления образования администрации Никольского района Пензенской области просила рассмотреть дело в отсутствие представителя.

В соответствии с положениями ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика и третьих лиц.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В силу статей 20 и 38 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

Согласно положений ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условии обучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, а также соблюдать права и свободы обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников.

Правила Противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 устанавливают основные требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Кроме этого, приказом МЧС России от 20.07.2020 N539 утвержден свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (вместе с "СП 486.1311500.2020), который устанавливает требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

В ходе проверки МБОУ СОШ № 3 г.Никольска Пензенской области, проведенной прокуратурой Никольского района в феврале 2024 года и контрольной проверки в мае 2024 года (акт проверки от 31.05.2024 года) выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: в нарушении п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, на эвакуационных путях объекта образования отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение; в нарушении п. 42, таб. 3, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты» в чердачном помещении школы отсутствует система пожарной сигнализации.

29.02.2024 года прокурором района на имя директора МБОУ СОШ № 3 г.Никольска Пензенской области было направлено представление об устранении вышеуказанных нарушений противопожарной безопасности, которое осталось без удовлетворения.

Как было установлено в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела к момента рассмотрения дела в суде вышеуказанные требования противопожарной безопасности МБОУ СОШ № 3 г.Никольска Пензенской области не устранены.

Оценив доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что ответчиком не исполнена возложенная на него законом обязанность по соблюдению требований противопожарной безопасности, что нарушает интересы неопределенного круга и несовершеннолетних лиц на безопасность, не обеспечивая охрану жизни, здоровья граждан, защиту их прав и законных интересов.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что заявленные прокурором требования являются законными и обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Разрешая вопрос о сроке, суд считает необходимым, установить срок исполнения решения суда – 1 год со дня вступления решения суда в законную силу, полагая его разумным и достаточным для исполнения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Никольского района Пензенской области в защиту неопределенного круга лиц и интересов несовершеннолетних лиц к МБОУ СОШ № 3 г.Никольска Пензенской области о возложении обязанности по устранению требований противопожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать МБОУ СОШ № 3 г.Никольска Пензенской области в течение 1 года после вступления решения суда в законную силу, установить эвакуационное (аварийное) освещение на эвакуационных путях объекта образования, а также систему пожарной сигнализации в чердачном помещении образовательной организации по адресу: 

<

...> в соответствии с требованиями Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 и приказом МЧС России от 20.07.2020 N539 об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Решение может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Никольский районный суд в течение месяца со дня вынесения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 24 июля 2024 года.

Судья: Е.И.Наумова