№ 5-13/2025 (УИД 55RS0011-01-2025-000133-20)

№ 5-14/2025 (УИД 55RS0011-01-2025-000134-17)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Горьковское Омской области 27 марта 2025 года

Судья Горьковского районного суда Омской области Блохин О.В., при секретаре судебного заседания Залтан В.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3, ст. 6.5 КоАП РФ, в отношении Администрации Рощинского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области,

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения 12.03.2025 должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Калачинском районе (далее - Территориальный отдел) внеплановой выездной проверки соблюдения требований законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в отношении Администрации Рощинского сельского поселения Горьковского муниципального района 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения требований указанного законодательства. 

В частности установлено, что Администрацией Рощинского сельского поселения Горьковского района Омской области нарушены ст.ст. 18, 19, 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; п. 75, 77, 79, 105 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», пп. 1.4,1.5, 1.6, 1.11, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»: 

- отсутствует согласованная программа производственного контроля качества питьевой воды д. Подольск Горьковского района, 

- не производится производственный контроль, не контролируется качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водозабора наружной и внутренней распределительных сетей д. Подольск Горьковского района (протоколы испытаний за период с июня 2024 по декабрь 2024 года отсутствуют);

- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта (скважины) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения д. Подольск Горьковского района;

- отсутствует проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения д. Подольск Горьковского района, а также заключение на указанный проект;

- качество и безопасность питьевой воды, отобранной из разводящей сети д. Подольск, не соответствует гигиеническим нормативам:

1) согласно протоколу испытаний воды № 461 от 07.03.2025 г., экспертному заключению №1678 Кч/Л от 10.03.2025г., проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 26.02.2025г. из водоразборной колонки по адресу: 

<

...> не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям: мутность (фактическое значение 22,85 мг/дм3, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм3); окисляемость перманганатная (фактическое значение 9,1 мг/дм3, при допустимой величине не более 5 мг/дм3); массовая концентрация железа (фактическое значение 4,50 мг/дм3, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм3); общая жесткость (фактическое значение 13,8 Ж, при допустимой величине не более 7 Ж); массовая концентрация хлоридов (фактическое значение 555,5 мг/дм3, при допустимой величине не более 350 мг/дм3); общая минерализация (сухой остаток) (фактическое значение 1976,1 мг/дм3, при допустимой величине не более 1000 мг/дм3);

2) согласно протоколу испытаний воды № 462 от 07.03.2025 г., экспертному заключению №1678 Кч/Л от 10.03.2025г., проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 26.02.2025г. из водоразборной колонки по адресу: 

<

...> не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям: мутность (фактическое значение 25,98 мг/дм3, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм3); окисляемость перманганатная (фактическое значение 8,9 мг/дм3, при допустимой величине не более 5 мг/дм3); массовая концентрация железа (фактическое значение 4,27 мг/дм3, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм3); общая жесткость (фактическое значение 13,71 Ж, при допустимой величине не более 7 Ж); массовая концентрация хлоридов (фактическое значение 556,5 мг/дм3, при допустимой величине не более 350 мг/дм3); общая минерализация (сухой остаток) (фактическое значение 1891,7 мг/дм3, при допустимой величине не более 1000 мг/дм3);

3) Согласно протоколу испытаний воды № 463 от 07.03.2025 г., экспертному заключению №1678 Кч/Л от 10.03.2025г., проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 26.02.2025г. из водоразборной колонки по адресу: 

<

...> не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям: мутность (фактическое значение 26,22 мг/дм3, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм3); окисляемость перманганатная (фактическое значение 9,0 мг/дм3, при допустимой величине не более 5 мг/дм3); массовая концентрация железа (фактическое значение 4,54 мг/дм3, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм3); общая жесткость (фактическое значение 13,92 Ж, при допустимой величине не более 7 Ж); массовая концентрация хлоридов (фактическое значение 555,0 мг/дм3, при допустимой величине не более 350 мг/дм3); общая минерализация (сухой остаток) (фактическое значение 2011,2 мг/дм3, при допустимой величине не более 1000 мг/дм3).

Представитель Территориального отдела, Администрации Рощинского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области в судебном заседании участия не принимали, будучи надлежаще уведомленными о дате и времени судебного заседания.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд приходит к выводу о наличии оснований для назначения юридическому лицу административного наказания.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания.

Согласно положений ст.18 указанного Федерального закона, (ч.1) водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека; (ч.3) использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта; (ч.5) исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов.

Согласно положений ст. 19 указанного Федерального закона, (ч.1) питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства; (ч.2) организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно ч. 3 ст. 29 указанного Федерального закона, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона.

Согласно положений ст. 32 указанного Федерального закона, производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

Согласно ч. 3 ст. 39 указанного Федерального закона, соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Согласно положений ст. 25 указанного Федерального закона, (ч.1) производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения; (ч.2) производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом; (ч.4) проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; (ч.5) программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Согласно п. 75, 77, п. 91 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021, качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены: превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям; превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год; превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей; перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, приведенным в приложении № 2 к Санитарным правилам.

В соответствии с п. 5 Приложения № 2 минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от вида источника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве воды в течение года, принимается:

для подземных источников - 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон (весенний, летний, осенний, зимний);

для поверхностных источников - 12 проб в год, отбираемых ежемесячно.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам.

В соответствии с п. 105 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021, для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 1.3).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (п. 1.4).

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (п. 1.5).

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально (п. 1.11). 

Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке (1.13).

Согласно материалам проверки скважина, расположенная по адресу: 

<

адрес>, д. Подольск, 

<

адрес>, а также водопроводные сети, принадлежащие Рощинскому сельскому поселению Горьковского муниципального района 

<

адрес> обеспечивают центральное водоснабжение д. Подольск, вода поставляется в 3 водозаборные колонки. 

При этом материалами установлено, что в ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

- отсутствует согласованная программа производственного контроля качества питьевой воды д. 

<

адрес>, 

- не производится производственный контроль, не контролируется качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водозабора наружной и внутренней распределительных сетей д. 

<

адрес> (протоколы испытаний за период с июня 2024 по декабрь 2024 года отсутствуют);

- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта (скважины) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения д. 

<

адрес>;

- отсутствует проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения д. 

<

адрес>, а также заключение на указанный проект;

- качество и безопасность питьевой воды, отобранной из разводящей сети д. Подольск, не соответствует гигиеническим нормативам:

1) согласно протоколу испытаний воды № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от 10.03.2025г., проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 26.02.2025г. из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, д. Подольск, 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям: мутность (фактическое значение 22,85 мг/дм3, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм3); окисляемость перманганатная (фактическое значение 9,1 мг/дм3, при допустимой величине не более 5 мг/дм3); массовая концентрация железа (фактическое значение 4,50 мг/дм3, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм3); общая жесткость (фактическое значение 13,8 Ж, при допустимой величине не более 7 Ж); массовая концентрация хлоридов (фактическое значение 555,5 мг/дм3, при допустимой величине не более 350 мг/дм3); общая минерализация (сухой остаток) (фактическое значение 1976,1 мг/дм3, при допустимой величине не более 1000 мг/дм3);

2) согласно протоколу испытаний воды № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от 10.03.2025г., проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 26.02.2025г. из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, д.Подольск, 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям: мутность (фактическое значение 25,98 мг/дм3, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм3); окисляемость перманганатная (фактическое значение 8,9 мг/дм3, при допустимой величине не более 5 мг/дм3); массовая концентрация железа (фактическое значение 4,27 мг/дм3, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм3); общая жесткость (фактическое значение 13,71 Ж, при допустимой величине не более 7 Ж); массовая концентрация хлоридов (фактическое значение 556,5 мг/дм3, при допустимой величине не более 350 мг/дм3); общая минерализация (сухой остаток) (фактическое значение 1891,7 мг/дм3, при допустимой величине не более 1000 мг/дм3);

3) Согласно протоколу испытаний воды № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от 10.03.2025г., проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 26.02.2025г. из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, д.Подольск, 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям: мутность (фактическое значение 26,22 мг/дм3, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм3); окисляемость перманганатная (фактическое значение 9,0 мг/дм3, при допустимой величине не более 5 мг/дм3); массовая концентрация железа (фактическое значение 4,54 мг/дм3, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм3); общая жесткость (фактическое значение 13,92 Ж, при допустимой величине не более 7 Ж); массовая концентрация хлоридов (фактическое значение 555,0 мг/дм3, при допустимой величине не более 350 мг/дм3); общая минерализация (сухой остаток) (фактическое значение 2011,2 мг/дм3, при допустимой величине не более 1000 мг/дм3).

Факт совершения Администрацией Горьковского муниципального района 

<

адрес> административного правонарушения подтверждается: 

протоколами об административных правонарушениях от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны выявленные при проведении проверки нарушения;

решением о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ;

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены выявленные нарушения; 

акт внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие результаты проведения проверки;

объяснениями представителя юридического лица; 

протоколами испытания воды №, 462, 463 от 07.03.2025

экспертным заключением от ДД.ММ.ГГГГ № Кч/Л; 

учредительными и правоустанавливающими документами.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых данным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Судья, в том числе не принимает в качестве обстоятельств, исключающих вину, финансовое положение юридического лица, поскольку это не является основанием для его освобождения от исполнения обязанностей по соблюдению требований законодательства. Невыполнение требований санитарного законодательства, может повлечь негативные последствия, в том числе угрозе жизни и здоровья граждан.

Таким образом, суд находит доказанной вину юридического лица Администрации Рощинского сельского поселения Горьковского муниципального района 

<

адрес> в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ - как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

Кроме этого, суд находит доказанной вину юридического лица Администрации Рощинского сельского поселения Горьковского муниципального района 

<

адрес> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ - как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. 

При назначении наказания суд учитывает характер и обстоятельства совершенных административных правонарушений, отсутствие в материалах дела данных о привлечении юридического лица ранее к административной ответственности, финансовое положение юридического лица, отсутствие в материалах дела сведений об установленных фактах возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений, угрозы жизни и здоровью потребителей, и полагает возможным подвергнуть юридическое лицо административному наказанию в виде административного штрафа.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, предусмотренными ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ суд признает имущественное положение юридического лица, фактическое признание вины в рамках проведения проверки. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ суд не усматривает. 

Согласно ч. 2, ч. 6 ст.4.4 КоАП РФ, при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статьи) раздела II настоящего Кодекса либо закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, при назначении административного наказания за совершение указанных административных правонарушений применяются правила назначения административного наказания, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи.

На основании изложенного и руководствуясь статьями ст.6.3, ст.6.5, ст.ст.29.9- 29.11 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - Администрацию Рощинского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области, виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и ст. 6.5 КоАП РФ, и с применением положений ст.4.4 КоАП РФ, подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать) рублей.

Сумму штрафа перечислить на счет:

Получатель: УФК МФ РФ по Омской области (Управление Роспотребнадзора по Омской области л/с 

<

***>)

ИНН - 

<

***>,дата государственной регистрации 25.03.2005

КПП - 550401001

ОКТМО - 52 609 426

Р/с 

<

***>

Отделение Омск Банка России 

Корр.счет 40102810245370000044

БИК 015209001 

КБК 14111601061010003140

ОКПО 76326543

УИН 14104550003900109360

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.( ч. 1 статьи 32.2 КоАП РФ).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ - неуплата административного штрафа в установленный законом срок, что влечет наказание в виде штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было назначено административное наказание.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии путем подачи жалобы через Горьковский районный суд Омской области.

Судья О.В. Блохин