Дело № 5-447/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

по делу об административном правонарушении

г.Волжск 12 июля 2021 года

Волжский городской суд Республики Марий Эл в составе судьи Гайнутдиновой А.С., рассмотрел административный материал в отношении МУП «Водоканал» МО Волжский район, расположенного по адресу: РМЭ, 

<

...> ИНН 

<

***> о привлечении к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ.

На судебное заседание явился представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе ФИО1, представитель МУП «Водоканал» МО Волжский район не явился. Отводов нет. Ходатайств не поступило.

установил:

ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе в период времени с 11.00 ч. по 11 ч.30 м. при изучении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе по адресу: РМЭ, 

<

...> протокола лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» № от ДД.ММ.ГГГГ качества питьевой воды, отобранных ДД.ММ.ГГГГ с 10.00 по 16.00, установлено, что качество питьевой воды из водопроводных колонок 

<

адрес> не соответствует по бактериологическим показателям, а именно: по содержанию общих колиформных бактерий (ОКБ), при нормативе - отсутствие и по содержанию термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), при нормативе - отсутствие, что является нарушением раздела III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что не соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. при изучении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе по адресу: РМЭ 

<

...> протоколов лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» № от ДД.ММ.ГГГГ исследования качества питьевой воды, отобранных ДД.ММ.ГГГГ с 11.30 до 13.50, установлено, что МУП «Водоканал» МО Волжский район нарушены санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно: качество питьевой воды из водопроводных колонок 

<

адрес> не соответствует по бактериологическим показателям, а именно: по содержанию общих колиформных бактерий (ОКБ), при нормативе - отсутствие, что является нарушением раздела III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что не соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. при изучении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе по адресу: РМЭ 

<

...> протоколов лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» № качества питьевой воды, отобранных ДД.ММ.ГГГГ с 10.00 по 16.00, установлено, что МУП «Водоканал» МО Волжский район нарушены санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно: качество питьевой воды из водопроводной колонки у 

<

адрес> не соответствует по бактериологическим показателям, а именно: по содержанию общих колиформных бактерий (ОКБ), при нормативе - отсутствие и по содержанию термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), при нормативе - отсутствие, что является нарушением раздела III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что не соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

В судебном заседании ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе ФИО1 поддержала доводы, изложенные в протоколе в административном правонарушении, суду показала, что некачественная вода, обнаруженная по адресам, указанным в протоколе об административном правонарушении, несет угрозу здоровью граждан.

В судебное заседание представитель МУП «Водоканал» МО Волжский район не явился.

Директор МУП «Водоканал» МО Волжский район ФИО2 в ходатайстве, адресованном суду, просил приостановить деятельность водоразборных колонок сроком на 90 суток.

В соответствии со ст.6.5 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Пунктами 1,2 ст.19 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. N 24 утверждены СанПиН 2.1.4. 1074-01 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест.

Пунктом 3.3. Санитарных правил безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1, согласно которой показатель колиформные бактерии должен отсутствовать.

Согласно Устава МУП «Водоканал» МО Волжский район осуществляет бесперебойную подачу воды потребителям.

Протоколами лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» отобраны пробы воды по адресам: 

<

адрес>

В соответствии с микробиологическим исследованием в отобранных пробах воды обнаружены колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии в нарушении Санитарных правил.

Факт нарушения предприятием санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: протоколом лабораторных исследований, заключением по результатам исследований, протоколом об административном правонарушении.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет административную ответственность, установленную ст.6.5 КоАП РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит.

С учетом изложенного, а также в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, суд приходит к выводу о необходимости приостановить деятельность водопроводных колонок МУП «Водоканал» МО 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес> сроком на 90 суток, то есть на то время, в течение которого реально возможно должным образом устранить указанные нарушения. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9 и 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Приостановить деятельность водопроводных колонок МУП «Водоканал» МО Волжский район по адресам: 

<

адрес> сроком на 90 суток.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Марий Эл через Волжский городской суд в течение 10 суток с момента получения.

Судья А.С.Гайнутдинова