Дело №

Поступило в суд ДД.ММ.ГГГГ

УИД №

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ р.

<

адрес>

Чановский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Т.Ю. Майоровой 

при секретаре судебного заседания Т.Э. Голубцовой

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> к Муниципальному унитарному предприятию 

<

данные изъяты> администрации 

<

адрес> о понуждении исполнения требований санитарного законодательства, суд,

У С Т А Н О В И Л:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> обратился в суд с иском к 

<

данные изъяты>, администрации 

<

адрес> о понуждении исполнения требований санитарного законодательства указывая, что 

<

данные изъяты> осуществляет деятельность по распределению воды для питьевых и промышленных нужд населению в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № №.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и достижения достаточного уровня надзора за средой обитания человека, а также согласно Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении положения о проведении социально-гигиенического мониторинга», руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> издан приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-П-2022 «Об организации лабораторного контроля в системе СГМ в ДД.ММ.ГГГГ году» (далее - Приказ). Приказом утверждены реестры точек лабораторного контроля, объем и номенклатура необходимых исследований.

Согласно выше указанного Приказа в апреле ДД.ММ.ГГГГ года осуществлялся контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, подаваемой населению в мониторинговой точке 

<

данные изъяты>» - скважины, по адресу: 

<

адрес>. Проводились исследования питьевой воды на соответствие требованиям раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам исследования установлено, что образец питьевой воды по адресу:

<

адрес> не соответствуют требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 556 таблица 3.13 по показателю железо, что является нарушением статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Данные результаты подтверждены проколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ. № экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №.001785 ДД.ММ.ГГГГ, выданными Филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» в 

<

адрес>.

<

адрес>, скважина не соответствуют требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность, что является нарушением статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Данные результаты подтверждены проколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ. № экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №.001886 ДД.ММ.ГГГГ, выданными Филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» в 

<

адрес>.

<

адрес>, скважина не соответствуют требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность, что является нарушением статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Данные результаты подтверждены проколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ. № экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №.001787 ДД.ММ.ГГГГ, выданными Филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» в 

<

адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ года осуществлялся контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, подаваемой населению в мониторинговой точке МУП «Погорельское ЖКХ» - скважины, по адресу: 

<

адрес>, д. Погорелка. Проводились исследования питьевой воды на соответствие требованиям раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам исследования установлено, что образец питьевой воды по адресу: 

<

адрес> скважина образец питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность, п. 4 таблица 3.13 по показателю окисляемость пермаганатная, п. 556 таблица 3.13 по показателю массовая концентрация общего железа суммарно, что является нарушением статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздел III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Данные результаты подтверждены протоколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ № экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №.003426 от ДД.ММ.ГГГГ, выданными Филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» в 

<

адрес>;

<

адрес>, скважина образец питьевой воды, не соответствуют требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность,п. 556 таблица 3.13 по показателю массовая концентрация общегожелеза суммарно, что является нарушением статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Данные результаты подтверждены проколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ. № экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ, №.003427 31.,08.2023, выданными Филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» в 

<

адрес>.

Питьевая вода в исследованных пробах из мониторинговых точек скважин по адресу: 

<

адрес>, не соответствует требованиям п. 556 таблицы 3.13, п. 5 таблицы 3.1, п. 4 таблицы 3.13 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 раздел III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим показателям, а именно: имеется превышение гигиенических нормативов по содержанию рН, мутность, железо, массовая концентрация общего железа суммарно, окисляемость пермаганатная, то есть МУП «Погорельское ЖКХ» предоставляет населению д. Погорелка, д. сергино, 

<

адрес> жилищно-коммунальные услуги по обеспечению питьевой воды ненадлежащего качества, потребление которых сопряжено с угрозой причинения вреда здоровью граждан.

Согласно Уставу предприятие создано для оказания жилищно-коммунальных услуг организациям и населению. Функции учредителя предприятия выполняет администрация 

<

адрес>. Предприятие является муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения и все его имущество принадлежит учредителю. Имущество предприятия находится в муниципальной собственности, собственником имущества предприятия выступает администрация Погорельского сельсовета 

<

адрес>. В адрес 

<

данные изъяты> неоднократно направлялась информация по результатам социально-гигиенического мониторинга, меры направленные на улучшение качества питьевой воды не обеспечили ее надлежащего качества. Выявленные нарушения создают угрозу здоровью граждан и способствуют распространению щаболеваний. Просит обязать Муниципальное Унитарное предприятие «

<

данные изъяты> 

<

адрес> 

<

данные изъяты> обеспечить выполнение требований СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а именно: обеспечить качество питьевой воды в разводящей сети в соответствии с требованием СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

<

адрес> 

<

адрес>; обязать администрацию 

<

данные изъяты> 

<

адрес> обеспечить условия исполнения требований СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» необходимые для организации подачи организацией 

<

данные изъяты> осуществляющей холодное водоснабжение питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, вышеуказанных в пункте 1, в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель истца Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> исковые требования уточнила, просит обязать 

<

данные изъяты> обеспечить выполнение требований СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в срок до ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, а именно: обеспечить качество питьевой воды в разводящей сети путем пересмотра методов очистки, с включением дополнительных мероприятий, которые позволят довести показатели питьевой воды до соответствия требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; привлечь специализированную организацию для определения дополнительных методов очистки питьевой воды; обязать администрацию 

<

адрес> 

<

адрес> обеспечить условия исполнения требований СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» необходимые для организации подачи организацией 

<

данные изъяты> осуществляющей холодное водоснабжение питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, вышеуказанных в пункте 1, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, путем выделения денежных средств.

Представитель ответчика администрации 

<

адрес> исковые требования не признала, указав, что мероприятия по улучшению качества питьевой воды проводятся. В настоящее время уже имеются технические задания на строительство модульных установок водоподготовки в 

<

адрес> 

<

адрес>, уже проводятся работы по подготовки документации на строительство модульной установки водоподготовки в 

<

адрес>. Указанный в исковом заявлении срок – до ДД.ММ.ГГГГ не реальный, для выполнения всех мероприятий нужен гораздо больший срок. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года администрация Погорельского сельсовета уведомление о не соответствии качества питьевой воды установленным нормам не получала.

Представитель ответчика 

<

данные изъяты> исковые требования не признала, поддержав показания представителя администрации 

<

данные изъяты>.

Суд, выслушав пояснения заявителя, проверив представленные суду письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ) регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения, требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем, холодного водоснабжения, устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством

о техническом регулировании.

Согласно ст.1 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон № 52-ФЗ) (государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Согласно п.1 ст.19 Федерального закона № 52-ФЗ, п.75 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических профилактических) мероприятий», (далее СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21) питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены: превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям; превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год; превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более чем на величину ошибки метода определения показателей.

Согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Согласно положением ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О водоснабжении и водоотведении» - Организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона. Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрена обязанность органа местного самоуправления городского поселения организовывать в границах поселения электро, тепло-, газо и водоснабжение населения.

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов обладают полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (пункты 4.2 и 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.20003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, осуществлять иную регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения путем эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, централизованных систем водоотведения или отдельных объектов таких систем водоотведения или отдельных объектов таких систем в соответствии с требованиями настоящего федерального закона.

Пунктом 1,2 статьи 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусмотрено, что по договору горячего или холодного водоснабжения организация, осуществляющая горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую, питьевую и (или) техническую воду установленного качества в объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета. К договору водоснабжения применяются положения о договоре об энергоснабжении, предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора водоснабжения.

Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения (часть 4).

На основании пунктов 1,2 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно положениям статьи 23 Федерального закона №416-ФЗ в случае, если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года не соответствуют нормативам качества питьевой воды, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязан до 1 февраля очередного года направить уведомление об этом в орган местного самоуправления и в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение (ч. 5).

В случае получения указанного в ч. 5 настоящей статьи уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечить приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации (ч. 6).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы (ч. 7).

Срок согласования плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и основания для отказа в таком согласовании устанавливаются в порядке разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ, утвержденном Правительством РФ (ч. 8).

На срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность. В течение срока реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды (ч. 9).

В случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды, орган местного самоуправления обязан проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»).

Из приведенных положений законодательства следует, что обязанность по обеспечению качества питьевой воды, поставляемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, возложена на организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения.

Вместе с тем, обеспечение качества питьевой воды поставляемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется органами местного самоуправления путем разработки или корректировки инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

При этом законом установлен предельный срок реализации указанных мероприятий-7 лет, в течение которого должно быть обеспечено приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. В этот период допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

Таким образом, порядок и объем осуществления органами местного самоуправления публичных полномочий в сфере водоснабжения, в том числе полномочий по обеспечению качества питьевой воды, урегулирован нормами специального закона.

Согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

<

данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ питьевой воды, место отбора: скважина, по адресу: 

<

адрес> образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям п. 556 таблицы 3.13 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо.

В соответствии с экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ питьевой воды, место отбора: скважина по адресу: 

<

адрес>, образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям п. 556 таблицы 3.13 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо. Образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям п. 5 таблица 3.1 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю мутность.

Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ питьевой воды, место отбора: скважина, по адресу: 

<

адрес>, образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям п. 556 таблицы 3.13 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо. Образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям п. 5 таблица 3.1 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю мутность.

В соответствии с экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ питьевой воды, место отбора: скважина по адресу: 

<

адрес>, образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность, п. 4 таблица 3.13 по показателю окисляемость пермаганатная, п. 556 таблица 3.13 по показателю массовая концентрация общего железа суммарно.

Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ питьевой воды, место отбора: скважина по адресу: 

<

адрес>, образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность, п. 556 таблица 3.13 по показателю массовая концентрация общего железа суммарно.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ составлены протоколы испытаний.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> в адрес 

<

данные изъяты> направлены результаты СГМ., в которых просило принять меры по обеспечению жителей 

<

адрес> питьевой водой соответствующей гигиеническим требованиям.

ДД.ММ.ГГГГ утверждено главой 

<

адрес> задание на проектирование объекта капитального строительства на строительство модульных установок водоподготовки в 

<

адрес>.

Решением 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> удовлетворены, на 

<

данные изъяты> возложена обязанность прекратить противоправные действия по поставке питьевой воды ненадлежащего качества в отношении неопределённого круга потребителей и довести со сведения потребителей решение суда через средства массовой информации Погорельского сельсовета 

<

адрес> или иным способом в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

В ходе судебного заседания установлено, что в 2023 году в адрес администрации 

<

данные изъяты> уведомление по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой о несоответствии нормативам качества питьевой воды не направлялось. 

Поскольку законом установлен предельный срок реализации вышеуказанных мероприятий -7 лет, в течение которого должно быть обеспечено приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, администрацией Погорельского сельсовета 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> предпринимаются меры, а именно ведутся работы по строительству модульных установок водоподготовки в 

<

адрес>, ответчики пояснили, что готовятся документы на строительство модульной установки водоподготовки в 

<

адрес>, что требует достаточно большого времени, суд считает, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> об обязании Муниципального унитарного предприятия «Погорельское жилищно-коммунальное хозяйство» 

<

адрес> 

<

данные изъяты> обеспечить выполнение требований СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в срок до ДД.ММ.ГГГГ в д. Погорелка, д. Сергино, 

<

адрес>, а именно: обеспечении качества питьевой воды в разводящей сети путем пересмотра методов очистки, с включением дополнительных мероприятий, которые позволят довести показатели питьевой воды до соответствия требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; привлечении специализированной организации для определения дополнительных методов очистки питьевой воды; обязании администрации 

<

адрес> обеспечить условия исполнения требований СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» необходимые для организации подачи организацией 

<

данные изъяты> осуществляющей холодное водоснабжение питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, вышеуказанных в пункте 1, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, путем выделения денежных средств, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

данные изъяты> через 

<

данные изъяты> в течение одного месяца со дня оглашения.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Т.Ю. Майорова