Дело №2-756/2018 ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Чаплыгин «14» ноября 2018 года 

Чаплыгинский районный суд Липецкой области в составе:

председательствующего федеральной судьи Никифоровой И.Б.,

при секретаре Баскаковой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах к ОГУП «Липецкий областной водоканал» на территории Чаплыгинского района – комплекс «Чаплыгинский» филиала «Восточный» об обязании к понуждению действий,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах, в лице представителя главного государственного санитарного врача ФИО1, обратился в Чаплыгинский районный суд Липецкой области с исковым заявлением к ответчику ОГУП «Липецкий областной водоканал» на территории Чаплыгинского района – комплекс «Чаплыгинский» филиала «Восточный» с требованиями:

- о признании действий ОГУП «Липецкий областной водоканал» противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, т.к. ответчик не обеспечивает подачу качественной питьевой воды населению с. Соловое Чаплыгинского района Липецкой области, соответствующей требованиям Санитарных правил 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,

- об обязании ответчика ОГУП «Липецкий областной водоканал» прекратить действия, нарушающие права неопределенного круга потребителей и обеспечить подачу питьевой воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» жителям с. Соловое Чаплыгинского района Липецкой области,

- об обязании разработать программу мероприятий по улучшению качества питьевой воды населению с. Соловое Чаплыгинского района Липецкой области.

В обоснование иска указали, что Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовком, Чаплыгинском районах по результатам проведения административного расследования и анализа результатов исследования питьевой воды установлено, что юридическое лицо ОГУП «Липецкий областной водоканал» осуществляет свою деятельность с нарушением требований законодательства РФ о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения.

В ходе проведения административного расследования (по жалобе гражданки) на основании определения о назначении экспертизы экспертной организацией - филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе был проведен отбор проб питьевой воды из 2-артезианских скважин, 2-х водопроводных колонок, расположенных по адресу: Липецкая область, Чаплыгинский район, с.Соловое на санитарно-химические показатели.

Лабораторные исследования питьевой воды проведены с целью установления соответствия качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно экспертного заключения №58 от 24.08.2018 г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № RA. RU.710005, выдан Федеральной службой по аккредитации, решение от 01.04.2015 г № А-1352) установлено:

- по результатам лабораторных исследований, испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (протокол № 1651 от 24.08.2018 года) проба воды, отобранная из артезианской скважины ГВК № 42204244 ЧП000276 комплекса «Чаплыгинский» филиала «Восточный» ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Соловое (поле) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования» превышен гигиенический норматив но содержанию железа, фактическое значение 1,57 ± 0,39 мг/л при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/л, превышение в 5,3 раза,

- по результатам лабораторных исследований, испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (протокол № 1652 от 24.08.2018 года) проба воды, отобранная из артезианской скважины ГВК № 42204242 ЧП000178 комплекса «Чаплыгинский» филиала «Восточный» ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Соловое (село) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования» превышен гигиенический норматив по содержанию железа, фактическое значение 1,09 ± 0,29 мг/л при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/л, превышение в 3,6 раза,

- по результатам лабораторных исследований, испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (протокол № 1653 от 24.08.2018 года) проба воды, отобранная из водоразборной колонки комплекса «Чаплыгинский» филиала «Восточный» ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область. 

<

...> напротив дома №12 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315- 03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» превышен гигиенический норматив по содержанию железа, фактическое значение 1,27 ± 0,31 мг/л при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/л, превышение в 4,2 раза,

- по результатам лабораторных исследований, испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (протокол № 1654 от 24.08.2018 года) проба воды, отобранная из водоразборной колонки комплекса «Чаплыгинский» филиала «Восточный» ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область. 

<

...> у магазина не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315- 0.3 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» превышен гигиенический норматив но содержанию железа, фактическое значение 0,80 ± 0,20 мг/л при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/л, превышение в 2,6 раза.

Таким образом. ОГУП «Липецкоблводоканал» не обеспечивает соответствие качества питьевой воды с. Соловое Чаплыгинского района Липецкой области санитарным правилам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; по химическим показателям (по содержанию железа).

В ходе судебного разбирательства от представителя истца поступило дополнение к исковому заявлению, согласно которого Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах просит суд: 

- признать действия (бездействия) ОГУП «Дипецкоблводоканал» противоправными в отношении неопределенного круга лиц выразившиеся в нарушении права потребителей на услуги, нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения,

- обязать ОГУП «Липецкоблводоканал» прекратить действия, нарушающие права неопределенного круга лиц путем соблюдения требований санитарно- эпидемиологического законодательства в части питьевой воды и питьевого водоснабжения населения, а именно: обеспечить условия, необходимые для подачи питьевой воды, соответствующей установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - оборудовать артезианские скважины с. Соловое Чаплыгинского района Липецкой области станцией по очистке воды (для обезжелезивания).

Представитель истца Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах по доверенности ФИО2 в судебном заседании уточнила исковые требования и просила суд обязать ОГУП «Липецкоблводоканал» прекратить действия, нарушающие права неопределенного круга лиц путем соблюдения требований санитарно- эпидемиологического законодательства в части питьевой воды и питьевого водоснабжения населения, а именно: обеспечить условия, необходимые для подачи питьевой воды, соответствующей установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - оборудовать артезианские скважины с. Соловое Чаплыгинского района Липецкой области станцией по очистке воды (для обезжелезивания). Доводы, изложенные в исковом заявлении и дополнении к исковому заявлению поддержала. Не возражала против рассмотрения гражданского дела в порядке заочного производства. 

Ответчик ОГУП «Липецкоблводоканал», в лице представителя, в судебное заседание не явился, будучи надлежащим образом извещенным судом о дне, месте и времени судебного разбирательства, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявил, своих возражений в суд не предоставил.

Суд, руководствуясь ст.233 ГПК РФ, учитывая неявку в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, согласие представителя истца, полагает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Суд, выслушав представителя истца, изучив материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования истца с учетом уточнений законны, обоснованны, и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 46 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Статья 51 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» наделяет главных государственных санитарных врачей и их заместителей полномочиями по предъявлению исков в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовком, Чаплыгинском районах по результатам проведения административного расследования и анализа результатов исследования питьевой воды установлено, что юридическое лицо ОГУП «Липецкий областной водоканал» осуществляет свою деятельность с нарушением требований законодательства РФ о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения.

Основанием искового заявления о признании действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга лиц и об обязании ответчики устранить нарушения санитарного законодательства явился факт совершения противоправных действий (бездействий) со стороны Областного государственного унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал», юридический адрес: 

<

...>, на территории Чаплыгинского района - комплекса «Чаплыгинский» филиала «Восточный» ОГУП «Липецкоблводоканал», по фактическому адресу: 

<

...>.

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» направлен па обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья, как высшего блага человека, и благоприятную окружающую среду.

В соответствии со ст.11 Федерального закона №52-ФЗ. юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц:

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Согласно статье 19 ФЗ РФ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

1. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

3. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Согласно пунктов 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:

- питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства;

- качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Факт подачи питьевой воды потребителю не соответствующего качества с нарушением прав потребителей был установлен в результате проведения административного расследования (по жалобе гражданки) с 10.07.2018 г по 30.08.2018 г. 

В ходе проведения административного расследования (по жалобе гражданки) на основании определения о назначении экспертизы экспертной организацией - филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе был проведен отбор проб питьевой воды из 2-артезианских скважин, 2-х водопроводных колонок, расположенных по адресу: Липецкая область, Чаплыгинский район, с.Соловое на санитарно-химические показатели.

Лабораторные исследования питьевой воды проведены с целью установления соответствия качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно экспертного заключения №58 от 24.08.2018 г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № RA. RU.710005, выдан Федеральной службой по аккредитации, решение от 01.04.2015 г № А-1352) установлено:

- по результатам лабораторных исследований, испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (протокол № 1651 от 24.08.2018 года) проба воды, отобранная из артезианской скважины ГВК № 42204244 ЧП000276 комплекса «Чаплыгинский» филиала «Восточный» ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Соловое (поле) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования» превышен гигиенический норматив но содержанию железа, фактическое значение 1,57 ± 0,39 мг/л при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/л, превышение в 5,3 раза,

- по результатам лабораторных исследований, испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (протокол № 1652 от 24.08.2018 года) проба воды, отобранная из артезианской скважины ГВК № 42204242 ЧП000178 комплекса «Чаплыгинский» филиала «Восточный» ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Соловое (село) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования» превышен гигиенический норматив по содержанию железа, фактическое значение 1,09 ± 0,29 мг/л при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/л, превышение в 3,6 раза,

- по результатам лабораторных исследований, испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (протокол № 1653 от 24.08.2018 года) проба воды, отобранная из водоразборной колонки комплекса «Чаплыгинский» филиала «Восточный» ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область. 

<

...> напротив дома №12 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315- 03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» превышен гигиенический норматив по содержанию железа, фактическое значение 1,27 ± 0,31 мг/л при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/л, превышение в 4,2 раза,

- по результатам лабораторных исследований, испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (протокол № 1654 от 24.08.2018 года) проба воды, отобранная из водоразборной колонки комплекса «Чаплыгинский» филиала «Восточный» ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область. 

<

...> у магазина не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315- 0.3 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» превышен гигиенический норматив но содержанию железа, фактическое значение 0,80 ± 0,20 мг/л при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/л, превышение в 2,6 раза.

Вышеуказанное является нарушением: ст.11, ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федерального Закона от 23.11.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.3.1, п.3.2, п.3.4.1 таб.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; По результатам проведения административного расследования установлено, что ответственным за указанные выше нарушения является юридическое лицо ОГУП «Липецкий областной водоканал» (п. 3 Решения № 1076 от 23.09.2016 г «О передаче государственного имущества в хозяйственное ведение ОГУП «Липецкоблводоканал») в лице законного представителя - директора ФИО3

Таким образом. ОГУП «Липецкоблводоканал» не обеспечивает соответствие качества питьевой воды с. Соловое Чаплыгинского района Липецкой области санитарным правилам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; по химическим показателям (по содержанию железа).

Согласно токсикологической характеристике вещества - железо относится к третьему классу опасности, и употребление населением питьевой воды с содержанием данного химического элемента, превышающим его предельно-допустимую концентрацию, представляет опасность для здоровья. При поступлении в организм избыток железа может провоцировать возникновение болезней кожи, слизистых оболочек и крови. Повышенные концентрации железа в воде придают ей неприятные органолептические свойства, металлический запах и привкус. Купание в такой воде может вызывать зуд и другие раздражения кожи, способствует возникновению аллергических реакций. Длительное питьевое потребление воды с повышенным содержанием железа приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. При превышении нормы содержания железа в воде, в системе водоснабжения накапливается осадок, вода и санитарно-техническое оборудование окрашивается в оранжевый цвет. Это также способствует ухудшению вкусовых качеств воды (повышаются показатели цветности и мутности), развитию в ней железобактерий, отложению осадка в трубах и их засорению.

Подача такого качества питьевой воды населению поселка с.Соловое ответчиком нарушает права неопределенного круга потребителей, является грубым нарушением действующего законодательства, в том числе Закона РФ «О защите прав потребителей». Подача ОГУП «Липецкий областной водоканал» населению с.Соловое Чаплыгинского района Липецкой области питьевой воды ненадлежащего качества продолжается, тем самым нарушает права неопределенного круга потребителей и является нарушением действующего законодательства, в том числе Закона РФ «О защите прав потребителей». Согласно Положению об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012 г. №729 (далее Положение), к полномочиям Управления относится деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей в целях охраны здоровья населения и среды обитания, а также применяет меры административного, ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами обязательных требований в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах является государственным органом, осуществляющим в числе прочих функций, государственный контроль в сфере защиты нрав потребителей. На основании п.2. ст.40 Закона РФ «О защите прав потребителей» государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей предусматривает обращение в суд с заявлением в защиту законных интересов неопределенного круга потребителей.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах с учетом уточнений. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать ОГУП «Липецкоблводоканал» прекратить действия, нарушающие права неопределенного круга лиц путем соблюдения требований санитарно- эпидемиологического законодательства в части питьевой воды и питьевого водоснабжения населения, а именно: обеспечить условия, необходимые для подачи питьевой воды, соответствующей установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - оборудовать артезианские скважины с. Соловое Чаплыгинского района Липецкой области станцией по очистке воды (для обезжелезивания).

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи суток со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть также обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Чаплыгинский районный суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий И.Б.Никифорова

В окончательной форме решение изготовлено 14 ноября 2018 года.