Дело № 5-68/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Алексеевское 16 июня 2017 года

Республики Татарстан

Судья Алексеевского районного суда Республики Татарстан Н.Ю. Мишанина, рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица – и.о. директора ГБУ Молодежный центр «Сэлэт» А.Т., ранее к административной ответственности не привлекалась,

У С Т А Н О В И Л:

... начальник межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан ФИО1 составил в отношении и.о. директора ГБУ Молодежный центр «Сэлэт» А.Т. протокол об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Ей инкриминировано невыполнение в срок предписания от ... ... по устранению нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно: на объекте ГБУ Моложежного центра «Сэлэт», расположенного по адресу: ..., Алексеевский муниципальный район, ..., территория Билярского музея заповедника в помещении Детского оздоровительного лагеря деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки зданий корпусов ..., 2, 3, 4 V степени огнестойкости детского оздоровительного лагеря не оштукатурены и не имеют огнезащиту, обеспечивающую класс пожарной опасности, защищаемых конструкций не ниже К 0 (15). П.6.6 СНиП 31/06/2009 Общественные здания и сооружения, п.... СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 

В суде и.о. директора ГБУ Молодежный центр «Сэлэт» А.Т. и ее представитель Т.Д. вину не признали. Показали, что здания детского лагеря «Дубок» введены в эксплуатацию в 2015 году руководителем Исполкома Алексеевского МР РТ и затем переданы на баланс ГБУ на праве оперативного управления. В последствии выяснилось, что помещения корпусов лагеря не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Совместно с Министерством строительства архитектуры ЖКХ РТ, Министерством по делам молодежи и спорту они занимаются решением данного вопроса, обратились к Президенту РТ с просьбой о содействии. С ее стороны бездействий не было. Предписание было вынесено задолго до назначения ее на должность директора. Кроме того, ими постоянно проводятся компенсационные мероприятия по пожарной безопасности лагеря, приобретена мотопомпа, дополнительные пожарные рукава, постоянно проверяется ОПС, а также на базе лагеря созданы пожарные дружины. В настоящее время вопрос по выполнению требований предписания решается на уровне министерств.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, прихожу к следующему:

Частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

А.Т. представила суду документы (разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, обращение к Президенту Республики Татарстан и др.), которыми подтверждается, что она принимала реальные меры, направленные на исполнение предписания в период его действия. При этом следует отметить, что на должность директора ГБУ Молодежный центр «Сэлэт» А.Т. назначена только с 12.12.2016г. То есть её вина в нарушении не доказана, в её действиях состав административного правонарушения отсутствует.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ, поскольку в действиях должностного лица отсутствует состав административного правонарушения, производство по делу необходимо прекратить.

Руководствуясь ст. ст. 4.2, 4.3., 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении должностного лица – директора ГБУ Молодежный центр «Сэлет» А.Т. прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ за отсутствием в её действиях состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Алексеевский районный суд РТ в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Н.Ю. Мишанина