Дело № 5-102-2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г.Мариинск 15 мая 2019 года

Судья Мариинского городского суда Кемеровской области Луковская М.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Мариинского городского суда Кемеровской области, расположенном по адресу: 652150, 

<

...>, дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КРФоАП в отношении общества с ограниченной ответственностью «Тепловик», юридический адрес: 652150, 

<

...>, ИНН/КПП 

<

***>/421301001 ОКВЭД 35.30.1, свидетельство о государственной регистрации 1184205005258 от 15.03.2018 года,

УСТАНОВИЛ:

На рассмотрение Мариинского городского суда Кемеровской области поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КРФоАП, в отношении ООО «Тепловик».

Согласно протоколу об административном правонарушении № 140 от 25.04.2019 года ООО «Тепловик» совершило административное правонарушение, выразившееся в том, что на 12 часов 00 минут 22 апреля 2019 года в ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Тепловик» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к водным объектам, а именно: качество горячей воды в жилом доме по адресу: 

<

...> Победы, д.11 «в» кв. 1 не соответствует требованиям гигиенических нормативов по температуре, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №3076 от 22.04.2019 года, экспертным заключением №154/007-ОКГ-06 от 23.04.2019 года, что является нарушением ст.11, ст.19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01)».

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах ФИО1 в судебном заседании просила привлечь юридическое лицо к административной ответственности, поскольку зафиксированы нарушения ООО «Тепловик» действующих санитарно-гигиенических нормативов по температуре горячей воды, подаваемой в жилое помещение по адресу: 

<

...> Победы, д.11 «в» кв. 1, что может негативно сказаться на здоровье потребителей, которые неоднократной обращались с жалобами на качество подаваемой им горячей воды.

Представитель ООО «Тепловик» ФИО2 и директор ООО «Тепловик» ФИО3 в судебном заседании факт совершения административного правонарушения признали, пояснили, что деятельность по теплоснабжению и поставке горячей воды на территории города начата в зимний период отопительного сезона, сети на спорном участке им не переданы, что также препятствует им в организации и контроле за качеством оказываемых услуг. В декабре 2018г., январе 2019 года потребителям, проживающим на ул.40 лет Победы производился перерасчет стоимости горячего водоснабжения ввиду низкого качества подаваемой горячей воды, претензий по температурному режиму к ним не поступало от потребителей.

Выслушав представителя Роспотребнадзора, представителей юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав письменные доказательства, судья приходит к следующему.

Согласно ст.6.5 КРФоАП нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на юридических лиц возложены обязанности, в частности: выполнение требований санитарного законодательства, обеспечение безопасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению, осуществление производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В соответствии с ч.2 ст.19 указанного Федерального закона, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с п.2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Из протокола осмотра взятия образцом (проб) для проведения экспертизы от 22.04.2019 года следует, что 22.04.2019 года в период с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. из крана квартиры №1, расположенной по адресу 

<

...> Победы, 11 «в», произведен отбор горячей воды.

Из договора о предоставлении коммунальных услуг от 

<

...> следует, что между ООО «Тепловик» (теплоснабжающая организация) и С., следует, что ООО «Тепловик» предоставляет коммунальные услуги по подаче тепловой энергии и горячей воды в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: проживающей по адресу 

<

...> «в»-1.

Согласно экспертному заключению о соответствии результатов лабораторных измерений температуры горячей воды требованиям санитарных правил от 23.04.2019 года образец (проба) горячей воды централизованной системы водоснабжения, отобранной 22.04.2019 года в жилом доме по адресу: 

<

...> Победы, 11 «в» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01), в связи с тем, что температура горячей воды составила 52,0 С° при норме 60-75 С°.

Таким образом, нарушения указанных Правил обоснованно явились основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении ООО «Тепловик»

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о допущенном Обществом нарушении санитарно-эпидемиологических требований к хозяйственно-бытовому водоснабжению и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При назначении вида и размера наказания судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств, впервые привлечение юридического лица к административной ответственности, обстоятельства, способствующие нарушению санитарных правил и норм, а поэтому не усматривает оснований для приостановления деятельности, и полагает возможным ограничиться наказанием в виде административного штрафа в минимальном размере.

Руководствуясь ст.ст. 6.5, 23.1, 29.9, 29.10 КРФоАП, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик» юридический адрес: 652150, 

<

...>, признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КРФоАП и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей с перечислением на расчетный счет УФК по Кемеровской области (Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области) ИНН 

<

***>, КПП 420501001, ОКТМО 32616101, расчетный счет № 

<

***>, Отделение Кемерово г. Кемерово, БИК 043207001, КБК 14111628000016000140, штраф Роспотребнадзор.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток через Мариинский городской суд.

Судья- М.И. Луковская

Постановление вступило в законную силу

Судья- М.И. Луковская