Дело № 5-150/2024

УИД 91RS0№№-29

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2024 года пгт. Нижнегорский

Судья Нижнегорского районного суда Республики Крым Брындя М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении должностного лица – председателя правления – генерального директора Акционерного общества «Победа» ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее привлекаемого к административной ответственности, о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо - председатель правления – генеральный директор Акционерного общества «Победа» ФИО3, повторно совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, по месту осуществления деятельности АО «Победа» по адресу: 

<

адрес>, а именно, в установленный срок не выполнил предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении АО «Победа» по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, а именно: в административном здании АО «Победа». 

<

адрес>, здание конторы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание конторы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания конторы (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №№); на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»); отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330 (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); не предоставлена техническая документацию на материал, применяемый для покрытия пола в коридоре, которая должна содержать информацию о пожарной опасности этого материала (таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

Тракторная бригада №№. 

<

адрес>, комплекс ЗиС №№: на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); пожарные щиты укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»); электрощит в пункте технического осмотра не отделен противопожарной преградой соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); здание пункта технического обслуживания и склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание пункта технического обслуживания и склада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); здание конторы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание конторы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания пункта технического обслуживания и склада (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания конторы (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); 

Общежитие. 

<

адрес>: отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре на каждом этаже и в номерах (п. 5, 84 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода со второго этажа на пожарную лестницу (п. 26 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); двери, ведущие из лестничной клетки в вестибюль, не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); не предоставлена техническая документация на материал, применяемый для покрытия пола в вестибюле, которая должна содержать информацию о пожарной опасности этого материала (таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№-Ф3); не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы-ходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»); не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 29 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

АЗС. 

<

адрес>: не предоставлена техническая документация на технологическую систему АЗС, которая должна содержать требования к технологическому оборудованию, зданиям и сооружениям АЗС, их пожаробезопасной эксплуатации (в том числе к проведению регламентных и ремонтных работ, действиям персонала в случае возникновения пожароопасных ситуаций и пожаров), сведения о конструкции технологической системы, технологических параметрах, организационно-технических условиях интеграции с технологически связанными производственными объектами (при наличии), сроке службы и гарантийных обязательствах поставщика технологической системы АЗС. Требования должны быть сформулированы с учетом специфики используемого технологического оборудования (п. 6.2 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); Резервуары для хранения топлива не оборудованы системами контроля их герметичности (п. 7.10 Свода правил 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); резервуары для хранения топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения (п. 7.18 Свода правил 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); отсутствует радиосвязь и система громкоговорящей связи (п. 6.34 Свода правил 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания АЗС (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№-Ф3); На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, отсутствуют пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; п. 2.1.1 приказа МЧС Украины №№ от 06.12.2005 «Об утверждении инструкции относительно требований пожарной безопасности при проектировании автозаправочных станций»); для контроля заземления автоцистерны не выполнены специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления автоцистерны (ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»); не обеспечена возможность в автоматическом режиме отключение всех раздаточных колонок при наполнении одного из резервуаров топливом (ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.22 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»); не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику их обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно – технических и организационных мероприятий (ст. 78 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); АЗС не обеспечено наружным пожаротушением, которое должно осуществляется не менее чем от двух пожарных гидрантов или от противопожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м от АЗС. Общая вместимость противопожарных водоемов (резервуаров) выполненной как самостоятельный участок многотопливной АЗС, не отвечают требованиям пункта 6.6 настоящего свода правил, а также АЗС жидкого моторного топлива, должны определяться расчетом, но составлять не менее 100 м3. (п. 6.37 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); допускается эксплуатация воздушной линия электропередачи на АЗС (п. 6.33 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); помещение АЗС не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (п. 6.39 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Стройцех. 

<

адрес>: на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»); металлические конструкции ангара не обработаны огнезащитными средствами (акты не предоставлены) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№-Ф3); Здание ангара не оснащено передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением № 2 к настоящим Правилам (п. 406 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); здание ангара не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание ангара не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); здание пилорамы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание пилорамы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания пилорамы (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); здание столярной мастерской не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание столярной мастерской не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания столярной мастерской (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№-Ф3); Здание конторы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание конторы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания конторы (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); Здание стружечной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание стружечной не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания стружечной (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); Помещения складов не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); помещения складов не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли помещений складов (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); Здание центрального склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание центрального склада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания центрального склада (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы-ходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Автопарк. 

<

адрес>: помещения автопарка не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);Помещения автопарка не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий автопарка (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»); не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 395, 397 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Зерноток. 

<

адрес>: складские помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); складские помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли складских помещений (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»); пожарный щит не в полном объеме укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно приложению №№ настоящих правил (п. 410 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); 

Зерносклад. 

<

адрес>: помещения зерносклада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); Помещения зерносклада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли складских помещений (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»); пожарный щит не в полном объеме укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно приложению №№ настоящих правил (п. 410 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); 

Кафе. 

<

адрес>: здание кафе не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил.А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); Здание кафе не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания кафе (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»); не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330 (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

Магазин. 

<

адрес>: здание магазина не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание магазина не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания магазина (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); 

Металлический магазин. 

<

адрес> здание магазина не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание магазина не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания магазина (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); 

Столовая. 

<

адрес>: здание столовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил.А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание столовой не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания столовой (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№); 

Столовая. 

<

адрес>: здание столовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; прил. А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»); здание столовой не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания столовой (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.5, п.п.6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №№).

В судебное заседание ФИО1 не явился, подал заявление о рассмотрении дела без его участия.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении – главный государственный инспектор 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания уведомлен надлежащим образом, причины неявки не сообщил, ходатайств об отложении слушания не подавал. Изучив административный материал, приходу к следующему. 

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Часть 12 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Часть 14 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

На основании ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что постановлением мирового судьи судебного участка №№ Нижнегорского судебного района Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ председатель правления - генеральный директор акционерного общества «Победа» ФИО1, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи (часть 1 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Лицо, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение административного правонарушения и которое уплатило административный штраф до дня вступления в законную силу соответствующего постановления о назначении административного наказания, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу указанного постановления до истечения одного года со дня уплаты административного штрафа (часть 2 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 считается подвергнутым административному наказанию.

Согласно предписанию №№ от ДД.ММ.ГГГГ установлен срок его исполнения – до ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, неисполнение предписания наступает ДД.ММ.ГГГГ. 

В предписании №№ указано на необходимость устранения, в том числе нарушений указанных в протоколе об административном правонарушении №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам выездной проверки составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ, в котором зафиксированы, невыполненные АО «Победа», нарушения указанные в предписании №№ от ДД.ММ.ГГГГ в установленный предписанием срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, должностное лицо председатель правления – генеральный директор Акционерного общества «Победа» ФИО3, будучи подвергнутым административному наказанию по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, в установленный срок – до ДД.ММ.ГГГГ, не выполнил предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №№ от ДД.ММ.ГГГГ, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Вина ФИО3 в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении №№ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.1-7); копией постановления мирового судьи судебного участка №№ от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№, согласно которому ФИО3 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, с назначением наказания в виде 3 000 рублей, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (л.д.13-25); - копией выписки из ЕГРЮЛ (л.д.26-35); копией Устава Акционерного общества «Победа» (л.д.87-103); копией протокола заседания Совета директоров от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО3 на должность председателя правления-генерального директора общества(л.д.80); - копией приказа АО «Победа » от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность председателя правления – генерального директора АО «Победа» ФИО3 (л.д.81); копией трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ АО «Попеба» с ФИО3 (л.д.82-84); копией должностной инструкции председателя правления – Генерального директора АО «Победа», с отметкой об ознакомлении ФИО3 (л.д.85-86); копией акта выездной проверки №№ от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной в соответствии с решением №№ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.36-46); копией предписания №№ от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений, в котором указано на необходимость устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятий по надзору, отраженных в пунктах 1-2 предписания, до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.62-79); копией решения о проведении выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №№, проводимой в связи с истечением срока исполнения предписания №№ от ДД.ММ.ГГГГ со сроком устранения нарушений до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.60-61); протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицей к нему (л.д.46-58).

Доказательства по делу непротиворечивы и полностью согласуются между собой, а потому суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела.

Вместе с тем, данных подтверждающих, что должностным лицом ФИО3 были предприняты все меры для выполнения предписания №№ от ДД.ММ.ГГГГ в установленный срок, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, в том числе обращение с ходатайством о продлении срока исполнения требований, указанных в предписании, в материалах дела не содержится и должностным лицом в судебное заседание не предоставлено.

Предписание отделения надзорной деятельности по 

<

адрес> управления надзорной деятельности Главного управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

<

адрес> вынесено уполномоченным лицом с соблюдением его порядка, в установленном законом порядке вышеуказанное предписание не обжаловалось, кроме того не признавалось судом незаконным и не отменено, в связи с чем суд считает его законным, обоснованным и подлежащим исполнению. 

Таким образом, действия должностного лица ФИО3 правильно квалифицированы по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, а именно, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, вина в совершении данного правонарушения доказана полностью.

В соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, обстоятельством, смягчающим административную ответственность должностного лица за совершенное им правонарушение, является признание вины, о чем ФИО3 собственноручно указал в протоколе.

Согласно ст. 4.3 КоАП РФ, обстоятельств, отягчающих ответственность должностного лица за совершенное им правонарушение, судом не установлено. 

При определении вида и меры административного наказания, учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, считаю необходимым назначить ФИО3 административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

должностное лицо - председателя правления – генерального директора Акционерного общества «Победа» ФИО3, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате: получатель: УФК по 

<

адрес> (Главное управление МЧС России по 

<

адрес>, л/с 

<

***>), ИНН №№, КПП №№, банк получателя: Отделение 

<

адрес> России//УФК по 

<

адрес>, БИК 013510002, единый казначейский счет: №№, казначейский счет:№№, ОКТМО 

<

данные изъяты>, КБК 

<

данные изъяты>.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано направить в суд.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

На постановление может быть подана жалоба в Верховный Суд Республики Крым через Нижнегорский районный суд в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: