Материал № 5-455/2017 КОПИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Белово «09» июня 2017 года

Судья Беловского городского суда Кемеровской области Ерохина Н.В.,

при секретаре Ивановой Е. В., 

с участием главного государственного инспектора Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора ФИО3,

защитника лица, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении ФИО4, действующего по доверенности,

рассмотрев в отношении должностного лица 

ФИО1 директора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (место нахождения: 652644, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> от 25.09.2012г.) 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

27.04.2017г. в 11 часов 06 минут при проведении Беловским территориальным отделом горного надзора за добычей открытым способом Сибирского управления Ростехнадзора проверки в Обществе с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее Общество) выявлены нарушения обязательных норм и правил в области эксплуатации кислородного оборудования, обнаруженные на арендованной территории, расположенной по адресу: 

<

...> а именно:

на территории предприятия кислородные баллоны хранятся не пристёгнутые, без навёрнутых предохранительных колпаков.

Нарушение пунктов 528,539. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом

Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 г., зарегистрированных в Минюсте 19.05.2014 г. per. 32326.

27.04.2017 г. на момент проведения осмотра территории установлено, что отсутствуют оборудованные места хранения баллонов.

Согласно пунктов 528,539 ФНП ОРПД наполненные баллоны с насаженными колпаками должны храниться в вертикальном положении с навёрнутыми колпаками.

Согласно протокола осмотра, на территории предприятия баллоны хранятся не пристёгнутые, без навёрнутых предохранительных колпаков в горизонтальном положении.

В судебное заседание лицо, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении ФИО2 не явилась, о времени и месте слушания дела извещена надлежащим образом, предоставила в суд ходатайство об отложении слушания дела для подготовки.

Защитник должностного лица ФИО1 – ФИО5 в судебном заседании просил дать срок для устранения имеющихся нарушений.

Выслушав участников производства по делу об административном правонарушении, исследовав имеющиеся материалы, считаю установленным нарушение должностным лицом требований промышленной безопасности, что подтверждается протоколом об административном правонарушении, определением о возбуждении дела об административном правонарушении, определением об истребовании сведений, протоколом осмотра территорий, помещений, объектов, документов, предметов, уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, решением №1, договором №25/16 от 09.04.2016г., иными документами.

Невыполнение должностным лицом ФИО1 требований промышленной безопасности образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Доказательств невозможности соблюдения должностным лицом ФИО1 требований законодательства в силу чрезвычайных событий или иных обстоятельств, которые она не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от неё требовалась, не представлено.

В связи с тем, что выявленные нарушения законодательства в области промышленной безопасности несут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, прихожу к выводу, что административное наказание в виде штрафа сможет обеспечить достижение цели наказания. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.29.9 - 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо ФИО2 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двадцать тысяч рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Копию квитанции об уплате штрафа правонарушитель обязан направить или представить в суд, рассмотревший дело.

Получатель штрафа: УИН 498 4205 1706 1502 08801

«УФК по Кемеровской области (Сибирское Управление Ростехнадзора) 

ИНН 

<

***> КПП 420501001

Банк-получатель: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области

БИК 043207001 р/счет 

<

***>

назначение платежа: административный штраф

КБК 498116 45000 01 6000 140 ОКТМО 32701000».

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

Судья: (подпись) Н. В. Ерохина