Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 января 2020 года 

<

адрес>

Судья Краснооктябрьского районного суда 

<

адрес> Рогозина В.А., рассмотрев единолично дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в отношении акционерного общества «ФИО8 «ФИО7» (далее ФИО9»), ОГРН №, ИНН №, КПП №, местонахождение: 

<

адрес>, дата регистрации в качестве юридического лица 20.12.2012г. 

У С Т А Н О В И Л :

В результате плановой выездной проверки ФИО10», проведенной по распоряжению Нижне-Волжского управления Ростехнадзора №-РП, проведенной период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, надзорным органом были выявлены нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности. По результатам выявленных нарушений государственным инспектором отдела государственного горного надзора и надзора за объектами металлургической промышленности, подъемными сооружениями и котлонадзора Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора ФИО2 в отношении ФИО11» составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ8 года об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ. 

В судебном заседании представитель юридического лица, привлекаемого к административной ответственности в ФИО12» ФИО3 вину юридического лица, привлекаемого к административной ответственности признал частично, просил при назначении наказания применить часть 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ и назначить наказание ниже низшего, поскольку в отношении ФИО13 определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. № № введена процедура наблюдения.

Лицо составившее протокол государственный инспектор отдела государственного горного надзора и надзора за объектами металлургической промышленности, подъемными сооружениями и котлонадзора Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора ФИО2, в судебном заседании полагал вину юридического лица, привлекаемого к административной ответственности установленной, при назначении наказания просил приостановить деятельность предприятия в соответствии с санкции статьи, вместе с тем, в случае назначения наказания в виде административного штрафа не возражал против применения части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ поскольку в отношении ФИО14» определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. № № введена процедура наблюдения.

Конкурсный управляющий ФИО15» ФИО4 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, заявлений не представил. 

Судья, выслушав представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, изучив материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 492 утверждено Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, в соответствии с пунктом 5 которого лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении лицензируемого вида деятельности являются, в том числе наличие внесенных в реестр положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (пункт «л»); эксплуатация технических устройств, применяемых на объектах, в пределах назначенных показателей эксплуатации этих технических устройств (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса) (пункт «б»); соблюдение требований к регистрации эксплуатируемых объектов в государственном реестре в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (п. «т»); наличие документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов, или наличие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии со статьями 6, 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (п. «ф»).

Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 538 утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (далее - правила), согласно пунктам 2, 3 которых Правила устанавливают порядок проведения экспертизы промышленной безопасности, требования к оформлению заключения экспертизы и требования к экспертам в области промышленной безопасности и применяются при проведении экспертизы объектов. Пунктом 24 Правил установлено, что результатом проведения экспертизы является заключение, которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, заверяется печатью экспертной организации и прошивается с указанием количества листов. По результатам экспертизы технического устройства, зданий и сооружений опасных производственных объектов в заключении экспертизы дополнительно приводятся расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации (п.28 Правил).

Пунктом 29 Правил установлено, что по результатам проведения экспертизы декларации промышленной безопасности в заключении экспертизы указываются следующие выводы:

об обоснованности применяемых физико-математических моделей и использованных методов расчета последствий аварии и показателей риска;

о правильности и достоверности выполненных расчетов по анализу риска, а также полноты учета факторов, влияющих на конечные результаты;

о вероятности реализации принятых сценариев аварий и возможность выхода поражающих факторов этих аварий за границу опасного производственного объекта, а также последствий воздействия поражающих факторов на население, другие объекты, окружающую среду;

о достаточности мер предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.

Из материалов дела усматривается, что должностным лицом - государственным инспектором отдела государственного горного надзора и надзора за объектами металлургической промышленности, подъемными сооружениями и котлонадзора Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора ФИО2 на основании распоряжению ВРИЛО руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора ФИО5 №-РП от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.49-53), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В результате плановой выездной проверки АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», проведенной по надзорным органом были выявлены нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности. 

По результатам выявленных нарушений государственным инспектором отдела государственного горного надзора и надзора за объектами металлургической промышленности, подъемными сооружениями и котлонадзора Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора ФИО2 совместно с государственным инспектором отдела государственного горного надзора и надзора за объектами металлургической промышленности, подъемными сооружениями и котлонадзора Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора ФИО6 составлен акт проверки № из которого следует, что:

1.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «ОГП ЛПЦ» ФИО16» рег.№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л), «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

2.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «Участок станции (установки) воздухоразделительной» ФИО17» рег. №-ЗС-05708-2017; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

3.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «Отделение экзотермических смесей» АО «ВМК «Красный Октябрь» рег. №;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

4.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание извести АО «ВМК «Красный Октябрь» рег.№. 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

5.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «Кузнечный цех» ФИО18» рег.№-№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

6.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «ЦОМП» ФИО19» рег.№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

7.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «Отделка металлопроката ОКЦ» ФИО20» рег.№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

8.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «По производству проката (обжимного крупносортного)» ФИО21» рег. №; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

9.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «Отделение отделки металлопроката ОКЦ» ФИО22» рег.№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л), «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

10.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «Копровый цех склад комплектации» ФИО23 рег.№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

11.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «Огневой механической разделки скрапа» ФИО24» рег.№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

12.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «ЭСПЦ №» ФИО25» рег.№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

13.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «ЭСПЦ №» АО ФИО26» рег.№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

14.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «Кузнечный цех» ФИО27» рег.№; 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

15.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Здание «Отделение отделки листового проката ЛПЦ» ФИО28» рег.№ 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

16.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Азотопровод от КС до ООЛ ЛПЦ рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

17.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Трубопровод азота от ввода в цеха до азотной станции ОГП ЛПЦ рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

18.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Азотопровод от КС до ЛПЦ (Стан 2000) рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

19.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: ГРУ № рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

20.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: ГРУ № рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

21.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Роликовая печь № ЛПЦ ОГП рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

22.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Кислородопровод от К-50 до КЗС рег. №;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

23.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Кислородопровод от старой газификаторной станции до ОКЦ рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

24.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Внешние сети кислородопровода от К-75 до Стана-2000 рег.№

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

25.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Кислородопровод от КС до ЭСПЦ № рег.№-ТУ-14381-2015;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

26.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Шкафной ГРП № рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ,п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

27. В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: ГРП № рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

28.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: ГРП №,2 рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

29.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: ГРУ № ЭСПЦ № рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

30.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Термическая роликовая печь ЛПЦ ОПТЛ рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

31.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Нагревательная печь ЦРМО рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

32.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Трубопровод природного газа ЦОП рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

33.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Вертикальная установка сушки ковшей № рег.№;

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

34.В нарушение установленных требований, не выполнены мероприятия, после которых техническое устройство будут соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Установка вакуумирования стали УВС-130 ЭСПЦ № рег.№ 

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и п.п 2 п 27, п28 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

Что является нарушением ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; п.5(т) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункта 5 «Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

35.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЭСПЦ № рег. №

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

36.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации Дымовая труба № ЭСПЦ № рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

37.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЭСПЦ № рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

38.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ОКЦ ОГП рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

39.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ОКЦ ОГП рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

40.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ООМ ОКЦ рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

41.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЛПЦ ОГП рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ,п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

42.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЛПЦ ООЛП рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

43.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЛПЦ ООЛП рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

44.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЛПЦ ОПТЛ рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

45.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЛПЦ ОПТЛ рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

46.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦЭС рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

47.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦЭС рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

48.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦЭС рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п.5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

49.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦЭС рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

50.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦЭС рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

51.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦОМП рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

52.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦОМП рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

53.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦОМП рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ,п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

54.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦОМП рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

55.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦРМО рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

56.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦРМО рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

57.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № РМЦ рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

58.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № СПЦ рег. №; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

59.В нарушение установленных требований, допущена к эксплуатации сооружение с истекшим сроком безопасной эксплуатации. Дымовая труба № ЦФЛ рег. № 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ п. 5 (л) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №., п7 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

60.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

61.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод-рег.№; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

62.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод-рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

63.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод-рег.№;

Нарушениеч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

64.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод-рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

65.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод-рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

66.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод-рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

67.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод-рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

68.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод-рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

69.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Межцеховой газопровод-рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

70.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЭСПЦ № рег.№; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

71.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-КЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

72.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ОКЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

73. В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод -ЦПИПиЛ рег.№; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

74.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод ООМ ОКЦ рег.№; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

75.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ОПТЛ ЛПЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

76.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод -ОГП ЛПЦ рег.№; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

77.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ОГП ЛПЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

78.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ОГП ЛПЦ рег.№; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

79.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-РМЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

80.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод -ОПТЛ ЛПЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

81.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ООЛП ЛПЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

82.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ООЛП ЛПЦ рег.№ №

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

83.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЦПИПиЛ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

84.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЦПИПиЛ рег.№-ТУ-12648-2014; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

85.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЭСПЦ № рег.№ 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

86.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЦПИПиЛ рег№; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

87.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЦПИПиЛ рег№ 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

88.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЭЦРМО рег.№ 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

89.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-РМЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

90.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЦПИПиЛ рег.№ 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

91.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ООМ ОКЦ рег.№

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

92.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ОКЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

93.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ОКЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

94.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ОГП ЛПЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

95.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЭСПЦ-3 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

96.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЭСПЦ-3 рег.№ 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

97.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ЭСПЦ-1 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

98.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ОГП ЛПЦ рег№; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

99.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации, установленный заключением экспертизы: Цеховой газопровод-ОГП ЛПЦ рег.№; 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

100.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: Цеховой газопровод-ОГП ЛПЦ рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

101.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: ГРУ-ЦПИПиЛ ГРУ-75 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

102.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: ГРУ-ОПТЛ ЛПЦ ГРУ-9 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

103.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: ГРУ-ОПТЛ ЛПЦ ГРУ-10 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

104.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: ГРУ-ОПТЛ ЛПЦ ГРУ-22 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

105.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: ГРУ-ООЛП ЛПЦ ГРУ-6 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

106.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: ГРУ -ОКЦ ГРУ-71 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

107.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: ГРУ-ЦРМО ГРУ-74 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

108.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: ГРП-ОКЦ ГРП-23 рег.№;

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

109.В нарушение установленных требований, допущено к эксплуатации техническое устройство с истекшим сроком безопасной эксплуатации: ГРП-ЭЦРМО ГРП-19 рег.№. 

Нарушение ч.1 ст.8, ч.7 ст.19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и п. 5 (б), (ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п 6 ФНП № от ДД.ММ.ГГГГ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", в чем усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

По результатам выявленных нарушений государственным инспектором отдела государственного горного надзора и надзора за объектами металлургической промышленности, подъемными сооружениями и котлонадзора Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора ФИО2 в отношении ФИО29» составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ8 года об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (л.д.4-26). На составление протокола законный представитель ФИО30» не явился. О времени и месте составления протокола извещен надлежащим образом (л.д.47), заявлений не представил. 

Бездействие ФИО31» - нашло своей подтверждение исследованными судом доказательствами: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.4-26); распоряжением о проведении плановой проверки №-РП от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.49-53); предписанием от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.54-129), актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.130-208); свидетельством о регистрации № (л.д.209-211), выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.212-226), лицензией № № от ДД.ММ.ГГГГг. 

Таким образом, в судебном заседании установлен факт нарушения ФИО32» требований промышленной безопасности, а также вина Общества в совершении указанного правонарушения, что образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность ФИО33» в соответствии со ст.4.2.-4.3. КоАП РФ судом не установлено.

Указанные нарушения нельзя отнести к грубым нарушениям требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, предусмотренные частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ, под которыми понимается нарушение требований промышленной безопасности, приведшие к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей.

При назначении наказания судья учитывает общие правила, закреплённые главой 4 КоАП РФ, а также положения Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» (далее Постановление Пленума), в частности п. 22, согласно которому по делам, перечисленным в части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, переданным уполномоченным органом (должностным лицом) на рассмотрение судьи, последний не связан мнением указанного органа (должностного лица) и вправе с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, руководствуясь общими правилами назначения наказания, назначить любую меру наказания, предусмотренную санкцией соответствующей статьи КоАП РФ, в том числе и такую, применение которой не относится к исключительной компетенции судей.

Согласно части 4 статьи 4.1 КоАП РФ назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было назначено административное наказание.

В соответствии с п. 23.1 Постановления Пленума, наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении (абзац второй части 1 статьи 3.12, пункт 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ). При назначении этого наказания надлежит учитывать характер деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, характер совершенных ими действий (бездействия), а также другие обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни или здоровья людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды (абзац первый части 1 статьи 3.12 КоАП РФ). Обстоятельства, создающие, по мнению судьи, угрозу причинения вреда, должны быть указаны им в постановлении по делу об административном правонарушении.

В связи с вышеизложенным, судья не находит достаточных оснований для назначения ФИО34» наказания в виде приостановления деятельности предприятия в части использования технических устройств, опасного производственного объекта, поскольку не установлено обстоятельств, свидетельствующих о реальной возможности наступления негативных последствий для жизни или здоровья людей, а имеются только предположения о возникновении такой возможности. 

При таких данных, судья считает, что наказание в виде административного штрафа согласуется с задачами законодательства об административных правонарушениях, закреплённых в ст. 1.2 КоАП РФ, а также с целями административного наказания, установленными в ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, и является достаточной мерой ответственности, с учётом установленных обстоятельств дела. 

В судебном заседании от защитника ФИО35» поступило ходатайство о применении части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении наказания, поскольку в отношении ФИО36» определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. № № введена процедура внешнего наблюдения.

В соответствии с ч.3.2. ст. 4.1. КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Учитывая, что в судебном заседании установлено, что в настоящий момент, часть вменяемого бездействия юридическим лицом устранена, предприятие находится в тяжелом материальном положении, что подтверждено определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. №, суд считает возможным при назначении наказания применить ч.3.2. ст. 4.1. КоАП РФ снизив ниже низшего размер назначенного штрафа до 100 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ФИО37» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рулей. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки по следующим реквизитам:

Получатель УФК по 

<

адрес> (Нижне-Волжское управление Ростехнадзора); р/с 40№ ГРКЦ ГУ Банка России по 

<

адрес>, БИК 041806001, ИНН 

<

***>, КПП 344501001, ОКТМО 18 701 000, код бюджетной классификации 49№.

Постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в течение 10 суток, со дня вручения или получения, через Краснооктябрьский районный суд 

<

адрес>.

Судья: Рогозина В.А.

Справка: резолютивная часть постановления оглашена ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: Рогозина В.А.