Дело № 5-127/18 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 30 мая 2018 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан – Магомедов С.И. 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении юридического лица - ООО «Дагестанэнерго», расположенного по адресу: 

<

адрес>-1, 25 «а», ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>, 

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протокола об административном правонарушении (далее АП) №-Р-ВП-В6.2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут, в ходе проведения внеплановой выездной проверки по адресу: 

<

адрес>-1, 25 «а», на объектах ООО «Дагестанэнерго», установлено следующее:

- Нарушено требование по соблюдению температурного режима – температура воды в подающем трубопроводе на момент проверки составила 67 градусов С (П. ДД.ММ.ГГГГ. ПТЭЭС и СРФ). 

- Нарушены требования по механической защите Кабельной линии 6кВ проложенной по территории Махачкалинской ТЭЦ до КТП ИП ФИО1. (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок) 

Таким образом, ООО «Дагестанэнерго» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена: ст.9.11 КоАП РФ. 

В судебном заседании представитель ООО «Дагестанэнерго», ФИО2 действующий по доверенности, вину юридического лица признал и пояснил, что в ближайшее время выявленные нарушения будут устранены. 

Выслушав явившуюся сторону, исследовав материалы дела об АП, суд считает вину ООО «Дагестанэнерго» в совершении административного правонарушения доказанной.

Вина ООО «Дагестанэнерго», в совершении административного правонарушения подтверждается:

- Протоколом об АП №-Р-ВП-В6.2 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №-Р-ВП-В6.2 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Жалобой гр. ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ;

-Актом проверки №-р-ВП-В6.2 от ДД.ММ.ГГГГ;

-Предписанием №-р-ВП-В6.2 от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с ч.2 ст. 4.2 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.3 ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо - ООО «Дагестанэнерго», расположенное по адресу: 

<

адрес>-1, 25 «а», ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, который подлежит перечислению на следующие реквизиты: Получатель ИНН 

<

***>; КПП 057145001; УФК по 

<

адрес> ( кавказское управление Ростехнадзора) р/сч 40№; Банк 048209001; ОКТМО 82701000; л/сч 

<

***>; КБК 498 116 41000016000140. 

Разъяснить ООО «Дагестанэнерго», что административный штраф должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Наименования взыскателя: Кавказское Управление Ростехнадзора, г. Махачкала пр.

<

адрес>.

Наименование должника: ООО «Дагестанэнерго», расположенное по адресу: 

<

адрес>-

<

адрес>». 

Судья С.И. Магомедов