Дело № 2-5607-2023

61RS0022-01-2023-006414-06

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 декабря 2023 года г.Таганрог

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

Председательствующего судьи Бушуевой И.А.

при секретаре Волковой А.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах к ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Таганроге, Министерству здравоохранения Ростовской области о возложении обязанности по выполнению мероприятий по устранению нарушений санитарных норм и правил,

УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах обратилось в Таганрогский городской суд с иском к ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Таганроге, Министерству здравоохранения Ростовской области о возложении обязанности по выполнению мероприятий по устранению нарушений санитарных норм и правил.

В обоснование иска указано, что в 2021г. территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах по результатам плановой проверки решение № 270211 от 27.10.2021 в отношении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Детская городская больница» в г.Таганроге, выдано предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических индивидуальных предпринимателей, граждан, об устранения выявленных нарушений 19.11.2021 № 317 со сроком исполнения до 22.11.2022г. Которым предписано:

п.3 оборудовать процедурные кабинеты умывальниками с установкой смесителей бесконтактным управлением в соответствии с требованиями п.4.4.6. СП 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

п.4 использовать в отделениях стационара (

<

...>) и отделе медицинской реабилитации детей (

<

...>) мебель (тумбочки, столы, стулья и др.), наружная поверхность которой выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

п.6 обеспечить соблюдение периодичности проведения проверки эффективности работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции, наличие паспортов на системы вентиляции, актов контроля эффективности, протоколов испытаний, очистку систем кондиционирования проводить не менее 1 раза в 3 месяца в соответствии с требованиями п.4.5.2.,п.4.5.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров»: 

п.7 привести помещения раздаточных в инфекционном отделении на первом этаже (

<

...>), по объемно-планировочным и конструкторским решениям, предусмотрев последовательность (поточность), исключающую встречные потоки использованной и чистой посуды (имеется один вход), в соответствии с требованиями п. 4.2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров.

п.14 в холодном цехе, цехе готовой продукции, потолок привести в соответствие с ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования - организациям общественного питания населения»).

п.15.моечные ванны в моечной кухонной посуды, моечные ванны в овощном и мясном цехах оборудовать локальными вытяжными системами в соответствии со ст. 11 Федерального закона 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.12, п. 2.13 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее Постановление Правительства № 336 от 10.03.2022г.), правительство объявило мораторий на проверки. В соответствии с п. 3 Постановлением Правительства № 336 от 10.03.2022 г., установлено, что в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по следующим основаниям: 

при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства;

при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

Согласно п.8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» срок предписания продлевается на 90 дней.

Хозяйствующим субъектом 16.05.2023г вх. № 2218 в территориальный отдел

представлена информация об отсутствии финансового обеспечения ГБУ РО «ДГБ» для выполнения до 22.02.2023 пунктов 3,4,6,7,14,15 предписания № 317 от 19.11.2021г об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Таким образом, пункты 3,4,6,7,14,15 предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 317 от 19.11.2021 г со сроком исполнения 22.02.2023г. не выполнены.

На основании изложенного истец просит суд обязать ГБУ РО «Детская городская больница» и Министерство Здравоохранения Ростовской области устранить нарушения, указанные в пунктах 3,4,6,7,14,15 предписания № 317 от 19.11.2021г, а именно:

-оборудовать процедурные кабинеты умывальниками с установкой смесителей бесконтактным управлением в соответствии с требованиями п.4.4.6. СП 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

-использовать в отделениях стационара (

<

...>) и отделе медицинской реабилитации детей (

<

...>) мебель (тумбочки, столы, стулья и др.), наружная поверхность которой выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

-обеспечить соблюдение периодичности проведения проверки эффективности работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции, наличие паспортов на системы вентиляции, актов контроля эффективности, протоколов испытаний, очистку систем кондиционирования проводить не менее 1 раза в 3 месяца в соответствии с требованиями п.4.5.2.,п.4.5.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров»: 

-привести помещения раздаточных в инфекционном отделении на первом этаже (

<

...>), по объемно-планировочным и конструкторским решениям, предусмотрев последовательность (поточность), исключающую встречные потоки использованной и чистой посуды (имеется один вход), в соответствии с требованиями п. 4.2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров.

-в холодном цехе, цехе готовой продукции, потолок привести в соответствие с ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования - организациям общественного питания населения»).

-моечные ванны в моечной кухонной посуды, моечные ванны в овощном и мясном цехах оборудовать локальными вытяжными системами в соответствии со ст. 11 Федерального закона 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.12, п. 2.13 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

В ходе рассмотрения гражданского дела, истец в порядке ст. 39 ГПК РФ уточнил исковые требования и просит суд: 

обязать Министерство Здравоохранения Ростовской области, ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Таганроге в срок до 01.03.2025 устранить нарушения, указанные в пунктах 3,4,6,7,14,15 предписания № 317 от 19.11.2021г, а именно:

-оборудовать процедурные кабинеты умывальниками с установкой смесителей бесконтактным управлением в соответствии с требованиями п.4.4.6. СП 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

-использовать в отделениях стационара (

<

...>) и отделе медицинской реабилитации детей (

<

...>) мебель (тумбочки, столы, стулья и др.), наружная поверхность которой выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

-обеспечить соблюдение периодичности проведения проверки эффективности работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции, наличие паспортов на системы вентиляции, актов контроля эффективности, протоколов испытаний, очистку систем кондиционирования проводить не менее 1 раза в 3 месяца в соответствии с требованиями п.4.5.2., п.4.5.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров»: 

-привести помещения раздаточных в инфекционном отделении на первом этаже (

<

...>), по объемно-планировочным и конструкторским решениям, предусмотрев последовательность (поточность), исключающую встречные потоки использованной и чистой посуды (имеется один вход), в соответствии с требованиями п. 4.2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров.

-в холодном цехе, цехе готовой продукции, потолок привести в соответствие с ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования - организациям общественного питания населения»).

-моечные ванны в моечной кухонной посуды, моечные ванны в овощном и мясном цехах оборудовать локальными вытяжными системами в соответствии со ст. 11 Федерального закона 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.12, п. 2.13 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Представитель истца – ФИО1, действующая на основании доверенности от 26.12.2022 в судебном заседании исковые требования в уточненной редакции поддержала в полном объеме, просила исковые требования удовлетворить.

Представитель ответчика ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Таганроге – ФИО2, действующий на основании доверенности от 05.09.2023 в судебном заседании не возражал против удовлетворения исковых требований истца, пояснил, что ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Таганроге сможет устранит все выявленные нарушения только после проведения капитального ремонта.

Представитель ответчика Министерства здравоохранения Ростовской области в судебном заседании не присутствует, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.Дело рассмотрено в отсутствие не явившегося представителя ответчика Министерства здравоохранения Ростовской области в порядке ст. 167 ГПК РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав лиц участвующих в деле, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является федеральным органом исполнительной власти, а Управление Роспотребнадзора по Ростовской области - территориальным органом Федерального органа исполнительной власти.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322 утверждено Положение «О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». Полномочия Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.08.2006г. № 257.

Статьей 46 ГПК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти вправе обратиться в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо неопределенного круга лиц, подп. 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который наделяет главных государственных санитарных врачей и их заместителей полномочием предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

В 2021г. территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах по результатам плановой проверки № 270211 от 27.10.2021 в отношении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Детская городская больница» в г.Таганроге, выдано предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических индивидуальных предпринимателей, граждан, об устранения выявленных нарушений 19.11.2021 № 317 со сроком исполнения до 22.11.2022г. Которым предписано:

п.3 оборудовать процедурные кабинеты умывальниками с установкой смесителей бесконтактным управлением в соответствии с требованиями п.4.4.6. СП 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

п.4 использовать в отделениях стационара (

<

...>) и отделе медицинской реабилитации детей (

<

...>) мебель (тумбочки, столы, стулья и др.), наружная поверхность которой выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

п.6 обеспечить соблюдение периодичности проведения проверки эффективности работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции, наличие паспортов на системы вентиляции, актов контроля эффективности, протоколов испытаний, очистку систем кондиционирования проводить не менее 1 раза в 3 месяца в соответствии с требованиями п.4.5.2.,п.4.5.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров»: 

п.7 привести помещения раздаточных в инфекционном отделении на первом этаже (

<

...>), по объемно-планировочным и конструкторским решениям, предусмотрев последовательность (поточность), исключающую встречные потоки использованной и чистой посуды (имеется один вход), в соответствии с требованиями п. 4.2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров.

п.14 в холодном цехе, цехе готовой продукции, потолок привести в соответствие с ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования - организациям общественного питания населения»).

п.15.моечные ванны в моечной кухонной посуды, моечные ванны в овощном и мясном цехах оборудовать локальными вытяжными системами в соответствии со ст. 11 Федерального закона 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.12, п. 2.13 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее Постановление Правительства № 336 от 10.03.2022г.), правительство объявило мораторий на проверки. В соответствии с п. 3 Постановлением Правительства № 336 от 10.03.2022 г., установлено, что в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по следующим основаниям: 

при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства;

при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

Согласно п.8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» срок предписания продлевается на 90 дней.

В силу пункта 5 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

Устанавливая субъектов ответственности и исполнения обязанности по устранению нарушений требований санитарной безопасности, суд исходит из того, что наряду с ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Таганроге ответственность несет Министерство здравоохранения Ростовской области, поскольку исполнение судебного акта в части непосредственного устранения выявленных нарушений (в натуре) предполагается действиями самого бюджетного учреждения; а финансирование мероприятий по устранению нарушений санитарных требований должно осуществляться и с использованием целевых бюджетных средств, выделенных главным распорядителем денежных средств на указанные цели. Суд исходил из того, что учредителем медицинского учреждения является Ростовская область. Функции учредителя от имени Ростовской области в пределах своих полномочий осуществляет Министерство здравоохранения Ростовской области (как отраслевой орган исполнительной власти Ростовской области).

Соответственно, объем ответственности Министерства здравоохранения Ростовской области за выявленные в ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Таганроге нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства определяется тем, что данный государственный орган по отношению к подведомственному медицинскому учреждению осуществляет функции учредителя и является главным распорядителем денежных средств.

Хозяйствующим субъектом 16.05.2023г вх. № 2218 в территориальный отдел

представлена информация об отсутствии финансового обеспечения ГБУ РО «ДГБ» для выполнения до 22.02.2023 пунктов 3,4,6,7,14,15 предписания № 317 от 19.11.2021г об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В ходе судебного заседания представитель ответчика, суду сообщил, что пункты 3,4,6,7,14,15 предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 317 от 19.11.2021 г. со сроком исполнения 22.02.2023г. не выполнены и что все выявленные нарушения будут устранены в ходе проведения капитального ремонта ГБУ РО «ДГБ».

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах - удовлетворить в полном объеме.

Обязать Министерство Здравоохранения Ростовской области, ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Таганроге в срок до 01.03.2025 устранить нарушения, указанные в пунктах 3,4,6,7,14,15 предписания № 317 от 19.11.2021г. Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском района, а именно:

-оборудовать процедурные кабинеты умывальниками с установкой смесителей бесконтактным управлением в соответствии с требованиями п.4.4.6. СП 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

-использовать в отделениях стационара (

<

...>) и отделе медицинской реабилитации детей (

<

...>) мебель (тумбочки, столы, стулья и др.), наружная поверхность которой выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

-обеспечить соблюдение периодичности проведения проверки эффективности работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции, наличие паспортов на системы вентиляции, актов контроля эффективности, протоколов испытаний, очистку систем кондиционирования проводить не менее 1 раза в 3 месяца в соответствии с требованиями п.4.5.2., п.4.5.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров»: 

-привести помещения раздаточных в инфекционном отделении на первом этаже (

<

...>), по объемно-планировочным и конструкторским решениям, предусмотрев последовательность (поточность), исключающую встречные потоки использованной и чистой посуды (имеется один вход), в соответствии с требованиями п. 4.2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров.

-в холодном цехе, цехе готовой продукции, потолок привести в соответствие с ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования - организациям общественного питания населения»).

-моечные ванны в моечной кухонной посуды, моечные ванны в овощном и мясном цехах оборудовать локальными вытяжными системами в соответствии со ст. 11 Федерального закона 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.12, п. 2.13 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия решения в окончательной форме в Ростовский областной суд путем подачи апелляционной жалобы в Таганрогский городской суд Ростовской области.

Председательствующий: Бушуева И.А.

Решение изготовлено в окончательной форме 14.12.2023 года.