Дело № 5-338/2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2018 года г.Стерлитамак

Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан Фархутдинова А.Г. (адрес суда: 

<

...>, каб. 301), рассмотрев материал о привлечении Общества с ограниченной ответственностью, расположенного по адресу: 453100, 

<

адрес>, к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Удача» 08 августа 2018 г. в 11.00 час. выявлено нарушение п.4.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно шахта вытяжной вентиляции кафе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> выведена на крышу встроенно-пристроенного к жилому зданию строения, а не выведена и не выступает над поверхностью плоской кровли здания жилого 

<

адрес>, на высоту не менее 1 м.

В связи с вышеуказанным нарушением, 08 августа 2018 г. должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах ФИО2 в отношении ООО «Удача» по ст.6.4 КоАП РФ, составлен протокол № об административном правонарушении.

В судебном заседании директор ООО «Удача» ФИО3 пояснила, что из – за не рентабельности было принято решение о прекращении деятельности, документы подали в МФЦ, на обозрение суда не представлено.

Представитель Стерлитамакского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан ФИО1, действующий на основании доверенности № от 10.01.2018 г. пояснил, что выявленные нарушения допущены вследствие не принятия юридическим лицом ООО «Удача» необходимых мер по выполнению требований законодательства о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, которое имело возможность соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрены административная ответственность по ст.6.4 КоАП РФ, что доказано материалами проверки.

Выслушав участников процесса и изучив представленные материалы, прихожу к выводу о привлечении ООО «Удача» к административной ответственности по ст.6.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

В соответствии со ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Согласно ст. 24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В соответствии с п.4.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения. Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.Согласно п.2.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» организации могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенном, встроенно-пристроенном к жилым и общественным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в общественных зданиях, а также на территории промышленных и иных объектов для обслуживания работающего персонала. При этом не должны ухудшаться условия проживания, отдыха, лечения, труда людей.

При размещении организаций общественного питания в пристроенных, встроенно-пристроенных к жилым и общественным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в общественных зданиях должны соблюдаться гигиенические нормативы уровней шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, а также предельно-допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

В соответствии с п.4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.

В силу ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Установлено, что шахта вытяжной вентиляции кафе 

<

данные изъяты> ООО «Удача» по адресу: 

<

адрес> выведена на крышу встроенно-пристроенного к жилому зданию строения, а не выведена и не выступает над поверхностью плоской кровли здания жилого 

<

адрес>, на высоту не менее 1 м..

Выявленные факты являются нарушением п. 4.6 СП 2.3.6.1079-01 СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Вина ООО «Удача» в совершения правонарушения подтверждается протоколом № об административном правонарушении от 08.08.2018 г., решением № единственного учредителя ООО «Удача» от 23.08.2016 г., распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 10.07.2018 г. №, приказом № от 18.08.2017 г., актом проверки № от 08.08.2018 г., и другими материалами дела.

ООО «Удача» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

При определении наказания в виде административного приостановления деятельности судьей учитывается, что имеется угроза жизни и здоровью людей, исправление выявленных недостатков невозможно без приостановления деятельности кафе 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

При назначении срока наказания судья учитывает смягчающее вину обстоятельство признание вины правонарушителем.

Руководствуясь ст.ст. 6.4., 23.1. КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью «Удача» (Юридический адрес: 453120, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ.

Обществу с ограниченной ответственностью «Удача» назначить наказание в виде административного приостановления деятельности кафе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на 60 суток, т.е. до 07 декабря 2018 года включительно.

Срок наказания исчислять с 08 октября 2018 года 

Постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Исполнение постановления возложить на Стерлитамакский городской отдел СП УФССП по Республике Башкортостан. 

Постановление суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение десяти дней путем подачи жалобы через Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан.

Судья Фархутдинова А.Г.