Дело № 2-192/2021

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 июля 2021 года с. Нижнедевицк

Нижнедевицкий районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего – Квасова И.Е.,

при секретаре – Маминой О.И., 

с участием помощника прокурора Нижнедевицкого района – Бухтиярова И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области в интересах неопределенного круга лиц к ООО «ПРОСТОГАЗ» о понуждении к устранению нарушений, 

УСТАНОВИЛ:

В июне 2021 года прокуратурой Нижнедевицкого района Воронежской области была проведена проверка исполнения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера на автогазозаправочной станции общества с ограниченной ответственностью «ПРОСТОГАЗ» (далее ООО «ПРОСТОГАЗ»), расположенной по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с/п Кучугуровское 154км+400 (право) «Курск-Воронеж-Борисоглебск».

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст.38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и другие.

В ходе проверки выявлены нарушения ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требований Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, Свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 05.05.2014 №221 (далее - СП), норм обучения мерам пожарной безопасности работников организации, утв. приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645 (далее – Нормы), а именно:

- АГЗС не оборудована системой громкоговорящей связи (п.6.34 СП);

- движение транспортных средств по АГЗС не является односторонним, въезд на территорию АГЗС и выезд с неё не являются раздельными (п.6.27 СП);

- расстояние от резервуара АГЗС до здания кафе «Славянка» менее 300 м (фактически 58м) (п.п.3,4 таблицы Е.1 Приложения Е СП);

- к работе допущены лица, не прошедшие обучение по программе пожарно-технического минимума (п.п.36,37 норм обучения мерам пожарной безопасности работников организации, утв. приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645);

- на территории АГЗС отсутствует наружный противопожарный водопровод или водоем (резервуар) (п.п.6.35, 6.37 СП).

Выявленные нарушения создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья неопределённого круга граждан.

В связи с этим прокурор Нижнедевицкого района Воронежской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО «ПРОСТОГАЗ» о понуждении к устранению нарушений. 

В судебном заседании помощник прокурора Бухтияров И.А. полностью поддержал иск прокурора и просил его удовлетворить.

Представитель ответчика – директор ООО «ПРОСТОГАЗ» ФИО1 в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, а также о том, что иск прокурора Нижнедевицкого района о понуждении к устранению нарушений законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера признает полностью, последствия признания иска прокурора, предусмотренные ст.173 ГПК РФ, ему понятны.

Суд считает, что заявление представителя ответчика правомерно, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов, поэтому признание иска прокурора принято судом.

Согласно ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

С учетом изложенного, заявленный иск прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание ООО «ПРОТОГАЗ» иска прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области о понуждении к устранению нарушений законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Обязать ООО «ПРОСТОГАЗ» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований о защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера на автозаправочной станции, расположенной по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с/п Кучугуровское 154км+400 (право) «Курск-Воронеж-Борисоглебск», а именно:

- оборудовать АГЗС системой громкоговорящей связи (п.6.34 СП);

- организовать одностороннее движение транспортных средств по территории АГЗС, раздельный въезд и выезд на территорию АГЗС (п.6.27 СП);

- установить расстояние от резервуара АГЗС до здания кафе «Славянка» не менее 300 м (п.п.3,4 таблицы Е.1 Приложения Е СП);

- провести аттестацию лиц, допущенных к работе по программе пожарно-технического минимума (п.п.36,37 норм обучения мерам пожарной безопасности работников организации, утв. приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №);

- оборудовать на территории АГЗС отсутствует наружный противопожарный водопровод или водоем (резервуар) (п.п.6.35, 6.37 СП).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского областного суда в течение 1 месяца со дня его оглашения с подачей жалобы через Нижнедевицкий районный суд.

Председательствующий И.Е. Квасов

Дело № 2-192/2021