Дело № 5-251/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Кемерово 04 июня 2018 года

Судья Рудничного районного суда города Кемерово Кемеровской области ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2,

У С Т А Н О В И Л:

05.04.2018 года ИП ФИО2 при эксплуатации холодильного оборудования магазина «Точка цветов» расположенного на 1 этаже жилого дома по адресу 

<

адрес> допустила нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а именно: 

- эквивалентный уровень звука в жилой комнате (спальня) квартиры по адресу: 

<

адрес> при включенной холодильной установке составляет 31 дБА (при допустимом уровне для ночного времени суток 30 дБА), эквивалентный уровень звука в жилой комнате (гостиная) квартиры по адресу: 

<

адрес> при включенной холодильной установке составляет 32 дБА (при допустимом уровне для ночного времени суток 30 дБА), что не соответствуют требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом. Суд считает возможным рассмротреть дело без участия ФИО2 

В соответствии с п.1 ст.23 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

Согласно п. 6.1. приложения №3 СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» предельно допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки приведены в приложении 3 к настоящим санитарным правилам, согласно которым допустимый уровень звука для дневного времени составляет 40 дБА, для ночного времени составляет 30 дБА.

Производство по делу об административном правонарушении возбуждено на основании обращения гр. ФИО4 (л.д.29), проведено административное расследование.

Вина юридического лица ИП ФИО2 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении от 18.04.2018 года (л.д.2-3); 

- протоколом об осмотре от 29.03.2018 года согласно которого осмотрена 

<

адрес> (л.д.5-6); 

-протоколом взятия проб и образцов от 29.03.2018 года с участием специалиста ФИО5 проведены замеры шума при включенной и выключенной холодильной установке магазина «Точка цветов» (л.д.ю7-8)

- экспертным заключением №-окг от 05.04.2018 года согласно которого измеренные эквивалентные уровни звука в жилой комнате (гостиная), квартиры № расположенной по адресу 

<

адрес> при эксплуатации холодильной установки магазина «Точка цветов» ИП ФИО2 для ночного времени суток не соответствуют требованиям действующих санитарно – эпидемиологических, гигиенических норм и правил: п.6.1 приложения 3 СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с изменением и дополнением №1 СанПин 2.1.2.2801-10) (л.д.9-11).

- протоколом лабораторных исследований физических факторов от 29.03.2018 года согласно которого эквивалентные уровни звука: в жилой комнате (спальной) квартиры № расположенной по адресу 

<

адрес> при эксплуатации холодильной установки составляют 31 дБА (при допустимом 30 дБА для ночного времени), фон - 22 дБА; в жилой комнате (гостиной) квартиры № расположенной по адресу 

<

адрес> при эксплуатации холодильной установки составляют 32 дБА (при допустимом 30 дБА для ночного времени) фон - 22 дБА. Квартира расположена на 1 этаже кирпичного 5-этажного жилого дома, стена межкомнатного коридора смежная с помещением магазина «Точка цветов» ИП ФИО2, в котором установлена холодильная установка для хранения цветов – установка работает круглосуточно (л.д.12).

- копией договора аренды помещения от 01.02.2018 года с ИП ФИО2, согласно п. 1.1 объект аредны по адресу 

<

адрес> предназначен для размещения магазина торговли цветами (л.д.13-20).

Протокол осмотра составлен в присутствии понятых, которые замечаний не подавали, о чем свидетельствуют подписи.

Измерения физических параметров произведены с использованием специального технического средства Экофизика 110А зав.номер БФ 150085 имеющего поверку до 25.06.2018 г., (погрешность прибора + 0,7 дБ (уровень звука), калибратор акустический 4231 № поверен до 06.07.2018 г. в соответствии с методическими указаниями "Контроля уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. МУК 4.3.2194-07", утвержденных руководителем Роспотребнадзора 05.04.2007 г., согласно протокола лабораторных исследований № от 03.05.2018г.

В соответствии с п. 2.6 МУК 4.3.2194-07"Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. Методические указания." измерения уровня шума проводят в дневное или в ночное время суток в зависимости от режима работы оборудования. При круглосуточной эксплуатации оборудования измерения можно проводить в любое время суток, если это позволяет фоновый уровень. В этом случае возможно сравнение результатов с гигиеническими нормативами для ночного времени.

Суд квалифицирует действия ИП ФИО2 по ст.6.4 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

При назначении административного наказания в соответствии с требованиями ч.2 ст.4.1 КоАП РФ суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, суд учитывает принятие лицом мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

Руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Индивидуального предпринимателя ФИО2 ОГРНИП №, дата государственной регистрации 22.01.2018 г., место жительства по адресу: 

<

адрес>, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья 

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УФК по Кемеровской области (Управление Роспотребназора по Кемеровской области)

счет № 40101810400000010007, ИНН 

<

***>, КПП 420501001, БИК 043207001

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово; 

КБК 141 11628000016000140, л/сч 

<

***>

ОКТМО 32701000

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.