Дело № 2-3003/2025

УИД 25RS0002-01-2025-005043-97

в мотивированном виде 

решение

изготовлено 20.10.2025 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 октября 2025 года г. Владивосток 

Фрунзенский районный суд г. Владивостока в составе председательствующего А.Л. Шамловой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Зайцевым Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Фрунзенского района г. Владивостока в защиту интересов неопределенного круга лиц к 

<

ФИО>4 третье лицо 

<

ФИО>1 о возложении обязанности,

установил:

истец обратился в суд с названным иском, в обоснование, указав, что прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока 20.05.2025 в период с 15:00 по 15;30 проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности 

<

ФИО>5 расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения закона. В октябре 2024 года прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока при участии специалистов ОНДиПР по г. Владивостоку ГУ МЧС России по Приморскому краю на основании поступившего обращения проведена проверка с выходом на место в бар 

<

ФИО>6 расположенный по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, в ходе проверки выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности в нежилых помещениях используемых 

<

ФИО>7 Проверкой установлено, что 

<

ФИО>8 осуществляет предпринимательскую деятельность на основании договора аренды от 

<

дата> 

<

номер> в нежилых помещениях с кадастровыми номерами 

<

номер>, общей площадью 66,9 кв.м и 25

<

номер>, общей площадью 9,7 кв.м, предоставленных собственником 

<

ФИО>1

По факту выявленных нарушений прокурором района 11.10.2024 в адрес генерального директора 

<

ФИО>9 вынесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, которое рассмотрено и удовлетворено.

20.05.2025 прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока совместно со специалистом ОНДиПР по г. Владивостоку ГУ МЧС России по Приморскому краю проведена контрольная проверка, с целью проверки фактического устранения юридическим лицом ранее выявленных нарушений.

В ходе указанной проверки 

<

ФИО>10 расположенного по адресу: 

<

адрес>, по результатам проводимой проверки выявлен факт неустранения до настоящего времени нарушения в системе пожарной сигнализации, которая в нарушение требований п (1), п. 54 ППР РФ, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 54, ч. 4, ч. 10 ст. 83, ч. 1, ч.3 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» не обеспечивает автоматическую подачу управляющих сигналов на технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не объединены (не интегрированы) в единую систему, вследствие чего вышеуказанные системы осуществляют информирование людей о пожаре исключительно в той части здания, где они смонтированы.

Выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности создают угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в арендованных помещениях бара «Бюро», то есть нарушают права граждан – неопределенного круга лиц, а также работников организации на безопасные условия труда, а также на защиту их жизни и здоровья.

В соответствии с дополнительным соглашением от 10.02.2023 к договору аренды жилых помещений 

<

номер> от 

<

дата> на 

<

ФИО>11 арендатор предоставлено право оборудовать объект аренды средствами пожарной и охранной сигнализации и иными системами необходимыми для своей хозяйственной деятельности.

Выявленные нарушения требований законодательств о пожарной безопасности создают угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в помещении бара 

<

ФИО>12 то есть нарушают права граждан – неопределенного круга лиц, а также работников организации на безопасные условия труда, а также на защиту их жизни и здоровья. 

Ссылаясь на указанные обстоятельства истец просит суд возложить на 

<

ФИО>13 (ИНН 

<

номер>, ОГРН 

<

номер>), осуществляющему деятельность по организации общественного питания в нежилых помещениях с кадастровыми номерами 

<

номер>, общей площадью 66,9 кв.м и 

<

номер>, общей площадью 9,7 кв.м, расположенных в доме по адресу: 

<

адрес>, обязанность устранить нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, а именно: объединить (интегрировать) систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Помощник прокурора Фрунзенского района г. Владивостока в судебном заседании настаивала на исковых требованиях.

Иные участники в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, суд, руководствуясь ст. 167,233 ГПК РФ, полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие в порядке заочного судопроизводства.. 

Выслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему выводу.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определены Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", который регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (организациями), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

Согласно указанному закону обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожара.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно – технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно ч. 2 ст. 1 Технического регламента положения об обеспечении пожарной безопасности защиты обязательных для исполнения при: проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, технической продукции и продукции общего назначения.

В силу статьи 5 Технического регламента каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьи лицам в результате пожара.

Статья 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает, что одной из основных функций системы обеспечения пожарной безопасности является разработка и осуществление мер пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Как следует из материалов дела и установлено судом, прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока 20.05.2025 в период с 15:00 по 15;30 проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности 

<

ФИО>14»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения закона. В октябре 2024 года прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока при участии специалистов ОНДиПР по г. Владивостоку ГУ МЧС России по Приморскому краю на основании поступившего обращения проведена проверка с выходом на место в бар 

<

ФИО>15 расположенный по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, в ходе проверки выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности в нежилых помещениях используемых ООО «Кабанчики». Проверкой установлено, что ООО 

<

ФИО>16», осуществляет предпринимательскую деятельность на основании договора аренды от 

<

дата> 

<

номер> в нежилых помещениях с кадастровыми номерами 

<

номер>, общей площадью 66,9 кв.м и 

<

номер> общей площадью 9,7 кв.м, предоставленных собственником 

<

ФИО>1

По факту выявленных нарушений прокурором района 11.10.2024 в адрес генерального директора 

<

ФИО>17 вынесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, которое рассмотрено и удовлетворено.

20.05.2025 прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока совместно со специалистом ОНДиПР по г. Владивостоку ГУ МЧС России по Приморскому краю проведена контрольная проверка, с целью проверки фактического устранения юридическим лицом ранее выявленных нарушений.

В ходе указанной проверки 

<

ФИО>18»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, по результатам проводимой проверки выявлен факт неустранения до настоящего времени нарушения в системе пожарной сигнализации, которая в нарушение требований п (1), п. 54 ППР РФ, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 54, ч. 4, ч. 10 ст. 83, ч. 1, ч.3 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» не обеспечивает автоматическую подачу управляющих сигналов на технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не объединены (не интегрированы) в единую систему, вследствие чего вышеуказанные системы осуществляют информирование людей о пожаре исключительно в той части здания, где они смонтированы.

Выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности создают угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в арендованных помещениях 

<

ФИО>19 то есть нарушают права граждан – неопределенного круга лиц, а также работников организации на безопасные условия труда, а также на защиту их жизни и здоровья.

В соответствии с дополнительным соглашением от 10.02.2023 к договору аренды жилых помещений 

<

номер> от 

<

дата> на ООО «Кабанчики» арендатор предоставлено право оборудовать объект аренды средствами пожарной и охранной сигнализации и иными системами необходимыми для своей хозяйственной деятельности.

Учитывая, что в установленные сроки ответчиком не устранены нарушения в системе пожарной сигнализации, тогда как выявленные нарушения требований законодательств о пожарной безопасности создают угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в помещении 

<

ФИО>20», то есть нарушают права граждан – неопределенного круга лиц, а также работников организации на безопасные условия труда, а также на защиту их жизни и здоровья, суд находит правомерными требования прокурора о возложении обязанности на 

<

ФИО>21 (ИНН 

<

номер>, ОГРН 

<

номер>), осуществляющему деятельность по организации общественного питания в нежилых помещениях с кадастровыми номерами 

<

номер>, общей площадью 66,9 кв.м и 

<

номер>, общей площадью 9,7 кв.м, расположенных в доме по адресу: 

<

адрес>, устранить нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, а именно: объединить (интегрировать) систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Фрунзенского района г. Владивостока в защиту интересов неопределенного круга лиц к 

<

ФИО>22 (ИНН 

<

номер>, ОГРН 

<

номер>), третье лицо 

<

ФИО>1 (паспорт 

<

номер>) о возложении обязанности, удовлетворить.

Возложить обязанность на 

<

ФИО>23» (ИНН 

<

номер>, ОГРН 

<

номер>), осуществляющему деятельность по организации общественного питания в нежилых помещениях с кадастровыми номерами 

<

номер>, общей площадью 66,9 кв.м и 

<

номер>, общей площадью 9,7 кв.м, расположенных в доме по адресу: 

<

адрес>, устранить нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, а именно: объединить (интегрировать) систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья А.Л. Шамлова