РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

11 октября 2023 года Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи Новак А.Ю.,

при секретаре Журавлевой Д.Д. с участием: 

помощника прокурора Центрального района г. о. Тольятти Самарской области ФИО1,

представителя ответчика ГБОУ «Школа – интернат № 3» городского округа Тольятти ФИО2, ФИО3 (по доверенности)

представителя ответчика Министерства образования и науки Самарской области ФИО8 (по доверенности),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску прокурора 

<

адрес>, действующего в интересах неопределенного круга лиц к ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти, Министерству образования и науки 

<

адрес>, Комитету имущественных отношений по 

<

адрес> о возложении обязанностей,

установил:

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти об устранении нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности.

В ходе рассмотрения дела протокольным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ Министерство образования и науки по 

<

адрес> и Комитет имущественных отношений по 

<

адрес> привлечены к участию в деле в качестве соответчиков.

<

адрес>, в судебном заседании уточнив исковые требования, просил:

Обязать Министерство образования и науки 

<

адрес> ИНН № в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу предоставить финансирование ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти для выполнения работ:

- в ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти по адресу: 

<

адрес> заменить на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

Обязать ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти ИНН № в течение 12 месяцев со дня поступления финансирования устранить выявленные нарушения, а именно:

- в ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти по адресу: 

<

адрес> заменить на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> уточненные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить с учетом уточнения, по основаниям изложенных в иске. 

Представители ответчика ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти ФИО4, ФИО5 в судебном заседании исковые требования не признали, пояснили, что менять действующую и исправную систему на аналогичную не видят смысла. Каждый месяц проводятся проверки. Все замечания устраняются. Система в исправном состоянии. 

Представитель ответчика Министерства образования и науки 

<

адрес> и третьего лица Тольяттинское управление министерства образования и науки 

<

адрес> ФИО6 в судебном заседании возражал против удовлетворения уточненных исковых требований по доводам, изложенным в письменном отзыве. Пояснил, что истец основывается на документах, которые иначе трактуют ситуацию. По действующей системе в школе № проводилось две проверки. Были выявлены замечания, которые были устранены. Представил заключение по работоспособности системы пожаротушения. Решение по замене системы пожаротушения принимает правообладатель. Требования истца считает преждевременными. ГОСТы по АПС и СОУЭ являются добровольными. Просил в иске отказать.

Представитель ответчика Комитет имущественных отношений по 

<

адрес> в судебное заседание не явился, извещен.

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. 

Статьей 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности относятся, в том числе разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона об образовании образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федерального закона № 69-ФЗ) нормативными документами по пожарной безопасности являются технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

Профилактика пожаров представляет собой совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Статьями 34 и 37 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным для граждан и юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) данный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Статьей 5 Федерального закона № 123-ФЗ предусмотрено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В силу части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных названным Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В развитие вышеуказанных положений среди прочего приняты следующие нормативные документы по пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020), утвержденный приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 194; свод правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013), утвержденный приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 288; свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 484.1311500.2020), утвержденный приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 582; «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009), утвержденный приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 173; требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1464.

Из материалов дела следует, что 

<

адрес> совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

адрес> проведена проверка соблюдения ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти федерального законодательства о пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения в корпусе ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти по адресу: 

<

адрес>: 

- По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее - СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее - СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет, акт приема в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ). Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ФИО7 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п.6.7.3 ФИО7 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта не ведётся в полном объеме (не заполнены разделы журнала). Нарушение: п. 17, 30, п. 43, п. 48, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

- Ширина путей эвакуации спального корпуса - коридор 2 этажа - при двухстороннем расположении дверей, открывающихся в этот коридор, уменьшенная на ширину дверного полотна двери при открытом положении, не обеспечивает в коридоре эвакуационный проход шириной не менее 1 м (по факту ширина коридора 1,6 м. - ширина дверного полотна 0,9 м. = ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 0,7 м.). Нарушение: ст. 1, ч.4 ст. 4, ст.5, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 4.3.3, 4.3.4 Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- Ширина путей эвакуации спального корпуса - коридор 3 этажа - при двухстороннем расположении дверей, открывающихся в этот коридор, уменьшенная на ширину дверного полотна двери при открытом положении, не обеспечивает в коридоре эвакуационный проход шириной не менее 1 м (по факту ширина коридора 1,6 м. - ширина дверного полотна 0,9 м. = ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 0,7 м.). Нарушение: ст.1, ч.4 ст. 4, ст.5, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 4.3.3, 4.3.4 Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- Высота пути эвакуации по лестничной клетке спального корпуса со 2 на 1 этаж менее 2,2 метра (по факту 1,9 метра). Нарушение: ст.1, ч.4 ст. 4, ст.5, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 4.4.1 Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- Помещения прачечной (комната № для сушки одежды) не защищены системой пожарной сигнализации. Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 81, ст. 83, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п. 4.4, п/п. 11 таблица 1 п/п. 48 таблица 3 Свода правил «СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

- Отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара, на путях эвакуации из коридора 2 этажа учебного корпуса в лестничную клетку. Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. ДД.ММ.ГГГГ Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 16, п. 23, п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

- Запоры на дверях центрального эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери с внутренней стороны оборудованы замками. Нарушение: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

- Огнетушитель ОП-5 разряжен (3 этаж лестничная клетка учебного корпуса). Нарушение: п. 60, п. 396 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, нарушены права, свободы и законные интересы несовершеннолетних на обеспечение условий, гарантирующих охрану их жизни и здоровья.

Вышеуказанные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей, непосредственно влияют на: возможность возникновения пожара и (или) безопасности, его дальнейшее распространение по конструктивным элементам здания; время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, а также возможность его тушения в начальной стадии; процесс вынужденной эвакуации людей из помещений во время возникновения открытого пламенного горения или задымления помещений с созданием угрозы отравления людей продуктами горения с последующей их гибелью; возможность тушения пожара и проведение спасательных работ подразделениями пожарной охраны в целях предотвращения распространения и развития пожара и гибели людей.

<

адрес> вынесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства о пожарной безопасности № Прдр-№ от ДД.ММ.ГГГГ.

И.о. директора ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти в адрес заместителя прокурора 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ № по факту выявленных нарушений направлено сообщение, согласно которому выполнены следующие мероприятия: По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, произведено испытание на работоспособность, составлен акт сторонней организацией; в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта заполнены все разделы; двери в коридорах 2 и 3 этажа будут развернуты вовнутрь помещений, своими силами, после согласования Министерством образования и науки 

<

адрес>, экономии полученной в результате торгов; увеличить высоту путей эвакуации по лестничной клетке спального корпуса со 2 этажа на 1 этаж не представляется возможным. Здание построено в 1961 году. Выполнены компенсационные мероприятия (наклеена сигнальная лента); помещения прачечной (комната № для сушки одежды) защищены системой пожарной сигнализации; на путях эвакуации из коридора 2 этажа учебного корпуса в лестничную клетку установлена дверь препятствующая распространению опасных факторов пожара; на дверях центрального эвакуационного выхода установлен запор обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри; огнетушитель ОП-5 на 3 этаже лестничной клетки учебного корпуса заменен на новый.

Также, предоставлен приказ от ДД.ММ.ГГГГ № об объявлении замечания заведующему отделением ФИО5 за нарушение требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

Анализ причин и условий выявленных нарушений показал, что образовательным учреждением ненадлежащим образом организована работа по соблюдению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних в защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов, в том числе при наличии угрозы такого нарушения. 

Согласно статье 37 Федерального закона № 69-ФЗ собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (статьи 38 Федерального закона № 69-ФЗ).

Судом установлено, что технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в корпусе ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти по адресу: 

<

адрес> не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет, акт приема в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ).

Данный факт ответчиками не оспаривался в судебном заседании. 

Надлежащих доказательств устранения выявленных нарушений на момент рассмотрения дела суду не предоставлены.

Ссылка ответчиков на проверки и акт ООО «ЭКОР» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, эксплуатируемые сверх срока службы работоспособны, судом отклоняется, поскольку в соответствии с абзацем 4 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1479, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В случае отсутствия в технической документации конкретного срока службы средств обеспечения пожарной безопасности, возможность их использования допускается до достижения ими предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация указанных средств недопустима.

Проводимые проверки являются промежуточными мероприятиями до замены на работоспособную систему пожаротушения. 

Недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних, может привести к негативным последствиям в случае возникновения ситуации, опасной для жизни и здоровья граждан, и причинить значительный материальный ущерб, а также нарушает один из предусмотренных ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О противодействии терроризму» принципов противодействия терроризму - его предупреждение.

Представители ответчика возражали против удовлетворения иска.

В соответствии с Уставом ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти является государственным бюджетным общеобразовательным учреждением, учредителем школы-интернат является 

<

адрес>, функции и полномочия учредителей школы-интерната осуществляет министерство образования и науки 

<

адрес> и министерство имущественных отношений 

<

адрес> Функции министерства реализуется Тольяттинским управлением министерства.

Финансирование деятельности образовательного учреждения относится к обязанностям Министерства образования и науки 

<

адрес> как учредителя, недостаточность финансирования и вопросы экономической нецелесообразности не имеют юридического значения для рассмотрения спора.

Возложение на Министерство обязанности предоставить финансирование не является вмешательством в бюджетный процесс, так как возложена обязанность по выделению денежных средств именно в рамках бюджетного процесса, объемы которых подлежат самостоятельному определению ответчиком.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание, что сложившееся положение создает опасные условия для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, работников и иных лиц, которым не созданы надлежащие условия, соответствующие пожарной безопасности, гарантирующие охрану здоровья и безопасности, суд считает, что уточненные заявленные прокурором требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку на момент обращения в суд с иском и рассмотрения дела в суде сведений об устранении указанных истцом нарушений со стороны ответчиков не имелось.

Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Министерство образования и науки 

<

адрес> ИНН № в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу предоставить финансирование ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти для выполнения работ:

- в ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти по адресу: 

<

адрес> заменить на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

Обязать ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти ИНН № в течение 12 месяцев со дня поступления финансирования устранить выявленные нарушения, а именно:

в ГБОУ «Школа – интернат №» городского округа Тольятти по адресу: 

<

адрес> заменить на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья А.Ю. Новак

Решение в окончательной форме изготовлено 18 октября 2023 года

Судья А.Ю. Новак