Дело № 5-133/2023

№___

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<

адрес> 

<

Дата>

Судья Партизанского городского суда 

<

адрес> Бестфатор Н.А., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой», ОГРН №___, юридический адрес: 

<

адрес>, пер.Промышленный, владение 1, офис 105, фактический адрес места осуществления деятельности: 

<

адрес>, о нарушении ст. 9.9 КРФобАП,-

УСТАНОВИЛ:

огласно протоколу №___ об административном правонарушении от 

<

Дата>, оставленному главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по 

<

адрес> Дальневосточного управления Ростехнадзора ФИО2, 

<

Дата> в 10 часов 00 минут по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения мероприятия по контролю (надзору) на объекте – Электроустановки ООО «Энергоспецстрой» строительная площадка объекта строительства «Расширение Партизанской ГРЭС» Этап строительства подготовительный период. Сети 6 кВ электроснабжение площадки строительства, при осмотре следующего оборудования: №___ Южная опора №___ №___ в составе: трансформатор №___ кВ, ячейка №___ в составе вакуумного выключателя 6 кВ типа №___, линейного и шинного разъединителей типа №___, трансформаторов тока типа №___ терминала микропроцессорной защиты типа №___ кВ №___ в составе: №___ в составе №___ вводной панели с автоматическим выключателем №___ А и учетом электрической энергии с прибором учета №___ линейных панелей с автоматическими выключателями типа №___ – 2 шт., выявлены нарушения в области энергетической безопасности, выразившиеся в не проведении индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных технологических систем; в не получении разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов электроэнергетики, установленных Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию. 

С учетом изложенного в действиях ООО «Энергоспецстрой» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.9 КРФобАП.

В судебное заседание представитель ООО «Энергоспецстрой» не явился, о рассмотрении дела об административном правонарушении уведомлен надлежащим образом телефонограммой, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, вину признал полностью, пояснил, что допущенные нарушения будут устранены в ближайшее время.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, и оценив все представленные по делу доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что вина ООО «Энергоспецстрой» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.9 КРФобАП, нашла свое подтверждение при рассмотрении дела об административном правонарушении. 

Статья 9.9 КРФобАП предусматривает административную ответственность за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах.

Факт нарушения ООО «Энергоспецстрой» санитарного законодательства подтверждается представленными в деле: протоколом №___ административном правонарушении от 

<

Дата>; Актом осмотра энергопринимающей установки (объекта электросетевого хозяйства) №___ от 

<

Дата>; протоколом №___ от 

<

Дата> о временном запрете деятельности. 

Действия ООО «Энергоспецстрой» правильно квалифицированы по ст.9.9 Кодекса РФ об АП. 

Срок давности привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.4.5 КоАП РФ составляет 1 год, следовательно не истек. 

Учитывая, что обстоятельством, смягчающим ответственность ООО «Энергоспецстрой» является признание им вины, обстоятельства, отягчающие ответственность по делу отсутствуют, а также учитывая, что обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется, основания для прекращения производства по делу судом не установлены, суд приходит к выводу о том, что вина ООО «Энергоспецстрой» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.9 КРФ об АП доказана полностью материалами дела и сомнений не вызывает. 

Санкция ст.9.9 КРФобАП предусматривает наложение наказания на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Принимая во внимание, что допущенное ООО «Энергоспецстрой» нарушение в области энергетической безопасности может привести к поражению электрическим током, к короткому замыканию в электрической сети и возникновению пожара, то есть может привести к необратимым последствиям и создает общественную опасность в виде угрозы жизни и здоровью людей, то суд приходит к выводу о том, что назначение иного менее строгого вида административного наказания, чем административное приостановление деятельности, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

При назначении наказания, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, требования ст.3.1 КоАП РФ о целях наказания, обстоятельства смягчающие ответственность, отсутствие отягчающих вину обстоятельств,, и полагает возможным определить юридическому лицу ООО «Энергоспецстрой» за совершенное им административное правонарушение, наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на сорок пять суток, заключающегося во временном – на срок 45 суток, прекращении эксплуатации электроустановки ООО «Энергоспецстрой» (строительная площадка объекта строительства «Расширение Партизанской ГРЭС» Этап строительства подготовительный период. Сети 6кВ электроснабжение площадки строительства, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой», №___, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.9 КРФобАП, и подвергнуть наказанию в виде административного приостановления деятельности, заключающегося во временном – на срок 45 суток, прекращении эксплуатации электроустановки ООО «Энергоспецстрой» (строительная площадка объекта строительства «Расширение Партизанской ГРЭС» Этап строительства подготовительный период. Сети 6кВ электроснабжение площадки строительства, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

Срок административного приостановления деятельности, установленный ООО «Энергоспецстрой», исчислять с момента фактического приостановления эксплуатации электроустановки ООО «Энергоспецстрой» (строительная площадка объекта строительства «Расширение Партизанской ГРЭС» Этап строительства подготовительный период. Сети 6кВ электроснабжение площадки строительства, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с 11 часов 00 минут 

<

Дата>.

Настоящее постановление подлежит исполнению немедленно после его вынесения.

Разъяснить ООО «Энергоспецстрой», что в соответствии со ст.3.12 КоАП РФ, судья, назначивший административное наказание в виде административного приостановления деятельности, на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно прекращают исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения данного административного наказания. (При наличии заключения лица, составившего протокол об административном правонарушении, изготовленного в письменной форме с указанием фактов, свидетельствующих об устранении или о неустранении обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде приостановления деятельности).

Постановление может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд в течение 10 суток со дня получения его копии, путем подачи жалобы через Партизанский городской суд 

<

адрес>.

Председательствующий Н.А. Бестфатор