№ 5-256/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Котово 12 сентября 2017 года

Судья Котовского районного суда Волгоградской области Аржанников Игорь Витальевич (403805 г. Котово Волгоградской области ул. Нефтяников 7), рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица: Муниципального учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения, расположенного по ул. Ленина д. 47 с. Мокрая Ольховка Котовского района Волгоградской области, 

У С Т А Н О В И Л

При проведении ДД.ММ.ГГГГ внеплановой выездной проверки по контролю, за исполнением ранее выданного по адресу: 

<

...> Школьная 17; 

<

...> «б», юридическому лицу: Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района, предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, выявлены нарушения по существу не выполнения в срок ДД.ММ.ГГГГ законного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного по результатам ранее проведённой проверки.

Из вышеуказанного предписания Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района, не выполнило в установленный срок ДД.ММ.ГГГГ пункты № 1,2,3,4,5,6,7, а именно:

- Обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом не проведена (Мокроольховский филиал) (Правила противопожарного режима в РФ, п. 108);

- Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) не осуществлена. Проверка качества огнезащитной обработки проводится не реже 1 раза в год (Мокроольховский филиал)(ПР в РФ п. 21);

- Обработка деревянной конструкции сценической коробки огнезащитным составом не проведена (Перещепновский филиал). (Правила противопожарного режима в РФ п. 108);

- Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) не осуществлена. Проверка качества огнезащитной обработки проводится не реже 1 раза в год (Перещепновский филиал) (ППР в РФ п. 21);

- Выполнить отделку стен, потолков, полов в холе, фойе и актовом зале материалом не выше пожарной опасностью Г1,В1,Д2,Т2 - Для отделки стен, потолков в вестибюлях, лестничных клетках. Г2,В2,ДЗ,ТЗ, или Г2,ВЗ,Д2,Т2 - Для отделки стен, потолков в общих коридорах, холлах и фойе. РП2,Д2, Т2 - Для покрытия пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах. В2,РП2,ДЗ,Т2- Для покрытия пола в общих коридорах, холлах и фойе (Перещепновский филиал)(ФЗ от 22.07.2008 г. N123-ФЗ);

- Обработка деревянной конструкции сценической коробки огнезащитным составом не проведена (Крячковский филиал) (Правила противопожарного режима в РФ п. 108);

- Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением акта проверки качестве огнезащитной обработки (пропитки) не осуществлена. Проверка качества огнезащитной обработки проводится не реже 1 раза в год (Крячковский филиал) (ППР в РФ п. 21);

ДД.ММ.ГГГГ инспектором ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области ФИО2 был составлен протокол № об административном правонарушении в отношении Муниципального учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании директор Муниципального учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения ФИО1 пояснил, что с нарушением, изложенном в протоколе об административном правонарушении, согласен. Предписание надзорного органа не исполнено, ранее привлекались к ответственности за такое нарушение.

Судья, исследовав материалы дела, выслушав участников, приходит к следующему. 

Согласно ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно п. 108 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 21.03.2017 г.) "О противопожарном режиме" - руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия;

В соответствии с п. 21 вышеуказанного Постановления – руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

Вина Муниципального учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ; определением № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче дела на рассмотрение по подведомственности; распоряжением органа государственного контроля, о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; актом проверки органом государственного контроля юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о переведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельством о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжением о назначении на должность директора МУК «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокро-Ольховского сельского поселения № от ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании изложенного судья приходит к выводу, что в действиях Муниципального учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела, учитывая характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, судья считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности Муниципального учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения, поскольку имеется угроза жизни и здоровью людей, и менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Руководствуясь ст. ст. 29.9 - 29.11, 30.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л

Привлечь Муниципального учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде: административного приостановления деятельности Муниципального учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Мокроольховского сельского поселения, расположенного по ул. Ленина д. 47 с. Мокрая Ольховка Котовского района Волгоградской области, на срок 10 (десять) суток.

Постановление направить в Котовский РО УФССП Волгоградской области для немедленного исполнения.

Постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд через Котовский районный суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья подпись. И.В. Аржанников

Согласовано.