К делу № 2-921/2025

УИД 23RS0053-01-2025-001066-63

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тихорецк 28.07.2025

Тихорецкий районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Ербулатовой С.Р.,

при секретаре Никитенко Т.В.,

с участием ст. помощника Тихорецкого межрайонного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц Веселовой Ж.Ю.,

представителей ответчика государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат пос. Паркового ФИО1,

действующей на основании приказа № 47-11/491Л от 11.09.2007,

ФИО2,

действующей на основании доверенности № 1/25 от 28.07.2025,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по уточненному иску Тихорецкого межрайонного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Министерству образования и науки Краснодарского края, государственному казенному общеобразовательному учреждению Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат п. Паркового об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Тихорецкий межрайонный прокурор, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в Тихорецкий районный суд с уточненным исковым заявлением к Министерству образования и науки Краснодарского края, государственному казенному общеобразовательному учреждению Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат п. Паркового об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Исковое заявление мотивированно тем, что межрайонной прокуратурой проведена проверка, с привлечением сотрудников ОНД и ПР Тихорецкому району ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, согласно которой установлено, что в нарушение требований пожарной безопасности на объекте установлено, что система пожарной сигнализации и автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированные в помещениях технически устарела (срок эксплуатации более 10 лет), выработан ресурс работоспособности оборудования, п.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 6.6.1, ГОСТ Р 59638-2021 Система пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту). При этом, межрайонной прокуратурой 23.04.2025 внесено представление в адрес руководителя образовательной организации. Указывая, что до настоящего момента Учреждением полный комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений не принят, прокурор обратился в суд с настоящим иском.

В судебном заседании ст. помощник Тихорецкого межрайонного прокурора Веселова Ж.Ю. поддержала уточненные исковые требования и просила их удовлетворить.

Представители ответчика государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат пос. Паркового ФИО1, ФИО2 в судебном заседании признали уточненные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика Министерство образования и науки Краснодарского края в судебное заседание не явился, был надлежаще извещен о дате, месте и времени рассмотрения дела. Направил в суд заявление, в котором просил рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихорецкого района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился, был надлежаще извещен о дате, месте и времени рассмотрения дела.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные доказательства, оценив доказательства, каждое в отдельности и в совокупности с другими доказательствами, оценив их относимость, допустимость и достоверность, считает, что исковое заявление подлежит удовлетворению. 

К объектам с массовым пребыванием людей относятся общественные здания и сооружения, в которых одновременно может находиться 50 и более человек.

На основании ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, восстановление их прав в случаях нарушений, а также содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

В судебном заседании установлено, что межрайонной прокуратурой с привлечением Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихорецкого района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГКОУ КК школа-интернат пос. Паркового.Как указано в п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

Согласно п. 2 ч. 6 ст.28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 вышеуказанного закона, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», разработка и осуществление мер пожарной безопасности, а также реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности являются одними из основных элементов функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

На основании ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В нарушение требований пожарной безопасности на объекте установлено, что система пожарной сигнализации и автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированные в помещениях технически устарела (срок эксплуатации более 10 лет), выработан ресурс работоспособности оборудования, п.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 6.6.1, ГОСТ Р 59638-2021 Система пожарной сигнализации.

Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту).

При этом, межрайонной прокуратурой 23.04.2025 внесено представление в адрес руководителя образовательной организации, однако вышеуказанные нарушения до настоящего времени не устранены.

В связи с изложенным суд считает, что иск Тихорецкого межрайонного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Министерству образования и науки Краснодарского края, государственному казенному общеобразовательному учреждению Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат п. Паркового об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 191-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат пос. Паркового устранить выявленные нарушения требований федерального законодательства в ГКОУ КК школа-интернат пос. Паркового в срок до 01.09.2026, путем замены системы пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Обязать государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат пос. Паркового обратиться в министерство образования и науки Краснодарского края за финансированием денежных средств для устранения выявленных нарушений требований федерального законодательства.

Обязать Министерство образования и науки Краснодарского края обеспечить финансирование государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат пос. Паркового устранения выявленных нарушений в рамках государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения».

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Тихорецкий районный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение в окончательной форме изготовлено 29.07.2025.

Судья Тихорецкого

районного суда С.Р. Ербулатова