РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 февраля 2019 года г. Братск

Падунский районный суд города Братска Иркутской области в составе:

председательствующего судьи Бахаровской Ю.Н.,

при секретаре судебного заседания Бирюковой Л.В.,

с участием представителя истца Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области – ФИО1, действующей на основании доверенности № 004 от 09 января 2019 года,

представителя ответчика Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская больница №2» - ФИО2, действующей на основании доверенности № 18.2018 от 18 декабря 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-250/2019 по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области к Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Братская городская больница №2» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Истец Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области обратился в суд с исковым заявлением к Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Братская городская больница №2», в котором просит обязать Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Братская городская больница № 2» выполнить требования санитарного законодательства, а именно: 

1) в боксе бак. лаборатории по ул. (адрес) пропаять швы линолеума до 01 сентября 2020 г.

2) в женской консультации по ул. (адрес) в операционной, предоперационной устранить дефекты отделки поверхности потолка; в палатах дневного стационара, кабинетах №№ 26, 21, 23, 27 устранить дефекты отделки поверхности стен; в каб.7, моечной и кабинете разбора крови клинической лаборатории устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка; в помещениях детской поликлиники по ул. (адрес): в каб. №№ 26А, 30,15 устранить дефекты отделки поверхности потолка, в каб. №№ 26, 23, 17, 7, физиокабинете, санузле 1-го этажа устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, в каб. №№ 24, 19, 5, 6,16 устранить дефекты отделки поверхности стен; в каб. №№ 9, 8 устранить дефекты линолеума; в физиоотделении по ул. (адрес) (каб. № 10- устранить дефекты отделки поверхности стен, каб. 11а- заменить линолеум и завести под плинтус, в каб. 11 - устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, заменить линолеум), в палате дневного стационара устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, заменить линолеум), в каб. 7 клинической лаборатории заделать щель между стеной и полом до 01 сентября 2020г.

3) в кабинете № 23 поликлиники по ул. (адрес), в кабинетах №№ 230, 228, 226, 206, 209 поликлиники по ул. (адрес) выполнить отделку мест установки раковин керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны до 01 сентября 2020г.

4) в помещении для обработки мед. инструментария кабинета № 220 поликлиники по ул. (адрес); в больнице: а) в гнойной и чистой перевязочной хирургического отделения, б) в процедурном кабинете и перевязочной гинекологического отделения, в) в процедурном кабинете и гнойной перевязочной травматологического отделения, г) в процедурном кабинете офтальмологического отделения, д) в комнате анестезиста операционного блока, е) в манипуляционной приемного отделения, ж) в секционной морга; в женской консультации по ул. (адрес) в процедурной забора крови, процедурной дневного стационара; в каб. 26 А, 26, 17, 30 детской поликлиники по ул. (адрес) установить отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину до 01 сентября 2020г.

5) по адресу: (адрес): а) в палатах №№ 7,4, 3, коридоре хирургического отделения устранить дефекты отделки поверхности стен, в процедурном кабинете устранить дефекты отделки поверхности потолка, б) в гинекологическом отделении в душевой устранить дефекты отделки поверхности потолка, в) в палатах №№ 14, 9, 5, 4, 3, 2, гнойной перевязочной, коридоре и душевой травматологического отделения устранить дефекты отделки поверхностей стен и потолков, г) в сан. пропускнике устранить дефекты отделки поверхности стен, в смотровой устранить дефекты отделки поверхности потолка, д) в помещениях ЦСО (дистилляторной, стерильной устранить дефекты отделки поверхности стен, в перчаточной устранить дефекты отделки поверхности потолка, в приемной, автоклавной и упаковочной устранить дефекты отделки поверхности потолка и стен), е) в чистом и грязном отделениях дезинфекционного отделения устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, ё) в помещениях морга (в предсекционной устранить дефекты отделки поверхности потолка, в холодильном помещении устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, в секционной устранить дефекты отделки поверхности потолка, ж) в помещениях поликлиники по ул. (адрес) в каб. № 225 устранить дефекты отделки поверхности потолка, в каб. №№ 219, 202 устранить дефекты отделки поверхности потолка, в каб. № 220, 214, 212, 135, в каб. 315 устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка до 01 сентября 2020 г.

6) по адресу: (адрес) в помещениях ЦСО, в чистом и грязном отделении дезинфекционной камеры установить приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением до 01 сентября 2020 г.

7) в клинико-диагностической лаборатории детской поликлиники (адрес) устранить дефекты отделки поверхности окон в комнате для проведения паразитологических исследований и общего анализа мочи до 01 сентября 2020 г.

8) в клинико-диагностической лаборатории детской поликлиники (адрес) установить герметичные окна в помещениях «заразной» зоны (кабинет для паразитологических исследований) до 01 сентября 2020 г.

В обоснование исковых требований истец указал, что с 17.11.2016 г. по 30.12.2016 г. территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (далее - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, территориальный отдел) проведена плановая выездная проверка Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 2» (далее ОГБУЗ «Братская городская больница № 2», ответчик). В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации. По результатам проверки составлен акт проверки № от 30.12.2016г., выдано предписание № от 30.12.2016г. должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - предписание №), юридическое лицо - ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» привлечено к административной ответственности за нарушения требований санитарного законодательства по ст. 6.3., 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание № от 30.12.2016г. содержало 13 пунктов мероприятий по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства, условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, сроками исполнения до 01.12.2018 г.

21.12.2018 г. и 27.12.2018 г. территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе проведена внеплановая выездная проверка ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» (акт проверки № от 27.12.2018г.) по выполнению 13 пунктов предписания № от 30.12.2016 г., срок исполнения которых был установлен до 01.12.2018г. и истек на момент проверки.

В ходе проведенной проверки установлено, что: 

1) по пункту 15 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: что в боксе бак. лаборатории по (адрес) швы линолеума не пропаяны, что является нарушением требований п.4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт 15 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен в полном объеме.

По пункту 17 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г.

На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в физиоотделении по (адрес) (каб. № 10 отшелушена краска на стенах, каб. 11а - линолеум изношен, имеет дефекты, не заведен под плинтус, в каб. 11 - отшелушена краска на стенах и потолке, линолеум имеет дефекты), в палате дневного стационара требуется косметический ремонт (краска на стенах и потолках отшелушена, линолеум изношен, имеет дефекты), в каб. 7 клинической лаборатории щель между стеной и полом не заделана, что является нарушением требований пп. 4.2., 4.3, 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Пункт 17 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен в полном объеме.

По пункту 18 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016 г.

На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в женской консультации по (адрес): в операционной, предоперационной краска на потолке имеет дефекты; в палатах дневного стационара, кабинетах №№ 26, 21, 23, 27 краска на стенах имеет дефекты; в каб.7 моечной и кабинете разбора крови клинической лаборатории краска на стенах и потолке имеет дефекты; в помещениях детской поликлиники по (адрес): в каб. №№ 26А, 30,15 краска на потолке имеет дефекты, в каб. №№ 26, 23, 17, 7, физиокабинете, санузле 1-го этажа краска на стене и потолке имеет дефекты, в каб. №№ 24, 19, 5, 6,16 краска на стене имеет дефекты; в каб. №№ 9, 8 линолеум имеет дефекты, что является нарушением требований пп. 4.2., 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт 18 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен в полном объеме.

По пункту 19 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г.

На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в женской консультации по (адрес) в процедурной забора крови, процедурной дневного стационара; в каб. 26 А, 26, 17, 30 детской поликлиники по (адрес) установлена 1 раковина, что является нарушением требований п. 5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт 19 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен в полном объеме.

По пункту 21 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г.

На момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в кабинете № 23 поликлиники по (адрес); в кабинетах №№ 230, 228, 226, 206, 209 поликлиники по (адрес) в месте установки раковин отделка стен выполнена не в соответствии с требованиями п. 4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт 21 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен в полном объеме.

По пункту 22 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г.

На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в помещениях поликлиники по (адрес) в каб. № 225 окраска потолка имеет дефекты, в каб. №№ 219, 202 протечка на потолке, в каб. № 220, 214, 212, 135, в каб. 315 стены и потолок имеют дефекты, что является нарушением требований пп. 4.2., 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Пункт 22 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен в полном объеме.

По пункту 23 предписания должностного липа об устранении выявленных нарушений № от (дата).

На момент проверки (дата) с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в помещении для обработки мед. инструментария кабинета № 220 поликлиники по (адрес); по адресу: (адрес) а) в гнойной и чистой перевязочной хирургического отделения установлено по одной раковине, б) в процедурном кабинете и перевязочной гинекологического отделения установлено по 1 раковине, в) в процедурном кабинете и гнойной перевязочной травматологического отделения установлена 1 раковина, г) в процедурном кабинете офтальмологического отделения установлена 1 раковина, д) в комнате анестезиста операционного блока установлена 1 раковина, е) в манипуляционной приемного отделения установлена 1 раковина, ж) в секционной морга установлена 1 раковина, что является нарушением требований п. 5.8. СанПиН 2.(дата)-10 «Санитарно- эпидемиологические требования организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Пункт 23 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен в полном объеме.

По пункту 26 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016 г.

На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: по адресу: (адрес): а) в палатах №№ 7,4, 3, коридоре хирургического отделения окраска на стенах имеет дефекты, в процедурном кабинете краска на потолке имеет дефекты, б) в гинекологическом отделении в душевой окраска на потолке имеет дефекты окраски, в) в палатах №№ 14, 9, 5, 4, 3, 2, гнойной перевязочной, коридоре и душевой травматологического отделения окраска на стенах и потолке имеет дефекты, г) в сан. пропускнике керамическая плитка на стенах имеет сколы, в смотровой краска на потолке имеет дефекты, д) в помещениях ЦСО (дистилляторной, стерильной окраска на стене имеет дефекты, в перчаточной окраска на потолке имеет дефекты, в приемной, автоклавной и упаковочной окраска на потолке, стенах имеет дефекты), е) в чистом и грязном отделениях дезинфекционного отделения окраска на стенах и потолке имеет дефекты, ё) в помещениях морга (в предсекционной окраска на потолке имеет дефекты, в холодильном помещении окраска на стенах и потолке имеет дефекты, в секционной окраска потолка имеет дефекты), что является нарушением требований пп. 4.2., 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт 26 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен в полном объеме.

По пункту 30 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г.

На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: по адресу: (адрес) в чистом и грязном отделении дезинфекционной камеры отсутствует приточно- вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что является нарушением требований п. 6.8., 6.10. (приложение 3) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Пункт 30 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен.

По пункту 32 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016 г.

На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: по адресу: (адрес) в помещениях ЦСО отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением (вытяжка при естественном воздухообмене не допустима), в связи с чем невозможно достичь необходимый воздухообмен, что является нарушением требований п.6.10. (приложение 3) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт 32 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен.

По пункту 53 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г.

На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в клинико-диагностической лаборатории детской поликлиники (адрес) поверхности окон в комнате для проведения паразитологических исследований и общего анализа мочи имеют дефекты (отшелушена краска), что является нарушением пп. 4.2., 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт 53 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен.

По пункту 54 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г.

На момент проверки 21.12.2018 г. с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в клинико-диагностической лаборатории детской поликлиники (адрес) окна в помещениях «заразной» зоны (кабинет для паразитологических исследований) негерметичные, что является нарушением требований п. 2.3.13 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III- IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

Пункт 54 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнен.

Таким образом, не выполнены пункты №№ 15,17,18,19,21,22,23,26,30,32,53,54 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г., что является нарушением требований ст. 11 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

По результатам проверки составлен акт проверки № от 27 декабря 2018 года, на ОГБУЗ « Братская городская больница № 2» был составлен протокол № ЮЛ/К-444/18-15-09 об административном правонарушении от 27.12.2018 г. по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и направлен для рассмотрения мировому судье судебного участка № 123.

Неисполненные пункты предписания № от 30.12.2016г. основаны на требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства: ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.13 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», пп. 4.2., 4.3, 4.6., 5.8., 6.8., 6.10. (приложение 3), 7.8., 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Вместе с тем, на сегодняшний день невыполненные пункты предписания ответчик так и не исполнил, что существенно нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц и требования санитарного - эпидемиологического законодательства, а также создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

ОГБУЗ «Братская городская больница №2» является юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ основной вид деятельности: 86.10- деятельность больничных организаций.

Таким образом, на ОГБУЗ «Братская городская больница №2» возложена обязанность по соблюдению требований санитарного - эпидемиологического законодательства Российской Федерации в связи с осуществляемой деятельностью.

Определением Падунского районного суда г. Братска Иркутской области от 21 января 2019 года, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, относительно предмета спора, привлечено Министерство здравоохранения Иркутской области.

В судебном заседании представитель истца Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области – ФИО1, действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала, по доводам, изложенным в исковом заявлении, просила требования удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании представитель ответчика Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская больница №2» - ФИО2, действующая на основании доверенности, не возражала против удовлетворения заявленных требований, но просила срок устранения нарушений по некоторым пунктам предписания предоставить до 01.10.2021 года ввиду планового капитального ремонта помещений, в соответствии со сметной документацией. 

В судебное заседание представитель третьего лица Министерства здравоохранения Иркутской области не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. 

Министром здравоохранения Иркутской области ФИО3 представлен письменный отзыв по существу заявленных требований, в котором просит дело рассмотреть в отсутствие представителя министерства здравоохранения.

Изучив исковые требования, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Правовое регулирование в сфере обеспечения санитарного - эпидемиологического благополучия в Российской Федерации основано на Конституции Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы санитарной безопасности.

Санитарно-эпидемиологические требования, согласно статье 1 Закона N 52-ФЗ, - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

Санитарные правила, устанавливающие соответствующие правила поведения, порядок организации медицинской помощи и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения санитарной безопасности определены в СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года N58 (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10).

В разделе 4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» установлены требования к внутренней отделке помещений, в том числе: поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность (п. 4.2); покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтусы или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию (мраморная крошка, мрамор, мозаичные полы и другие). Полы в операционных, наркозных, родовых и других аналогичных помещениях должны быть антистатическими. Полы в вентиляционных камерах должны иметь непылеобразующее покрытие (п. 4.3); в местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку последних керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны (п. 4.6).

В разделе 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» установлены требования к водоснабжению и канализации, в том числе: в кабинетах, где проводится обработка инструментов, следует предусматривать отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку) (п. 5.8).

В разделе 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» установлены требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений, в том числе: классы чистоты, допустимые уровни бактериальной обсемененности воздушной среды, допустимая температура и рекомендуемые кратности воздухообмена помещений медицинских организаций принимаются в соответствии с приложением 3. В помещениях классов А и Б в воздухе не должно быть золотистого стафилококка. В помещениях классов В и Г золотистый стафилококк не нормируется. Предельно допустимые концентрации вредных химических веществ в воздухе производственных помещений представлены в приложении 4 (п. 6.8); кратность воздухообмена определяется исходя из расчетов обеспечения заданной чистоты, температуры и относительной влажности воздуха. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. В помещениях классов чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать 60%. Температура и организация воздухообмена в помещениях принимается в соответствии с приложением 3 (п. 6.10).

В разделе 7 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» установлены требования к естественному и искусственному освещению, в том числе: светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, должны быть со сплошными (закрытыми) рассеивателями (п. 7.8).

В п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» предусмотрено, что устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно проводиться незамедлительно.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2008 № 4 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», согласно которым окна и двери помещений "заразной" зоны лаборатории должны быть герметичными. Допускается заполнение оконных проемов стеклоблоками. Окна цокольного и первого этажей независимо от наличия охранной сигнализации должны быть оснащены металлическими решетками, не нарушающими правил пожарной безопасности. Двери должны иметь запирающие устройства (п. 2.3.13).

Пунктом 10 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определено, что медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.

В силу требований ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Материалами дела установлено, что Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница №2» является действующим юридическим лицом, зарегистрированным 11.05.1994 г. Администрацией г. Братска, поставленным на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Иркутской области 23.05.1994г., основным видом деятельности которого является деятельность больничных организаций, главный врач – ФИО4. 28.06.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности по адресам: (адрес), где расположены прививочные кабинеты в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что подтверждается копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 24.12.2018 г., копией распоряжения о назначении на должность № л/с от 23.11.2018 г., копией свидетельства серии 38 №, копией свидетельства серии 38 №.

Согласно копии Устава Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская больница №2», утвержденного Министром здравоохранения Иркутской области 19.12.2012 г., копии изменений в Устав Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская больница №2», утвержденных Министром здравоохранения Иркутской области 05.06.2018 г., следует, что Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница №2» является некоммерческой организацией, учредителем и собственником имущества является Иркутская область, функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство здравоохранения Иркутской области. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области. Учреждение является юридическим лицом, имеющим самостоятельный баланс, создано в целях оказания первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи населению. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012 г. № 736 утверждено Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, согласно которому территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Федеральная служба) является Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (далее - Управление), осуществляющее функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

В разделе II указаны полномочия Управления, согласно которым Управление осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе: организует и проводит проверки выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (п. 8.1.1); осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области защиты прав потребителей, а также технических регламентов, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований которых возложен на Федеральную службу (п. 8.1.2); применяет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, меры по пресечению выявленных нарушений требований санитарного законодательства, технических регламентов и (или) устранению последствий таких нарушений, выдает предписания об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства, технических регламентов и привлекает к ответственности лиц, совершивших такие нарушения (п. 8.1.6); выдает предписания о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (п. 8.1.7); осуществляет систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований санитарного законодательства, технических регламентов при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности (п. 8.1.8); предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства (п. 8.40).

30 декабря 2016 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области при обследовании объекта: Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская больница №2», расположенного по адресу: (адрес), выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, выявлены 66 нарушений санитарного законодательства, в том числе: 

- по пункту 15 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: что в боксе бак. лаборатории по (адрес) швы линолеума не пропаяны, что является нарушением требований п. 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 17 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в физиоотделении по (адрес) а (каб. № 10-отшелушена краска на стенах, каб. 11а- линолеум изношен, имеет дефекты, не заведен под плинтус, в каб. 11- отшелушена краска на стенах и потолке, линолеум имеет дефекты), в палате дневного стационара требуется косметический ремонт (краска на стенах и потолках отшелушена, линолеум изношен, имеет дефекты), в каб. 7 клинической лаборатории щель между стеной и полом не заделана, что является нарушением требований пп. 4.2, 4.3, 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 18 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в женской консультации по (адрес): в операционной, предоперационной краска на потолке имеет дефекты; в палатах дневного стационара, кабинетах №№ 26, 21, 23, 27 краска на стенах имеет дефекты; в каб. 7, моечной и кабинете разбора крови клинической лаборатории краска на стенах и потолке имеет дефекты; в помещениях детской поликлиники по (адрес): в каб. №№ 26А, 30,15 краска на потолке имеет дефекты, в каб. №№ 26, 23, 17, 7, физиокабинете, санузле 1- го этажа краска на стене и потолке имеет дефекты, в каб. №№ 24, 19, 5, 6, 16 краска на стене имеет дефекты; в каб. №№ 9, 8 линолеум имеет дефекты, что является нарушением требований пп. 4.2, 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 19 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в женской консультации по (адрес) в процедурной забора крови, процедурной дневного стационара; в каб. 26 А, 26, 17, 30 детской поликлиники по (адрес) установлена 1 раковина, что является нарушением требований п. 5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 21 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в кабинете № 23 поликлиники по (адрес); в кабинетах №№ 230,. 228, 226, 206, 209 поликлиники по (адрес) в месте установки раковин отделка стен выполнена не в соответствии с требованиями п. 4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 22 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в помещениях поликлиники по (адрес) в каб. № 225 окраска потолка имеет дефекты, в каб. №№ 219, 202 протечка на потолке, в каб. № 220,214,212, 135, в каб. 315 стены и потолок имеют дефекты, что является нарушением требований пп. 4.2, 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 23 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в помещении для обработки мед. инструментария кабинета № 220 поликлиники по (адрес); по адресу: (адрес) а) в гнойной и чистой перевязочной хирургического отделения установлено по одной раковине, б) в процедурном кабинете и перевязочной гинекологического отделения установлено по 1 раковине, в) в процедурном кабинете и гнойной перевязочной травматологического отделения установлена 1 раковина, г) в процедурном кабинете офтальмологического отделения установлена 1 раковина, д) в комнате анестезиста операционного блока установлена 1 раковина, е) в манипуляционной приемного отделения установлена 1 раковина, ж) в секционной морга установлена 1 раковина, что является нарушением требований п. 5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 26 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: по адресу: (адрес): а) в палатах №№ 7,4, 3, коридоре хирургического отделения окраска на стенах имеет дефекты, в процедурном кабинете краска на потолке имеет дефекты, б) в гинекологическом отделении в душевой окраска на потолке имеет дефекты окраски, в) в палатах №№ 14, 9, 5, 4, 3, 2, гнойной перевязочной, коридоре и душевой травматологического отделения окраска на стенах и потолке имеет дефекты, г) в сан. пропускнике керамическая плитка на стенах имеет сколы, в смотровой краска на потолке имеет дефекты, д) в помещениях ЦСО (дистилляторной, стерильной окраска на стене имеет дефекты, в перчаточной окраска на потолке имеет дефекты, в приемной, автоклавной и упаковочной окраска на потолке и стенах имеет дефекты), е) в чистом и грязном отделениях дезинфекционного отделения окраска на стенах и потолке имеет дефекты, ё) в помещениях морга (в предсекционной окраска на потолке имеет дефекты, в холодильном помещении окраска на стенах и потолке имеет дефекты, в секционной окраска потолка имеет дефекты), что является нарушением требований пп. 4.2, 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 30 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: по адресу: (адрес) в чистом и грязном отделении дезинфекционной камеры отсутствует приточно- вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что является нарушением требований п. 6.8, 6.10 (приложение 3) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 32 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: по адресу: (адрес) в помещениях ЦСО отсутствует приточно- вытяжная вентиляция с механическим побуждением (вытяжка при естественном воздухообмене не допустима), в связи с чем невозможно достичь необходимый воздухообмен, что является нарушением требований п. 6.10. (приложение 3) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 53 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в клинико-диагностической лаборатории детской поликлиники (адрес) поверхности окон в комнате для проведения паразитологических исследований и общего анализа мочи имеют дефекты (отшелушена краска), что является нарушением пп. 4.2., 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- по пункту 54 предписания, на момент проверки 21.12.2018 с 10.00 до 12.00 в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» установлено: в клинико-диагностической лаборатории детской поликлиники г.Братск, ж.р.Энергетик, ул. Приморская, 59 окна в помещениях «заразной» зоны (кабинет для паразитологических исследований) негерметичные, что является нарушением требований п. 2.3.13 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III- IV групп патогенности ( опасности) и возбудителями паразитарных болезней». 

Предложено устранить выявленные нарушения по пунктам 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 53, 54 в срок до 01.12.2018 года. 

Об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области выдано предписание № от 30 декабря 2016 г. Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Братская городская больница №2».

На основании распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области № от 13 декабря 2018 года решено провести внеплановую, выездную проверку в отношении Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская больница №2», проведение которой поручено специалистам Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске и Братском районе сроком с 20 декабря 2018 года по 24 января 2019 года, предметом которой является установление выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора).

Согласно акту проверки Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске и Братском районе от 27 декабря 2018 года, следует, что проведена внеплановая, выездная проверка Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская больница №2» в период с 21 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г., в ходе которой выявлено, что п. 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 53, 54 предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений № от 30.12.2016г. не выполнены.

Сопоставив предпринятые надзорным органом действия по проверке деятельности учреждения здравоохранения, итоговые результаты проверки, при том, что фактическое наличие выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства ответчиком опровергнуто не было, правомерность вменяемых нарушений не оспорена, учитывая законодательно закрепленную обязанность бюджетного учреждения соблюдать требования санитарного законодательства, бездействие бюджетного учреждения в части исполнения данной обязанности (неполноту уже принятых медицинской организацией мер и отсутствие должного результата по устранению выявленных нарушений), суд приходит к выводу о возложении на Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница №2» обязанности по устранению выявленных нарушений.

В соответствии со ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из характера имеющихся нарушений, объема работ, необходимых для их устранения, с учетом принимаемых мер ответчиком к устранению выявленных нарушений, суд считает необходимым обязать Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница №2» выполнить требования санитарно-эпидемиологического законодательства в сроки, указанные истцом, то есть до 01 сентября 2020 года. Данные сроки являются разумными, не противоречат требованиям закона, кроме того, каких-либо аргументированных возражений в этой части в судебном заседании представителем ответчика представлено не было, напротив, из плана по устранению невыполненных предписаний Управления Роспотребнадзора, утвержденного главным врачом 31.01.2019 г., большая часть нарушений может быть устранена и в более короткий срок.

Таким образом, проанализировав представленные доказательства в совокупности, с соблюдением норм процессуального права, в соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, суд приходит к выводу, что исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области к Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Братская городская больница №2» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области к Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Братская городская больница №2» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства - удовлетворить.

Обязать Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 2» в срок до 01 сентября 2020 года выполнить требования санитарного законодательства, а именно: 

- в боксе бактериологической лаборатории по адресу: (адрес) пропаять швы линолеума;

- в женской консультации по адресу: (адрес) в операционной, предоперационной устранить дефекты отделки поверхности потолка; в палатах дневного стационара, кабинетах №№ 26, 21, 23, 27 устранить дефекты отделки поверхности стен; в каб. 7, моечной и кабинете разбора крови клинической лаборатории устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка;

- в помещениях детской поликлиники по адресу: (адрес): в каб. №№ 26А, 30, 15 устранить дефекты отделки поверхности потолка, в каб. №№ 26, 23, 17, 7, физиокабинете, санузле первого этажа устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, в каб. №№ 24, 19, 5, 6, 16 устранить дефекты отделки поверхности стен; в каб. №№ 9, 8 устранить дефекты линолеума.

- в физиотерапевтическом отделении по адресу: (адрес) (каб. № 10 - устранить дефекты отделки поверхности стен, каб. 11а - заменить линолеум и завести под плинтус, в каб.11 - устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, заменить линолеум), в палате дневного стационара устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, заменить линолеум), в каб. 7 клинической лаборатории заделать щель между стеной и полом;

- в кабинете №23 поликлиники по адресу: (адрес) выполнить отделку мест установки раковин керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

- в кабинетах №№ 230, 228, 226, 206, 209 поликлиники по адресу: (адрес) выполнить отделку мест установки раковин керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

- в помещении для обработки медицинского инструментария кабинета № 220 поликлиники по адресу: (адрес); в больнице: а) в гнойной и чистой перевязочной хирургического отделения, б) в процедурном кабинете и перевязочной гинекологического отделения, в) в процедурном кабинете и гнойной перевязочной травматологического отделения, г) в процедурном кабинете офтальмологического отделения, д) в комнате анестезиста операционного блока, е) в манипуляционной приемного отделения, ж) в секционной морга установить отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину;

- в женской консультации по адресу: (адрес) в процедурной забора крови, процедурной дневного стационара установить отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину;

- в каб. 26 А, 26, 17, 30 детской поликлиники по адресу: (адрес) установить отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковин;.

- по адресу: (адрес): а) в палатах №№ 7,4, 3, коридоре хирургического отделения устранить дефекты отделки поверхности стен, в процедурном кабинете устранить дефекты отделки поверхности потолка, б) в гинекологическом отделении в душевой устранить дефекты отделки поверхности потолка, в) в палатах №№ 14, 9, 5, 4, 3, 2, гнойной перевязочной, коридоре и душевой травматологического отделения устранить дефекты отделки поверхностей стен и потолков, г) в сан. пропускнике устранить дефекты отделки поверхности стен, в смотровой устранить дефекты отделки поверхности потолка, д) в помещениях ЦСО (дистилляторной, стерильной устранить дефекты отделки поверхности стен, в перчаточной устранить дефекты отделки поверхности потолка, в приемной, автоклавной и упаковочной устранить дефекты отделки поверхности потолка и стен), е) в чистом и грязном отделениях дезинфекционного отделения устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, ё) в помещениях морга (в предсекционной устранить дефекты отделки поверхности потолка, в холодильном помещении устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка, в секционной устранить дефекты отделки поверхности потолка, ж) в помещениях поликлиники по (адрес) в каб. № 225 устранить дефекты отделки поверхности потолка, в каб. №№ 219, 202 устранить дефекты отделки поверхности потолка, в каб. № 220, 214, 212, 135, в каб. 315 устранить дефекты отделки поверхности стен и потолка;

- по адресу: (адрес) в помещениях ЦСО, в чистом и грязном отделении дезинфекционной камеры установить приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением;

- в клинико-диагностической лаборатории детской поликлиники по адресу: (адрес) устранить дефекты отделки поверхности окон в комнате для проведения паразитологических исследований и общего анализа мочи;

- в клинико-диагностической лаборатории детской поликлиники по адресу: (адрес) установить герметичные окна в помещениях «заразной» зоны (кабинет для паразитологических исследований). 

Решение может быть обжаловано сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы в Иркутский областной суд через Падунский районный суд города Братска Иркутской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Полный текст решения суда изготовлен 21 февраля 2019 года.

Судья: Ю.Н.Бахаровская