Дело № 2-500/2025 копия 

59RS0044-01-2025-000640-45

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 марта 2025 года Чусовской городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в г. Горнозаводске) в составе председательствующего судьи Туношенской И.О., при секретаре Третьяковой Е.Р., с участием представителя истца ФИО1, действующей на основании доверенности, представителя ответчика директора ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Горнозаводске с использованием средств аудиопротоколирования, гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю в лице Восточного территориального отдела к Муниципальному казенному предприятию «Тепловод» о прекращении нарушений санитарного законодательства и закона о защите прав потребителей,

установил:

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Восточный территориальный отдел (далее Роспотребнадзор) обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц с иском к Муниципальному казенному предприятию «Тепловод» (далее МКП «Тепловод») о прекращении нарушений санитарного законодательства и закона о защите прав потребителей, а именно:

в течении 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу: 

-обеспечить проведение периодических медицинских осмотров (обследований), всех сотрудников МКП «Тепловод», связанных с водоподготовкой и обслуживающих водопроводные сети в соответствии с требованиями п. 58 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999;

- обеспечить проведение флюорографии или рентгенографии легких с периодичностью раз в год у всех сотрудников МКП «Тепловод» в соответствии с п. 62, п. 810. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 34. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.;

- обеспечить проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у всех сотрудников МКП «Тепловод» в соответствии с п. 74, п. 75. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 36 ФЗ РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».;

- информировать Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю об авариях на объектах водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями п. 78. Раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, п. 3. ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

в течении 1 года 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу:

оборудовать скважины №№ 2, 3 аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности в соответствии с п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21;

оборудовать территорию I пояса ЗСО водоисточников (скважин № 2, № 3) ограждением по всему периметру в соответствии с п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21;

оборудовать дорожки к водозаборным сооружениям (скважинам № 2, № 3) твердым покрытием в соответствии с п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21;

не допускать рост поросли деревьев на территории первого пояса зоны санитарной охраны скважины № 3 в соответствии с п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02п. 105. СанПиН 2.1.3684-21;

получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта для скважин №№ 2, 3 р.п. Пашия в соответствии с п. 3. ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999;

обеспечить проведение исследований качества питьевой воды из скважин №№ 2, 3 на микробиологические, органолептические и обобщенные показатели в соответствии с п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

обеспечить проведение исследований качества питьевой воды из РЧВ на микробиологические, органолептические и обобщенные показатели в соответствии с п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

обеспечить проведение исследований качества питьевой воды из распределительной сети р.п. Пашия на микробиологические и органолептические показатели в соответствии с п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

обеспечить проведение исследований качества питьевой воды из скважин №№ 2, 3 и из РЧВ (перед ее поступлением в распределительную сеть), на органические и неорганические вещества, а также радиологические показатели при нормативной кратности 1 раз в год в соответствии с п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Требования мотивированы тем, что при проведении плановой выездной проверки, в отношении МКП «Тепловод», проведенной на основании решения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю ФИО3 № 812 от 08.09.2023, установлено: 

Для водоснабжения р.п. Пашия используются скважины №№ 2, 3 из которых вода насосами ЭЦВ 10-120-140, установленными на глубине 22,0 м. и 24,0 м. по линиям водоводам диаметром 250,0м. поступает в 2 накопительных резервуара объемом по 1000 м3 каждый, откуда самотеком поступает в водопроводную сеть р.п. Пашия.

Согласно Свидетельствам о государственной регистрации права от 11.01.2010

-скважина № 2 расположена в 1,5 км от северо-восточной границы п. Пашия, на левом берегу реки Пашийка, квартал 75;

-скважина № 3 расположена в 1,5 км от северо-восточной границы п. Пашия, на левом берегу реки Пашийка, квартал 87.

Водозаборы подземных вод расположены вне территорий промышленных предприятий.

Скважины №№ 2, 3 находятся в кирпичных надустьевых павильонах, закрывающихся на замок. Оголовки и устья скважин загерметизированы для предотвращения загрязнения, что соответствует п. 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды.

По состоянию на 21.09.2023 в период с 09 ч. 20 мин. до 11 час. 00 мин. установлено: скважины №№ 2, 3 не оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, что является нарушением требований п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21.

По состоянию на 21.09.2023 в период с 09 ч. 20 мин. до 11 час. 00 мин. установлено: территория I пояса ЗСО водоисточников (скважин № 2, № 3) не ограждена по всему периметру, что не соответствует требованиям и является нарушением п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21.

По состоянию на 21.09.2023 в период с 09 ч. 20 мин. до 11 час. 00 мин. установлено: дорожки к водозаборным сооружениям (скважины № 2, № 3) не имеют твердое покрытие, что не соответствует требованиям и является нарушением п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21.

По состоянию на 21.09.2023 в период с 09 ч. 20 мин. до 11 час. 00 мин. установлено: на территории первого пояса зоны санитарной охраны скважины № 3 допущен рост поросли деревьев, что не соответствует требованиям и является нарушением п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02п. 105. СанПиН 2.1.3684-21.

Обеззараживание воды перед подачей в сеть не организовано, насосная станция 2 подъема и хлораторные водозабора также не используются и исключены из схемы водоснабжения.

Чистка, дезинфекция и промывка резервуаров чистой воды в 2023 г. не проводилась, информации о времени последней промывки нет.

МКП «Тепловод» представлено экспертное заключение ...-ВФ от дата, санитарно-эпидемиологическое заключение № ... от дата на проект «Обоснование и расчет границ I-IIIпоясов зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 2, 3 в адрес» о соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03.»

Представлена лицензия на право пользования недрами серия ... от дата; вид лицензии BP. Срок окончания действия лицензии дата.

Использование водозаборов подземных вод в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения допущено при отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, что является нарушением п. 3. ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999.

По состоянию на дата в период с 09 ч. 20 мин. до 11 час. 00 мин. установлено: МКП «Тепловод» не обеспечено исследование качества питьевой воды из скважин №№ 2, 3 на микробиологические, органолептические и обобщенные показатели, что подтверждается отсутствием протоколов лабораторных испытаний за 2022 г. - текущий период 2023 г. и является нарушением требований п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По состоянию на дата в период с 09 ч. 20 мин. до 11 час. 00 мин. установлено: МКП «Тепловод» не обеспечено исследование качества питьевой воды из РЧВ на микробиологические, органолептические и обобщенные показатели, что подтверждается отсутствием протоколов лабораторных испытаний за 2022 г. - текущий период 2023 г. и является нарушением требований нарушением п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По состоянию на дата в период с 09 ч. 20 мин. до 11 час. 00 мин. установлено: МКП «Тепловод» не обеспечено исследование качества питьевой воды из распределительной сети р.адрес на микробиологические и органолептические показатели, что подтверждается отсутствием протоколов лабораторных испытаний за 2022 г. - текущий период 2023 г. и является нарушением требований нарушением п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По состоянию на дата в период с 09 ч. 20 мин. до 11 час. 00 мин. установлено: МКП «Тепловод» не обеспечено исследование качества питьевой воды из скважин №№ 2, 3 и из РЧВ (перед ее поступлением в распределительную сеть), на органические и неорганические вещества, а также радиологические показатели при нормативной кратности 1 раз в год, что подтверждается отсутствием протоколов лабораторных испытаний за 2022 г. - текущий период 2023 г. и является нарушением требований п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По состоянию на дата в период с 09 ч. 20 мин. до 11 час. 00 мин. установлено: МКП «Тепловод» представлен журнал учета аварий на водопроводных сетях р.адрес (начат дата), согласно которого с дата по дата было ограничено водоснабжение жителей р.адрес (порыв на основном водоводе по адрес в районе домов ... и ...); с дата по дата было ограничено водоснабжение жителей р.адрес (порыв на основном водоводе по адрес), о данных авариях не был информирован территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушением п. 78. Раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, п. 3. ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно представленному штатному расписанию от дата всего на предприятии 9 сотрудников, связанных с водоподготовкой и обслуживающие водопроводные сети. Представлено 2 личные медицинские книжки.

Согласно представленным личным медицинским книжкам у машинистов насосных установок: (медицинская книжка ...); (медицинская книжка ...), периодические медицинские осмотры (обследования), связанных с водоподготовкой и обслуживающие водопроводные сети в 2023 г. не пройдены (последний медицинский осмотр пройден в 2017 г.), что является нарушением требований п. 58 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999.

В личных медицинских книжках сотрудников участка водоснабжения МКП «Тепловод» отсутствуют отметки о проведении флюорографии или рентгенографии легких с периодичностью 1 раз в год у 2 сотрудников - последняя отметка от дата, - последняя отметка от дата), что не соответствует требованиям п. 62, п. 810. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Отсутствуют отметки о проведении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с периодичностью 1 раз в 2 года у 2 сотрудников: последняя дата прохождения обучения дата, - последняя дата прохождения обучения дата, что является нарушением требований п. 74, п. 75. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 36 ФЗ РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Личные медицинские книжки машинистов насосных установок: слесарей АВР: мастера ВКХ: не представлены, данные сотрудники допущены к работе, связанные с водоподготовкой воды и обслуживающих водопроводные сети, не прошедшие периодические медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, что является нарушением требований ст. 34, 36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 58 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 74, п. 75. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Результаты проверки зафиксированы в акте проверки ... от дата. 

Таким образом, МКП «Тепловод» осуществляет деятельность по эксплуатации и обслуживанию источников водоснабжения, водопроводных сетей, по обеспечению потребителей услугами водоснабжения с нарушением правил: п. 3.2.1.1, п. 3.2.1.2, п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 3. ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 78. Раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 10, ст. 11, п. 3. ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 58, п. 62, п. 74, п. 75, п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999.

В судебном заседании представитель истца ФИО1, заявленные требования поддержала.

Представитель ответчика директор ФИО2 в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме. Положения ч.3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчику разъяснены и понятны. 

Третье лицо Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края просили провести судебное заседание без участия представителя, вопрос относительно удовлетворения или отказа в удовлетворении исковых требований оставили на усмотрение суда. Также просили учесть затруднительное финансовое состояние ответчика, поскольку в отношении ответчика имеются другие неисполненные решения суда, на исполнение которых требуется финансирование, в связи с чем исполнение решения в сроки, указанные в иске невозможно.

Суд, заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск. 

В соответствии с п. 3 ст.173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при признании иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

На основании ч.4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Проверив материалы дела, учитывая признание иска, суд принимает признание иска ответчиком, так как исковые требования основаны на законе и подтверждаются документами дела.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

При распределении судебных расходов, суд руководствуется абзацем вторым подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Ответчик признал исковые требования, следовательно, с ответчика в пользу местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 6 000,00 руб. (20 000,00х30%).

Руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ,

решил:

Возложить на Муниципальное казенное предприятие «Тепловод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), обязанность по устранению нарушений требований санитарного законодательства и закона о защите прав потребителей, выполнению мероприятий, направленных на предоставление гражданам коммунальной услуги по холодному водоснабжению надлежащего качества, а именно:

в течении 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу: 

-обеспечить проведение периодических медицинских осмотров (обследований), всех сотрудников МКП «Тепловод», связанных с водоподготовкой и обслуживающих водопроводные сети в соответствии с требованиями п. 58 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999;

- обеспечить проведение флюорографии или рентгенографии легких с периодичностью раз в год у всех сотрудников МКП «Тепловод» в соответствии с п. 62, п. 810. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 34. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.;

- обеспечить проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у всех сотрудников МКП «Тепловод» в соответствии с п. 74, п. 75. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 36 ФЗ РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».;

- информировать Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю об авариях на объектах водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями п. 78. Раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, п. 3. ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

в течении 1 года 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу:

оборудовать скважины №№ 2, 3 аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности в соответствии с п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21;

оборудовать территорию I пояса ЗСО водоисточников (скважин № 2, № 3) ограждением по всему периметру в соответствии с п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21;

оборудовать дорожки к водозаборным сооружениям (скважинам № 2, № 3) твердым покрытием в соответствии с п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105. СанПиН 2.1.3684-21;

не допускать рост поросли деревьев на территории первого пояса зоны санитарной охраны скважины № 3 в соответствии с п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02п. 105. СанПиН 2.1.3684-21;

получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта для скважин №№ 2, 3 р.п. Пашия в соответствии с п. 3. ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999;

обеспечить проведение исследований качества питьевой воды из скважин №№ 2, 3 на микробиологические, органолептические и обобщенные показатели в соответствии с п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

обеспечить проведение исследований качества питьевой воды из РЧВ на микробиологические, органолептические и обобщенные показатели в соответствии с п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

обеспечить проведение исследований качества питьевой воды из распределительной сети р.адрес на микробиологические и органолептические показатели в соответствии с п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

обеспечить проведение исследований качества питьевой воды из скважин №№ 2, 3 и из РЧВ (перед ее поступлением в распределительную сеть), на органические и неорганические вещества, а также радиологические показатели при нормативной кратности 1 раз в год в соответствии с п. 77, п. 79, Приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Взыскать с Муниципального казенного предприятия «Тепловод» в пользу местного бюджета госпошлину в размере 6 000,00 руб.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Пермский краевой суд через Чусовской городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в г. Горнозаводске) в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья: /подпись/

Копия верна. Судья. Туношенская И.О.

Подлинное решение (определение) подшито в деле (материале) № 2-500/2025

Дело (материал) находится в Чусовском городском суде (ПСП в г. Горнозаводске)

Секретарь

Мотивированное решение составлено 26 марта 2025 года.