П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Тольятти 06.04.2017 года

Судья Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области Ежов И.М.,

с участием представителя ООО «

<

данные изъяты> г. Тольятти» - ФИО4, представившего доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ,

с участием представителя Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти ФИО3,, представившей доверенность за № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>», ИНН №, свидетельство о регистрации №, юридический адрес: 

<

адрес>, б-р Курчатова, 

<

адрес>, 

У С Т А Н О В И Л:

07.03.2017 года в ходе проведения административного расследования в отношении ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>», проведены измерения уровней шума в 

<

адрес> (этаж 1) по бульвару 50 лет Октября 

<

адрес> от работающего оборудования (ИТП), расположенного в подвальном помещении дома с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Уровни шума в 

<

адрес> по б-ру 50 лет Октября, 

<

адрес> в дневное время (07:00-23:00) превышают санитарные нормы СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (п. 6.1.З.): уровни LАна 4,7дБА$ на частоте 250Гц на 1,1 дБ, на частоте 500 Гц на 7,0 дБ, на частоте 1000 Гц на 4,8дБ.

Оборудование ИТП эксплуатируется круглосуточно, измеренные в 

<

адрес> фоновые уровни в дневное время позволяют сравнить результаты измерения с гигиеническими нормативами для ночного времени (23:00 - 7:00) на основании (п. 2.6. МУК ДД.ММ.ГГГГ-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях». Методические указания).

Установлено, что уровни шума в 

<

адрес> по б-ру 50 лет Октября, 

<

адрес> превышают санитарные нормы для ночного времени (23:00 - 7:00): - уровни LA - на 14,7 дБА; на частоте 250 Гц - на 11,1 дБ, на частоте 500 Гц - на 17,0дБ, на частоте 1000 Гц - на 14,8 дБ, что является нарушением п. 6.1.3 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

В судебном заседании ФИО1 ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>» ФИО4 вину не признал в совершении данного правонарушения ввиду того, что замеры в ночное время не проводились и показал, что после окончания отопительного сезона работы по устранению уровня шума будут проведены.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти ФИО5 подтвердила в суде факт совершения «

<

данные изъяты> 

<

адрес>».данного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, не возражают против применения наказания в виде штрафа.

Несмотря на не признание своей вины ФИО1 ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>», вина в совершении данного административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом № 18 - 04/32 от 14.03.2017 года об административном правонарушении;

- определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведением административного расследования от 22.02.2017 года;

-экспертным заключением по результатам испытаний № 1570 от 10.03.2017 года;

-протоколом измерения уровней физических факторов неионизирующей природы (шум) № 13 115 от 09.03.2017 года;

-обращением ФИО6 о направлении комиссии для замера уровня шума в квартире и принятия соответствующих мер; 

-договором на ФИО1 многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес>, 50 лет Октября №

Таким образом, суд считает, что своими умышленными действиями ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ, то есть нарушило санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Принимая во внимание, что ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>» в ближайшее время будут приняты все меры по устранению обнаруженных недостатков, суд считает необходимым назначить ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>» минимальное наказание - в виде штрафа в размере 10 000 рублей в доход государства. 

Руководствуясь ст. ст. 6.4, 29.7 - 29.10 КоАП РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и подвергнуть егоадминистративному штрафу в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в доход государства.

Постановление может быть обжаловано в 10 дней со дня вынесения в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд 

<

адрес>.

Первый экземпляр постановления является подлинником.

Судья Ежов И.М.

Реквизиты для перечисления штрафных санкций:

Получатель платежа:

УФК по Самарской области

(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Самарской области)

ОГРН 

<

***> от 25.03.2005 года ИФНС по октябрьскому району г. Самары

Счет №40101810200000010001

Банк получателя: отделение Самара г. Самара

БИК 043601001

ИНН 

<

***>

КПП 631601001

ОКТМО 36740000

КБК 141 1 16 28000 01 6000 140