Дело № 54RS0041-01-2020-001408-79

Производство № 2–775 / 2020 года 

Поступило в суд 15.07.2020 года.

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 июля 2020 года р.п.Маслянино

Черепановский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи Ивановой Г.Ю.,

при секретаре судебного заседания Фокиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному унитарному предприятию «Бажинское» о понуждении исполнения требований санитарного законодательства,

у с т а н о в и л:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в интересах неопределенного круга лиц обратилась в суд с иском к муниципальному унитарному предприятию «Бажинское» о понуждении исполнения требований санитарного законодательства, указывая, что В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012г. № 694, проверку деятельности юридических лиц по выполнению обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей должностные лица Управления осуществляют в установленном законом порядке. Отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля регулирует Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

I. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ________ в ________ на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по ________ от (дата) № с (дата) по (дата) проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального унитарного предприятия «Бажинское» (далее МУП «Бажинское»). В ходе внеплановой выездной проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства: 

1. Муниципальным унитарным предприятием «Бажинское» (МУП «Бажинское»), осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, не разработана рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды, не согласована с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный санитарно-эпидемиологический надзор (с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ________ в ________), что является нарушением ст.2, ст.11, ст.19 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; ч.5 ст.25 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении»; п.2.4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01.

2. Производственный контроль качества питьевой воды не осуществляется по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой (рабочая программа производственного контроля качества воды не разработана) не постоянно контролируется качество воды в местах водозабора, в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети с учетом требований, указанных в таблице 6, таблице 8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01:

- согласно таблице 6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01 количество отбираемых проб в течение одного года в местах водозабора для подземных источников должно составлять по органолептическим и обобщенным показателям не менее 4 проб в год (по сезонам года), (протоколы лабораторных исследований в местах водозабора для подземных источников по органолептическим и обобщенным показателям не предоставлены за 3 квартал 2018г (отсутствуют));

- согласно таблице 8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01 количество отбираемых проб из водопроводной сети по органолептическим показателям должно составлять 2 пробы в месяц (протоколы лабораторных исследований из водопроводной сети по органолептическим показателям не предоставлены (отсутствуют)), что является нарушением ст.2, ст.11, ст.19 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.2, п.4.3, п.4.5, таблицы 6, таблицы 8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01.

3. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01 в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети:

- проба воды холодной питьевой, отобранная (дата). в ............ из крана ________, д.Чупино, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по общей жесткости, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от (дата), протоколом лабораторных исследований (дата)., что является нарушением ст.11, ст.19 п.1, п.2 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.2, п.3.1, п.3.2 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.(дата)-01. 

С целью устранения выявленных нарушений законодательства на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе, (дата) выдано предписание об устранении выявленных нарушений № со сроком исполнения - (дата).

Ответственность за выполнение данного предписания возложена на МУП «Бажинское».

За выявленные нарушения санитарного законодательства МУП «Бажинское» (дата) привлечено к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ постановлением по делу об административном правонарушении № в виде штрафа в ............ рублей. Указанное выше постановление № от (дата) не обжаловалось, вступило в законную силу. Административный штраф оплачен. 

II. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ________ в ________ на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по ________ от (дата) г. № с (дата) по (дата) проведена внеплановая выездная проверка в отношении МУП «Бажинское».

В ходе внеплановой выездной проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

1. Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется не по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой не постоянно контролируется качество воды в ________ в местах водозабора, в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети:

- в местах водозабора по органолептическим, обобщенным показателям (по рабочей программе в местах водозабора количество проб в течение одного года, не менее – 8 (по сезонам года), протоколы исследования питьевой воды по производственному контролю в местах водозабора по органолептическим, обобщенным показателям за истекший период (дата) не представлены (отсутствуют), за (дата). представлены только 2 протокола (дата)

- в местах водозабора по органическим веществам (по рабочей программе в местах водозабора количество проб в течение одного года, не менее - 6, протоколы исследования питьевой воды по производственному контролю в местах водозабора по органическим веществам за (дата) и истекший период (дата). не представлены (отсутствуют));

- в местах водозабора по радиологическим показателям (по рабочей программе в местах водозабора количество проб в течение одного года, не менее - 2, протоколы исследования питьевой воды по производственному контролю в местах водозабора по радиологическим показателям за (дата) не представлены (отсутствуют));

- в распределительной водопроводной сети по органолептическим показателям (по рабочей программе количество проб в течение одного года не менее - 24 (протоколы исследования питьевой воды в распределительной водопроводной сети по органолептическим показателям за (дата) и истекший период (дата). не представлены (отсутствуют)), что является нарушением ст.2, ст.11, ст.19, ст.32 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.1, п.4.2 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01.

2. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01 в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети:

- проба воды холодной питьевой, отобранная 17.04.2019г. из крана разводящей сети жилого дома по ________, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по содержанию железа и марганца;

- пробы воды холодной питьевой, отобранные 17.04.2019г. из крана разводящей сети жилых домов по ________, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по мутности, содержанию железа;

- проба воды холодной питьевой, отобранная 17.04.2019г. из крана разводящей сети жилого дома по ________, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по мутности, содержанию железа и марганца, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от (дата). № №, протоколами лабораторных исследований (дата), что является нарушением ст.2, ст.11, ст.19 п.1, п.2 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.2, п.3.1, п.3.2 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01.

С целью устранения выявленных нарушений законодательства на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе, (дата) выдано предписание об устранении выявленных нарушений № со сроком исполнения - (дата).

Ответственность за выполнение данного предписания возложена на МУП «Бажинское».

За выявленные нарушения санитарного законодательства МУП «Бажинское» (дата) привлечено к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ постановлением по делу об административном правонарушении № в виде штрафа в размере ............

Указанное выше постановление № от (дата) не обжаловалось, вступили в законную силу. Административный штраф оплачен.

III. В соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

С (дата) по (дата) на основании распоряжения № от (дата) в отношении МУП «Бажинское» проведена внеплановая выездная проверка по истечению срока исполнения раннее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований № от (дата), № от (дата) в ходе которой выявлено не выполнение в установленный срок до 10.02.2020г. законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), а именно:

По предписанию об устранении выявленных нарушений № от (дата) не выполнены пункт 1, пункт 2:

П.1 Производственный контроль качества питьевой воды в ________ не осуществляется по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой не контролируется качество воды в местах водозабора, в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети:

- в местах водозабора по органолептическим, обобщенным показателям (по рабочей программе в местах водозабора количество проб в течение одного года, не менее – 8 (по сезонам года), протоколы исследования питьевой воды по производственному контролю в местах водозабора по органолептическим, обобщенным показателям за (дата) и истекший период (дата). не представлены (отсутствуют);

- в местах водозабора по органическим веществам (по рабочей программе в местах водозабора количество проб в течение одного года, не менее - 6, протоколы исследования питьевой воды по производственному контролю в местах водозабора по органическим веществам за (дата) и истекший период (дата). не представлены (отсутствуют));

- в местах водозабора по радиологическим показателям (по рабочей программе в местах водозабора количество проб в течение одного года, не менее - 2, протоколы исследования питьевой воды по производственному контролю в местах водозабора по радиологическим показателям за 2019г не представлены (отсутствуют));

- в распределительной водопроводной сети по органолептическим показателям (по рабочей программе количество проб в течение одного года не менее - 24 (протоколы исследования питьевой воды в распределительной водопроводной сети по органолептическим показателям за (дата) и истекший период (дата). не представлены (отсутствуют)), что является нарушением ст.2, ст.11, ст.19, ст.32 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.1, п.4.2 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01.

П.2. Качество подаваемой питьевой воды населению в ________ не приведено в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»: качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01 в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети:

- проба воды холодной питьевой, отобранная (дата). из крана разводящей сети жилого дома, по адресу: ________, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по мутности, содержанию железа и марганца;

- пробы воды холодной питьевой, отобранные (дата). из крана разводящей сети жилого дома, по адресу: ________; крана разводящей сети жилого дома, по адресу: ________; крана разводящей сети жилого дома, по адресу: ________, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по мутности, содержанию железа, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от (дата). № №, протоколами лабораторных исследований (дата), поступившими в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ________ в ________ (дата), что является нарушением ст.2, ст.11, ст.19 п.1, п.2 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.2, п.3.1, п.3.2 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01.

По предписанию об устранении выявленных нарушений № от (дата). не выполнены пункт 2, пункт 3:

П.2. Производственный контроль качества питьевой воды не осуществляется по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой не контролируется качество воды в местах водозабора, в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети с учетом требований, указанных в таблице 6, таблице 8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01 (протоколы лабораторных исследований питьевой воды в местах водозабора по органолептическим и обобщенным показателям, в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети по органолептическим показателям не представлены (отсутствуют)), что является нарушением ст.2, ст.11, ст.19 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.2, п.4.3, п.4.5, таблицы 6, таблицы 8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01.

П.3. Качество подаваемой питьевой воды населению в д. ________ не приведено в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»: качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01 в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети:

- проба воды холодной питьевой, отобранная (дата). из крана разводящей сети жилого дома, по адресу: ________, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по мутности, содержанию железа, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от (дата). № И-№, протоколом лабораторных исследований № от (дата), поступившими в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ________ в ________ (дата), что является нарушением ст.11, ст.19 п.1, п.2 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.2, п.3.1, п.3.2 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01

В связи с невыполнением предписаний № от (дата), № от (дата) об устранении выявленных нарушений в отношении МУП «Бажинское» составлен протокол об административном правонарушении № от (дата) по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, материалы административного дела направлены для рассмотрения по подведомственности мировому судье 4-го судебного участка Черепановского судебного района ________. 

Мировой судья 4 судебного участка Черепановского судебного района ________ постановил (постановление о назначении административного наказания, дело № от (дата).): признать юридическое лицо – МУП «Бажинское» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере ............. Решение вступило в законную силу. 

С целью устранения выявленных нарушений законодательства на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» должностным лицом ТО в Искитимском районе (дата) выдано предписание об устранении выявленных нарушений № со сроком исполнения - (дата).

Ответственность за выполнение данного предписания возложена на МУП «Бажинское».

В современных условиях сохранение и улучшение здоровья является важнейшей государственной задачей. При этом обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, которое напрямую связано с выполнением выше указанной задачи, представляет одну из основных составляющих в решении этой проблемы.

При таких обстоятельствах понуждение к исполнению предписания и устранению нарушений санитарного законодательства является необходимым в целях обеспечения вышеуказанных конституционных прав граждан. 

В соответствии ч. 3 ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно ст. 1 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ санитарно-эпидемиологическим благополучием населения – является состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека.

В силу ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

В соответствии со ст. 24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Просит суд обязать МУП «Бажинское» в срок до (дата):

1. Производственный контроль качества питьевой воды в ________ осуществлять по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой постоянно контролировать качество воды в местах водозабора, в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети с учетом требований, указанных в таблице 6, таблице 8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01 

2. Привести качество подаваемой питьевой воды населению в ________ в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Представитель истца в судебное заседание не явился, просили рассмотреть дело в отсутствие представителя, на исковых требованиях настаивали в полном объеме по основаниям и доводам, изложенным в заявлении. 

Представитель ответчика – МУП «Бажинское» в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом, в своем заявлении директор просила рассмотреть дело в отсутствие их представителя, исковые требования признала в полном объеме, последствия признания иска ей известны и понятны, просила продлить срок до (дата).

Суд, и исследовав материалы дела, считает, что исковые требования Управления Роспотребнадзора по ________ подлежат удовлетворению. 

Согласно ч.2 ст. 153.7 ГПК РФ признание обстоятельств, признание иска (требований) принимаются судом в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В силу ст.39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (ч.2 ст.39 ГПК РФ).

При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований (ст. 173 ГПК РФ. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что ответчик распорядился своим процессуальным правом по признанию иска, что, в свою очередь, не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов как его самого и так других лиц, суд считает возможным принять признание иска и удовлетворить заявленные исковые требования в полном объеме.

В силу ст.178 КАС РФ, суд вправе установить срок исполнения решения суда. 

Представитель административного ответчика в заявлении просила установить срок до (дата).

Суд полагает, что заявленный административным истцом срок для исполнения решения суда не достаточен для устранения указанных нарушений в полном объеме. Поэтому считает необходимым установить срок исполнения решения суда до (дата) 

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 173 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Принять признание иска представителем ответчика.

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области к Муниципальному унитарному предприятию «Бажинское» о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства, - удовлетворить.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Бажинское» 

1. осуществлять производственный контроль качества питьевой воды в ________ по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой постоянно контролировать качество воды в местах водозабора, в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети с учетом требований, указанных в таблице 6, таблице 8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01 

2. Привести качество подаваемой питьевой воды населению в с.Бажинск, д.Чупино Маслянинского района в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Установить срок исполнения решения суда до (дата). 

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд через Черепановский районный суд в течение месяца. 

Судья Г.Ю. Иванова