производство № 5-12/2024

УИД 67RS0003-01-2023-005522-47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

11 января 2024 года г. Смоленск 

Судья Промышленного районного суда г.Смоленска (214001, 

<

...>) Волкова О.А., при помощнике ФИО1, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО «Альфа-Дент», привлекаемого к административной ответственности по ч. 1 ст.6.3 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

В Промышленный районный суд г. Смоленска поступил протокол № 03-953 об административном правонарушении от 28.11.2023, составленный должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> главным специалистом-экспертом отдела юридического обеспечения ФИО2, согласно которому, с 05.09.2023 по 18.09.2023 по адресу: 

<

адрес> проведена плановая выездная проверка ООО «Альфа-Дент», в ходе которой установлены следующие нарушения:

- не представлены оформленные акты ввода в эксплуатацию облучателей - рециркуляторов закрытого типа ОБН-75, ОБН-150 (ультрафиолетовых бактерицидных установок), что является нарушением п. 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 10.5 «Р 3.51904-04 Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство»;

- не представлены средства контроля (в том числе экспресс-индикаторы) для дезинфекционного средства «Аламинол», что является нарушением п. 3545 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- не представлены документы, подтверждающие прохождение предварительного инструктажа безопасному обращению с медицинскими отходами у лиц, привлеченных к работам по обращению с медицинскими отходами, что является нарушением п. 166 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- не представлена стандартная операционная процедура (СОП) по обработке рук в зависимости от вида работ, применяемых конкретных гигиенических средств и кожных антисептиков, что является нарушением п. 3476 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в рамках профилактики новой короновирусной инфекции COVID19 не организован контроль состоянием здоровья работников при приходе на работу (не представлен журнал «Утреннего фильтра»), что является нарушением п. 4.4 СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID19)»;

- не представлены результаты проведения лабораторно-инструментальных исследований и испытаний за 2022 год, а именно: контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды и загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год в рамках программы производственного контроля, бактериологический контроль работы стерилизаторов, что является нарушением ст. 25, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.4, п.п. 2.5, 2.5.2 СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- не обеспечен контроль за проведением проверки эффективности работы, а также очистки и дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции, с периодичностью 1 раз в год (представлен акт проверки эффективности работы вентиляции ООО «Вента» от 24.08.2023), что не соответствует п. 4.5, п. 4.5.2, п. 4.5.27 СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- программа производственного контроля, включая раздел «Обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала», в рентгеновском кабинете ООО «Альфа-Дент» не разработана. Ответственной за производственный контроль за соблюдением и выполнением норм радиационной безопасности является администрация лечебно-профилактического учреждения, не представлены результаты периодического контроля лабораторных исследований и испытаний за уровнями физических факторов в рентгенкабинете: (мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в смежных с процедурной помещениях и на территории, освещенность, микроклимат, шум), с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, что является нарушением п. 8.1, п. 8.4, п. 8.4.7, п. 8.5, п. 10.14, п. 10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

- не проводился контроль эксплуатационных параметров аппарата рентгеновского «EVOLUTION X-30002С» (для оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет), что является нарушением п. 8.10, приложение 10 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п. 4.10, п. 4.11 СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- не разработаны и не утверждены контрольные уровни, что является нарушением п. 2.3.2, п. 2.4.8, п. 2.5.1 СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- представлен технический паспорт № 184-12 на рентгенодиагностический кабинет с аппаратом рентгеновским стоматологическим «EVOLUTION Х-30002С»: на момент проверки паспорт был продлен до 25.07.2020, для продления паспорта отсутствует контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета, а также значения параметров нерадиационных факторов, что является нарушением п. 8.5, п. 10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

28 ноября 2023 г. административный материал в отношении ООО «Альфа-Дент» передан для рассмотрения в Промышленный районный суд г. Смоленска.

В судебном заседании директор ООО «Альфа-Дент» ФИО3 вину в совершенном правонарушении признал, указав, что в настоящее время все нарушения устранены, за исключением п. 6 протокола № 03-953 об административном правонарушении, а именно: не представлены результаты проведения лабораторно-инструментальных исследований и испытаний за 2022 год (контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды и загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год в рамках программы производственного контроля, бактериологический контроль работы стерилизаторов). При назначении наказания просил учесть, что общество является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, составившее протокол об административном правонарушении ФИО2 в судебном заседании полагал, что факт совершения учреждением административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, подтверждается материалами дела. Вместе с тем, поскольку выявленные нарушения фактически устранены обществом, за исключением п.6 протокола № 03-953, и последнее является субъектов малого и среднего предпринимательства, наказание оставил на усмотрение суда, не исключая применения п. 4.1.2 КоАП РФ. Дополнительно отметил, что ранее общество за аналогичные правонарушения к административной ответственности не привлекалось.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующим выводам. 

Частью 1 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Из диспозиции статьи 6.3 КоАП РФ следует, что объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного данной статьей, составляют, в том числе, противоправные действия, которые выражаются в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также бездействие, состоящее в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг (ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

Обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью соблюдать санитарные правила, а при их нарушении - приостановить или прекратить свою деятельность или работу соответствующих подразделений, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг установлена Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона.

Материалами дела установлено, что в период с 05.09.2023 по 18.09.2023 на основании решения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области ФИО5 от 17.08.2023 проведена выездная плановая проверка ООО «Альфа-Дент».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не представлены оформленные акты ввода в эксплуатацию облучателей - рециркуляторов закрытого типа ОБН-75, ОБН-150 (ультрафиолетовых бактерицидных установок), что является нарушением п. 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 10.5 «Р 3.51904-04 Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство»; не представлены средства контроля (в том числе экспресс-индикаторы) для дезинфекционного средства «Аламинол», что является нарушением п. 3545 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; не представлены документы, подтверждающие прохождение предварительного инструктажа безопасному обращению с медицинскими отходами у лиц, привлеченных к работам по обращению с медицинскими отходами, что является нарушением п. 166 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; не представлена стандартная операционная процедура (СОП) по обработке рук в зависимости от вида работ, применяемых конкретных гигиенических средств и кожных антисептиков, что является нарушением п. 3476 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; в рамках профилактики новой короновирусной инфекции COVID19 не организован контроль состоянием здоровья работников при приходе на работу (не представлен журнал «Утреннего фильтра»), что является нарушением п. 4.4 СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID19)»; не представлены результаты проведения лабораторно-инструментальных исследований и испытаний за 2022 год, а именно: контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды и загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год в рамках программы производственного контроля, бактериологический контроль работы стерилизаторов, что является нарушением ст. 25, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.4, п.п. 2.5, 2.5.2 СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; не обеспечен контроль за проведением проверки эффективности работы, а также очистки и дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции, с периодичностью 1 раз в год (представлен акт проверки эффективности работы вентиляции ООО «Вента» от 24.08.2023), что не соответствует п. 4.5, п. 4.5.2, п. 4.5.27 СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; программа производственного контроля, включая раздел «Обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала», в рентгеновском кабинете ООО «Альфа-Дент» не разработана. Ответственной за производственный контроль за соблюдением и выполнением норм радиационной безопасности является администрация лечебно-профилактического учреждения, не представлены результаты периодического контроля лабораторных исследований и испытаний за уровнями физических факторов в рентгенкабинете: (мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в смежных с процедурной помещениях и на территории, освещенность, микроклимат, шум), с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, что является нарушением п. 8.1, п. 8.4, п. 8.4.7, п. 8.5, п. 10.14, п. 10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; не проводился контроль эксплуатационных параметров аппарата рентгеновского «EVOLUTION X-30002С» (для оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет), что является нарушением п. 8.10, приложение 10 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п. 4.10, п. 4.11 СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; не разработаны и не утверждены контрольные уровни, что является нарушением п. 2.3.2, п. 2.4.8, п. 2.5.1 СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; не представлен технический паспорт № 184-12 на рентгенодиагностический кабинет с аппаратом рентгеновским стоматологическим «EVOLUTION Х-30002С»: на момент проверки паспорт был продлен до 25.07.2020, для продления паспорта отсутствует контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета, а также значения параметров нерадиационных факторов, что является нарушением п. 8.5, п. 10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Указанные обстоятельства подтверждаются актом выездной проверки от 18.09.2023, протоколами лабораторных испытаний от 11.09.2023, 12.09.2023, экспертным заключением № 3148 от 12.09.2023, протоколом осмотра от 05.09.2023, актом (протоколом) отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность от 05.09.2023, актом (протоколом) отбора дезинфицирующих средств, растворов от 05.09.2023.

По результату выявленных нарушений в отношении ООО «Альфа-Дент» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений от 18.09.2023, а также составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

В силу ч. 1 ст. 42 Федерального закона санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований могут проводиться должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и экспертами, аттестованными в установленном Правительством Российской Федерации порядке, в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на человека; установления причин и условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и оценки последствий возникновения и распространения таких заболеваний (отравлений); установления соответствия (несоответствия) требованиям настоящего Федерального закона документов, зданий, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов, используемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для осуществления своей деятельности, и результатов указанной деятельности. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда (ст. 25 ФЗ).

Факт административного правонарушения и вина ООО «Альфа-Дент» в его совершении подтверждаются материалами дела, в том числе, протоколом об административном правонарушении, пояснениями представителя общества, который в судебном заседании факт совершения вменяемого правонарушения не оспаривал, однако указал, в настоящее время 10 пунктов протокола исполнено, за исключением 1-го, который в силу прошедшего времени выполнен быть не может.

Объектом правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ, выступают общественные отношения в сфере охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Данная норма является общей и имеет широкую сферу применения, обеспечивая охрану здоровья населения и среды обитания человека во многих областях его жизнедеятельности.

В этой связи следует учитывать, что санитарно-эпидемиологические требования, которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, направлены также на обеспечение условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Состав рассматриваемого правонарушения является формальным и для своей квалификации не предполагает наступления каких-либо неблагоприятных материально-правовых последствий. Для привлечения к ответственности за указанное правонарушение достаточно самого факта нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Анализируя вышеизложенное, ставить под сомнение достоверность сведений о событии и обстоятельствах совершения ООО «Альфа-Дент» правонарушения, изложенных в собранных по делу доказательствах, оснований не имеется.

Каких-либо противоречий или неустранимых сомнений о доказанности вины ООО «Альфа-Дент» в совершении описанного выше административного правонарушения материалы дела не содержат.

Все имеющиеся в деле доказательства, свидетельствующие о виновности ООО «Альфа-Дент» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, соответствуют требованиям ст. 26.2 КоАП РФ, и не противоречат действующему законодательству.

При решении вопроса о назначении лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, административного наказания конкретного вида и размера суд исходит из следующего.

В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых данным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств принятия учреждением всех зависящих от него мер по предупреждению совершения административного правонарушения, а также доказательств наличия объективных препятствий для соблюдения учреждением санитарного законодательства при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, в материалах дела не имеется, не представлены таковые и в судебное заседание.

При определении наказания, суд учитывает обстоятельства совершенного правонарушения, характер наступивших последствий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Оснований для освобождения ООО «Альфа-Дент» от административной ответственности и прекращения производства по делу суд не усматривает.

Согласно ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Судом установлено, что ООО «Альфа-Дент» включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 (категория: микропредприятие).

В соответствии с ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении ООО «Альфа-Дент» наказания, учитывая характер совершенного административного правонарушения, а также данные о юридическом лице, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, отнесенным к малым предприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, которое ранее не привлекалось к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, устранило выявленные нарушения, что судья относит к смягчающим обстоятельствам, и, с учетом обстоятельств дела, отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств, считает возможным назначить ООО «Альфа-Дент» наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренной санкцией для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, полагая, что данное наказание обеспечит достижение задач и целей административного наказания, предусмотренных законом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.1.2, 26.11, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Дент», ИНН №, ОГРН №, КПП №, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 1 000 (одной тысячи) рублей. 

Штраф в течение 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу надлежит перечислить на расчетный счет Управления Роспотребнадзора по Смоленской области по следующим реквизитам: УФК по Смоленской области (Управление Роспотребнадзора по Смоленской области, л/c 04631788190), ИНН/КПП 6731049404/673101001, р/с 

<

***> Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области г. Смоленск, кор/счет 40102810445370000055 БИК 016614901, КБК 14111601061010003140, ОКТМО 66701000, УИН.

Постановление может быть обжаловано в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья О.А. Волкова

Мотивированное постановление изготовлено 12.01.2024 г.