Подлинник Дело № 12-330/2017. 

Р Е Ш Е Н И Е

.

21 сентября 2017 года судья Лаишевского районного суда Республики Татарстан Ширшлина Ф.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда административный материал по жалобе ФИО1 на постановление мирового судьи судебного участка № 1 по Лаишевскому судебному району Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ, которым 

председатель Садового товарищества ЦПКБ завода «Теплоконтроль» Чистое озеро» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: 

<

адрес>, по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, 

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением мирового судьи судебного участка № по Лаишевскому судебному району Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ председатель Садового товарищества ЦПКБ завода «Теплоконтроль» Чистое озеро» ФИО1 по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в связи с тем, что будучи должностным лицом председателем СТ ЦПКБ завода «Теплоконтроль» Чистое озеро» не выполнил в срок до 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ законное предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на наружных водопроводных сетях через каждые сто метров не установлены приспособления для отбора воды пожарными машинами. 

В своей жалобе ФИО1 просит постановление мирового судьи отменить, производство по делу прекратить, указав на незаконность вынесенного предписания и отсутствие состава административного правонарушения. СТ ЦПКБ завода «Теплоконтроль» Чистое озеро» выполнены все требования норм обеспечения пожарной безопасности.

В судебное заседание ФИО1 не явился, надлежащим образом извещен. 

Изучив материалы дела, суд приходит к убеждению, что постановление мирового судьи является законным и обоснованным.

Совершение ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ, подтверждается протоколом об административном правонарушении, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом общего собрания СТ ЦПКБ «Теплоконтроль» (л.д. 2, 3, 4, 5). 

Факт невыполнения требования предписания об установке на наружных водопроводных сетях через каждые сто метров приспособлений для отбора воды пожарными машинами ФИО1 не оспаривается.

Обязательность установки на территории садоводческих, дачных объединений наружных водопроводных сетях через каждые 100 м соединительных головок для забора воды пожарными машинами установлена пунктом 8.5 СНиП 30-02-97, поэтому довод жалобы о незаконности вынесенного предписания № является несостоятельным.

Мировым судьей дана правильная оценка всем собранным по делу доказательствам. Вина ФИО1 в совершении административного правонарушения доказана, его действия по части 12 статьи 19.5 КоАП РФ квалифицированы правильно, наказание назначено в пределах срока давности, предусмотренного статьей 4.5 КоАП РФ.

Оснований для изменения либо отмены постановления мирового судьи не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 30.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Жалобу ФИО1 оставить без удовлетворения, 

постановление мирового судьи судебного участка № 1 по Лаишевскому судебному району Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица - председателя Садового товарищества ЦПКБ завода «Теплоконтроль» Чистое озеро» ФИО1 оставить без изменения. 

Решение вступает в законную силу со дня его вынесения.

Судья: Ф.К.Ширшлина.