УИД: 03RS0019-01-2025-000666-73

Дело № 2а-675/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Аскарово 

04 августа 2025 года

Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Ахматнабиева В.Ф.,

с участием административного истца помощника прокурора Нурлыева И.З., 

при секретаре Хафизовой З.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Абзелиловского района Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад «

<

данные изъяты>», администрации Сельского поселения Альмухаметовский сельский совет Муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан о возложении обязанности устранить нарушения требований противопожарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Абзелиловского района Республики Башкортостан обратился в Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан с настоящим административным исковым заявлением, указывает, что прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан (далее по тексту МАДОУ детский сад «Чебурашка» 

<

адрес>) расположенного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Респ. Башкортостан, 

<

адрес>, в ходе которой выявлены нарушения. При осмотре здания и помещений МАДОУ детский сад «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> с участием специалиста Управления надзорной деятельности и профилактической работы Учалинский МОНДиПР МЧС России по Республике Башкортостан на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности выявлены нижеследующие нарушения. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, что не соответствует требованиям п.54 правил постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), что нарушение требования п. 54 правил Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии на пожарном приемно-контрольном приборе не все разделы системы автоматической пожарной сигнализации находятся в дежурном режиме, в нарушение требований ч.1 ст.54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности». Здание детского сада не обеспечено источником противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, что не соответствует требованиям ч.2 ст.62 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию детского сада по всей длине со всех сторон, что не соответствует требованиям п.п. «в» п.8.1.1 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также требованиям ч.1 ст.6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Допускается эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в нарушение требований п.35 правил п.п. «в» Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». На путях эвакуации имеются пороги и выступы, что не соответствует требованиям п.27 правил п.п. «а» Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние, пожарный извещатель находится в режима «сработка» (горит световой индикатор), что не соответствует требованиям п.54 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Административный истец просит согласно уточненным исковым требованиям, обязать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> Муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (ИНН №) в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований противопожарного законодательства в здании и помещениях дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а именно:

-принять меры по обеспечению ежегодного проведения испытаний средств пожарной безопасности, используемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации – осуществить их замену в установленном порядке, в соответствии с требованиями п. 54 абз. 4 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-принять меры по обеспечению хранения в дошкольном образовательном учреждении технической документации на системы противопожарной защиты, в соответствии с требованиями п. 54 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-принять меры по устранению технических неполадок и приведения в исправное состояние средств автоматической пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями ч.1 ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-принять меры по обеспечению организации подъезда пожарных автомобилей к зданию детского сада со стороны 

<

адрес>, в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 8.1.1 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также требованиям ч.1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-принять меры по организации ремонта, технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих их исправное состояние, в соответствии с требованиями п. 54 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Обязать администрацию сельского поселения Альмухаметовский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (ИНН №) в течение 12 месяцев после вступления в законную силу решения суда, организовать и обустроить вблизи здания детского сада «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> источник противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с требованиями ч.1 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Определением суда от 27.05.2025 к участию в административном деле в качестве административного соответчика привлечена Администрация сельского поселения Альмухаметовский сельский совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить.

Представитель ответчика МАДОУ детский сад «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> против административного иска не возражала, пояснила, что выявленные нарушения частичного устранены.

Ответчик, Администрация сельского поселения Альмухаметовский сельсовет муниципального района Абзелиловский район РБ, извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении не заявил, мнение по иску не выразил.

Представитель заинтересованного лица, ГУ МЧС России по Республике Башкортостан не явился, извещен надлежащим образом, на предыдущих судебных заседания считал административный иск обоснованным.

Представители заинтересованных лиц Администрации МР Абзелиловский район РБ, Муниципального казенного учреждения Отдела образования Администрации МР Абзелиловский район РБ, Главное управление МЧС России по РБ, ООО «Империя безопасности», извещены надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

Принимая во внимание достаточность материалов по делу, сроки судебного разбирательства, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся сторон.

Выслушав явившихся лиц, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующему.

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ) предусмотрено, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (пункты 2, 15 части 3 статьи 28).

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (пункт 5 части 1 статьи 9 Закона N 273-ФЗ).

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", регулирующий в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Согласно статье 3 названного закона основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 1 данного закона обязательными требованиями пожарной безопасности (требования пожарной безопасности) признаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушением требований пожарной безопасности является невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу абзаца 7 статьи 37 данного закона руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Согласно пункту 54 данных Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты; при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем; на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Согласно п.13 данных Правил при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для организации системы передачи извещений о пожаре для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 должно быть обеспечено дублирование сигнала о пожаре в подразделения пожарной охраны. 

В соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Перечисленные выше требования закона ответчиками не исполнены, что ими не оспаривалось по существу в ходе рассмотрения дела.

Так, органами прокуратуры проведена проверка 24 апреля 2025 года в здании и помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чебурашка» 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> РБ расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес> привлечением в качестве специалиста в области пожарной безопасности государственного инспектора Учалинского и Абзелиловского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору ФИО1 

В ходе проверки произведен осмотр помещений и здания данного учреждения, при котором выявлены следующие несоответствия требованиям пожарной безопасности: при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, что не соответствует требованиям п.54 правил постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), что нарушение требования п. 54 правил Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии на пожарном приемно-контрольном приборе не все разделы системы автоматической пожарной сигнализации находятся в дежурном режиме, в нарушение требований ч.1 ст.54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»

Здание детского сада не обеспечено источником противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, что не соответствует требованиям ч.2 ст.62 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию детского сада по всей длине со всех сторон, что не соответствует требованиям п.п. «в» п.8.1.1 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также требованиям ч.1 ст.6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Допускается эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в нарушение требований п.35 правил п.п. «в» Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

На путях эвакуации имеются пороги и выступы, что не соответствует требованиям п.27 правил п.п. «а» Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Не организована работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние, пожарный извещатель находится в режима «сработка» (горит световой индикатор), что не соответствует требованиям п.54 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

В адрес МАДОУ детский сад «

<

данные изъяты>» 08.10.2024 Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Учалинский МОНДиПР МЧС России по 

<

адрес> внесено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №-В/ПВП, которое получено учреждением 08.10.2024 г. под роспись.

По состоянию на 29.04.2025 выявленные и отмеченные в предписании нарушения полностью не устранены. Указанное стороной ответчика не оспаривается.

МАДОУ детский сад «

<

данные изъяты>», согласно учредительным документам, является образовательной организацией, ее учредителем выступает Администрация МР Абзелиловский район Республики Башкортостан.

Отмеченные в справке нарушения, за исключением отсутствия источника противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, подлежат устранению МАДОУ детский сад «

<

данные изъяты>».

В части источника противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, обязанность по его устройству лежит на втором ответчике Администрации СП Альмухаметовский сельсовет МР Абзелиловский район РБ.

Поскольку в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального, городского округа.

В силу части 3 статьи 10 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным обязательством муниципального образования.

На основании статьи 62 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (часть 1).

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары (часть 2).

В силу статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения (часть 1). К наружному противопожарному водоснабжению относятся: централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод); водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; пожарные резервуары (часть 2). Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения (часть 3).

В соответствии с п. 75 Правил органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

Таким образом, вышеназванные нормативные положения предусматривают возложение обязанности по соблюдению правил противопожарной безопасности, в том числе путем обеспечения территории населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения, поддержания их в исправном техническом и пригодном для использования состоянии на органы местного самоуправления сельского поселения.

В свете изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований к обоим ответчикам.

Административным ответчиком МАДОУ детский сад «

<

данные изъяты>» при рассмотрении дела представлены документы о частичном устранении отмеченных в справке проверяющего лица нарушений, однако, в отсутствие подтверждения данных фактов со стороны истца и заинтересованных лиц, осуществляющих в области пожарной безопасности профессиональную деятельность, суд не может принять их в качестве основания для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Срок для устранений недостатков суд устанавливает с учетом характера нарушений, а также угрозы возникновения пожара и причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

административное исковое заявление прокурора Абзелиловского района Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Чебурашка», администрации Сельского поселения Альмухаметовский сельский совет Муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан о возложении обязанности устранить нарушения требований противопожарного законодательства удовлетворить.

Обязать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> Муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (ИНН №) в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований противопожарного законодательства в здании и помещениях дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 453605, 

<

адрес>, а именно:

-принять меры по обеспечению ежегодного проведения испытаний средств пожарной безопасности, используемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации – осуществить их замену в установленном порядке, в соответствии с требованиями п. 54 абз. 4 правил Постановления Правительства Российской Федерации № от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-принять меры по обеспечению хранения в дошкольном образовательном учреждении технической документации на системы противопожарной защиты, в соответствии с требованиями п. 54 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-принять меры по устранению технических неполадок и приведения в исправное состояние средств автоматической пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями ч.1 ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-принять меры по обеспечению организации подъезда пожарных автомобилей к зданию детского сада со стороны 

<

адрес>, в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 8.1.1 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также требованиям ч.1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-принять меры по организации ремонта, технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих их исправное состояние, в соответствии с требованиями п. 54 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Обязать администрацию сельского поселения Альмухаметовский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (ИНН №) в течение 12 месяцев после вступления в законную силу решения суда, организовать и обустроить вблизи здания детского сада «Чебурашка» по адресу: 

<

адрес> источник противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с требованиями ч.1 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение одного месяца через Абзелиловский районный суд РБ.

Судья В.Ф. Ахматнабиев

Мотивированное решение изготовлено 14.08.2025