Дело № 2-1878/2024

УИД - 61RS0036-01-2024-002541-35

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 сентября 2024 года Каменский районный суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Курилова А.Е., 

при секретаре Сибилевой Ю.А.,

с участием помощника Каменского городского прокурора Грецкого А.А.,

представителя ответчика ООО «Олимп» - директора ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Каменского городского прокурора Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Олимп» об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности,

У С Т А Н О В И Л:

Каменский городской прокурор Ростовской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Олимп» об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. В обоснование заявленных требований прокурор указал, что Каменской городской прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры Ростовской области была проведена проверка соблюдения федерального законодательства в деятельности гостиничного комплекса «Эльдорадо», расположенного по адресу: 

<

адрес>, которую осуществляет ответчик ООО «Олимп». По результатам проверки были установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. В ходе проверки, проведенных городской прокуратурой с участием специалиста ОНД и ПР по Каменскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, были выявлены нарушения Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, требования Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», требования Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 года № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов». Так, в ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения. Имеются неисправности автоматической пожарной сигнализации в здании кухни кафе «Таверна» гостиничного комплекса «Эльдорадо», неисправности дымовых пожарных извещателей, неисправности подачи светового и звукового сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, в помещении котельной в здании кафе эксплуатируется светильник со снятым колпаком, огнетушители в помещении кухни кафе «Таверна», гостинице «зеленая» расположены на полу не в специальных подставках из негорючих материалов. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании гостиниц неисправна, так в гостинице «зеленая» в номерах 2, 3, 5, в гостинице «красная» номере 4, гостинице «синяя» номере 7, помещении пункта охраны дымовые пожарные извещатели не работают, в гостинице «желтая» при включении ручного пожарного извещателя оповещение не срабатывает, не обеспечивается подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, автоматическое дублирование сигнала в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре не производится. Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Не представлен журнал учета противопожарных инструктажей, подтверждающий проведение противопожарных инструктажей с лицами, осуществляющими трудовую деятельность на объекте защиты. Материалы проведения проверки соответствия знаний и умений в области пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность на объекте защиты, не представлены. Документация по проверке вентиляционной системы здания кафе «Таверна» не представлена. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение также не представлен. Не хранится техническая документация изготовителя средств огнезащиты или производителя огнезащитных работ, документация о проведении проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций зданий гостиниц. Также выявлены нарушения законодательства об антитеррористической защищенности. 

На основании изложенного, Каменский городской прокурор просил суд:

1) обязать ООО «Олимп» в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности в гостиничном комплексе «Эльдорадо», а именно:

- устранить неисправности автоматической пожарной сигнализации в здании кухни кафе «Таверна» гостиничного комплекса «Эльдорадо», дымовых пожарных извещателей, обеспечить подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в помещении;

- оборудовать кухню кафе «Таверна» гостиничного комплекса Эльдорадо» автоматической пожарной сигнализацией;

- разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, в кухне кафе «Таверна» гостиничного комплекса «Эльдорадо»;

- установить огнетушители в помещении кухни кафе «Таверна» гостиничного комплекса «Эльдорадо», гостинице «зеленая» в специальные подставки из негорючих материалов;

- устранить неисправности в работе автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре в зданиях гостиниц «зеленая», «красная», «желтая» гостиничного комплекса Эльдорадо»;

- организовать и провести обучение работников гостиничного комплекса «Эльдорадо» мерам пожарной безопасности.

2) обязать ООО «Олимп» в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения федерального законодательства об антитеррористической защищенности в гостиничном комплексе Эльдорадо», а именно: 

- обеспечить архивацию и хранение данных системы видеонаблюдения гостиничного комплекса «Эльдорадо» на срок не менее 30 дней;

- организовать периодический обход и осмотр территории гостиничного комплекса «Эльдорадо» с отражением сведений об осуществлении такого обхода в журнал обхода территории;

- организовать и провести обучение работников способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении;

- установить информационные стенды (табло), содержащие схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения гостиничного комплекса «Эльдорадо».

В судебном заседании помощник Каменского городского прокурора Грецкий А.А. исковые требования поддержал, просил их удовлетворить, мотивируя доводами, указанными в исковом заявлении. 

В судебном заседании представитель ответчика ООО «Олимп» - директор ФИО1 исковые требования Каменского городского прокурора признала в полном объеме, о чем подала письменное заявление, последствия признания иска ей разъяснены и понятны.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, суд считает, что признание иска представителем ответчика в соответствии со ст. 173 ГПК РФ не противоречит закону, сделано добровольно, не нарушает права и законные интересы других лиц, а потому, на основании ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, суд принимает признание иска ответчиком и удовлетворяет требования истца.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Принять признание иска ответчиком по гражданскому делу по иску Каменского городского прокурора Ростовской области к ООО «Олимп» об обязании устранить нарушения требований федерального законодательства. 

Обязать ООО «Олимп» в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности в гостиничном комплексе «Эльдорадо», а именно:

- устранить неисправности автоматической пожарной сигнализации в здании кухни кафе «Таверна» гостиничного комплекса «Эльдорадо», дымовых пожарных извещателей, обеспечить подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в помещении;

- оборудовать кухню кафе «Таверна» гостиничного комплекса Эльдорадо» автоматической пожарной сигнализацией;

- разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, в кухне кафе «Таверна» гостиничного комплекса «Эльдорадо»;

- установить огнетушители в помещении кухни кафе «Таверна» гостиничного комплекса «Эльдорадо», гостинице «зеленая» в специальные подставки из негорючих материалов;

- устранить неисправности в работе автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре в зданиях гостиниц «зеленая», «красная», «желтая» гостиничного комплекса Эльдорадо»;

- организовать и провести обучение работников гостиничного комплекса «Эльдорадо» мерам пожарной безопасности.

Обязать ООО «Олимп» в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения федерального законодательства об антитеррористической защищенности в гостиничном комплексе Эльдорадо», а именно: 

- обеспечить архивацию и хранение данных системы видеонаблюдения гостиничного комплекса «Эльдорадо» на срок не менее 30 дней;

- организовать периодический обход и осмотр территории гостиничного комплекса «Эльдорадо» с отражением сведений об осуществлении такого обхода в журнал обхода территории;

- организовать и провести обучение работников способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении;

- установить информационные стенды (табло), содержащие схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения гостиничного комплекса «Эльдорадо».

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Ростовского областного суда через Каменский районный суд Ростовской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 25.09.2024 года. 

Председательствующий: