№5-526/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

05 мая 2017 года гор. Махачкала

Судья Советского районного суда гор. Махачкалы Махатилова П.А. рассмотрев материал по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в отношении начальника Карабудахкентских РЭС ПАО «МРСК-СК» АО «Дагестанская сетевая компания» ФИО1, 

установила:

Кавказское управление Ростехнадзора направило в суд материал по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении начальника Карабудахкентских РЭС ПАО «МРСК-СК» АО «Дагестанская сетевая компания» ФИО1, расположенной по адресу: РД 

<

адрес> Карабудахкентские РЭС, выявлены факты невыполнения пунктов предписания Кавказского управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №-рп, ДД.ММ.ГГГГ. №-рп 1.7 об устранении нарушений требований, правил эксплуатации электроустановок и энергопотребляющих установок. Не выполнены следующие пункты предписания:

- ВЛ-0,4 кВ Л-1 КПТ № ф-7 ПС-35/10 кВ «Карабудахкент» на опоре № происходит загнивание древесины тем самым нарушены требования ПТЭЭС и С РФ п.ДД.ММ.ГГГГ, п. ДД.ММ.ГГГГ.

Кавказское управление Ростехнадзора надлежаще извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в зал суда своего представителя не направили, об уважительности причин не явки, суд не уведомили.

Представитель по доверенности Карабудахкентских РЭС ПАО «МРСК-СК» АО «Дагестанская сетевая компания» надлежаще извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в зал суда своего представителя не направили, об уважительности причин не явки, суд не уведомили.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

<

данные изъяты>; на должностных лиц - от 

<

данные изъяты> или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - 

<

данные изъяты>.

Из представленных материалов усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ руководителем Ростехнадзора ФИО3 вынесено распоряжение о проведении внеплановой, выездной проверки в отношении АО «Дагестанская сетевая компания», с целью проверки выполнения предписаний по устранению ранее выявленных нарушений №-рп от ДД.ММ.ГГГГ.. 

Согласно акта проверки №-рп 1.7 от ДД.ММ.ГГГГ. при проведении внеплановой проверки по выполнению предписания №-рп от ДД.ММ.ГГГГ. Карабудахкентских РЭС ПАО «МРСК-СК» АО «Дагестанская сетевая компания» выявлены следующие нарушения: 

- ВЛ-0,4 кВ Л-1 КПТ № ф-7 ПС-35/10 кВ «Карабудахкент» на опоре № происходит загнивание древесины тем самым нарушены требования ПТЭЭС и С РФ п.ДД.ММ.ГГГГ, п. ДД.ММ.ГГГГ.

Факт невыполнения должностным лицом законного предписания в установленный срок подтверждается собранными по делу доказательствами: актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ. №-рп 1.7, протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. №-рп 1.7-1, которые получили оценку в совокупности с другими материалами дела по правилам ст. 26.11 КоАП РФ с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о неисполнении начальником Карабудахкентских РЭС ПАО «МРСК-СК» АО «Дагестанская сетевая компания» ФИО1 в установленный срок предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, то есть наличие в ее действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Учитывая все обстоятельства дела в их совокупности, суд считает возможным назначить административное наказание в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9 и 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать начальника Карабудахкентских РЭС ПАО «МРСК-СК» АО «Дагестанская сетевая компания» ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты>.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности в срок не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления путем внесения суммы штрафа по следующим реквизитам: 

л/с:04211А84720 отделение в 

<

адрес>

Получатель: УФК по 

<

адрес> (Кавказское управление Ростехнадзора);

БИК Банка: 040702001; 

ИНН: 

<

***>; 

КПП: 263201001; 

ОКТМО: 07701000; 

Счет №: 40101810300000010005; 

КБК :49811641000016000140. 

В случае неисполнения данного требования материалы направляются судебному приставу-исполнителю, и будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья П.А. Махатилова

Отпечатано в совещательной комнате.