№ 5-717/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2017 г. г. Саратов 

Ленинский районный суд г. Саратова в составе: председательствующего судьи Шостак Р.Н.,

при секретаре судебного заседания Русских И.А.,

с участием представителя АО «Саратовский радиоприборный завод» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, в отношении акционерного общества «Саратовский радиоприборный завод»,

установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 24/061/2017 от 16.03.2017 г. при проведении проверки сети газопотребления АО «Саратовский радиоприборный завод», выявлены нарушения, которые выражаются в эксплуатации ОПО Сети газопотребления ОАО «СРЗ» (технических устройства с отключенными технологическими защитами (автоматикой безопасности), а именно: печей плавильных «Калеман» и сушило для сушки литейных форм, а также в корпусе 2 литейного цеха отсутствует система автоматического контроля загазованности и содержания окиси углерода. Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, угрозу наступления техногенной катастрофы, что является нарушением: ч.1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 9 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления от 29 октября 2010г. № 870.

В судебном заседании представитель АО «Радиоприборный завод» ФИО1 не оспаривала факт выявленных нарушений, пояснила, что в настоящее время практически все нарушения, установленные предписанием от 14.03.2017 г., устранены.

В соответствии с ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, за нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, предусмотрена ответственность юридических лиц в виде штрафа от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, в том числе: соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта; обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона; организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. 

Как следует из п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. N 870, не допускается эксплуатация сети газопотребления при неисправности газоиспользующего оборудования или с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом.

В судебном заседании установлено, что в результате проверки Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора сети газопотребления АО «Саратовский радиоприборный завод», выявлены нарушения, которые выражаются в эксплуатации ОПО Сети газопотребления ОАО «СРЗ» (технических устройства с отключенными технологическими защитами (автоматикой безопасности), а также в корпусе 2 литейного цеха отсутствует система автоматического контроля загазованности и содержания окиси углерода.

Факт совершения административного правонарушения и виновность АО «Саратовский радиоприборный завод» в совершении правонарушения подтверждаются: протоколом об административном правонарушении 24/061/2017 г. от 16.03.2017 г., распоряжением о проведении плановой проверки № 719-РП/СО от 24.02.2017 г., актом проверки № А-719/24/87 от 14.03.2017 г., в ходе которой выявлены вышеизложенные нарушения, предписанием № П-719/24/40 от 14.03.2017 г. об устранении нарушений. 

В связи с чем, суд квалифицирует действия АО «Радиоприборный завод» по ч. ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, как нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного правонарушения, все обстоятельства дела и считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, судья,

постановил:

Акционерное общество «Радиоприборный завод» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в доход государства (Нижнее-Волжское управление Ростехнадзора, л/с 

<

***>) Банк: отделение Саратов, г. Саратов, р/счет 

<

***> БИК 046311001 ИНН 

<

***> КПП 344501001, ОКТМО 63701000, статус плательщика «08», код ОКТМО 63701000 КБК 49811645000016000140 УИН: 49864521703240612018).

Постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья: