Копия к делу №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

ДД.ММ.ГГГГ а. Хакуринохабль 

Судья Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Воитлев А.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении, возбужденное в отношенииАО «Шовгеновский дорожный ремонтно-строительный участок», адрес место нахождения: 

<

адрес>, по факту совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В отношении АО «Шовгеновский ДРСУ» составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 45 мин. при проведении мероприятия по контролю на объекте сети газопотребления АО «Шовгеновский ДРСУ» установлено, что нарушены условия безопасной эксплуатации технических устройств № котельной административного здания АБЗ) устройства или сооружения с отсутствующей проектнойдокументацией на них и (или) отсутствием в проектной документации данных о сроке их эксплуатации (проектная документация непредставлена, не проведена экспертиза промышленной безопасности); допущена эксплуатация сети газопотребления с контрольно-измерительными приборами не прошедшими периодическую метрологическую поверку; организацией осуществляющей эксплуатацию сети газопотребления не выполняется комплекс мероприятий,включая мониторинг, ремонт сети газопотребления. обеспечивающих содержания сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, (не проводится текущий ремонт и проверка срабатывания автоматики безопасности № котельной административного здания АБЗ. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ

Представитель АО «Шовгеновский ДРСУ» ФИО1, в судебном заседании пояснил, что вину признает и согласен с протоколом об административном правонарушении.

Исследовав представленные материалы, выслушав представителя организации, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, судья приходит к выводу о виновности юридического лицав совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, исходя при этом из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 9.1 КоАПРФ, нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, с учетом собранных по делу совокупности доказательств, судья приходит к выводу, что вина юридического лица АО «Шовгеновский ДРСУ», нашло свое подтверждение в судебном заседании.

Придя к выводу о виновности юридического лица, судья находит верным квалифицировать его действия по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, как нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

При назначении юридическому лицу вида и размера наказания, судья исходит из общих правил, предусмотренных ч.1,3 ст.4.1 КоАП РФ, характера совершенного административного правонарушения, финансового и имущественного положения юридического лица.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность юридического лица, судья на основании ч.2 ст.4.2 КоАП РФ признает признание вины и принятие мер по устранению нарушений.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность судьей, не установлено. Таким образом, определяя вид наказания, учитывая допущенные юридическим лицом нарушения требований безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, потенциально создающие угрозы жизни и здоровью людей, судья находит необходимым назначить наказание юридическому лицу только в виде административного приостановления деятельности, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить цели административного наказания.

Судья не находит оснований для применения к АО «Шовгеновский ДРСУ», положения ст. 2.9 КоАП РФ, а именно освобождение лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности в связи с малозначительностью, поскольку в действиях юридического лица содержится административное правонарушение, создающее непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 9.1, 29.7, 29.9-29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Акционерное общество «Шовгеновский дорожный ремонтно-строительный участок» юридический адрес: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации участка сети газопотребления ШГРП № и котельной административного здания АБЗ Акционерным обществом «Шовгеновский дорожный ремонтно-строительный участок» расположенный по адресу: 

<

адрес>, регистрационный номер № на срок 60 (шестьдесят) суток, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Адыгея в течение 10 суток с момента его вынесения через Шовгеновский районный суд Республики Адыгея.

Судья п/п А.Н. Воитлев

Верно:

Судя

Шовгеновского районного суда 

Республики Адыгея А.Н. Воитлев