К делу №5-264/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2017 года ст. Выселки

Судья Выселковского районного суда Краснодарского края Теплухин Р.В.,

при секретаре Красноперовой А.Д.,

с участием представителя МБУЗ ЦРБ Выселковского района ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица МБУЗ ЦРБ им. заслуженного врача РФ ФИО2 Выселковского района,

УСТАНОВИЛ:

01 ноября 2017 года юридическим лицом – МБУЗ ЦРБ им. заслуженного врача РФ ФИО2 Выселковского района были совершены действия, угрожающие жизни и здоровью людей, послужившие основанием для составления протокола об административном нарушении. 

Протокол №318-105-27 об административном правонарушении составлен 01 ноября 2017 года государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3, согласно которого выявлены следующие нарушения: не проведена проверка знаний правил работы в электроустановках в комиссии СКУ Ростехнадзора, у ответственного за электрохозяйство организации; не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство с группой по электробезопасности в соответствии с требованием ПТЭЭП; не проведена проверка знаний правил работы в электроустановках на группу по электробезопасности у электромонтеров организации; не проведено повышение квалификации электротехнического персонала организации в специализированном образовательном учреждении системы повышения квалификации кадров; не проведено периодическое обязательное медицинское освидетельствование состояния здоровья электротехнического и электротехнологического персонала; электротехнический персонал не в полном объеме укомплектован средствами защиты, используемыми при обслуживании действующих электроустановок; не проведены необходимые испытания средств защиты, используемымых при обслуживании действующих электроустановок; не проведены очередные лабораторно-профилактические испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителя; не внесены обязанности в должностную инструкцию ответственного за электрохозяйство и заместителя в соответствии с требованиями п. 1.2.6 ПТЭЭП, не пересмотрены с отметкой даты пересмотра; работники электрохозяйства не обеспечены обновленными личными инструкциями по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3 в судебное заседание не явился, в заявлении просил о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель МБУЗ ЦРБ им. заслуженного врача РФ ФИО2 Выселковского района ФИО1 в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, признал в полном объеме, пояснил, что допущенные нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. 

Суд, выслушав объяснения участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что действия МБУЗ ЦРБ им. заслуженного врача РФ ФИО2 Выселковского района, правильно квалифицированны по ст. 9.11 КоАП РФ, как нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, и вина правонарушителя нашла свое подтверждение в судебном заседании.

На основании протокола об административном правонарушении № 318-105-27 от 01 ноября 2017 года в ходе проверки были выявлены нарушения: не проведена проверка знаний правил работы в электроустановках в комиссии СКУ Ростехнадзора, у ответственного за электрохозяйство организации; не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство с группой по электробезопасности в соответствии с требованием ПТЭЭП; не проведена проверка знаний правил работы в электроустановках на группу по электробезопасности у электромонтеров организации; не проведено повышение квалификации электротехнического персонала организации в специализированном образовательном учреждении системы повышения квалификации кадров; не проведено периодическое обязательное медицинское освидетельствование состояния здоровья электротехнического и электротехнологического персонала; электротехнический персонал не в полном объеме укомплектован средствами защиты, используемыми при обслуживании действующих электроустановок; не проведены необходимые испытания средств защиты, используемымых при обслуживании действующих электроустановок; не проведены очередные лабораторно-профилактические испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителя; не внесены обязанности в должностную инструкцию ответственного за электрохозяйство и заместителя в соответствии с требованиями п. 1.2.6 ПТЭЭП, не пересмотрены с отметкой даты пересмотра; работники электрохозяйства не обеспечены обновленными личными инструкциями по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ, нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении административного наказания МБУЗ ЦРБ им. заслуженного врача РФ ФИО2 Выселковского района учитываются характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица. 

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, предусмотренных статьями 4.2-4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судьей не установлено. 

Учитывая все обстоятельства по делу, суд считает необходимым применить к МБУЗ ЦРБ им. заслуженного врача РФ ФИО2 Выселковского района административное наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.10-29.11, 2.10, 3.12, гл.4 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - МБУЗ ЦРБ им. заслуженного врача РФ ФИО2 Выселковского района виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 20 000 рублей.

Разъяснить, что в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса, путем внесения или перечисления в кредитную организацию, в том числе, с привлечением банковского платежного агента или банковского платежного субагента на следующие реквизиты:

Наименование получателя: Управление Федерального казначейства МФ Российской Федерации по Краснодарскому краю (Северо-Кавказское управление ФС ЭТАН).

Счет получателя: 40101 810 3 000 000 1 0013; Банк получателя: Южное ГУ Банка России г. Краснодар; БИК банка: 040349001; ИНН 

<

***>; КПП 230901001; ОКТМО: 03621000; Код бюджетной классификации (КБК) «Штраф, налагаемый Северо- Кавказским управлением ФС ЭТАН»: 498 116 0700001 6000 140. УИН

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в ч. 1ст. 32.2 КоАП РФ, постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате будет направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, будет принято решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Копию настоящего постановления направить должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Выселковский районный суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья: подпись.

Копия верна.

Судья Выселковского районного суда Теплухин Р.В.