2-37/2020

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Раевский «16» января 2020г. 

Альшеевский районный суд РБ в составе:

председательствующего судьи Бондаревой О.В.,

при секретаре судебного заседания Евграфовой Т.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Альшеевского района РБ в интересах неопределённого круга лиц к Администрации сельского поселения Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ, Раевскому муниципальному унитарному предприятию по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб» о возложении обязанности по организации и подачи питьевой воды населению сельского поселения Раевский в соответствии с санитарными требованиями,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Альшеевского района РБ в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с иском к Администрации сельского поселения Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ, Раевскому муниципальному унитарному предприятию по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб» о возложении обязанности по организации и подачи питьевой воды населению сельского поселения Раевский в соответствии с санитарными требованиями, в котором просит с учетом уточнения исковых требований:

1. Обязать администрацию сельского поселения Раевский сельсовет организовать холодное водоснабжение жителей с.Раевский питьевой водой надлежащего качества в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

2. Обязать МУП по МТО «Агротехснаб» обеспечить подачу холодной питьевой воды населению с.Раевский надлежащего качества и жёсткости в соответствии с п.3.4. СаПиН 2.1.4.10.74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» что составляет 10?Ж».

В обоснование иска истец указал, что прокуратурой района проведена проверка качества поставляемой МУП по МТО «Агротехснаб» питьевой воды населению. Установлено, что МУП по МТО «Агротехснаб» осуществляет холодное водоснабжение с. Раевский Альшеевского района Республики Башкортостан. МУП по МТО «Агротехснаб» (исполнитель) с жильцами жилых домов с. Раевский Альшеевского района заключены договора водоснабжения, согласно которым МУП по МТО «Агротехснаб» обязуется обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды. В ходе проверки установлено, что согласно протоколу лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГг. питьевой воды из скважины № водозабора «Кармышево» МУП по МТО «Агротехснаб» Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах и г. Октябрьский», в образце питьевой воды показатель «марганец, суммарно» составил 0,16 + - 0,04 мг/дм3, в то время как в соответствии с п.3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 норматив по данному показателю составляет 0,1 мг/дм3, что является нарушением п.3.4., СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Согласно протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГг. питьевой воды из скважины № водозабора «Кармышево» МУП по МТО «Агротехснаб» Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах и г. Октябрьский», в образце питьевой воды показатель «марганец, суммарно» составил 0,16 + - 0,04 мг/дм3, в то время как в соответствии с п.3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 норматив по данному показателю составляет 0,1 мг/дм3, что является нарушением п.3.4., СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». о протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГг. питьевой воды из скважины № водозабора «Кармышево» МУП по МТО «Агротехснаб» Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах и г. Октябрьский», в образце питьевой воды показатель «жесткость» составил 11,9+-1,80Ж, в то время как в соответствии с п.3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 и постановлению главного государственного санитарного врача Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах 31 от 30.01.2019г. «Об утверждении временных гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций по общей жесткости питьевой воды централизованных систем водоснабжения населенных пунктов на подведомственной территории в Альшеевском районе Республики Башкортостан» норматив по данному показателю составляет 100Ж, что является нарушением п.3.4., СаПнПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Согласно протокола лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГг. питьевой воды из централизованной водораспределительной сети с. Раевский МУП по МТО «Агротехснаб» по адресу: 

<

адрес> Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах и г. Октябрьский», в образце питьевой воды показатель «жесткость общая» составил 12,8 + - 1,90Ж, в то время как в соответствии с п.3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 и постановлению главного государственного санитарного врача Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах 31 от 30.01.2019г. «Об утверждении временных гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций по общей жесткости питьевой воды централизованных систем водоснабжения населенных пунктов на подведомственной территории в Альшеевском районе Республики Башкортостан» норматив по данному показателю составляет 100Ж, что является нарушением п.3.4., СаПнПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». В настоящее время указанные нарушения не устранены. Таким образом, МУП по МТО «Агротехснаб» не осуществляет надлежащим образом свои полномочия по снабжению населения качественной питьевой водой. Данное обстоятельство создает угрозу жизни и здоровью жителей с. Раевский. Тем самым нарушаются права потребителей услуг водоснабжения – жителей с. Раевский и неопределенного круга лиц.

Помощник прокурора Панич Т.М. исковые требования поддержал полностью и дал показания по своему содержанию соответствующие исковому заявлению.

Представитель ответчика Администрации СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ ФИО1 действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме.

Представитель ответчика Раевское муниципальное унитарно предприятие по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб» ФИО2 действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме.

Признание иска представителями ответчиков судом принято.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд находит, что вышеуказанные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно ч. 2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. 

На основании ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признание иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании выше изложенного и руководствуясь ст., ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Альшеевского района РБ в интересах неопределённого круга лиц к Администрации сельского поселения Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ, Раевскому муниципальному унитарному предприятию по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб» о возложении обязанности по организации и подачи питьевой воды населению сельского поселения Раевский в соответствии с санитарными требованиями, удовлетворить.

Обязать администрацию сельского поселения Раевский сельсовет организовать холодное водоснабжение жителей с.Раевский питьевой водой надлежащего качества в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Обязать МУП по МТО «Агротехснаб» обеспечить подачу холодной питьевой воды населению с.Раевский надлежащего качества и жёсткости в соответствии с п.3.4. СаПиН 2.1.4.10.74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» что составляет 10?Ж».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан через Альшеевский районный суд РБ, в течение одного месяца.

Председательствующий судья: Бондарева О.В.

Копия верна.

Судья: Бондарева О.В.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.