Дело № 5-41/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

станица Клетская «21» августа 2019 года

Судья Клетского районного суда Волгоградской области Макарова Е.В.

Рассмотрев административный материал, поступивший в суд «08» августа 2019 года, в отношении Многоотраслевого муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Клетское», юридический адрес: ст. Клетская, ул. Комсомольская, дом 24, Клетского района Волгоградской области, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.42 ч. 4 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

26.07.2019 в 11-00 часов, при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области № 2274 от 28.06.2019 в отношении юридического лица Многоотраслевого муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Клетское», по адресу: ст. Клетская, ул. Комсомольская, дом 24, Клетского района Волгоградской области, допущены нарушения требований санитарного законодательства при эксплуатации первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоотводов питьевого назначения» по адресу: х. Логовский, ул. Дружбы народов 30«а», Клетского района Волгоградской области, п. 3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, не озеленена, не ограждена, не обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия, в непосредственной близости размещена свалка ТКО; п. 3.2.1.1. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны не оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов - отсутствуют люки крышки на колодцах. 

Судья, выслушав объяснения представителя ММУП «Коммунальное хозяйство «Клетское» ФИО1, представителя лица, составившего протокол об административном правонарушении ФИО2, изучив административный материал, приходит к следующему:

Согласно ч. 1 ст.2.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

ММУП «Коммунальное хозяйство «Клетское» совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.42 ч. 4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Данные обстоятельства подтверждаются следующими документами: протоколом об административном правонарушении в отношении ММУП «Коммунальное хозяйство «Клетское» от 26.07.2019 № 9528; распоряжением Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 28.06.2019 № 2274 о проведении проверки ММУП «Коммунальное хозяйство «Клетское»; копией акта проверки № 2274 от 26.07.2019, где перечислены выявленные недостатки; протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 15.07.2019, предписанием № 15-77-19 от 26.07.2019 об устранении выявленных нарушений.

Таким образом, в действиях Многоотраслевого муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Клетское» усматривается состав административного правонарушения предусмотренного ст. 8.42 ч. 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно – использование территории первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Представитель ММУП «Коммунальное хозяйство «Клетское» ФИО1 пояснила, что действительно в ММУП «Коммунальное хозяйство «Клетское» имеются указанные недостатки в эксплуатации скважины расположенной в х. Логовский ул. Дружбы народов 30«а». Однако в настоящее время скважина не эксплуатируется, так как является резервной, и они обязуются устранить выявленные нарушения в 2-х месячный срок.

Смягчающих административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КРФ об АП, судьей не установлено.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.3 КРФ об АП, судьей не установлено.

Таким образом, судья приходит к выводу, что ММУП «Коммунальное хозяйство «Клетское» в настоящее время обеспечить соответствие санитарным требованиям эксплуатацию указанной скважины, не имеет возможности, что делает невозможным проведение деятельности по водоснабжению питьевой водой из данной скважины. 

В связи с чем, ММУП «Коммунальное хозяйство «Клетское» необходимо назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности по водоснабжению питьевой водой из скважины расположенной по адресу: х. Логовский, ул. Дружбы народов 30«а», Клетского района Волгоградской области, в пределах, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 8.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л А :

Признать Многоотраслевое муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство «Клетское» виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 4 ст. 8.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по водоснабжению питьевой водой из скважины расположенной по адресу: х. Логовский, ул. Дружбы народов 30«а», Клетского района Волгоградской области сроком на 60(шестьдесят) суток.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Волгоградский областной суд через Клетский районный суд.

Судья: Е.В. Макарова