61RS0019-01-2024-002796-74

Дело № 2-2247/2024

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2024 год г. Новочеркасск

Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Политко Ф.В., при секретаре Голосной А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора г. Новочеркасска к МБОУ СОШ № 20 об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Новочеркасска обратился в суд с указанным выше иском, ссылаясь на следующие обстоятельства. Проверкой установлено, что в МБОУ СОШ № 20 допускаются нарушения требований законодательства о противопожарной безопасности, а именно: при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке; в переходе, расположенном в северной части здания, лестничный марш не оборудован поручнями; помещение «тира» расположенного на первом этаже, помещение гардероба, расположенного возле кабинета технологии девочек, не оборудованы системой пожарной сигнализации; в северной части здания дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания; система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре имеет неисправные источники резервного питания.

По факту выявленных нарушений начальнику Управления образования администрации города Новочеркасска внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения не устранены в связи с отсутствием финансирования.

С учетом уточненных исковых требований в связи с частичным устранением нарушений, просит суд обязать МБОУ СОШ № 20 г. Новочеркасска в срок до 31.08.2025 устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: оборудовать поручнями лестничный марш в переходе, расположенном в северной части здания; оборудовать системой пожарной сигнализации помещение «тира», расположенного на первом этаже, оборудовать системой пожарной сигнализации помещение гардероба, расположенного возле кабинета технологии девочек.

В судебном заседании помощник прокурора г. Новочеркасска Селиманжук С.Н. настаивал на удовлетворении уточненных исковых требований.

Представитель управления образования администрации г. Новочеркасска и МБОУ СОШ № 20 по доверенности Загуменная О.В. наличие нарушений не отрицала.

Представитель третьего лица администрации г. Новочеркасска отсутствовал, извещен надлежащим образом.

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, изучив материала дела, суд приходит к выводу об удовлетворении иска.

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Согласно ст. 38 данного закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции

Кроме того, абз. 2 ст. 25 ФЗ № 69 обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, проводится по программам противопожарного инструктажа, дополнительным профессиональным программам.

Для зданий и сооружений общеобразовательных организаций должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники в соответствии со ст. 90 Федерального закона от 02.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования к дорогам, въездам, (выездам) и проездам - в соответствии со статьей 98 указанного федерального закона.

Двери помещений производственного и складского назначения должны иметь обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности и соответствуют установленным требованиям.В общеобразовательной организации должны быть доступны эвакуационные выходы изнутри для свободного открытия без ключа, а на путях эвакуации не размещены посторонние предметы. Администрация общеобразовательной организации обязана не реже 1 раза в 5 лет проводить проведения эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

По пожарной безопасности в общеобразовательной организации ведутся следующие журналы: регистрации вводного противопожарного инструктажа; регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте; учета первичных средств пожаротушения; контроля проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации.

В общеобразовательной организации должны быть предусмотрены: первичные средства пожаротушения в исправном состоянии и количестве установленным нормам; системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения; системы противопожарного водоснабжения; системы дымоудаления; системы автоматического пожаротушения.

Двери помещений производственного и складского назначения должны иметь обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности и соответствуют установленным требованиям.

В общеобразовательной организации должны быть доступны эвакуационные выходы изнутри для свободного открытия без ключа, а на путях эвакуации не размещены посторонние предметы. Администрация общеобразовательной организации обязана не реже 1 раза в 5 лет проводить проведения эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

Во исполнение поручения прокуратуры области от 

<

дата> № проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы № 20.

Проверкой установлено, что в МБОУ СОШ № 20 допускаются нарушения требований законодательства о противопожарной безопасности, а именно: при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке; в переходе, расположенном в северной части здания, лестничный марш не оборудован поручнями; помещение «тира» расположенного на первом этаже, помещение гардероба, расположенного возле кабинета технологии девочек, не оборудованы системой пожарной сигнализации; в северной части здания дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания;

система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре имеет неисправные источники резервного питания.

По факту выявленных нарушений начальнику Управления образования администрации города Новочеркасска внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения не устранены в связи с отсутствием финансирования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковое заявление прокурора г. Новочеркасска ИНН 

<

***> к МБОУ СОШ № 20 ИНН 

<

***> об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Обязать МБОУ СОШ № 20 г. Новочеркасска в срок до 31.08.2025 устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: оборудовать поручнями лестничный марш в переходе, расположенном в северной части здания; оборудовать системой пожарной сигнализации помещение «тира», расположенного на первом этаже, оборудовать системой пожарной сигнализации помещение гардероба, расположенного возле кабинета технологии девочек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Новочеркасский городской суд Ростовской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья

Мотивированное решение изготовлено 25 сентября 2024 года.