ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 года р.п. Николаевка

Судья Николаевского районного суда Ульяновской области Янина И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, возбужденное главным специалистом-экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в Кузоватовском районе по Николаевскому району по ст.6.5 КоАП РФ в отношении 

МП «Сантеплотехсервис», 

расположенного по адресу р.

<

адрес>,

<

адрес>, 

<

адрес>, ИНН №,

зарегистрированного в качестве

юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, 

ранее ДД.ММ.ГГГГ привлекавшегося к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ, привлекаемого к административной ответственности по ст.6.5. КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В отношении администрации МП «Сантеплотехсервис» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ, согласно которому указанное предприятие ДД.ММ.ГГГГ в разводящей сети 

<

адрес> допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, выразившееся в нарушении ст.19 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4., 3.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды в централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», пробы питьевой воды, отобранные ДД.ММ.ГГГГ из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям указанного СанПиН ( по показателю железо ( Fе, суммарно) 0,42+-0,10 мг\дм3 при норме не более 0,3 мг\дм3, по мутности более 7,5 мг\дм3 при норме не более 1,5,мг\дм3, по запаху 20 С-3 балла при норме не более 2 балла), а также ДД.ММ.ГГГГ из скважины № по адресу: 

<

адрес> по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям указанного СанПиН ( по показателю железо ( Fе, суммарно) 0,39+-0,10 мг\дм3 при норме не более 0,3 мг\дм3, по мутности более 7,5 мг\дм3 при норме не более 1,5,мг\дм3, по запаху 20 С-3 балла при норме не более 2 балла).

Действия юридического лица квалифицированы по ст.6.5 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель МП «Сантеплотехсервис» не явился, извещен, просил рассмотреть дело без его участия.

Должностное лицо, составившее административный протокол, в судебное заседание не явилось, просило дело рассмотреть без его участия. 

Статьей 6.5. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

В соответствии со ст.19 ФЗ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения предусмотрены Санитарными правилами 2.1.4.1074-01, введенными в действие Постановлением Главного государственного врача РФ от 24 сентября 2001 г. N 24. В частности, в соответствии с пунктом 3.5, таблица 4, благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, в том числе по показателям «мутность» (норма – 1,5), «цветность» (норма – 20,0), «запах» ( норма -2). 

Согласно п.3.2. качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ из разводящей сети (водозаборной колонки), расположенной по 

<

адрес> и эксплуатируемой МП «Сантеплотехсервис», были отобраны пробы воды. По результатам лабораторных испытаний (протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ), вывода экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе» по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствуют требованиям указанного СанПиН ( по показателю железо ( Fе, суммарно) 0,42+-0,10 мг\дм3 при норме не более 0,3 мг\дм3, по мутности более 7,5 мг\дм3 при норме не более 1,5,мг\дм3, по запаху 20 С-3 балла при норме не более 2 балла).

Также ДД.ММ.ГГГГ из скважины №, расположенной в Николаевка и эксплуатируемой МП «Сантеплотехсервис», были отобраны пробы воды. По результатам лабораторных испытаний (протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ), вывода экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе» по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствуют требованиям указанного СанПиН ( по показателю железо ( Fе, суммарно) 0,39+-0,10 мг\дм3 при норме не более 0,3 мг\дм3, по мутности более 7,5 мг\дм3 при норме не более 1,5,мг\дм3, по запаху 20 С-3 балла при норме не более 2 балла).

Вина МП «Сантеплотехсервис» в инкриминируемом правонарушении подтверждается материалами дела, в частности протоколом об административном правонарушении, протоколом отбора проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколами лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертным заключением от № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам лабораторно-инструментальных испытаний.

Действия МП «Сантеплотехсервис» суд квалифицирует по ст.6.5. КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, поскольку в ходе проведения проверки специалистами Роспотребнадзора ДД.ММ.ГГГГ в р.

<

адрес> установлено нарушение п.3.4. и п.3.5 таблица 4 Санитарных правил 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем и питьевого водоснабжения», а именно вода в разводящей сети (из водозаборной колонки) по 

<

адрес>,, а также из скважины № в 

<

адрес>, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям указанного СанПиН. 

При назначении административного наказания судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, имущественное положение юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, в качестве отягчающего вину обстоятельства – повторное совершение однородного правонарушения, с учетом установленных обстоятельств считает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – муниципальное предприятие «Сантеплотехсервис» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей, которые следует перечислить по следующим реквизитам: КБК №, ИНН № КПП №, р\с № в 

<

данные изъяты>,, БИК №, ОКАТО №, ОКТМО №, получатель Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области).

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня вручения копии Постановления через Николаевский районный суд Ульяновской области.

Судья И.В. Янина