Дело №5-174/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

27 декабря 2019г. г.Липецк

Судья Правобережного районного суда г.Липецка Дробышева Т.В., рассмотрев открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении МБУ «Управление благоустройства г.Липецка», находящегося по адресу: 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» нарушило правила устройства и эксплуатации электроустановки – токарного станка 16Д25 с инвентарным номером №, находящегося в помещении токарного цеха по адресу: 

<

адрес>, т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ - нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок.

В судебное заседание представитель МБУ не явился, надлежащим образом извещен, суду представлены сведения о приостановлении деятельности токарного станка по распоряжению руководителя МБУ «Управление благоустройства г.Липецка».

Составитель протокола - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области ФИО3 изложенные в протоколе обстоятельства выявленного правонарушения поддержал, просил приостановить деятельность электроустановки. 

Суд, выслушав объяснения составителя протокола, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, в период с 09.12.2019г. по 13.12.2019г. на основании распоряжения Верхне-Донского Управления Ростехнадзора от 03.12.2019г. №Л5/575-3768 уполномоченным должностным лицом проведена МБУ «Управление благоустройства г.Липецка», по результатам которой установлено и подтверждено актом проверки от 13.12.2019г., что в нарушение требований п.2.7.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п.2.1.34,2.3.15,1.8.1 «Правил устройства электроустановок», п.п.1.2.2,1.8.1,1.7.2 ПТЭЭП, п.1.1.20 ПУЭ, п.42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г., токарный станок 16Д25 с инвентарным номером №, находящийся в помещении токарного цеха по адресу: 

<

адрес>, не заземлен; кабель питания на станок имеет повреждение изоляции, питающий кабель не защищен от механических повреждений; не предъявлен технический паспорт на оборудование, протоколы испытаний и измерений.

16.12.2019г. уполномоченным должностным лицом Верхнее-Донского управления Ростехнадзора в соответствии с требованиями ст.ст.28.2,28.3 КоАП РФ в отношении МБУ МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, с которым представитель Учреждения согласился, обязуясь устранить нарушение правил эксплуатации установки.

Исходя из установленного, в действиях МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» имеет место состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ - нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок.

Согласно ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется, в частности, в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Принимая во внимание цели осуществляемой Учреждением деятельности – обеспечение реализации полномочий органной местного самоуправления в сфере благоустройства – очевидно, что выявленное создает угрозу жизни и здоровью людей, а потому именно назначение наказания в виде административного приостановления деятельности электроустановки обеспечить достижение цели наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9,29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности токарного станка 16Д25 с инвентарным номером №, находящегося в токарном цехе по адресу: 

<

адрес>, на срок 90 (девяносто) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с 15 часов 27.12.2019г.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Судья Т.В.Дробышева