№ 5-50/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> «17» мая 2017 года

Судья Альшеевского районного суда Республики Башкортостан Бондарева О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении в отношении юридического лица Администрации Сельского поселения Зеленоклиновский сельсовет муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан,

УСТАНОВИЛ:

25 апреля 2017 года в Альшеевский районный суд Республики Башкортостан из Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в Белебеевском Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, 

<

адрес>х поступил административный материал в отношении юридического лица Администрации Сельского поселения Зеленоклиновский сельсовет муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан за совершение административного правонарушения предусмотренного по ст.6.5 КоАП РФ.

ДД.ММ.ГГГГг. ведущим специалистом-экспертом Белебеевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ФИО2 при осуществлении (рассмотрении) протоколов лабораторных испытаний Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологи в РБ» в Белебеевском Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, 

<

адрес>х от ДД.ММ.ГГГГ., №, № поступивших в Белебеевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 11.04.2017г. вх. № при проведении плановой выездной проверки обнаружено следующее:

11.04.2017г. при рассмотрении протокола лабораторных испытаний Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологи в РБ» в Белебеевском Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, 

<

адрес>х от ДД.ММ.ГГГГ., № поступивших в Белебеевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ ДД.ММ.ГГГГ вх. № при проведении плановой выездной проверки Администрации СП Зеленоклиновский сельсовет МР 

<

адрес> РБ обнаружены нарушения обязательных требований гигиенических нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно не обеспечены: проба № «Вода подземного источника централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю нитраты (по N03-). Так, величина допустимого уровня нитратов составляет 45, а фактическое значение 107 +- 16, то есть превышает более чем в 2 раза. Место отбора, юридический адрес: Администрация СП Зеленоклиновский сельсовет МР 

<

адрес> РБ, 

<

адрес>, РБ, 

<

адрес>, д. Зеленый Клин, 

<

адрес>, фактическое место отбора – скважина.

11.04.2017г. при рассмотрении протокола лабораторных испытаний Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологи в РБ» в Белебеевском Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, 

<

адрес>х от ДД.ММ.ГГГГ., № поступивших в Белебеевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ ДД.ММ.ГГГГ. вх. № при проведении плановой выездной проверки Администрации СП Зеленоклиновский сельсовет МР 

<

адрес> РБ обнаружены нарушения обязательных требований гигиенических нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно не обеспечены: проба № «Вода подземного источника централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю нитраты (по N03-). Так, величина допустимого уровня нитратов составляет 45, а фактическое значение 110 +- 17, то есть превышает более чем в 2 раза. Место отбора, юридический адрес: Администрация СП Зеленоклиновский сельсовет МР 

<

адрес> 

<

адрес> РБ, 

<

адрес>, д

<

адрес>, 

<

адрес>, фактическое место отбора – водонапорная башня.

За выявленное нарушение установлена административная ответственность ст.6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения».

В судебное заседание – начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, 

<

адрес>х ФИО1 не явился, представил суду заявление о рассмотрения дела без их участия, требования поддерживает в полном объеме.

В судебном заседании представитель – глава Администрация СП Зеленоклиновский сельсовет МР 

<

адрес> РБ ФИО3 в судебном заседании пояснил, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Жалоб со стороны жителей на качество воды не поступало.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы административного дела, суд считает, что вина Администрация СП Зеленоклиновский сельсовет МР 

<

адрес> РБ по ст.6.5 КоАП РФ полностью доказана и подтверждается материалами дела.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия Администрация СП Зеленоклиновский сельсовет МР 

<

адрес> РБ по ст.6.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.3.12, 39.9, 29.10,6,5 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Администрацию СП Зеленоклиновский сельсовет МР 

<

адрес> РБ признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РБ в течение 10 суток с момента вынесения.

Судья: Бондарева О.В.

Копия верна.

Судья: Бондарева О.В.